## Page de garde
Marché n°20255222 - Prestations de contrôles et vérifications réglementaires des immeubles d’exploitation du patrimoine de la Caisse des Dépôts et CDC Informatique
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
Commun à l'ensemble des lots
Version n°1

## BPU partie 1
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Partie 1
Taux Horaires pour les prestations ponctuelles
A noter : - Les taux horaires sont à prendre en compte pour les interventions ponctuelles qui seront effectuées sur commande du pouvoir adjudicateur. - Les taux horaires correspondent aux prix des prestations sur site aux heures ouvrées ; - Les taux horaires intégrent tous les frais liés à la mise à la disposition sur site des équipements (location d'instruments de mesure, moyens matériels d'accès ou autres) nécessaires pour mener à bien la mission ; - Les taux horaires intègrent les frais de déplacement nécessaires à une intervention sur site ; - Les taux horaires intègrent les frais de préparation, de rédaction et de mise à disposition du rapport propre à la mission.
Qualifications |  |  | Taux horaire de base (€HT/h)
ELECTRICITE | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique
INCENDIE | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique
EQUIPEMENTS SOUS PRESSION | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique
APPAREILS ELEVATEURS | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique
PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique
MACHINE ET EQUIPEMENTS DE TRAVAIL | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
EQUIPEMENTS DE PROTECTION | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique
THERMIE ET COMBUSTIBE | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique
CLIMATISATION | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique
MESURES ACOUSTIQUES ET VIBRATOIRES | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique
MESURES DE RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique
SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire
Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique
Prestations Complémentaires
A noter : - Les prestations complémentaires sont à prendre en compte pour des interventions hors forfait qui seront effectuées sur commande du pouvoir adjudicateur ; - Par définition, elles sont complémentaires aux prestations forfaitaires dues par le titulaire dans le cadre de sa DPGF ; - Les prix proposés par le candidat intègrent l'ensemble des coûts associés à l'intervention et prévus dans le marché (frais de transports, moyens d'accès, etc).
Désignation |  | Attentes |  | Prix unitaire (€HT)
ELECTRICITE |  |  |  | Prix Unitaire en €HT par demie-journée (durée = 3,5h) | Prix Unitaire en €HT par journée (durée = 7h)
Vérification technique réglementaire initiale ou périodique d'installations électriques |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Thermographie infrarouge |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Vérification technique réglementaire de type complète de paratonnerres |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
INCENDIE |  |  |  | Prix Unitaire en €HT par demie-journée (durée = 3,5h) | Prix Unitaire en €HT par journée (durée = 7h)
Vérification technique réglementaire des moyens de secours |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Vérification technique réglementaire "Triennale SSI" |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Vérification technique réglementaire du potentiel calorifique de locaux |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
EQUIPEMENT SOUS PRESSION |  |  |  | Prix Unitaire en €HT par demie-journée (durée = 3,5h) | Prix Unitaire en €HT par journée (durée = 7h)
Déclaration et contrôle de mise en service d'un équipement sous pression |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Inspection périodique d'un équipement sous pression |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Requalification périodique |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Etablissement d'un plan d'inspection |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Etablissement d'un dossier d'exploitation |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES |  |  |  | Prix Unitaire €HT par appareil
Vérification technique réglementaire annuelle d'un ascenseur ou d'un monte-charge |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Contrôle technique réglementaire quinquennal selon le code de la construction et de l'habitation d'un ascenseur ou d'un monte-charge |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Contrôle technique réglementaire quinquennal selon la réglementation ERP d'un ascenseur ou d'un monte-charge |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
PORTES AUTOMATIQUES |  |  |  | Prix Unitaire €HT par appareil
Vérification technique réglementaire d'une porte automatique |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
APPAREILS DE LEVAGE ET MANUTENTION |  |  |  | Prix Unitaire €HT par appareil
Vérification technique réglementaire d'un appareil de levage (dont plateformes élévatrices) |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
MACHINES ET EQUIPEMENTS DE TRAVAIL |  |  |  | Prix Unitaire €HT par appareil
Vérification technique réglementaire d'une machine ou d'un équipement de travail |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
EQUIPEMENTS DE PROTECTION |  |  |  | Prix Unitaire €HT par appareil
Vérification technique réglementaire d'une ligne de vie (sans essai destructif) |  | Prix par ligne de vie pour une visite |  | 0
Vérification technique réglementaire d'un point d'ancrage (sans essai destructif) |  | Prix par point d'ancrage pour une visite |  | 0
Vérification technique réglementaire d'une échelle d'accès |  | Prix par échelle pour une visite |  | 0
Vérification technique réglementaire d'un garde corps |  | Prix par tranche de 10ml de garde corps pour une visite |  | 0
Vérification technique réglementaire de grilles caillebotis |  | Prix par tranche de 10m² de grille pour une visite |  | 0
THERMIE ET COMBUSTIBLE |  |  |  | Prix par appareil en €HT
Contrôle efficacité énergétique |  | Prix par chaudière pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Mesures de rejets atmosphériques ICPE 2910 |  | Prix par chaudière ou groupe électrogène pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Contrôle périodique de conformité ICPE 2910 |  | Prix par chaudière ou groupe électrogène pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Vérification technique réglementaire d'une installation gaz |  | Prix par chaufferie pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Vérification technique réglementaire d'une cuve fioul non classée ICPE |  | Prix par équipement pour une visite |  | 0
Vérification technique réglementaire d'une cuve fioul classée ICPE |  | Prix par équipement pour une visite |  | 0
CLIMATISATION |  |  |  | Prix Unitaire en €HT par demie-journée (durée = 3,5h) | Prix Unitaire en €HT par journée (durée = 7h)
Contröle périodique quinquennal des systèmes thermodynamiques > 70 kW |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Contröle périodique quinquennal - ICPE 1185 |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Prix Unitaire €HT par appareil
Analyse physico-chimique |  | Prix par point de prélèvement pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Analyse Légionnelle |  | Prix par point de prélèvement pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Analyse des eaux de rejets (6 paramètres) |  | Prix par point de prélèvement pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Analyse des eaux de rejets (13 paramètres) |  | Prix par point de prélèvement pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Analyse des risques - ICPE 2921 |  | Prix par équipement pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Contrôle acoustique - ICPE 2921 |  | Prix par point de mesure pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL |  |  |  | Prix Unitaire €HT par appareil
Exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques |  | Prix par point de mesure pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. Rappel : pour le lot 5, ces prestations pourront être effectuées à la demande sur tous les sites de la CDC/ICD et notamment les DR (France métrpolitaine et DROM) |  | 0
Exposition des travailleurs aux lumières bleues |  | Prix par point de mesure pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Amiante - Prélèvement de matériau pour analyse + analyse MOLP |  | Prix par échantillon Prix intégrant l'ensemble des coûts liés à la visite préalable au prélévement, de détermination du besoin |  | 0
Amiante - Prélèvement de matériau pour analyse + analyse META |  | Prix par échantillon Prix intégrant l'ensemble des coûts liés à la visite préalable au prélévement, de détermination du besoin |  | 0
Analyse de la qualité de l'air |  | Prix par prélèvement selon les exigences du CCTP |  | 0
Analyse potabilité D1 |  | Prix par prélèvement selon les exigences du CCTP |  | 0
Analyse potabilité D1+D2 |  | Prix par prélèvement selon les exigences du CCTP |  | 0
Exposition au Radon - Dépistage initiale |  | Prix par détecteur selon les exigences du CCTP |  | 0
Exposition au Radon - Mesurage visant à vérifier l'efficacité des actions correctives mises en œuvre |  | Prix par détecteur selon les exigences du CCTP |  | 0
Vérification de l'exposition aux rayonnements ionnisants |  | Prix par point de mesure pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0
Equipements sportifs/fitness |  | Prix par appareil |  | 0
|  |  |  | Prix Unitaire en €HT par demie-journée (durée = 3,5h) | Prix Unitaire en €HT par journée (durée = 7h)
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, rapport de repérage Matériaux de la Liste A du Décret du 03 juin 2011 (hors prélèvements et analyses) |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, rapport de repérage Matériaux de la Liste B du Décret du 03 juin 2011 (hors prélèvements et analyses) |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante sur un site avant démollition Matériaux de la Liste C du Décret du 03 juin 2011 (hors prélèvements et analyses) |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Elaboration d'un DTA sur un site (ensemble des éléments constituant un DTA y compris repérage des matériaux) (hors prélèvements et analyses) |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Mise à jour d'un DTA existant sur un site (complément de repérage et / ou évaluation de l'état de conservation) (hors repérages et analyses) |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Evaluation de l'état de conservation de matériaux contenant de l'amiante ou Examen visuel des surfaces traitées |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Diagnostic plomb avant travaux |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0
Constat de risque d'Exposition au plomb |  | Prix pour une intervention complète telle que décrite dans le CCTP. |  | 0 | 0

## BPU partie 2
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Partie 2
Coefficients de majoration sur les taux horaires (coefficient multiplicateur)
Les taux horaires définis ci-avant sont majorés pour les jours et tranches horaires définis par la convention collective du titulaire. Pour rappel, un certain nombre d'intervention le samedi sont prévues dans la partie forfaitaire (article 5.1.2 du CCTP).
| Heures ouvrées (7h-20h) | Hors Heures ouvrées (20h-7h)
du lundi au vendredi | 1
samedi
dimanche
jours fériés

## DQE
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF (Pour 4 ans)
Le présent devis quantitatif estimatif (DQE) ne sert qu’à l’analyse des offres. Il ne constitue ni une pièce contractuelle, ni un minimum pour la part à commandes.
Prestation |  | Unité d'œuvre | Prix unitaire (€HT/unité) ou Coefficient | Quantité estimative (unité d'œuvre) | TOTAL (€HT)
Taux Horaires pour les prestations ponctuelles
ELECTRICITE | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire | heure | 0 | 20 | 0
| Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique | heure | 0 | 10 | 0
INCENDIE | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire | heure | 0 | 10 | 0
| Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique | heure | 0 | 10 | 0
EQUIPEMENTS SOUS PRESSION | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire | heure | 0 | 10 | 0
| Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique | heure | 0 | 10 | 0
THERMIE ET COMBUSTIBE | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire | heure | 0 | 10 | 0
| Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique | heure | 0 | 10 | 0
CLIMATISATION | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire | heure | 0 | 10 | 0
| Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique | heure | 0 | 10 | 0
MESURES ACOUSTIQUES ET VIBRATOIRES | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire | heure | 0 | 5 | 0
| Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique | heure | 0 | 5 | 0
MESURES DE RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire | heure | 0 | 10 | 0
| Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique | heure | 0 | 10 | 0
SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL | Inspecteur / Vérificateur Chargé de la vérification technique réglementaire | heure | 0 | 30 | 0
| Ingénieur Chargé d'une mission de conseil et d'assistance technique | heure | 0 | 20 | 0
Prestations complémentaires
Section 1 : Electricité |  |  |  |  | 0
Vérification technique réglementaire initiale ou périodique d'installations électriques |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Thermographie infrarouge |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Vérification technique réglementaire de type complète de paratonnerres |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Section 2 : Incendie |  |  |  |  | 0
Vérification technique réglementaire des moyens de secours |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Vérification technique réglementaire "Triennale SSI" |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Vérification technique réglementaire du potentiel calorifique de locaux |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Section 3 : Equipements sous pression |  |  |  |  | 0
Déclaration et contrôle de mise en service d'un équipement sous pression |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Inspection périodique d'un équipement sous pression |  | Demi-journée | 0 | 5 | 0
Requalification périodique |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Etablissement d'un plan d'inspection |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Etablissement d'un dossier d'exploitation |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Section 4: Ascenseurs et monte-charges |  |  |  |  | 0
Vérification technique réglementaire annuelle d'un ascenseur ou d'un monte-charge |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Contrôle technique réglementaire quinquennal selon le code de la construction et de l'habitation d'un ascenseur ou d'un monte-charge |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Contrôle technique réglementaire quinquennal selon la réglementation ERP d'un ascenseur ou d'un monte-charge |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Section 5: Portes automatiques |  |  |  |  | 0
Vérification technique réglementaire d'une porte automatique |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Section 6: Appareil de levage et manutention |  |  |  |  | 0
Vérification technique réglementaire d'un appareil de levage |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Section 7: Machines et équipements de travail |  |  |  |  | 0
Vérification technique réglementaire d'une machine ou d'un équipement de travail |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Section 8: Equipements de protection |  |  |  |  | 0
Vérification technique réglementaire d'une ligne de vie (sans essai destructif) |  | Ligne de vie | 0 | 1 | 0
Vérification technique réglementaire d'un point d'ancrage (sans essai destructif) |  | Point d'ancrage | 0 | 10 | 0
Vérification technique réglementaire d'une échelle d'accès |  | Echelle d'accès | 0 | 1 | 0
Vérification technique réglementaire d'un garde corps |  | 10 ml de garde-corps | 0 | 1 | 0
Vérification technique réglementaire de grilles caillebotis |  | 10 m² de caillebottis | 0 | 1 | 0
Section 9: Thermie et combustible |  |  |  |  | 0
Contrôle efficacité énergétique |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Mesures de rejets atmosphériques ICPE 2910 |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Contrôle périodique de conformité ICPE 2910 |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Vérification technique réglementaire d'une installation gaz |  | Chaufferie | 0 | 1 | 0
Vérification technique réglementaire d'une cuve fioul non classée ICPE |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Vérification technique réglementaire d'une cuve fioul classée ICPE |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Section 10: Climatisation |  |  |  |  | 0
Contröle périodique quinquennal des systèmes thermodynamiques > 70 kW |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Contröle périodique quinquennal - ICPE 1185 |  | Demi-journée | 0 | 1 | 0
Analyse physico-chimique |  | Analyse | 0 | 1 | 0
Analyse Légionnelle |  | Analyse | 0 | 10 | 0
Analyse des eaux de rejets (6 paramètres) |  | Analyse | 0 | 1 | 0
Analyse des eaux de rejets (13 paramètres) |  | Analyse | 0 | 1 | 0
Analyse des risques - ICPE 2921 |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Contrôle acoustique - ICPE 2921 |  | Point de mesure | 0 | 1 | 0
Section 11 : Sécurité et santé au travail |  |  |  |  | 0
Exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques |  | Point de mesure | 0 | 10 | 0
Exposition des travailleurs aux lumières bleues |  | Point de mesure | 0 | 10 | 0
Amiante - Prélèvement de matériau pour analyse + analyse MOLP |  | Echantillon | 0 | 10 | 0
Amiante - Prélèvement de matériau pour analyse + analyse META |  | Echantillon | 0 | 50 | 0
Analyse de la qualité de l'air |  | Prélèvement | 0 | 10 | 0
Analyse potabilité D1 |  | Prélèvement | 0 | 10 | 0
Analyse potabilité D1+D2 |  | Prélèvement | 0 | 10 | 0
Exposition au Radon - Dépistage initiale |  | Détecteur | 0 | 1 | 0
Exposition au Radon - Mesurage visant à vérifier l'efficacité des actions correctives mises en œuvre |  | Détecteur | 0 | 1 | 0
Vérification de l'exposition aux rayonnements ionnisants |  | Point de mesure | 0 | 1 | 0
Equipements sportifs/fitness |  | Appareil | 0 | 1 | 0
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, rapport de repérage Matériaux de la Liste A du Décret du 03 juin 2011 (hors prélèvements et analyses) |  | Demi-journée | 0 | 50 | 0
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, rapport de repérage Matériaux de la Liste B du Décret du 03 juin 2011 (hors prélèvements et analyses) |  | Demi-journée | 0 | 50 | 0
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante sur un site avant démollition Matériaux de la Liste C du Décret du 03 juin 2011 (hors prélèvements et analyses) |  | Demi-journée | 0 | 50 | 0
Elaboration d'un DTA sur un site (ensemble des éléments constituant un DTA y compris repérage des matériaux) (hors prélèvements et analyses) |  | Demi-journée | 0 | 10 | 0
Mise à jour d'un DTA existant sur un site (complément de repérage et / ou évaluation de l'état de conservation) (hors repérages et analyses) |  | Demi-journée | 0 | 10 | 0
Evaluation de l'état de conservation de matériaux contenant de l'amiante ou Examen visuel des surfaces traitées |  | Demi-journée | 0 | 50 | 0
Diagnostic plomb avant travaux |  | Demi-journée | 0 | 10 | 0
Constat de risque d'Exposition au plomb |  | Demi-journée | 0 | 10 | 0
TOTAL DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF - Taux horaires des prestations ponctuelles (hors coefficient de majoration) |  |  |  |  | 0
TOTAL DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF - Prestations complémentaires (hors coefficient de majoration) |  |  |  |  | 0
TOTAL DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF - Ensemble des prestations (hors coefficient de majoration) |  |  |  |  | 0
du lundi au vendredi - heures ouvrées |  | 1 |  |  | 0
du lundi au vendredi - heures non ouvrées |  | 1 |  |  | 0
samedi - heures ouvrées |  | 1 |  |  | 0
samedi - heures non ouvrées |  | 1 |  |  | 0
dimanche - heures ouvrées |  | 1 |  |  | 0
dimanche - heures non ouvrées |  | 1 |  |  | 0
jours fériés - heures ouvrées |  | 1 |  |  | 0
jours fériés - heures non ouvrées |  | 1 |  |  | 0
TOTAL DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF - Ensemble des prestations (avec coefficient de majoration) |  |  |  |  | 0