## BPU maintenance préventive
Marché n°2024-150 : Maintenance préventive et curative des moyens de secours de l'université de Bordeaux Lot n°1 : Moyens d'extinction Annexe 2 à l'acte d'engagement : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Maintenance préventive des nouveaux équipements
| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE DES NOUVEAUX EQUIPEMENTS |  | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) (*) Le DQE n'a aucune valeur contractuelle
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Prix unitaires € HT | Quantité | Coût total € HT
MAINTENANCE PREVENTIVE DES EXTINCTEURS SUIVANT CCTP
(NB:Les prix unitaires comprendront la main d'œuvre, l'outillage, les déplacements…)
Eau pulvérisée
| Eau pulvérisé 6 litres + AFFF |  | 35 | 0
| Eau pulvérisé 9 litres + AFFF |  | 1 | 0
CO2
| Extincteur CO2 2KG |  | 15 | 0
| Extincteur CO2 5 KG |  | 5 | 0
| Extincteur CO2 10 KG |  | 1 | 0
Extincteurs à poudre
| Extincteur à poudre 1 KG |  | 1 | 0
| Extincteur à poudre 2KG |  | 2 | 0
| Extincteur à poudre 4KG |  | 1 | 0
| Extincteur à poudre 6KG- ABC |  | 2 | 0
| Extincteur à poudre 9KG- ABC |  | 1 | 0
| Extincteur à poudre 50 KG |  | 1 | 0
MAINTENANCE PREVENTIVE DES COLONNES SECHES SUIVANT CCTP
| (NB:Les prix unitaires comprendront la main d'œuvre, l'outillage, les déplacements…) |  | 1 | 0
MAINTENANCE PREVENTIVE DES ROBINETS INCENDIE ARMÉ SUIVANT CCTP
| (NB:Les prix unitaires comprendront la main d'œuvre, l'outillage, les déplacements…) |  | 1 | 0
|  |  | Montant total € HT | 0

## BPU maintenance curative
Marché n°2024-150 : Maintenance préventive et curative des moyens de secours de l'université de Bordeaux Lot n°1 : Moyens d'extinction Annexe 2 à l'acte d'engagement : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Maintenances curatives
| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) MAINTENANCES CURATIVES |  | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) (*) Le DQE n'a aucune valeur contractuelle
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Prix unitaires € HT | Quantité | Coût total € HT
MAINTENANCE CURATIVE DES EXTINCTEURS SUIVANT CCTP
(NB:Les prix unitaires comprendront la main d'œuvre, l'outillage, les déplacements…)
EXTINCTEURS
| Additif FC 3041- dose 90 ml pour EP6L/9L |  | 17 | 0
| Additif FORAFAC - dose 90 ml pour EP6L/EP9L |  | 15 | 0
| Antigel (PU au litre) |  | 5 | 0
| Bandeau de sécurité ISOGARD |  | 16 | 0
| Canne pulvérisatrice pour 6L/9L TECHNIQUE |  | 6 | 0
| Canne pulvérisatrice pour 6L/9L STANDARD |  | 7 | 0
| Détartrage de cuve |  | 9 | 0
| Diffuseur pour extincteur à eau |  | 15 | 0
| Ensemble tuyau + souflette pou extincteur EP ANDRIEU |  | 15 | 0
| Ensemble Tuyau + souflette pour extincteur PP ANDRIEU |  | 7 | 0
| Fusible pour extincteur automatique |  | 7 | 0
| Goupille standard |  | 9 | 0
| Goupille technique |  | 7 | 0
| Joint de tête |  | 1 | 0
| Lance grande hauteur pour EP451 |  | 1 | 0
| Percuteur |  | 5 | 0
| Pictogramme extincteur photoluminescent |  | 8 | 0
| Raccord de liaison pour bouteille CO² 10KG |  | 7 | 0
| Réducteur de sparklet |  | 5 | 0
| Ressort de percuteur pour ext.EP/PP |  | 2 | 0
| Roue pour extincteur sur roues |  | 6 | 0
| Scellé plastique avec tige |  | 4 | 0
| Souflette pour extincteur PP/EP |  | 8 | 0
| Support mural |  | 6 | 0
| Tête extincteur standard |  | 5 | 0
| Tête extincteur technique |  | 7 | 0
| Tromblon CO² 2Kg |  | 4 | 0
| Tromblon CO² 5 Kg |  | 8 | 0
| Tromblon CO² 10 Kg |  | 6 | 0
| Tube plongeur |  | 7 | 0
| Tube répartiteur |  | 8 | 0
COLONNES SECHES
| Plaque identification colonnes sèches |  | 7 | 0
| Plaque signalisation "PRISE INCENDIE" 250x70mm |  | 9 | 0
| Plaque signalisation "COLONNE SECHE" 200x100 mm |  | 6 | 0
| Prise simple de colonne sèche- 65x130x150mm |  | 3 | 0
| Prise simple de colonne sèche- 90x186x150 |  | 5 | 0
| Prise double de colonne sèche- 243x205x139 |  | 7 | 0
| Bouchon avec verrou et chainette/câble inox DN40 |  | 7 | 0
| Bouchon avec verrou et chainette/câble inox DN65 |  | 7 | 0
| Bouchon plat, cadenassable avec chaînette/câble inox DN40 |  | 9 | 0
| Bouchon plat, cadenassable avec chaînette/câble inox DN65 |  | 9 | 0
| Volant pour robinet de colonne sèche ø80x22 mm |  | 5 | 0
| Volant pour robinet de colonne sèche ø100x25 mm |  | 8 | 0
| Demi raccord symétrique à douille annelée DN20 à DN 40 |  | 5 | 0
| Demi raccord symétrique à douille annelée DN50 à DN150 |  | 6 | 0
| Demi raccord symétrique à douille annelé longue DN50 à DN100 |  | 5 | 0
| Demi raccord symétrique femelle sans verrou DN20 à DN40 |  | 8 | 0
| Demi raccord symétrique femelle sans verrou DN50 à DN100 |  | 9 | 0
| Demi raccord symétrique mâle sans verrou DN20 à DN40 |  | 6 | 0
| Demi raccord symétrique mâle sans verrou DN50 à DN100 |  | 7 | 0
| Demi raccord symétrique femelle à verrou DN20 à DN40 |  | 3 | 0
| Demi raccord symétrique femelle à verrou DN50 à DN150 |  | 2 | 0
| Demi raccord symétrique mâle à verrou DN20 à DN40 |  | 11 | 0
| Demi raccord symétrique mâle à verrou DN50 à DN150 |  | 5 | 0
| Bouchon symétrique à verrou DN20 à DN40 |  | 8 | 0
| Bouchon symétrique à verrou DN50 à DN150 |  | 3 | 0
| Jonction symétrique à verrou DN1 40 à DN1 65 |  | 5 | 0
| Jonction symétrique à verrou DN1 80 à DN1 150 |  | 3 | 0
| Jonction symétrique à verrou DN2 20 à 50 |  | 8 | 0
| Jonction symétrique à verrou DN2 65 à 100 |  | 5 | 0
ROBINET INCENDIE ARME
| Dévidoir nu- Tournant-fixe- capacité tuyau DN33 30m |  | 2 | 0
| Dévidoir nu- Tournant-fixe- capacité tuyau DN25 30m |  | 4 | 0
| Dévidoir nu- Tournant fixe- capacité tuyau DN19 30m |  | 3 | 0
| Dévidoir avec tuyau et diffuseur- Tournant fixe- longeur DN33 30m |  | 3 | 0
| Dévidoir avec tuyau et diffuseur- Tournant fixe- longeur DN33 20m |  | 4 | 0
| Dévidoir avec tuyau et diffuseur- Tournant fixe- longeur DN25 30m |  | 1 | 0
| Dévidoir avec tuyau et diffuseur- Tournant fixe- longeur DN25 20m |  | 3 | 0
| Dévidoir avec tuyau et diffuseur- Tournant fixe- longeur DN19 30m |  | 5 | 0
| Dévidoir avec tuyau et diffuseur- Tournant fixe- longeur DN19 20m |  | 7 | 0
| Diffuseur européens DN19 |  | 5 | 0
| Diffuseur européens DN25 |  | 7 | 0
| Diffuseur européens DN33 |  | 6 | 0
| Diffuseur européens DN33 entrée mâle 2" BSP |  | 5 | 0
| Housse de protection pour RIA DN25 |  | 4 | 0
| Housse de protection pour RIA DN33 |  | 3 | 0
| Kit de maintenance pour RIA (circlips de bobine, joint boîte à eau; joint de vanne) |  | 7 | 0
| Pochette de réparation pour RIA tournant pivotant DN19 |  | 17 | 0
| Pochette de réparation pour RIA tournant pivotant DN25 et DN33 |  | 7 | 0
| Pochette de réparation pour RIA fixe DN19 |  | 9 | 0
| Pochette de réparation pour RIA fixe DN25 |  | 12 | 0
| Pochette de réparation pour RIA fixe DN33 |  | 11 | 0
|  |  | Montant total € HT | 0

## BPU appareils neufs
Marché n°2024-150 : Maintenance préventive et curative des moyens de secours de l'université de Bordeaux Lot n°1 : Moyens d'extinction Annexe 2 à l'acte d'engagement : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Installation d’appareils neufs
| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) MAINTENANCES CURATIVES |  | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) (*) Le DQE n'a aucune valeur contractuelle
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Prix unitaires € HT | Quantité | Coût total € HT
FOURNITURE APPAREILS NEUFS- EXTINCTEURS
Eau pulvérisée
| Eau pulvérisé 6 litres + AFFF |  | 350 | 0
| Eau pulvérisé 9 litres + AFFF |  | 22 | 0
CO2
| Extincteur CO2 2KG |  | 230 | 0
| Extincteur CO2 5 KG |  | 40 | 0
| Extincteur CO2 10 KG |  | 1 | 0
Extincteurs à poudre
| Extincteur à poudre 1 KG |  | 1 | 0
| Extincteur à poudre 2KG |  | 2 | 0
| Extincteur à poudre 4KG |  | 1 | 0
| Extincteur à poudre 6KG- ABC |  | 2 | 0
| Extincteur à poudre 9KG- ABC |  | 1 | 0
| Extincteur à poudre 50 KG |  | 1 | 0
|  |  | Montant total € HT | 0

## Eléments complémentaires prix
Marché n°2024-150 : Maintenance préventive et curative des moyens de secours de l'université de Bordeaux Lot n°1 : Moyens de secours Annexe 2 à l'acte d'engagement : Bordereau des prix unitaires (BPU) - Eléments complémentaires de prix
Taux horaire base 8h-18h | Montant € HT (taux horaire)
Main d'œuvre
Coefficient de peine et soins | Pourcentage
% de majoration hors heures et jours ouvrés
% de majoration week-end et jours fériés
Coefficient sur le prix des pièces | Pourcentage
% de majoration pour montant de commande fourniture

## BPU plans évac-int
Marché n°2024-150 : Maintenance préventive et curative des moyens de secours de l'université de Bordeaux Lot n°1 : Moyens d'extinction Annexe 2 à l'acte d'engagement : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) - Plans d'évacuations, d'intervention et de sites
| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) PLANS D'EVACUATION, D'INTERVENTION ET DE SITE |  | DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) (*) Le DQE n'a aucune valeur contractuelle
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Prix unitaires € HT | Quantité | Coût total € HT
BPU PLANS D'ÉVACUATION, D'INTERVENTION ET DE SITE- NF X08-070
Plans d'évacuations
| Création de plans d'évacuation |  | 11 | 0
| Mise à jour de plans d'évacuation |  | 2 | 0
Plans d'intervention
| Création de plans d'intervention |  | 11 | 0
| Mise à jour de plans d'intervention |  | 2 | 0
Plans de site
| Création de plans de site |  | 11 | 0
| Mise à jour de plans de site |  | 2 | 0
|  |  | Montant total € HT | 0

## Récapitulatif DQE
Marché n°2024-150 : Maintenance préventive et curative des moyens de secours de l'université de Bordeaux Lot n°1 : Moyens d'extinction Synthèse des Détails Quantitatifs Estimatifs (DQE) (*) Les DQE n'ont aucune valeur contractuelle
DQE : Détail Quantitatif Estimatif | Montant € HT
DQE Maintenance préventive des nouveaux équipements | 0
DQE Maintenances curatives | 0
DQE Installation d’appareils neufs | 0
DQE Plans d'évacuation, d'intervention et de sites | 0
Montant total du DQE | 0