## Par local
Supprimé | Localisation |  |  |  | Désignation |  |  |  | Dimensions |  |  |  |  | CVC |  |  |  |  | Plomberie | [5 empty] | Gaz |  |  |  | Electricité |  |  |  |  | Commentaires
| Fiche local | Nom local | Typologie | Surface Utile | Dû au titre du marché | Hors marché | Unité | Quantité | Support | Faces accessibles | Dégagement (m) | L x l x h (cm) | Masse (kg) | Dégagement énergétique (W) | Raccordement à un réseau d'extraction spécifique | Thermométrie (°C) | Hygrométrie (%) | Ventilation (m3/h) | Eau froide sanitaire | Eau chaude sanitaire | Eau froide adoucie | Eau froide de lavage adoucie | Eau chaude de lavage adoucie | Evacuation | Air comprimé | Azote | Dioxyde de carbone | Dioxygène | Puissance (kW) | Triphasé | Monophasé normal | Monophasé ondulé | RJ45
| ATE.01 | Annexe de la cuisine centrale | Atelier | 10 | Etagère murale inox |  | ml | 3
| ATE.01 | Annexe de la cuisine centrale | Atelier | 10 | Evier inox simple sur pieds avec égouttoir |  | u | 1
| ATE.01 | Annexe de la cuisine centrale | Atelier | 10 | Plan de travail inox |  | ml | 3
| ATE.01 | Annexe de la cuisine centrale | Atelier | 10 |  | Chariot | u | 4
| ATE.01 | Annexe de la cuisine centrale | Atelier | 10 |  | Congélateur | u | 2 |  |  |  | 70x80x180 | 75 | [15 empty] | 0.5
| ATE.01 | Annexe de la cuisine centrale | Atelier | 10 |  | Lave-vaisselle | u | 2 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| ATE.01 | Annexe de la cuisine centrale | Atelier | 10 |  | Rayonnage inox | ml | 3
| ATE.01 | Annexe de la cuisine centrale | Atelier | 10 |  | Réfrigérateur | u | 1 |  |  |  | 60x60x180 | 60 | [15 empty] | 0.5
| ATE.01 | Annexe de la cuisine centrale | Atelier | 10 |  | Tabouret | u | 2
| ATE.02 | Annexe de l'atelier informatique | Atelier | 10 | Bras Orientable Articulé d'aspiration et d'éclairage |  | u | 1 | [6 empty] | Aspiration | [15 empty] | 1
| ATE.02 | Annexe de l'atelier informatique | Atelier | 10 | Etagère murale |  | ml | 2
| ATE.02 | Annexe de l'atelier informatique | Atelier | 10 | Plan de travail avec passages de câbles |  | ml | 4
| ATE.02 | Annexe de l'atelier informatique | Atelier | 10 |  | Armoire | u | 4
| ATE.02 | Annexe de l'atelier informatique | Atelier | 10 |  | Imprimante 3D | u | 1 | [23 empty] | 1
| ATE.02 | Annexe de l'atelier informatique | Atelier | 10 |  | Ordinateur | u | 2 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1
| ATE.02 | Annexe de l'atelier informatique | Atelier | 10 |  | Tabouret | u | 2
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 | Armoire ventilée simple basse |  | u | 3 |  |  |  | 60x60x80 | 50 |  | Aspiration | [13 empty] | 0.1
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 | Bras Orientable Articulé d'aspiration et d'éclairage |  | u | 2 | [6 empty] | Aspiration | [15 empty] | 1
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 | Etagère murale |  | ml | 3
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 | Evier simple sur pieds avec égouttoir |  | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 | Hotte d'atelier |  | u | 2 | [6 empty] | Evacuation | [15 empty] | 1
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 | Plan de travail renforcé |  | ml | 6
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 | Portique roulant de levage |  | u | 1 | [22 empty] | 1
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 |  | Disqueuse | u | 2 | [22 empty] | 1
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 |  | Perceuse | u | 3 | [22 empty] | 1
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 |  | Perceuse à colonne | u | 1 | [22 empty] | 1
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 |  | Poste à souder de type 1 | u | 1 |  |  |  | 10x90x60 | 88 | [16 empty] | 1
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 |  | Poubelle | u | 2
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 |  | Rayonnage | ml | 5
| ATE.03 | Atelier de mécanique | Atelier | 25 |  | Tabouret | u | 4
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 | Bras Orientable Articulé d'aspiration et d'éclairage |  | u | 2 | [6 empty] | Aspiration | [15 empty] | 1
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 | Etagère murale |  | ml | 2
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 | Evier simple sur pieds avec égouttoir |  | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 | Plan de travail renforcé |  | ml | 4
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 | Portique roulant de levage |  | u | 1 | [22 empty] | 1
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 |  | Perceuse | u | 3 | [22 empty] | 1
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 |  | Perceuse à colonne | u | 1 | [22 empty] | 1
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 |  | Poubelle | u | 2
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 |  | Rayonnage | ml | 7
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 |  | Scie à ruban | u | 1 | [22 empty] | 1
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 |  | Scie circulaire | u | 1 | [22 empty] | 1
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 |  | Scie sauteuse | u | 2 | [22 empty] | 1
| ATE.04 | Atelier de menuiserie | Atelier | 35 |  | Tabouret | u | 2
| ATE.05 | Atelier d'informatique | Atelier | 10 | Bras Orientable Articulé d'aspiration et d'éclairage |  | u | 1 | [6 empty] | Aspiration | [15 empty] | 1
| ATE.05 | Atelier d'informatique | Atelier | 10 | Etagère murale |  | ml | 4
| ATE.05 | Atelier d'informatique | Atelier | 10 | Plan de travail avec passages de câbles |  | ml | 6
| ATE.05 | Atelier d'informatique | Atelier | 10 |  | Dremel | u | 1 | [22 empty] | 1
| ATE.05 | Atelier d'informatique | Atelier | 10 |  | Fauteuil de bureau | u | 4
| ATE.05 | Atelier d'informatique | Atelier | 10 |  | Ordinateur | u | 4 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1
| ATE.05 | Atelier d'informatique | Atelier | 10 |  | Poste à souder de type 2 | u | 1 | [22 empty] | 1
| ATE.05 | Atelier d'informatique | Atelier | 10 |  | Poubelle | u | 2
| ATE.05 | Atelier d'informatique | Atelier | 10 |  | Rayonnage | ml | 2
| ATE.05 | Atelier d'informatique | Atelier | 10 |  | Tabouret | u | 1
| ATE.06 | Buanderie | Atelier | 10 | Paillasse décontaminable avec évier et étagères |  | ml | 3
| ATE.06 | Buanderie | Atelier | 10 |  | Lave-linge | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| ATE.06 | Buanderie | Atelier | 10 |  | Poubelle | u | 2
| ATE.06 | Buanderie | Atelier | 10 |  | Rayonnage | ml | 4
| ATE.06 | Buanderie | Atelier | 10 |  | Sèche-linge | u | 1 | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 | Etagère murale inox |  | ml | 15
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 | Evier inox double sur pieds avec douchette et égouttoir |  | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 | Hotte de cuisine |  | u | 1 | [6 empty] | Evacuation | [15 empty] | 1
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 | Lave-mains |  | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 | Plan de travail inox |  | ml | 15
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 | Plaque de cuisson électrique (4 feux) sur pieds |  | u | 1 | [22 empty] | 1
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 |  | Armoire inox | u | 1 |  |  |  | 120x45x185 | [18 empty] | 1
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 |  | Auto-cuiseur | u | 1 | [21 empty] | ? | ?
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 |  | Conteneur 660 L | u | 1
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 |  | Coupe-légumes | u | 2 | [22 empty] | 1
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 |  | Mixeur | u | 1 | [22 empty] | 1
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 |  | Poubelle | u | 2
| ATE.07 | Cuisine centrale | Atelier | 40 |  | Tabouret | u | 5
| ATE.08 | Cuisine des personnels | Atelier | 10 | Meuble haut (kitchenette) |  | ml | 4
| ATE.08 | Cuisine des personnels | Atelier | 10 | Meuble toute hauteur (kitchenette) |  | u | 1
| ATE.08 | Cuisine des personnels | Atelier | 10 | Plan de travail avec évier double (kitchenette) |  | ml | 4 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ATE.08 | Cuisine des personnels | Atelier | 10 |  | Bouilloire | u | 1 |  |  |  | 40x30x20 | 2 | [15 empty] | 1 |  | 1
| ATE.08 | Cuisine des personnels | Atelier | 10 |  | Cafetière | u | 1 |  |  |  | 40x30x20 | 2 | [15 empty] | 1 |  | 1
| ATE.08 | Cuisine des personnels | Atelier | 10 |  | Distributeur | u | 1
| ATE.08 | Cuisine des personnels | Atelier | 10 |  | Fontaine à eau | u | 1 |  |  |  | 90x30x30 | 10 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.2 |  | 1
| ATE.08 | Cuisine des personnels | Atelier | 10 |  | Lave-vaisselle | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| ATE.08 | Cuisine des personnels | Atelier | 10 |  | Micro-ondes | u | 2 |  |  |  | 50x30x30 | 7 | [15 empty] | 1 |  | 1
| ATE.08 | Cuisine des personnels | Atelier | 10 |  | Poubelle | u | 2
| ATE.08 | Cuisine des personnels | Atelier | 10 |  | Réfrigérateur | u | 2 |  |  |  | 60x60x180 | 60 | [15 empty] | 0.5
| ATE.09 | Lave-chaussures | Atelier | 5 |  | Lave-chaussures | u | 3 | [10 empty] | 1 | [11 empty] | ?
| ATE.10 | Laverie | Atelier | 10 | Evier simple sur pieds |  | u | 1 |  |  |  | 200x150 | 1000 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ATE.10 | Laverie | Atelier | 10 | Paillasse décontaminable avec étagères |  | ml | 3
| ATE.10 | Laverie | Atelier | 10 | Passe-plat |  | u | 1 |  |  |  | 200x150 | 1000
| ATE.10 | Laverie | Atelier | 10 |  | Armoire | u | 1 |  |  |  | 120x45x185
| ATE.10 | Laverie | Atelier | 10 |  | Autoclave | u | 2 |  |  |  | 200x150 | 1000 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | ? | ?
| ATE.11 | Plateforme de maintenance | Atelier | 30 | Jet d'eau à enrouleur mural avec flexible haute pression et réservoir à détergent |  | u | 1 | [13 empty] | 1 | 1
| ATE.12 | Reprographie | Atelier | 5 | Plan de travail |  | ml | 2
| ATE.12 | Reprographie | Atelier | 5 |  | Armoire | u | 1 |  |  |  | 120x45x185
| ATE.12 | Reprographie | Atelier | 5 |  | Imprimante multifonction | u | 1 | [20 empty] | 1.5 |  | 1
| ATE.12 | Reprographie | Atelier | 5 |  | Poubelle | u | 1 |  |  |  | 50x50x50 | 15 | [15 empty] | 0.6
| CIR.05 | Circulation horizontale Biomédical | Circulation | Selon le projet |  | Armoire à pharmacie | u | 1
| CIR.05 | Circulation horizontale Biomédical | Circulation | Selon le projet |  | Douche de sécurité portative | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| CIR.05 | Circulation horizontale Biomédical | Circulation | Selon le projet |  | Lave-yeux portatif | u | 1
| CIR.05 | Circulation horizontale Biomédical | Circulation | Selon le projet |  | Téléphone | u | 2 |  |  |  | 20x20x15 | 1 | [19 empty] | 1
| CIR.06 | Circulation horizontale Hébergement | Circulation | Selon le projet |  | Armoire à pharmacie | u | 1
| CIR.06 | Circulation horizontale Hébergement | Circulation | Selon le projet |  | Douche de sécurité portative | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| CIR.06 | Circulation horizontale Hébergement | Circulation | Selon le projet |  | Lave-bottes | u | 1 | [13 empty] | 1 | 1
| CIR.06 | Circulation horizontale Hébergement | Circulation | Selon le projet |  | Lave-yeux portatif | u | 1
| CIR.06 | Circulation horizontale Hébergement | Circulation | Selon le projet |  | Téléphone | u | 2 |  |  |  | 20x20x15 | 1 | [19 empty] | 1
| CIR.07 | Circulation horizontale Logistique | Circulation | Selon le projet |  | Armoire à pharmacie | u | 1
| CIR.07 | Circulation horizontale Logistique | Circulation | Selon le projet |  | Douche de sécurité portative | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| CIR.07 | Circulation horizontale Logistique | Circulation | Selon le projet |  | Lave-yeux portatif | u | 1
| CIR.07 | Circulation horizontale Logistique | Circulation | Selon le projet |  | Téléphone | u | 2 |  |  |  | 20x20x15 | 1 | [19 empty] | 1
| CIR.08 | Circulation horizontale Tertiaire | Circulation | Selon le projet |  | Armoire à pharmacie | u | 1
| CIR.08 | Circulation horizontale Tertiaire | Circulation | Selon le projet |  | Téléphone | u | 2 |  |  |  | 20x20x15 | 1 | [19 empty] | 1
| CIR.09 | Hall d'accueil | Circulation | Selon le projet | Banque d'accueil |  | u | 1
| CIR.09 | Hall d'accueil | Circulation | Selon le projet | Cases à courrier |  | u | 1 |  |  |  | 30x35x10
| CIR.09 | Hall d'accueil | Circulation | Selon le projet | Ecran d'affichage |  | u | 4 | [22 empty] | 1 |  | 1
| CIR.09 | Hall d'accueil | Circulation | Selon le projet | Ecran de contrôle |  | u | 1 | [23 empty] | 1
| CIR.09 | Hall d'accueil | Circulation | Selon le projet |  | Chaise | u | 6
| CIR.09 | Hall d'accueil | Circulation | Selon le projet |  | Fauteuil de bureau | u | 1
| CIR.09 | Hall d'accueil | Circulation | Selon le projet |  | Ordinateur | u | 1 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1 | 1
| CIR.09 | Hall d'accueil | Circulation | Selon le projet |  | Panneau d'affichage | u | 4
| CIR.09 | Hall d'accueil | Circulation | Selon le projet |  | Table basse | u | 1
| CIR.09 | Hall d'accueil | Circulation | Selon le projet |  | Téléphone | u | 1 |  |  |  | 130x100x220 | 75 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
| CIR.10 | Hall de livraison | Circulation | Selon le projet | Plan de travail avec passages de câbles |  | ml | 2
| CIR.10 | Hall de livraison | Circulation | Selon le projet |  | Chariot | u | 4
| CIR.10 | Hall de livraison | Circulation | Selon le projet |  | Gerbeur | u | 2
| CIR.10 | Hall de livraison | Circulation | Selon le projet |  | Tabouret | u | 1
| CIR.10 | Hall de livraison | Circulation | Selon le projet |  | Transpalette | u | 2
| CIR.11 | Hall de transfert | Circulation | Selon le projet | Plan de travail |  | ml | 2
| CIR.11 | Hall de transfert | Circulation | Selon le projet |  | Chariot à plateau élévateur | u | 1
| CIR.12 | Parking de service grand | Circulation | Selon le projet | Borne IRVE |  | u | 2 | [21 empty] | ? | ? |  | ?
| CIR.14 | Parking principal | Circulation | Selon le projet | Abri 2 roues |  | u | 1
| CIR.14 | Parking principal | Circulation | Selon le projet | Borne IRVE |  | u | 2 | [21 empty] | ? | ? |  | ?
| CIR.14 | Parking principal | Circulation | Selon le projet | Borne VAE ?? |  | u | 2
| CIR.15 | Parvis | Circulation | Selon le projet | Banc d'extérieur |  | u | 4
| CIR.15 | Parvis | Circulation | Selon le projet | Cendrier sur pied |  | u | 2
| CIR.16 | Sas d'accès Biomédical grand | Circulation | Selon le projet | Armoire à EPI |  | u | 1
| CIR.16 | Sas d'accès Biomédical grand | Circulation | Selon le projet | Lave-mains non-manuel |  | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| CIR.16 | Sas d'accès Biomédical grand | Circulation | Selon le projet |  | Banc | u | 1
| CIR.16 | Sas d'accès Biomédical grand | Circulation | Selon le projet |  | Dévidoir à papier | u | 1
| CIR.16 | Sas d'accès Biomédical grand | Circulation | Selon le projet |  | Distributeur de savon | u | 1
| CIR.16 | Sas d'accès Biomédical grand | Circulation | Selon le projet |  | Poubelle | u | 1
| CIR.16 | Sas d'accès Biomédical grand | Circulation | Selon le projet |  | Tapis de désinfection | u | 1
| CIR.17 | Sas d'accès Biomédical petit | Circulation | Selon le projet | Armoire à EPI |  | u | 1
| CIR.17 | Sas d'accès Biomédical petit | Circulation | Selon le projet |  | Banc | u | 1
| CIR.17 | Sas d'accès Biomédical petit | Circulation | Selon le projet |  | Poubelle | u | 1
| CIR.18 | Sas d'accès Hébergement grand | Circulation | Selon le projet | Armoire de rangement EPI avec penderie et poubelle intégrée |  | u | 1
| CIR.18 | Sas d'accès Hébergement grand | Circulation | Selon le projet | Lave-mains non-manuel |  | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| CIR.18 | Sas d'accès Hébergement grand | Circulation | Selon le projet |  | Banc | u | 1
| CIR.18 | Sas d'accès Hébergement grand | Circulation | Selon le projet |  | Dévidoir à papier | u | 1
| CIR.18 | Sas d'accès Hébergement grand | Circulation | Selon le projet |  | Distributeur de savon | u | 1
| CIR.18 | Sas d'accès Hébergement grand | Circulation | Selon le projet |  | Poubelle | u | 1
| CIR.18 | Sas d'accès Hébergement grand | Circulation | Selon le projet |  | Tapis de désinfection | u | 1
| CIR.19 | Sas d'accès Hébergement petit | Circulation | Selon le projet | Armoire de rangement EPI avec penderie et poubelle intégrée |  | u | 1
| CIR.19 | Sas d'accès Hébergement petit | Circulation | Selon le projet |  | Banc | u | 1
| CIR.19 | Sas d'accès Hébergement petit | Circulation | Selon le projet |  | Poubelle | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| CIR.23 | Sas d'accès Tertiaire petit | Circulation | Selon le projet | Armoire de rangement EPI avec penderie et poubelle intégrée |  | u | 1
| HEB.01 | Loge de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 | Mangeoire |  | u | 2
| HEB.01 | Loge de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 | Pipette d'abreuvement |  | u | 2 | [10 empty] | 1
| HEB.01 | Loge de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 | Tablette murale |  | u | 4
| HEB.01 | Loge de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 | Tunnel de capture |  | u | 1
| HEB.01 | Loge de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 |  | Enrichissement | u | X | [25 empty] | Seules les platines de fixations seront dûes au titre du marché
| HEB.01 | Loge de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 |  | Lecteur de puce | u | 1
| HEB.02 | Loge de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 | Mangeoire |  | u | 2
| HEB.02 | Loge de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 | Pipette d'abreuvement |  | u | 2 | [10 empty] | 1
| HEB.02 | Loge de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 | Tablette murale |  | u | 4
| HEB.02 | Loge de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 | Tunnel latéral à hauteur pour accès aux loges/volières et capture |  | u | 1
| HEB.02 | Loge de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 |  | Enrichissement | u | X
| HEB.02 | Loge de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 |  | Lecteur de puce | u | 1
| HEB.03 | Loge de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 | Mangeoire |  | u | 2
| HEB.03 | Loge de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 | Pipette d'abreuvement |  | u | 2 | [10 empty] | 1
| HEB.03 | Loge de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 | Tablette murale |  | u | 4
| HEB.03 | Loge de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 | Tunnel latéral à hauteur pour accès aux loges/volières et capture |  | u | 1
| HEB.03 | Loge de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 |  | Enrichissement | u | X
| HEB.03 | Loge de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 |  | Lecteur de puce | u | 1
| HEB.04 | Loge de reproduction babouins | Hébergement | 29 | Mangeoire |  | u | 4
| HEB.04 | Loge de reproduction babouins | Hébergement | 29 | Pipette d'abreuvement |  | u | 4
| HEB.04 | Loge de reproduction babouins | Hébergement | 29 | Tablette murale |  | u | 4
| HEB.04 | Loge de reproduction babouins | Hébergement | 29 | Tunnel de capture |  | u | 2
| HEB.04 | Loge de reproduction babouins | Hébergement | 29 |  | Enrichissement | u | X
| HEB.04 | Loge de reproduction babouins | Hébergement | 29 |  | Lecteur de puce | u | 2 | [10 empty] | 1
| HEB.05 | Loge de reproduction macaques cynomolgus grande | Hébergement | 24 | Mangeoire |  | u | 4
| HEB.05 | Loge de reproduction macaques cynomolgus grande | Hébergement | 24 | Pipette d'abreuvement |  | u | 4 | [10 empty] | 4
| HEB.05 | Loge de reproduction macaques cynomolgus grande | Hébergement | 24 | Tablette murale |  | u | 4
| HEB.05 | Loge de reproduction macaques cynomolgus grande | Hébergement | 24 | Tunnel latéral à hauteur pour accès aux loges/volières et capture |  | u | 2
| HEB.05 | Loge de reproduction macaques cynomolgus grande | Hébergement | 24 |  | Enrichissement | u | X
| HEB.05 | Loge de reproduction macaques cynomolgus grande | Hébergement | 24 |  | Lecteur de puce | u | 2
| HEB.06 | Loge de reproduction macaques cynomolgus petite | Hébergement | 12 | Mangeoire |  | u | 2
| HEB.06 | Loge de reproduction macaques cynomolgus petite | Hébergement | 12 | Pipette d'abreuvement |  | u | 2
| HEB.06 | Loge de reproduction macaques cynomolgus petite | Hébergement | 12 | Tablette murale |  | u | 4
| HEB.06 | Loge de reproduction macaques cynomolgus petite | Hébergement | 12 | Tunnel latéral à hauteur pour accès aux loges/volières et capture |  | u | 1
| HEB.06 | Loge de reproduction macaques cynomolgus petite | Hébergement | 12 |  | Enrichissement | u | X
| HEB.06 | Loge de reproduction macaques cynomolgus petite | Hébergement | 12 |  | Lecteur de puce | u | 1 | [10 empty] | 1
| HEB.07 | Loge de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 18 | Mangeoire |  | u | 4
| HEB.07 | Loge de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 18 | Pipette d'abreuvement |  | u | 4
| HEB.07 | Loge de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 18 | Tablette murale |  | u | 4
| HEB.07 | Loge de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 18 | Tunnel latéral à hauteur pour accès aux loges/volières et capture |  | u | 1
| HEB.07 | Loge de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 18 |  | Enrichissement | u | X
| HEB.07 | Loge de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 18 |  | Lecteur de puce | u | 1 | [10 empty] | 1
| HEB.08 | Loge d'isolement babouins | Hébergement | 19 | Jet d'eau à enrouleur plafonnier |  | u | 1 | [13 empty] | 1 | 1
| HEB.08 | Loge d'isolement babouins | Hébergement | 19 |  | Cage d'isolement | u | 7
| HEB.09 | Loge d'isolement macaques cynomolgus | Hébergement | 15 | Jet d'eau à enrouleur plafonnier avec flexible haute pression et réservoir à détergent |  | u | 1 | [13 empty] | 1 | 1
| HEB.09 | Loge d'isolement macaques cynomolgus | Hébergement | 15 |  | Cage d'isolement | u | 7
| HEB.10 | Loge d'isolement macaques rhésus | Hébergement | 15 | Jet d'eau à enrouleur plafonnier avec flexible haute pression et réservoir à détergent |  | u | 1 | [13 empty] | 1 | 1
| HEB.10 | Loge d'isolement macaques rhésus | Hébergement | 15 |  | Cage d'isolement | u | 7
| HEB.11 | Loge d'isolement spécifique | Hébergement | 25 | Jet d'eau à enrouleur plafonnier |  | u | 1 | [13 empty] | 1 | 1
| HEB.11 | Loge d'isolement spécifique | Hébergement | 25 |  | Cage d'isolement | u | 7
| HEB.12 | Loge d'isolement standard | Hébergement | 25 | Jet d'eau à enrouleur plafonnier |  | u | 1 | [13 empty] | 1 | 1
| HEB.12 | Loge d'isolement standard | Hébergement | 25 |  | Cage d'isolement | u | 7
| HEB.13 | Pré-loge de post-sevrage babouins | Hébergement | 22 | Evier simple |  | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| HEB.13 | Pré-loge de post-sevrage babouins | Hébergement | 22 | Jet d'eau à enrouleur plafonnier |  | u | X | [13 empty] | 1 | 1
| HEB.13 | Pré-loge de post-sevrage babouins | Hébergement | 22 | Patère à trappes |  | u | 4
| HEB.13 | Pré-loge de post-sevrage babouins | Hébergement | 22 |  | Cage de ré-introduction | u | 4
| HEB.14 | Pré-loge de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 22 | Evier simple sur pieds avec égouttoir |  | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| HEB.14 | Pré-loge de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 22 | Jet d'eau à enrouleur plafonnier avec flexible haute pression et réservoir à détergent |  | u | X | [13 empty] | 1 | 1
| HEB.14 | Pré-loge de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 22 | Patère à trappes |  | u | 4
| HEB.14 | Pré-loge de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 22 |  | Cage de ré-introduction | u | 4
| HEB.15 | Pré-loge de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 26 | Evier simple sur pieds avec égouttoir |  | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| HEB.15 | Pré-loge de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 26 | Jet d'eau à enrouleur plafonnier avec flexible haute pression et réservoir à détergent |  | u | X | [13 empty] | 1 | 1
| HEB.15 | Pré-loge de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 26 | Patère à trappes |  | u | 4
| HEB.15 | Pré-loge de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 26 |  | Cage de ré-introduction | u | 4
| HEB.16 | Pré-loge de reproduction babouins | Hébergement | 26 | Evier simple |  | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| HEB.16 | Pré-loge de reproduction babouins | Hébergement | 26 | Jet d'eau à enrouleur plafonnier |  | u | X | [13 empty] | 1 | 1
| HEB.16 | Pré-loge de reproduction babouins | Hébergement | 26 | Patère à trappes |  | u | 2
| HEB.16 | Pré-loge de reproduction babouins | Hébergement | 26 |  | Cage de ré-introduction | u | 2
| HEB.17 | Pré-loge de reproduction macaques cynomolgus | Hébergement | 22 | Evier simple sur pieds avec égouttoir |  | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| HEB.17 | Pré-loge de reproduction macaques cynomolgus | Hébergement | 22 | Jet d'eau à enrouleur plafonnier avec flexible haute pression et réservoir à détergent |  | u | X | [13 empty] | 1 | 1
| HEB.17 | Pré-loge de reproduction macaques cynomolgus | Hébergement | 22 | Patère à trappes |  | u | 4
| HEB.17 | Pré-loge de reproduction macaques cynomolgus | Hébergement | 22 |  | Cage de ré-introduction | u | 4
| HEB.18 | Pré-loge de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 16 | Evier simple sur pieds avec égouttoir |  | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| HEB.18 | Pré-loge de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 16 | Jet d'eau à enrouleur plafonnier avec flexible haute pression et réservoir à détergent |  | u | X | [13 empty] | 1 | 1
| HEB.18 | Pré-loge de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 16 | Patère à trappes |  | u | 2
| HEB.18 | Pré-loge de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 16 |  | Cage de ré-introduction | u | 2
| HEB.19 | Volière de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 | Mangeoire |  | u | 2
| HEB.19 | Volière de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 | Pipette d'abreuvement |  | u | 2 | [10 empty] | 1
| HEB.19 | Volière de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 | Tablette murale |  | u | 4
| HEB.19 | Volière de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 |  | Caméra | u | 2 | [24 empty] | 1
| HEB.19 | Volière de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 |  | Module d'entrainement et d'observation | u | 2
| HEB.19 | Volière de post-sevrage babouins | Hébergement | 12 |  | Piscine amovible | u | 1
| HEB.20 | Volière de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 | Mangeoire |  | u | 2
| HEB.20 | Volière de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 | Pipette d'abreuvement |  | u | 2 | [10 empty] | 1
| HEB.20 | Volière de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 | Tablette murale |  | u | 4 | [12 empty] | 1
| HEB.20 | Volière de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 |  | Caméra | u | 2 | [24 empty] | 1
| HEB.20 | Volière de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 |  | Module d'entrainement et d'observation | u | 2
| HEB.20 | Volière de post-sevrage macaques cynomolgus | Hébergement | 12 |  | Piscine amovible | u | 1
| HEB.21 | Volière de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 | Mangeoire |  | u | 2
| HEB.21 | Volière de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 | Pipette d'abreuvement |  | u | 2 | [10 empty] | 1
| HEB.21 | Volière de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 | Tablette murale |  | u | 4 | [12 empty] | 1
| HEB.21 | Volière de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 |  | Caméra | u | 2 | [24 empty] | 1
| HEB.21 | Volière de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 |  | Module d'entrainement et d'observation | u | 2
| HEB.21 | Volière de post-sevrage macaques rhésus | Hébergement | 15 |  | Piscine amovible | u | 1
| HEB.22 | Volière de reproduction babouins | Hébergement | 29 | Mangeoire |  | u | 4
| HEB.22 | Volière de reproduction babouins | Hébergement | 29 | Pipette d'abreuvement |  | u | 4 | [10 empty] | 1
| HEB.22 | Volière de reproduction babouins | Hébergement | 29 | Tablette murale |  | u | 4 | [12 empty] | 1
| HEB.22 | Volière de reproduction babouins | Hébergement | 29 |  | Caméra | u | 2 | [22 empty] | 1 |  | 1
| HEB.22 | Volière de reproduction babouins | Hébergement | 29 |  | Piscine amovible | u | 1
| HEB.23 | Volière de reproduction macaques cynomolgus grande | Hébergement | 24 | Mangeoire |  | u | 4
| HEB.23 | Volière de reproduction macaques cynomolgus grande | Hébergement | 24 | Pipette d'abreuvement |  | u | 4 | [10 empty] | 1
| HEB.23 | Volière de reproduction macaques cynomolgus grande | Hébergement | 24 | Tablette murale |  | u | 4 | [12 empty] | 1
| HEB.23 | Volière de reproduction macaques cynomolgus grande | Hébergement | 24 |  | Caméra | u | 2 | [22 empty] | 1 |  | 1
| HEB.23 | Volière de reproduction macaques cynomolgus grande | Hébergement | 24 |  | Piscine amovible | u | 1
| HEB.24 | Volière de reproduction macaques cynomolgus petite | Hébergement | 12 | Mangeoire |  | u | 2
| HEB.24 | Volière de reproduction macaques cynomolgus petite | Hébergement | 12 | Pipette d'abreuvement |  | u | 2 | [10 empty] | 1
| HEB.24 | Volière de reproduction macaques cynomolgus petite | Hébergement | 12 | Tablette murale |  | u | 2 | [12 empty] | 1
| HEB.24 | Volière de reproduction macaques cynomolgus petite | Hébergement | 12 |  | Caméra | u | 2 | [22 empty] | 1 |  | 1
| HEB.24 | Volière de reproduction macaques cynomolgus petite | Hébergement | 12 |  | Piscine amovible | u | 1
| HEB.25 | Volière de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 18 | Mangeoire |  | u | 4
| HEB.25 | Volière de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 18 | Pipette d'abreuvement |  | u | 4 | [10 empty] | 1
| HEB.25 | Volière de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 18 | Tablette murale |  | u | 2 | [12 empty] | 1
| HEB.25 | Volière de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 18 |  | Caméra | u | 2 | [22 empty] | 1 |  | 1
| HEB.25 | Volière de reproduction macaques rhésus | Hébergement | 18 |  | Piscine amovible | u | 1
| SAN.01 | Cabine de change | Sanitaire | 2 |  | Armoire | u | 1 |  |  |  | 120x45x185
| SAN.01 | Cabine de change | Sanitaire | 2 |  | Banc | u | 1
| SAN.01 | Cabine de change | Sanitaire | 2 |  | Patère | u | 4
| SAN.02 | Douche | Sanitaire | 2 | Colonne de douche |  | u | 1
| SAN.02 | Douche | Sanitaire | 2 |  | Distributeur de savon | u | 1
| SAN.02 | Douche | Sanitaire | 2 |  | Patère | u | 2
| SAN.03 | Sas de douche femmes | Sanitaire | 18 | Lave-mains |  | u | 3 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| SAN.03 | Sas de douche femmes | Sanitaire | 18 | Miroir |  | u | 3
| SAN.03 | Sas de douche femmes | Sanitaire | 18 | Sèche-cheveux |  | u | 3
| SAN.03 | Sas de douche femmes | Sanitaire | 18 |  | Dévidoir à papier | u | 1
| SAN.03 | Sas de douche femmes | Sanitaire | 18 |  | Distributeur de savon | u | 2
| SAN.03 | Sas de douche femmes | Sanitaire | 18 |  | Poubelle | u | 1
| SAN.04 | Sas de douche hommes | Sanitaire | 6 | Lave-mains |  | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| SAN.04 | Sas de douche hommes | Sanitaire | 6 | Miroir |  | u | 1
| SAN.04 | Sas de douche hommes | Sanitaire | 6 | Sèche-cheveux |  | u | 1
| SAN.04 | Sas de douche hommes | Sanitaire | 6 |  | Dévidoir à papier | u | 1
| SAN.04 | Sas de douche hommes | Sanitaire | 6 |  | Distributeur de savon | u | 1
| SAN.04 | Sas de douche hommes | Sanitaire | 6 |  | Poubelle | u | 1
| SAN.05 | Sas de toilette grand | Sanitaire | 8 | Lave-mains |  | u | 4 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| SAN.05 | Sas de toilette grand | Sanitaire | 8 | Miroir |  | u | 4
| SAN.05 | Sas de toilette grand | Sanitaire | 8 |  | Distributeur à papier | u | 1
| SAN.05 | Sas de toilette grand | Sanitaire | 8 |  | Distributeur de savon | u | 2
| SAN.05 | Sas de toilette grand | Sanitaire | 8 |  | Poubelle | u | 1
| SAN.06 | Sas de toilette moyen | Sanitaire | 5 | Lave-mains |  | u | 2 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| SAN.06 | Sas de toilette moyen | Sanitaire | 5 | Miroir |  | u | 2
| SAN.06 | Sas de toilette moyen | Sanitaire | 5 |  | Distributeur à papier | u | 1
| SAN.06 | Sas de toilette moyen | Sanitaire | 5 |  | Distributeur de savon | u | 1
| SAN.06 | Sas de toilette moyen | Sanitaire | 5 |  | Poubelle | u | 1
| SAN.07 | Sas de toilette petit | Sanitaire | 2 | Lave-mains |  | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| SAN.07 | Sas de toilette petit | Sanitaire | 2 | Miroir |  | u | 1
| SAN.07 | Sas de toilette petit | Sanitaire | 2 |  | Distributeur à papier | u | 1
| SAN.07 | Sas de toilette petit | Sanitaire | 2 |  | Distributeur de savon | u | 1
| SAN.07 | Sas de toilette petit | Sanitaire | 2 |  | Poubelle | u | 1
| SAN.08 | Toilette PMR | Sanitaire | 4 | Equipement d'accessibilité PMR |  | u | 1
| SAN.08 | Toilette PMR | Sanitaire | 4 | Lave-mains non-manuel |  | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| SAN.08 | Toilette PMR | Sanitaire | 4 | Miroir |  | u | 1
| SAN.08 | Toilette PMR | Sanitaire | 4 | WC suspendu |  | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| SAN.08 | Toilette PMR | Sanitaire | 4 |  | Brosse | u | 1
| SAN.08 | Toilette PMR | Sanitaire | 4 |  | Dérouleur à papier | u | 1
| SAN.08 | Toilette PMR | Sanitaire | 4 |  | Distributeur à papier | u | 1
| SAN.08 | Toilette PMR | Sanitaire | 4 |  | Distributeur de savon | u | 1
| SAN.08 | Toilette PMR | Sanitaire | 4 |  | Poubelle | u | 1
| SAN.09 | Toilette standard | Sanitaire | 2 | WC suspendu |  | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| SAN.09 | Toilette standard | Sanitaire | 2 |  | Brosse | u | 1
| SAN.09 | Toilette standard | Sanitaire | 2 |  | Dérouleur à papier | u | 1
| SAN.09 | Toilette standard | Sanitaire | 2 |  | Poubelle | u | 1
| SAN.10 | Vestiaire Femmes | Sanitaire | 24 | Casier de vestiaire |  | u | 13 ou 33
| SAN.10 | Vestiaire Femmes | Sanitaire | 24 |  | Armoire | u | 1 ou 5
| SAN.10 | Vestiaire Femmes | Sanitaire | 24 |  | Bac à linge | u | 1
| SAN.10 | Vestiaire Femmes | Sanitaire | 24 |  | Banc | u | 5
| SAN.11 | Vestiaire Hommes | Sanitaire | 8 | Casier de vestiaire |  | u | 4 ou 11
| SAN.11 | Vestiaire Hommes | Sanitaire | 8 |  | Armoire | u | 1 ou 3
| SAN.11 | Vestiaire Hommes | Sanitaire | 8 |  | Bac à linge | u | 1
| SAN.11 | Vestiaire Hommes | Sanitaire | 8 |  | Banc | u | 2
| SOC.01 | Salle de repos des gardiens | Social | 6 | Meuble haut (kitchenette) |  | u | 2
| SOC.01 | Salle de repos des gardiens | Social | 6 | Plan de travail avec évier simple (kitchenette) |  | ml | 2 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| SOC.01 | Salle de repos des gardiens | Social | 6 |  | Chaise | u | 2
| SOC.01 | Salle de repos des gardiens | Social | 6 |  | Fauteuil | u | 1
| SOC.01 | Salle de repos des gardiens | Social | 6 |  | Micro-ondes | u | 1
| SOC.01 | Salle de repos des gardiens | Social | 6 |  | Réfrigérateur bas | u | 1 |  |  |  | 60x60x180 | 60
| SOC.01 | Salle de repos des gardiens | Social | 6 |  | Table | u | 1
| SOC.02 | Salle de repos des personnels | Social | 15 |  | Fauteuil | u | 5
| SOC.02 | Salle de repos des personnels | Social | 15 |  | Lit | u | 2
| SOC.02 | Salle de repos des personnels | Social | 15 |  | Table basse | u | 2
| SOC.03 | Salle polyvalente | Social | 120 | Ecran de projection |  | u | 2
| SOC.03 | Salle polyvalente | Social | 120 | Ecran de report |  | u | 2 | [22 empty] | 1
| SOC.03 | Salle polyvalente | Social | 120 | Equipement de sonorisation |  | u | 1
| SOC.03 | Salle polyvalente | Social | 120 | Equipement de visio/webconférence |  | u | 2 | [23 empty] | 1
| SOC.03 | Salle polyvalente | Social | 120 | Vidéoprojecteur |  | u | 2 |  |  |  | 30x20x10 | 5 | 0.4 | [14 empty] | 0.5 |  |  | 1
| SOC.03 | Salle polyvalente | Social | 120 |  | Chaise | u | 60
| SOC.03 | Salle polyvalente | Social | 120 |  | Ordinateur portable | u | 2 | [23 empty] | 1
| SOC.03 | Salle polyvalente | Social | 120 |  | Tableau blanc | u | 2
| SOC.03 | Salle polyvalente | Social | 120 |  | Tables de repas | u | 10
| SOC.03 | Salle polyvalente | Social | 120 |  | Tables de réunion | u | 5
| SOC.04 | Terrasse | Social | 40 | Cendrier sur pied |  | u | 2
| SOC.04 | Terrasse | Social | 40 |  | Chaise | u | 40
| SOC.04 | Terrasse | Social | 40 |  | Tables de repas | u | 10
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 | Armoire ventilée simple basse |  | u | 1
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 | Paillasse avec étagères |  | ml | 3
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 | Scialytique |  | u | 1
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 |  | Brancard | u | 1
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 |  | Caisson sous paillasse | u | 2 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 |  | Chariot | u | 2
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 |  | Distributeur à papier | u | 1
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 |  | Distributeur de savon | u | 1
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 |  | Machine à anesthésie | u | 1 | [19 empty] | 1
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 |  | Poubelle | u | 1
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 |  | Table de chirurgie | u | 1
| SOS.01 | Bloc opératoire | Soins et services | 15 |  | Tabouret | u | 2
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 | Lave-mains non-manuel |  | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 | Paillasse avec évier simple, douchette de sécurité et étagères |  | ml | 3
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 | Scialytique |  | u | 1
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 |  | Balance | u | 1 | [22 empty] | 1
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 |  | Brancard | u | 1
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 |  | Caisson sous paillasse | u | 3
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 |  | Distributeur à papier | u | 1
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 |  | Distributeur de savon | u | 1
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 |  | Machine à anesthésie | u | 1 | [19 empty] | 1
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 |  | Ordinateur | u | 1 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1 | 1
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 |  | Poubelle | u | 1
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 |  | Table d'auscultation | u | 1
| SOS.02 | Infirmerie centrale grande | Soins et services | 20 |  | Tabouret | u | 2
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 | Paillasse avec évier simple, douchette de sécurité et étagères |  | ml | 3
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 |  | Balance | u | 1 | [22 empty] | 1
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 |  | Brancard | u | 1
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 |  | Caisson sous paillasse | u | 3
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 |  | Distributeur à papier | u | 1
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 |  | Distributeur de savon | u | 1
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 |  | Machine à anesthésie | u | 1 | [19 empty] | 1
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 |  | Ordinateur | u | 1 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1 | 1
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 |  | Poubelle | u | 1
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 |  | Poubelle DASRI | u | 1 |  |  |  | 90x50x80 | 20
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 |  | Table d'auscultation | u | 1
| SOS.03 | Infirmerie centrale petite | Soins et services | 15 |  | Tabouret | u | 2
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 | Paillasse décontaminable avec évier, douchette de sécurité et étagères |  | ml | 3
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 |  | Balance | u | 1 |  |  |  | 90x50x80 | 20
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 |  | Brancard | u | 1
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 |  | Caisson sous paillasse | u | 3
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 |  | Couveuse | u | 3 | [22 empty] | 1
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 |  | Distributeur à papier | u | 1
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 |  | Distributeur de savon | u | 1
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 |  | Ordinateur | u | 1 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1 | 1
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 |  | Poubelle | u | 1
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 |  | Table d'auscultation | u | 1
| SOS.04 | Infirmerie de proximité grande | Soins et services | 18 |  | Tabouret | u | 2
| SOS.05 | Infirmerie de proximité petite | Soins et services | 15 | Paillasse décontaminable avec évier, douchette de sécurité et étagères |  | ml | 3
| SOS.05 | Infirmerie de proximité petite | Soins et services | 15 |  | Balance | u | 1 |  |  |  | 90x50x80 | 20
| SOS.05 | Infirmerie de proximité petite | Soins et services | 15 |  | Brancard | u | 1
| SOS.05 | Infirmerie de proximité petite | Soins et services | 15 |  | Caisson sous paillasse | u | 3
| SOS.05 | Infirmerie de proximité petite | Soins et services | 15 |  | Distributeur à papier | u | 1
| SOS.05 | Infirmerie de proximité petite | Soins et services | 15 |  | Distributeur de savon | u | 1
| SOS.05 | Infirmerie de proximité petite | Soins et services | 15 |  | Ordinateur | u | 1 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1 | 1
| SOS.05 | Infirmerie de proximité petite | Soins et services | 15 |  | Poubelle | u | 1
| SOS.05 | Infirmerie de proximité petite | Soins et services | 15 |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.05 | Infirmerie de proximité petite | Soins et services | 15 |  | Table d'auscultation | u | 1
| SOS.05 | Infirmerie de proximité petite | Soins et services | 15 |  | Tabouret | u | 2
| SOS.06 | Infirmerie des personnels | Soins et services | 10 | Paillasse décontaminable avec évier, douchette de sécurité et étagères |  | ml | 2
| SOS.06 | Infirmerie des personnels | Soins et services | 10 |  | Balance | u | 1
| SOS.06 | Infirmerie des personnels | Soins et services | 10 |  | Brancard | u | 1
| SOS.06 | Infirmerie des personnels | Soins et services | 10 |  | Caisson sous paillasse | u | 2
| SOS.06 | Infirmerie des personnels | Soins et services | 10 |  | Distributeur à papier | u | 1
| SOS.06 | Infirmerie des personnels | Soins et services | 10 |  | Distributeur de savon | u | 1
| SOS.06 | Infirmerie des personnels | Soins et services | 10 m² |  | Ordinateur | u | 1
| SOS.06 | Infirmerie des personnels | Soins et services | 10 m² |  | Poubelle | u | 1
| SOS.06 | Infirmerie des personnels | Soins et services | 10 m² |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.06 | Infirmerie des personnels | Soins et services | 10 m² |  | Table d'auscultation | u | 1
| SOS.06 | Infirmerie des personnels | Soins et services | 10 m² |  | Tabouret | u | 1
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 | Armoire ventilée simple basse |  | u | 3 |  |  |  | 60x60x80 | 50 |  | Aspiration | [13 empty] | 0.1
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 | Paillasse avec évier simple, douchette de sécurité et étagères |  | ml | 6
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 |  | Bain-marie | u | 1 |  |  |  | 58x44x35 | 15 | [15 empty] | 1.8 |  | 1
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 |  | Caisson sous paillasse | u | 4 |  |  |  | 90x50x80 | 20
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 |  | Centrifugeuse | u | 1 |  |  |  | 60x30x30 | 20 | 0.6 | [14 empty] | 0.7 |  | 1
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 |  | Congélateur bas | u | 1
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 |  | Microscope | u | 2 | [23 empty] | 1
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 |  | Ordinateur | u | 4
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 |  | Poubelle | u | 1
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 |  | Réfrigérateur bas | u | 1 |  |  |  | 60x60x83 | 40 | [15 empty] | 0.5
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 |  | Tabouret | u | 2
| SOS.07 | Laboratoire d'analyses vétérinaires | Soins et services | 10 |  | Vortex | u | 1 | [22 empty] | 1
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 | Paillasse avec étagères |  | ml | 3
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Bain-marie | u | 1 |  |  |  | 58x44x35 | 15 | [15 empty] | 1.8 |  | 1
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Caisson sous paillasse | u | 2 |  |  |  | 90x50x80 | 20
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Centrifugeuse | u | 1 |  |  |  | 60x30x30 | 20 | 0.6 | [14 empty] | 0.7 |  | 1
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Congélateur bas | u | 1
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Incubateur | u | 2 |  |  |  | 64x66x110 | 120 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1.2 |  |  |  | report d'alarme
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Microscope | u | 1 |  |  |  | 30x30x60 | 5 | [15 empty] | 0.5 |  | 1
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Poste de sécurité microbiologique | u | 1 |  |  |  | 135x81x150 | 200 | 1.5 | [14 empty] | 2
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Poubelle | u | 1
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Réfrigérateur bas | u | 1 |  |  |  | 60x60x180 | 60 | [15 empty] | 0.5
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Tabouret | u | 2
| SOS.08 | Laboratoire d'andrologie | Soins et services | 10 |  | Vortex | u | 1 | [22 empty] | 1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 | Armoire ventilée double |  | u | 1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 | Armoire ventilée double basse |  | u | 1 |  |  |  | 60x60x80 | 50 |  | Aspiration | [13 empty] | 0.1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 | Armoire ventilée simple basse |  | u | 2 |  |  |  | 60x60x80 | 50 |  | Aspiration | [13 empty] | 0.1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 | Paillasse avec évier simple, douchette de sécurité et étagères |  | ml | 6
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 | Sorbonne |  | u | 1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Appareil à eau ultrapure | u | 1 |  |  |  | 72x42x47 | 20 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.3 |  | 1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Caisson sous paillasse | u | 2 |  |  |  | 90x50x80 | 20
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Centrifugeuse | u | 1 |  |  |  | 60x30x30 | 20 | 0.6 | [14 empty] | 0.7 |  | 1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Congélateur bas | u | 1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Micro-ondes | u | 1 |  |  |  | 70x40x30
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Ordinateur |  | 4
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Poste de migration ADN | u | 2 | [22 empty] | 1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Poubelle | u | 1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Réfrigérateur bas | u | 1 |  |  |  | 60x60x83 | 40 | [15 empty] | 0.5
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Système d'imagerie | u | 1 | [24 empty] | 1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Tabouret | u | 2
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Thermocycleur | u | 3 |  |  |  | 60x60x40 | 25 | [15 empty] | 0.9 |  |  | 1
| SOS.09 | Laboratoire de biologie moléculaire | Soins et services | 15 |  | Transilluminateur ADN | u | 1 | [22 empty] | 1
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 | Paillasse avec étagères |  | ml | 3
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Bain-marie | u | 1 |  |  |  | 58x44x35 | 15 | [15 empty] | 1.8 |  | 1
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Caisson sous paillasse | u | 2 |  |  |  | 90x50x80 | 20
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Centrifugeuse | u | 1 |  |  |  | 60x30x30 | 20 | 0.6 | [14 empty] | 0.7 |  | 1
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Congélateur bas | u | 1
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Incubateur | u | 2 |  |  |  | 64x66x110 | 120 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1.2 |  |  |  | report d'alarme
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Microscope | u | 1 |  |  |  | 30x30x60 | 5 | [15 empty] | 0.5 |  | 1
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Poste de sécurité microbiologique | u | 1 |  |  |  | 135x81x150 | 200 | 1.5 | [14 empty] | 2
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Poubelle | u | 1
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Réfrigérateur bas | u | 1 |  |  |  | 60x60x180 | 60 | [15 empty] | 0.5
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Tabouret | u | 2
| SOS.10 | Laboratoire de préparation des échantillons | Soins et services | 10 |  | Vortex | u | 1 | [22 empty] | 1
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 | Paillasse avec étagères |  | ml | 6
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Bain-marie | u | 1 |  |  |  | 58x44x35 | 15 | [15 empty] | 1.8 |  | 1
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Caisson sous paillasse | u | 4 |  |  |  | 90x50x80 | 20
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Centrifugeuse | u | 2 |  |  |  | 60x30x30 | 20 | 0.6 | [14 empty] | 0.7 |  | 1
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Congélateur bas | u | 1
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Incubateur | u | 4 |  |  |  | 64x66x110 | 120 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1.2 |  |  |  | report d'alarme
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Microscope | u | 3 |  |  |  | 30x30x60 | 5 | [15 empty] | 0.5 |  | 1
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Poste de sécurité microbiologique | u | 1 |  |  |  | 135x81x150 | 200 | 1.5 | [14 empty] | 2
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Poste d'injection | u | 3
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Poubelle | u | 1
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Réfrigérateur bas | u | 1 |  |  |  | 60x60x180 | 60 | [15 empty] | 0.5
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Table anti-vibration | u | 3
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Tabouret | u | 3
| SOS.11 | Laboratoire d'embryologie | Soins et services | 20 |  | Vortex | u | 1 | [22 empty] | 1
| SOS.12 | Salle d'autopsie | Soins et services | 10 | Armoire ventilée simple basse |  | u | 1
| SOS.12 | Salle d'autopsie | Soins et services | 10 | Hotte de laboratoire |  | u | 1 |  |  |  | 60x60x80 | 50 |  | Aspiration | [13 empty] | 0.1
| SOS.12 | Salle d'autopsie | Soins et services | 10 | Paillasse avec évier simple, douchette de sécurité et étagères |  | ml | 3
| SOS.12 | Salle d'autopsie | Soins et services | 10 | Scialytique |  | u | 1
| SOS.12 | Salle d'autopsie | Soins et services | 10 |  | Caisson sous paillasse | u | 3 |  |  |  | 90x50x80 | 20
| SOS.12 | Salle d'autopsie | Soins et services | 10 |  | Ordinateur | u | 1 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1 | 1
| SOS.12 | Salle d'autopsie | Soins et services | 10 |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.12 | Salle d'autopsie | Soins et services | 10 |  | Table de perfusion | u | 1
| SOS.12 | Salle d'autopsie | Soins et services | 10 |  | Tabouret | u | 1
| SOS.13 | Salle de PMA | Soins et services | 25 | Armoire ventilée simple basse |  | u | 2 |  |  |  | 60x60x80 | 50 |  | Aspiration | [13 empty] | 0.1
| SOS.13 | Salle de PMA | Soins et services | 25 | Paillasse avec évier simple, douchette de sécurité et étagères |  | ml | 6
| SOS.13 | Salle de PMA | Soins et services | 25 | Scialytique |  | u | 1
| SOS.13 | Salle de PMA | Soins et services | 25 |  | Caisson sous paillasse | u | 4 |  |  |  | 90x50x80 | 20
| SOS.13 | Salle de PMA | Soins et services | 25 |  | Congélateur | u | 1 |  |  |  | 70x80x180 | 75 | [15 empty] | 0.5
| SOS.13 | Salle de PMA | Soins et services | 25 |  | Poubelle | u | 1
| SOS.13 | Salle de PMA | Soins et services | 25 |  | Poubelle DASRI | u | 1
| SOS.13 | Salle de PMA | Soins et services | 25 |  | Réfrigérateur | u | 1 |  |  |  | 60x60x180 | 60 | [15 empty] | 0.5
| SOS.13 | Salle de PMA | Soins et services | 25 |  | Table de chirurgie | u | 1
| SOS.13 | Salle de PMA | Soins et services | 25 |  | Tabouret | u | 4
| SOS.14 | Salle de radiologie | Soins et services | 10 | Paillasse avec étagères |  | u | 3
| SOS.14 | Salle de radiologie | Soins et services | 10 |  | Machine à anesthésie | u | 1 | [19 empty] | 1
| SOS.14 | Salle de radiologie | Soins et services | 10 |  | Machine de radiographie | u | 1 | [23 empty] | 1 | 1
| SOS.14 | Salle de radiologie | Soins et services | 10 |  | Ordinateur | u | 1 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1 | 1
| SOS.14 | Salle de radiologie | Soins et services | 10 |  | Paravent plombé | u | 1
| SOS.14 | Salle de radiologie | Soins et services | 10 |  | Tabouret | u | 2
| STO.01 | Aliments grand | Stockage | 50 |  | Congélateur | u | 2 |  |  |  | 70x80x180 | 75
| STO.01 | Aliments grand | Stockage | 50 |  | Rayonnage | ml | 10
| STO.01 | Aliments grand | Stockage | 50 |  | Rayonnage à palette | ml | 12
| STO.01 | Aliments grand | Stockage | 50 |  | Réfrigérateur | u | 2 |  |  |  | 60x60x180 | 60
| STO.02 | Aliments moyen | Stockage | 25 |  | Congélateur | u | 1 |  |  |  | 70x80x180 | 75
| STO.02 | Aliments moyen | Stockage | 25 |  | Rayonnage | ml | 12
| STO.02 | Aliments moyen | Stockage | 25 |  | Réfrigérateur | u | 1 |  |  |  | 60x60x180 | 60
| STO.03 | Aliments petit | Stockage | 10 |  | Congélateur | u | 1 |  |  |  | 70x80x180 | 75
| STO.03 | Aliments petit | Stockage | 10 |  | Rayonnage | ml | 6
| STO.03 | Aliments petit | Stockage | 10 |  | Réfrigérateur | u | 1 |  |  |  | 60x60x180 | 60
| STO.04 | Archives | Stockage | 20 |  | Rayonnage | ml | 15
| STO.05 | Chambre froide grande | Stockage | 12 |  | Rayonnage inox | ml | 6
| STO.05 | Chambre froide grande | Stockage | 12 |  | Roll-conteneur | u | 4
| STO.06 | Chambre froide petite | Stockage | 6 |  | Rayonnage inox | ml | 4
| STO.07 | Conciergerie | Stockage | 10 |  | Portant à vêtements | u | 2
| STO.07 | Conciergerie | Stockage | 10 |  | Rayonnage | ml | 4
| STO.08 | Congélateurs à dépouilles | Stockage | 20 | Armoire ventilée double |  | u | 1 |  |  |  | 120x60x160 | 150 |  | Aspiration | [13 empty] | 0.1
| STO.08 | Congélateurs à dépouilles | Stockage | 20 |  | Bac d'équarrissage |  | 1 |  |  |  | 70x80x180 | 75 | [15 empty] | 0.5
| STO.08 | Congélateurs à dépouilles | Stockage | 20 |  | Congélateur coffre |  | 4 |  |  |  | 170x77x75 | 80 | [15 empty] | 0.8
| STO.09 | Congélateurs à échantillons | Stockage | 12 | Armoire ventilée double basse |  | u | 1 |  |  |  | 120x60x80 | 50 |  | Aspiration | [13 empty] | 0.1
| STO.09 | Congélateurs à échantillons | Stockage | 12 | Paillasse avec évier simple et étagères |  | ml | 2
| STO.09 | Congélateurs à échantillons | Stockage | 12 |  | Congélateur | u | 2 |  |  |  | 70x80x180 | 75 | [15 empty] | 0.5
| STO.09 | Congélateurs à échantillons | Stockage | 12 |  | Congélateur -80°C | u | 2 |  |  |  | 100x100x200 | 200 | 1.3 | [14 empty] | 1.5 |  |  |  | report d'alarme
| STO.09 | Congélateurs à échantillons | Stockage | 12 |  | Rayonnage | ml | 2
| STO.09 | Congélateurs à échantillons | Stockage | 12 |  | Réfrigérateur | u | 2 |  |  |  | 60x60x180 | 60 | [15 empty] | 0.5
| STO.10 | Conservation en azote liquide | Stockage | 8 | Hotte de laboratoire |  | u | 1
| STO.10 | Conservation en azote liquide | Stockage | 8 | Paillasse avec évier simple et étagère |  | ml | 2
| STO.10 | Conservation en azote liquide | Stockage | 8 |  | Bonbonne de transfert azote liquide | u | 1
| STO.10 | Conservation en azote liquide | Stockage | 8 |  | Cryoconservateurs azote liquide | u | 3 | [24 empty] | report d'alarme
| STO.10 | Conservation en azote liquide | Stockage | 8 |  | Machine à congélation lente | u | 1 |  |  |  | 80x120 | 100
| STO.11 | Déchets à risques grand | Stockage | 20 |  | Rayonnage à produits chimiques | ml | 8
| STO.12 | Déchets à risques petit | Stockage | 5 |  | Rayonnage à produits chimiques | ml | 4
| STO.13 | Déchets courants grand | Stockage | 30 |  | Conteneur 660 L | u | 15
| STO.14 | Déchets courants moyen | Stockage | 20 |  | Conteneur 660 L | u | 7
| STO.15 | Déchets courants petit | Stockage | 5 |  | Conteneur 660 L | u | 2
| STO.16 | Déchets recyclables grand | Stockage | 30 |  | Conteneur 660 L | u | 4
| STO.16 | Déchets recyclables grand | Stockage | 30 |  | Roll-conteneur | u | 4
| STO.17 | Déchets recyclables petit | Stockage | 5 |  | Conteneur 660 L | u | 1
| STO.17 | Déchets recyclables petit | Stockage | 5 |  | Roll-conteneur | u | 2
| STO.18 | Fournitures de maintenance extérieur | Stockage | 30 |  | Rayonnage à matériau | ml | 6
| STO.18 | Fournitures de maintenance extérieur | Stockage | 30 |  | Rayonnage à palette | ml | 6
| STO.19 | Fournitures de maintenance intérieur | Stockage | 20 | Plan de travail renforcé |  | ml | 2
| STO.19 | Fournitures de maintenance intérieur | Stockage | 20 |  | Rayonnage | ml | 8
| STO.20 | Gaz spéciaux | Stockage | 15 | Cuve d'azote liquide |  | u | 1
| STO.20 | Gaz spéciaux | Stockage | 15 | Ratelier de sécurité |  | u | 6
| STO.20 | Gaz spéciaux | Stockage | 15 |  | Bouteille de gaz L50 | u | 12
| STO.21 | Linge propre femmes | Stockage | 20 |  | Chariot à linge | u | 12
| STO.21 | Linge propre femmes | Stockage | 20 |  | Portant à vêtements | u | 12
| STO.22 | Linge propre hommes | Stockage | 10 |  | Chariot à linge | u | 4
| STO.22 | Linge propre hommes | Stockage | 10 |  | Portant à vêtements | u | 4
| STO.23 | Linge sale femmes | Stockage | 10 |  | Roll-conteneur | u | 16
| STO.24 | Linge sale hommes | Stockage | 5 |  | Roll-conteneur | u | 6
| STO.25 | Litière propre grand | Stockage | 70 |  | Rayonnage à palette | ml | 28
| STO.28 | Litière sale grand | Stockage | 50 |  | Conteneur 660 L | u | 25
| STO.29 | Litière sale moyen | Stockage | 20 |  | Conteneur 660 L | u | 10
| STO.30 | Litière sale petit | Stockage | 5 |  | Conteneur 660 L | u | 3
| STO.31 | Matériel de ménage grand | Stockage | 15 | Vidoir |  | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| STO.31 | Matériel de ménage grand | Stockage | 15 |  | Armoire | u | 2 |  |  |  | 120x45x185
| STO.31 | Matériel de ménage grand | Stockage | 15 |  | Chariot de ménage | u | 2
| STO.31 | Matériel de ménage grand | Stockage | 15 |  | Rayonnage | ml | 4
| STO.32 | Matériel de ménage petit | Stockage | 5 | Vidoir |  | u | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| STO.32 | Matériel de ménage petit | Stockage | 5 |  | Armoire | u | 1 |  |  |  | 120x45x185
| STO.32 | Matériel de ménage petit | Stockage | 5 |  | Chariot de ménage | u | 1
| STO.32 | Matériel de ménage petit | Stockage | 5 |  | Rayonnage | ml | 2
| STO.33 | Matériel de recherche | Stockage | 15 | Paillasse décontaminable avec évier et étagères |  | ml | 2
| STO.33 | Matériel de recherche | Stockage | 15 |  | Armoire | u | 2
| STO.33 | Matériel de recherche | Stockage | 15 |  | Rayonnage | ml | 5
| STO.34 | Matériel de zootechnie grand | Stockage | 40 | Paillasse décontaminable avec évier et étagères |  | ml | 4
| STO.34 | Matériel de zootechnie grand | Stockage | 40 |  | Cage de capture | u | 10
| STO.34 | Matériel de zootechnie grand | Stockage | 40 |  | Cage de transfert grande | u | 5
| STO.34 | Matériel de zootechnie grand | Stockage | 40 |  | Cage de transfert petite | u | 10
| STO.34 | Matériel de zootechnie grand | Stockage | 40 |  | Lave-linge | u | 1 | [22 empty] | 1
| STO.34 | Matériel de zootechnie grand | Stockage | 40 |  | Rayonnage | ml | 10
| STO.34 | Matériel de zootechnie grand | Stockage | 40 |  | Sèche-linge | u | 1 | [22 empty] | 1
| STO.35 | Matériel de zootechnie petit | Stockage | 10 | Paillasse décontaminable avec évier et étagères |  | ml | 2
| STO.35 | Matériel de zootechnie petit | Stockage | 10 |  | Cage de capture | u | 2
| STO.35 | Matériel de zootechnie petit | Stockage | 10 |  | Cage de transfert grande | u | 1
| STO.35 | Matériel de zootechnie petit | Stockage | 10 |  | Cage de transfert petite | u | 2
| STO.35 | Matériel de zootechnie petit | Stockage | 10 |  | Rayonnage | ml | 3
| STO.36 | Matériel médical | Stockage | 15 | Paillasse avec évier simple et étagères |  | ml | 2
| STO.36 | Matériel médical | Stockage | 15 |  | Armoire | u | 1 |  |  |  | 120x45x185
| STO.36 | Matériel médical | Stockage | 15 |  | Rayonnage | ml | 5
| STO.37 | Mobilier tertiaire | Stockage | 20 |  | Chariot à chaises ou à tables pliantes | u | 6
| STO.38 | Outillage maintenance extérieur | Stockage | 30 |  | Brouette | u | 4
| STO.38 | Outillage maintenance extérieur | Stockage | 30 |  | Broyeur | u | 2
| STO.38 | Outillage maintenance extérieur | Stockage | 30 |  | Rayonnage verticaux | ml | 10
| STO.38 | Outillage maintenance extérieur | Stockage | 30 |  | Tondeuse | u | 2
| STO.38 | Outillage maintenance intérieur | Stockage | 20 | Etagère murale |  | ml | 4
| STO.38 | Outillage maintenance intérieur | Stockage | 20 | Evier simple sur pieds avec égouttoir |  | u | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1
| STO.38 | Outillage maintenance intérieur | Stockage | 20 | Plan de travail renforcé |  | ml | 4
| STO.38 | Outillage maintenance intérieur | Stockage | 20 |  | Chariot | u | 4
| STO.38 | Outillage maintenance intérieur | Stockage | 20 |  | Disqueuse | u | 2 | [22 empty] | 1
| STO.38 | Outillage maintenance intérieur | Stockage | 20 |  | Perceuse | u | 3 | [22 empty] | 1
| STO.38 | Outillage maintenance intérieur | Stockage | 20 |  | Ponceuses | u | 2 | [22 empty] | 1
| STO.38 | Outillage maintenance intérieur | Stockage | 20 |  | Poste à soudure | u | 2
| STO.38 | Outillage maintenance intérieur | Stockage | 20 |  | Rayonnage | ml | 6
| STO.39 | Pharmacie | Stockage | 10 | Paillasse avec évier simple et étagères |  | ml | 2
| STO.39 | Pharmacie | Stockage | 10 |  | Armoire | u | 2 |  |  |  | 120x45x185
| STO.39 | Pharmacie | Stockage | 10 |  | Coffre-fort | u | 1
| STO.39 | Pharmacie | Stockage | 10 |  | Réfrigérateur-congélateur | u | 1 |  |  |  | 60x60x180 | 60
| STO.40 | Produits chimiques | Stockage | 20 | Armoire ventilée double |  | u | 3 |  |  |  | 120x60x160 | 150 |  | Aspiration | [13 empty] | 0.1
| STO.40 | Produits chimiques | Stockage | 20 | Paillasse décontaminable avec étagères |  | ml | 3
| STO.40 | Produits chimiques | Stockage | 20 |  | Palette de produits chimiques | u | 2
| STO.40 | Produits chimiques | Stockage | 20 |  | Rayonnage à produits chimiques | ml | 5
| TEC.01 | Adoucisseur | Technique | Selon projet |  | Armoire | u | 2
| TEC.04 | Courant faible | Technique | Selon projet | Baie de brassage |  | u | Selon le projet
| TEC.07 | Dégrilleur | Technique | Selon projet |  | Conteneur 660 L | u | 2
| TEC.11 | Serveurs | Technique | Selon projet | Baie de serveur |  | u | Selon le projet
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 | Etagère murale |  | ml | 2
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 | Table de bureau |  | u | 2
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 |  | Armoire | u | 2 |  |  |  | 120x45x185
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 |  | Caisson de bureau | u | 2
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 |  | Casier de bureau | u | 2
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 |  | Chaise | u | 2
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 |  | Fauteuil de bureau | u | 2
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 |  | Lampe de bureau | u | 2
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 |  | Ordinateur | u | 2 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1 | 1 | Chaque ordinateur sera composé d'une unité centrale, d'un ou deux écran(s), d'un clavier et d'une souris
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 |  | Patère | u | 2
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 |  | Poubelle | u | 2
| TER.01 | Bureau 2 postes fixes | Tertiaire | 18 |  | Téléphone | u | 2 |  |  |  | 20x20x15 | 1 | [19 empty] | 1
| TER.02 | Bureau 2 postes temporaires | Tertiaire | 10 | Etagère murale |  | ml | 3
| TER.02 | Bureau 2 postes temporaires | Tertiaire | 10 | Table de bureau |  | u | 3
| TER.02 | Bureau 2 postes temporaires | Tertiaire | 10 |  | Armoire | u | 1 |  |  |  | 120x45x185
| TER.02 | Bureau 2 postes temporaires | Tertiaire | 10 |  | Caisson de bureau | u | 2
| TER.02 | Bureau 2 postes temporaires | Tertiaire | 10 |  | Fauteuil de bureau | u | 2
| TER.02 | Bureau 2 postes temporaires | Tertiaire | 10 |  | Lampe de bureau | u | 2
| TER.02 | Bureau 2 postes temporaires | Tertiaire | 10 |  | Ordinateur | u | 2 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1 | 1
| TER.02 | Bureau 2 postes temporaires | Tertiaire | 10 |  | Patère | u | 2
| TER.02 | Bureau 2 postes temporaires | Tertiaire | 10 |  | Poubelle | u | 2
| TER.02 | Bureau 2 postes temporaires | Tertiaire | 10 |  | Téléphone | u | 2 |  |  |  | 20x20x15 | 1 | [19 empty] | 1
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 | Etagère murale |  | ml | 4
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 | Table de bureau |  | u | 4
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 |  | Armoire | u | 4 |  |  |  | 120x45x185
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 |  | Caisson de bureau | u | 4
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 |  | Casier de bureau | u | 4
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 |  | Chaise | u | 4
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 |  | Fauteuil de bureau | u | 4
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 |  | Lampe de bureau | u | 4
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 |  | Ordinateur | u | 4 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1 | 1
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 |  | Patère | u | 4
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 |  | Poubelle de bureau | u | 4
| TER.03 | Bureau 4 postes fixes | Tertiaire | 28 |  | Téléphone | u | 4 |  |  |  | 20x20x15 | 1 | [19 empty] | 1
| TER.04 | Bureau 4 postes temporaires | Tertiaire | 18 | Etagère murale |  | ml | 4
| TER.04 | Bureau 4 postes temporaires | Tertiaire | 18 | Table de bureau |  | u | 4
| TER.04 | Bureau 4 postes temporaires | Tertiaire | 18 |  | Armoire | u | 2 |  |  |  | 120x45x185
| TER.04 | Bureau 4 postes temporaires | Tertiaire | 18 |  | Caisson de bureau | u | 4
| TER.04 | Bureau 4 postes temporaires | Tertiaire | 18 |  | Fauteuil de bureau | u | 4
| TER.04 | Bureau 4 postes temporaires | Tertiaire | 18 |  | Ordinateur | u | 4 |  |  |  | 40x20x45 | 10 | [15 empty] | 0.4 |  |  | 1 | 1
| TER.04 | Bureau 4 postes temporaires | Tertiaire | 18 |  | Patère | u | 4
| TER.04 | Bureau 4 postes temporaires | Tertiaire | 18 |  | Poubelle de bureau | u | 4
| TER.04 | Bureau 4 postes temporaires | Tertiaire | 18 |  | Téléphone | u | 4 |  |  |  | 20x20x15 | 1 | [19 empty] | 1
| TER.05 | Bureau des gardiens | Tertiaire | 10 | Ecran de contrôle |  | u | 2
| TER.05 | Bureau des gardiens | Tertiaire | 10 | Table de bureau |  | u | 1
| TER.05 | Bureau des gardiens | Tertiaire | 10 |  | Armoire | u | 1 |  |  |  | 120x45x185 | [20 empty] | x
| TER.05 | Bureau des gardiens | Tertiaire | 10 |  | Caisson de bureau | u | 1
| TER.05 | Bureau des gardiens | Tertiaire | 10 |  | Casier de bureau | u | 2
| TER.05 | Bureau des gardiens | Tertiaire | 10 |  | Fauteuil de bureau | u | 1 | [24 empty] | x
| TER.05 | Bureau des gardiens | Tertiaire | 10 |  | Lampe de bureau | u | 1
| TER.05 | Bureau des gardiens | Tertiaire | 10 |  | Ordinateur | u | 1 | [24 empty] | 1
| TER.05 | Bureau des gardiens | Tertiaire | 10 |  | Patère | u | 2
| TER.05 | Bureau des gardiens | Tertiaire | 10 |  | Poubelle de bureau | u | 1
| TER.05 | Bureau des gardiens | Tertiaire | 10 |  | Téléphone | u | 1 |  |  |  | 20x20x15 | 1 | [19 empty] | 1
| TER.06 | Salle de réunion 5 places | Tertiaire | 10 | Ecran de visio/webconférence |  | u | 1 | [22 empty] | 1
| TER.06 | Salle de réunion 5 places | Tertiaire | 10 | Equipement de visio/webconférence |  | u | 1
| TER.06 | Salle de réunion 5 places | Tertiaire | 10 |  | Chaise | u | 5
| TER.06 | Salle de réunion 5 places | Tertiaire | 10 |  | Ordinateur portable | u | 1
| TER.06 | Salle de réunion 5 places | Tertiaire | 10 |  | Table de réunion | u | 1

## Dus au titre du marché
EQUIPEMENTS MOBILIERS PAR DESTINATION DUS AU TITRE DU MARCHE
Armoire ventilée double | CVC
Armoire ventilée double sous-paillasse | CVC | Supprimé
Armoire ventilée simple basse | CVC
Bras Orientable Articulé d'aspiration et d'éclairage | CVC
Hotte d'atelier | CVC
Hotte de cuisine | CVC
PAC | CVC | Pas dans le détail par local
Baie de brassage | Electricité
Baie serveur | Electricité
Écran d'affichage | Electricité
Écrans de projection | Electricité
Écrans de report | Electricité
Écran de visio/webconférences | Electricité
Équipement de visio/webconférences | Electricité
Équipement de sonorisation | Electricité
Groupe électrogène | Electricité | Pas dans le détail par local
Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique (IRVE) | Electricité
Borne VAE ?? | Electricité
Interphone et/ou sonnette | Electricité | Pas dans le détail par local
Interphone et/ou sonnette (report) | Electricité | Pas dans le détail par local
Plaque de cuisson électrique (4 feux) sur pieds | Electricité
Scialytique | Electricité | Supprimé
Système de visiophonie | Electricité | Pas dans le détail par local
Système de visiophonie (écran de report) | Electricité | Pas dans le détail par local
Terminal de vidéosurveillance | Electricité | Pas dans le détail par local
Terminal de report d'alarmes | Electricité | Pas dans le détail par local
TGBT | Electricité | Pas dans le détail par local
Transformateurs | Electricité | Pas dans le détail par local
Vidéoprojecteur et support de fixation en plafond | Electricité
Visiophone d'entrée | Electricité | Pas dans le détail par local
Banque d'accueil | Menuiserie
Étagères murales | Menuiserie
Étagères murales inox | Menuiserie
Cases à courrier | Menuiserie
Casiers de vestiaire | Menuiserie
Cendrier sur pied | Menuiserie
Coffre-fort à médicaments | Menuiserie | Supprimé
Kitchenette comprenant 1 évier double bac inox avec égouttoir, 4ml plan de travail et meubles de rangements bas, hauts et toute hauteur | Menuiserie
Kitchenette comprenant 1 évier simple bac inox avec égouttoir, 2ml plan de travail et meubles de rangements bas et hauts | Menuiserie
Armoire de rangement EPI avec penderie et poubelle intégrée | Menuiserie
Paillasse décontaminable (ml) | Menuiserie | Supprimé
Paillasse décontaminable avec évier, douchette de sécurité et étagères | Menuiserie
Paillasse décontaminable avec évier et étagères | Menuiserie
Paillasse décontaminable avec étagères | Menuiserie
Passe-plat | Menuiserie | Supprimé
Placard de rangement | Menuiserie | hors marché
Plan de travail | Menuiserie
Plan de travail inox | Menuiserie
Plan de travail renforcé | Menuiserie
Plan de travail avec passages de câbles | Menuiserie
Table de Bureau | Menuiserie
Abri 2 roues avec 10 arceaux | Métallerie-Serrurerie
Banc d'extérieur | Métallerie-Serrurerie
Barrière levante à commande d'ouverture déportée | Métallerie-Serrurerie | Pas dans le détail par local
Enceinte sécurisée avec grilles et portes de sécurité (quai de transfert des animaux) | Métallerie-Serrurerie | Pas dans le détail par local
Mangeoire | Métallerie-Serrurerie
Patère à trappes | Métallerie-Serrurerie
Plateforme élévatrice à ciseaux (quai de transfert des animaux) | Métallerie-Serrurerie | Pas dans le détail par local
Platine de fixation enrichissement (latérales et verticales) | Métallerie-Serrurerie | Pas dans le détail par local
Portails à ouverture déportée | Métallerie-Serrurerie | Pas dans le détail par local
Portillon à ouverture déportée | Métallerie-Serrurerie | Pas dans le détail par local
Portique roulant de levage | Métallerie-Serrurerie
Tablette murale | Métallerie-Serrurerie
Tunnel latéral à hauteur pour accès aux loges/volières et capture | Métallerie-Serrurerie
Adoucisseur | Plomberie | Pas dans le détail par local
Évier inox double sur pieds avec douchette et égouttoir | Plomberie
Évier inox simple sur pieds avec égouttoir | Plomberie
Évier simple sur pieds avec égouttoir | Plomberie
Brumisateur | Plomberie | Pas dans le détail par local
Centrales de distribution O2, CO2 ou N2 avec raccordement de 2 bouteilles et switch automatique | Plomberie | Supprimé
Dévidoir à papier | Plomberie | hors marché
Distributeur de savon | Plomberie | hors marché
Douche | Plomberie | Pas dans le détail par local
Douche de sécurité | Plomberie | hors marché
Jet d'eau à enrouleur mural avec flexible haute pression et réservoir à détergent | Plomberie
Jet d'eau à enrouleur plafonnier avec flexible haute pression et réservoir à détergent | Plomberie
Equipements pour accessibilité PMR | Plomberie
Lave-bottes | Plomberie | hors marché
Lave-bottes extérieur | Plomberie | hors marché
Lave-mains | Plomberie
Lave-mains non-manuel | Plomberie
Miroir | Plomberie
Pipette d'abreuvement | Plomberie
Ratelier de sécurité (2 bouteilles type L50 par centrale) | Plomberie | Supprimé
Sèche-cheveux | Plomberie
Vidoir à grille | Plomberie
WC suspendu | Plomberie

## HOPJOUR (hidden)
HÔPITAL DE JOUR
intégré à l'espace 2 suite R19/07
Nbre lits | 2 | Bureaux médecins | 3 | Surface utile | 566
Hôpital de jour Locaux communs |  |  |  |  | 275
Codes |  | Types de locaux | S.Unitaire (m²) | Nbre locaux | S.U. totale (m²)
D.1 |  | Locaux communs |  |  | 275
D.11 |  | Espace d'attente |  |  | 44
| D.111 | Espace d'attente | 20 | 1 | 20
| D.112 | Sanitaires du public | 12 | 2 | 24
D.12 |  | Bureau de secrétariat | 24 | 1 | 24
D.13 |  | Bureau médecin | 18 | 1 | 18
D.14 |  | Bureau médecin polyvalent |  |  | 33
| D.141 | Avec espace de consultation | 22 | 1 | 22
| D.142 | Sans espace de consultation | 11 | 1 | 11
D.15 |  | Salle de détente du personnel | 20 | 1 | 20
D.16 |  | Sanitaires du personnel | 6 | 2 | 12
D.17 |  | Office alimentaire |  |  | 33
| D.171 | Préparation | 15 | 1 | 15
| D.172 | Plonge | 12 | 1 | 12
| D.173 | Réserve | 6 | 1 | 6
D.18 |  | Vestiaires | 18 | 1 | 18
| D.181 | Vestiaires du personnel | 9 | 1 | 9
| D.182 | Vestiaires des patients | 9 | 1 | 9
D.19 |  | Rangement matériel | 20 | 1 | 20
D.110 |  | Local linge propre | 8 | 1 | 8
D.111 |  | Local linge sale / déchets | 12 | 1 | 12
D.112 |  | Local ménage | 15 | 1 | 15
D.20 |  | Cabine de Puvathérapie | 12 | 1 | 12
D.21 |  | Local de décontamination | 6 | 1 | 6
Hôpital de jour Pôle de soins |  |  |  | 2 | 201
Codes |  | Types de locaux | S.Unitaire (m²) | Nbre locaux | S.U. totale (m²)
D.2 |  | Locaux de soins |  |  | 189
D.22 |  | Bureau infirmier | 12 | 1 | 12
D.23 |  | Salles de soins |  |  | 106
| D.231 | Salles | 16 | 6 | 96
| D.232 | Local de décontamination | 10 | 1 | 10
D.24 |  | Salle de rétinographie | 8 | 1 | 8
D.25 |  | Chambres individuelles | 18 | 2 | 36
D.26 |  | Salle Septique | 12 | 1 | 12
D.27 |  | Salle de soins | 15 | 1 | 15
Hôpital de jour Lieux d'éducation |  |  |  |  | 90
Codes |  | Types de locaux | S.Unitaire (m²) | Nbre locaux | S.U. totale (m²)
D.3 |  | Lieux d'éducation |  |  | 90
D.32 |  | Salle d'info et d'éducation | 40 | 1 | 40
D.33 |  | Cuisine thérapeutique | 35 | 1 | 35
D.34 |  | Salle d'activité physique | 15 | 1 | 15
Note on A1: F. Parnet pour SAMOP Rhône Alpes: integré espace 2 suite R19,07
Note on D14: F. Parnet pour SAMOP Rhône Alpes: passe de 18m² à 22m² suite R19,07
Note on D15: F. Parnet pour SAMOP Rhône Alpes: passe de 10m² à 11m² suite R19,07