## Slide 1
Schéma fonctionnel du site Rousset
Vers la D56
Vers la D56
Poste de garde
Logistique
Tertiaire
(recherche)
Babouins
(hébergement)
Tertiaire
(administration)
Poste de livraison
Babouins (recherche)
Macaques rhésus
Secteur « Support »
(personnels et visiteurs)
Secteur « Process »
(personnels habilités)
Production de chaud et de froid
Station d’épuration
Biomédical
Macaques cyno.
(reproduction)
Macaques cyno.
(reproduction)
Macaques cyno.
(post-sevrage)
Macaques cyno.
(communs)

## Slide 2
Aire d’accès au site
Voie d’accès
Vers l’extérieur du site
Bureau des gardiens
Toilette standard
Sas de toilette petit
Salle de repos des gardiens
Vers le bâtiment tertiaire ou logistique
Parking de service petit
Vers le bâtiment tertiaire ou logistique
Schéma fonctionnel du bâtiment « Poste de garde »

## Slide 3
Vers l’accès principal du site
Sas d’accès grand
Hall d’accueil
Conciergerie
Parvis
Parking principal
Salle de réunion 5 places
Salle de réunion 5 places
Archives
Bureau
2 postes fixes
Bureau
2 postes
fixes
Bureau
2 postes fixes
Bureau
2 postes fixes
Bureau
4 postes fixes
Bureau
4 postes fixes
Bureau
4 postes fixes
Bureau
4 postes fixes
Repro.
Annexe de l’atelier d’info.
Atelier d’info.
Sas de toilette
moyen
Toilette PMR
Toilette standard
Sas de toilette
moyen
Toilette PMR
Toilette standard
Déchets courants petit
Déchets recycla. petit
Sas de toilette grand
Toilette PMR
Toilette standard
Toilette standard
Toilette standard
Salle polyvalente
Mobilier tertiaire
Terrasse
Cuisine des personnels
Salle de repos des personnels
Infirmerie des personnels
Sas de toilette grand
Toilette standard
Toilette standard
Toilette PMR
Toilette standard
Matériel de ménage
grand
Vestiaire femmes
Sas de douche femmes
Vestiaire femmes
Linge propre femmes
Linge sale femmes
Douche
Toilette standard
Toilette standard
Douche
Toilette standard
Douche
Douche
Douche
Douche
Douche
Douche
Douche
Vestiaire hommes
Vestiaire hommes
Sas de douche hommes
Linge propre hommes
Linge sale hommes
Douche
Douche
Toilette standard
Douche
Sas d’accès petit
Lave-chaussures
Buanderie
Aire de livraison interne secondaire
Vers les autres bâtiments du site
Courant fort
Courant
faible
Serveurs
CVC
Schéma fonctionnel du bâtiment « Tertiaire »

## Slide 4
Schéma fonctionnel du bâtiment « Logistique »
Hall de livraison
Aire de livraison externe principale
Vers l’accès principal du site
Toilette standard
Sas de toilette
petit
Sas de toilette
petit
Toilette standard
Bureau
4 postes temporaires
Matériel de ménage petit
Cuisine centrale
Annexe de la cuisine
Aliments grand
Chambre froide
Chambre froide
Litière propre grand
Matériel de zootechnie grand
Produits chimiques
Déchets courants grand
Litière sale grand
Déchets recyclables grand
Déchets à risques grand
Sas d’accès petit
Outillage de maintenance extérieur
Plateforme de maintenance
Fournitures de maintenance extérieur
Atelier de menuiserie
Outillage de maintenance intérieur
Fournitures de main. intérieur
Atelier de mécanique
Courant fort
Courant
faible
Adoucis.
CVC
Sas d’accès grand
Vers les autres bâtiments du site
Aire de livraison interne principale
Vers les autres bâtiments du site
Parking de service grand
Compres.
Hall de transfert

## Slide 5
Toilette standard
Sas de toilette petit
Sas de toilette petit
Toilette standard
Bureau
2 postes tempo.
Sas d’accès petit
Courant fort
Courant faible
Déchets courant petit
Litière sale petit
Sas d’accès petit
Volière de reproduction
MR
Volière de reproduction
MR
Loge de reproduction
MR
Loge de reproduction
MR
Volière de reproduction
MR
Volière de reproduction
MR
Loge de reproduction
MR
Loge de reproduction
MR
Pré-loge de reproduction MR
Pré-loge de reproduction MR
Volière de reproduction
MR
Volière de reproduction
MR
Loge de reproduction
MR
Loge de reproduction
MR
Volière de reproduction
MR
Volière de reproduction
MR
Loge de reproduction
MR
Loge de reproduction
MR
Pré-loge de reproduction MR
Pré-loge de reproduction MR
Loge d’isolement MR
Infirmerie de proximité petite
Loge d’isolement MR
Matériel de zootechnie petit
Litière propre petit
Aliments petit
Volière
post-sevrage
MR
Volière
post-sevrage
MR
Loge
post-sevrage
MR
Loge
post-sevrage
MR
Volière
post-sevrage
MR
Volière
post-sevrage
MR
Loge
post-sevrage
MR
Loge
post-sevrage
MR
Pré-loge de post-sevrage MR
Volière
post-sevrage
MR
Volière
post-sevrage
MR
Loge
post-sevrage
MR
Loge
post-sevrage
MR
Volière
post-sevrage
MR
Volière
post-sevrage
MR
Loge
post-sevrage
MR
Loge
post-sevrage
MR
Pré-loge de post-sevrage MR
Vers les autres bâtiments du site
Aire de livraison interne secondaire
CVC
Schéma fonctionnel du bâtiment « Macaques rhésus »

## Slide 6
Courant fort
Courant faible
Sas d’accès grand
Vers les autres bâtiments du site
Aire de livraison interne secondaire
Matériel de recherche
Matériel de zootechnie grand
Litière propre moyen
Aliments moyen
Chambre froide petite
Bureau
4 postes tempo.
Bureau
4 postes tempo.
Sas de toilette petit
Toilette standard
Toilette standard
Sas de toilette petit
Sas d’accès
Petit
Déchets courant moyen
Litière sale moyen
Vers les autres bâtiments du secteur MC
CVC
Schéma fonctionnel du bâtiment « Macaques cynomolgus 0 »

## Slide 7
Volière de reproduction
MC grande
Pré-loge de reproduction MC
Volière de reproduction
MC grande
Loge de reproduction MC grande
Loge de reproduction MC grande
Volière de reproduction
MC grande
Pré-loge de reproduction MC
Volière de reproduction
MC grande
Loge de reproduction MC grande
Loge de reproduction MC grande
Volière de reproduction
MC grande
Pré-loge de reproduction MC
Volière de reproduction
MC grande
Loge de reproduction MC grande
Loge de reproduction MC grande
Courant fort
Courant faible
Sas d’accès petit
Vers le bâtiment Communs MC0
Vers le bâtiment Communs MC0
Vers le bâtiment Communs MC0
Loge d’isolement MC
Infirmerie de proximité
grande
Loge d’isolement MC
Volière de reproduction
MC petite
Pré-loge de reproduction MC
Volière de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Volière de reproduction
MC petite
Volière de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Volière de reproduction
MC petite
Pré-loge de reproduction MC
Volière de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Volière de reproduction
MC petite
Volière de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Volière de reproduction
MC petite
Pré-loge de reproduction MC
Volière de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Volière de reproduction
MC petite
Volière de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Loge de reproduction
MC petite
Sas d’accès petit
Vers le bâtiment Communs MC0
CVC
Schéma fonctionnel des bâtiments « Macaques cynomolgus 1 à 2 »

## Slide 8
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Pré-loge de post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Pré-loge de post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Pré-loge de post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Pré-loge de post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Pré-loge de post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Volière de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Loge de
post-sevrage MC
Pré-loge de post-sevrage MC
Loge d’isolement MC
Infirmerie de proximité
petite
Loge d’isolement MC
Courant fort
Courant faible
Sas d’accès petit
Vers le bâtiment Communs MC0
Vers le bâtiment Communs MC0
Sas d’accès petit
Vers le bâtiment Communs MC0
Vers le bâtiment Communs MC0
CVC
Schéma fonctionnel du bâtiment « Macaques cynomolgus 3 »