## Scenarios
|  | Bureaux 2 postes | [16 empty] | Exemple Bureaux 2 postes
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements | [6 empty] | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non | [15 empty] | Gradation | Oui
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ? | [13 empty] | Sonde CO2 | Oui | [Lux] | 300
|  | [occ/m²] | 0.1 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | 60 | [5 empty] | [occ/m²] | 0.1 | 19°C/65°C |  | 28°C /30°C |  | [m3/h/occ] | 36 | [W/m²] | 4 | [W/m²] | 12
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE |  |  | Locaux |  | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Bureau : 2 postes fixes | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  | Bureau 2 postes fixes |  | 0 | 0% | 0% | 16 | 16 | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 1 | 0% | 0% | 16 | 16 | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 2 | 0% | 0% | 16 | 16 | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 3 | 0% | 0% | 16 | 16 | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 4 | 0% | 0% | 16 | 16 | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 5 | 0% | 0% | 16 | 16 | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 6 | 0% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 7 | 25% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 25% | 5% |  |  |  |  | 7 | 25% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 25% | 0% | 100% | 0% | 25% | 5%
| 8 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5% |  |  |  |  | 8 | 50% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 50% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 9 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |  |  |  |  | 9 | 100% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 10 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |  |  |  |  | 10 | 100% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 11 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |  |  |  |  | 11 | 100% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 12 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |  |  |  |  | 12 | 100% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 13 | 30% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 30% | 5% |  |  |  |  | 13 | 30% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 30% | 0% | 100% | 0% | 30% | 5%
| 14 | 30% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 30% | 5% |  |  |  |  | 14 | 30% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 30% | 0% | 100% | 0% | 30% | 5%
| 15 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |  |  |  |  | 15 | 100% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 16 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |  |  |  |  | 16 | 100% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 17 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5% |  |  |  |  | 17 | 100% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 18 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5% |  |  |  |  | 18 | 50% | 0% | 19 | 16 | 28 | 30 | 50% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 19 | 0% | 0% | 16 | 16 | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 20 | 0% | 0% | 16 | 16 | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 21 | 0% | 0% | 16 | 16 | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 22 | 0% | 0% | 16 | 16 | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  |  |  | 23 | 0% | 0% | 16 | 16 | 30 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
bureau du gardien
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | 0.1 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | 60
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
bureau du gardien | 0 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 1 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 2 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 3 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 4 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 5 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 6 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 7 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 8 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 9 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 10 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 11 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 12 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 13 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 14 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 15 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 16 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 17 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 18 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 19 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 20 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 21 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 22 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 23 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
Bureaux 4 postes
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | 0.2 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | 60
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Atelier informatique / bureau – 4 postes | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 7 | 25% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 5%
| 8 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 9 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 10 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 11 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 12 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 13 | 30% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 30% | 5%
| 14 | 30% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 30% | 5%
| 15 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 16 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 17 | 100% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 18 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 5%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 5%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
Circulation
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | 0 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | -
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Circulation | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | A remplir |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Hall
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | 0.1 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | 60
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Hall | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 7 | 25% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 25% | 5%
| 8 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 9 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 10 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 11 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 12 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 13 | 30% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 30% | 5%
| 14 | 30% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 30% | 5%
| 15 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 16 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 17 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 18 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
LT Stockage température non controllé
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | 0 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | -
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Salle serveur, local courant fort, local courant faible, local CVC, local deux-roues. | 0 | 0% | 0% | - | - | - | - | A remplir |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SDR
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | 0.5 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | 60
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
SDR / infirmerie personnel | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 9 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 10 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 11 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 12 | 25% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5%
| 13 | 25% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 5%
| 14 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 15 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 16 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 17 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 18 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
Salle polyvalente
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | 100 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W] | 900
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Salle polyvalente | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 9 | 25% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 25% | 5%
| 10 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 11 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 12 | 25% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 25% | 5%
| 13 | 25% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 25% | 5%
| 14 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 15 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 16 | 50% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 5%
| 17 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
Sanitaire
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | - | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | -
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Sanitaire, vestiaire | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | A remplir |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Stockage LT
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | - | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | -
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Archives, conciergerie, local déchets courants, mobilier tertiaire / déchets, reprographie, annexe atelier informatique, matériel de ménage (grand), buanderie recyclage, linge propre, linge sale | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | A remplir |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Vide
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | 0
|  | [occ/m²] | - | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | 0 | [W/m²] | 0 | [W/occ] | 0
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Gaine ascenseur, gaine technique. | 0 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Hebergement
Exemple macaque cynomolégus : Système 4 loges et préloge de post-sevrage
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Contrôle deshumidifiction |  | Contrôle humidifiction |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  |  | Puissance dissipée équipements
[14 empty] | Gradation | Oui/non
[12 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [primate] | 64 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit | [5 empty] | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? |  | [W] | 0
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE |  | Semaine | WE
Exemple macaque cynomolégus : Système 4 loges et préloge de post-sevrage | 0 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 1 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 2 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 3 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 4 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 5 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 6 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 7 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 8 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 9 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 10 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 11 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 12 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 13 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 14 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 15 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 16 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 17 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 18 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 19 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 20 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 21 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 22 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 23 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Le scénario de cette zone thermique devra être adapté à l’hébergement auquel elle est rattachée. Les cellules à adapter sont indiquées en gris.
Litière sale
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ] | - | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W] | 0
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Litière sale | 0 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
LT
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ] | - | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W] | 0
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
CFO/CFA | 0 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | A remplir |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Loge isolement
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Contrôle deshumidifiction |  | Contrôle humidifiction |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  |  | Puissance dissipée équipements
[14 empty] | Gradation | Oui/non
[12 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [primate] | 16 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit | [5 empty] | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? |  | [W] | 0
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE |  | Semaine | WE
Loge isolement | 0 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 1 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 2 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 3 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 4 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 5 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 6 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 7 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 8 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 9 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 10 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 11 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 12 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 13 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 14 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 15 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 16 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 17 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 18 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 19 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 20 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 21 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 22 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 23 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Le scénario de cette zone thermique devra être adapté à l’hébergement auquel elle est rattachée. Les cellules à adapter sont indiquées en gris.
Inf. proximité grande
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ] | 2 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W] | 0
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Inf. proximité grande | 0 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 70% | 70% | 0% | 0%
| 10 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 70% | 70% | 0% | 0%
| 11 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 70% | 70% | 0% | 0%
| 12 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 70% | 70% | 0% | 0%
| 13 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 70% | 70% | 0% | 0%
| 14 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 70% | 70% | 0% | 0%
| 15 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 70% | 70% | 0% | 0%
| 16 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 70% | 70% | 0% | 0%
| 17 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 70% | 70% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Le scénario de cette zone thermique devra être adapté à l’hébergement auquel elle est rattachée. Les cellules à adapter sont indiquées en gris.
Circulation
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Contrôle deshumidifiction |  | Contrôle humidifiction |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  |  | Puissance dissipée équipements
[14 empty] | Gradation | Oui/non
[12 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [primate] | 0 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit | [5 empty] | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? |  | [W] | 0
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE |  | Semaine | WE
Circulation | 0 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | H rela consigne | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Le scénario de cette zone thermique devra être adapté à l’hébergement auquel elle est rattachée. Les cellules à adapter sont indiquées en gris.
Bâtiment logistique
Locaux divers - 16/26°C
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | 0 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | -
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Déchets, litière sale (grand), annexe cuisine, fournitures de maintenance intérieure, hall de livraison, CVC, adoucisseur, compresseur, litière propre et matériel zootechnique. | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | A remplir |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Cuisine
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | 0.30003 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | -
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Cuisine centrale | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Atelier
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | 0.2381 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/m²] | 80
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Atelier mécanique / atelier menuiserie | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 5%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 5%
| 9 | 80% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 80% | 5%
| 10 | 80% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 80% | 5%
| 11 | 80% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 80% | 5%
| 12 | 20% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 20% | 5%
| 13 | 20% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 20% | 5%
| 14 | 80% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 80% | 5%
| 15 | 80% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 80% | 5%
| 16 | 80% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 80% | 5%
| 17 | 80% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 80% | 5%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit | 100% | 0% | 100% | 0% | 5% | 5%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
Bureau / loge
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | 0.1 | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | 60
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
bureau garde/repos /WC | 0 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 1 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 2 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 3 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 4 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 5 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 6 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 7 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 8 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 9 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 10 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 11 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 12 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 13 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 14 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 15 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 16 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 17 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 18 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70%
| 19 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 20 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 21 | 70% | 70% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 22 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
| 23 | 100% | 100% | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | T°C consigne | 100% | 100% | 0% | 0% | 5% | 5%
Circulation
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | - | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | -
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Circulation | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | A remplir |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Sanitaire
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | - | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | -
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Sanitaire | 0 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | A remplir |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | T°C consigne | T°C réduit | T°C consigne | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit | T°C réduit |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Divers sans consigne de température
|  | Occupation |  | Consigne T chaud |  | Consigne T froid |  | Ventilation hygiénique |  | Eclairage |  | Puissance dissipée équipements
[10 empty] | Gradation | Oui/non
[8 empty] | Sonde CO2 | Oui/non | [Lux] | ?
|  | [occ/m²] | - | T°C consigne/ T°C réduit |  | T°C consigne/ T°C réduit |  | [m3/h/occ] | ? | [W/m²] | ? | [W/occ] | -
Locaux | Heure | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE | Semaine | WE
Chambre froide, plateforme maintenance, outillage maintenance extérieur, outillage maintenance intérieur, fournitures maintenance extérieur, TEC RG | 0 | 0% | 0% | - | - | - | - | A remplir |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 6 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 7 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 8 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 9 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 10 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 11 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 12 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 13 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 14 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 15 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 16 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 17 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 50% | 0% | 0% | 0%
| 18 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 19 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 20 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 21 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 22 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 23 | 0% | 0% | - | - | - | - |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%