## FEUIL
Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total
NOTE PRELIMINAIRE
Le présent devis quantitatif devra être complété par l'entreprise, les prix hors taxes devront comprendre la main d'œuvre, la fourniture des matériaux et matériels compris la main d'œuvre de pose avec accessoires (fourreaux, percements, scellements, rebouchages et nettoyage) et évacuation des gravats
L'entreprise doit impérativement effectuer la vérification des mêtrés et quantités, le prix retenu pour la réalisation du marché est le montant global et forfaitaire mentionné dans l'acte de la soumission
En aucun cas l'entreprise ne pourra se prévaloir d'omissions ou erreurs éventuelles figurant aux descriptifs et au présent devis
Dans la majorité des cas les marques et les types d'appareils sélectionnés figurant à titre indicatif et ont servit de base à l'étude technique (encombrements, réservations, incidences vis-à-vis des autres corps d'état, etc…)
Lorsque aucune marque et type ne figure dans le présent document (descriptif et quantitatif) l'entreprise devra le préciser au niveau de son devis en complétant le présent document ou par documentation technique en annexe
L'entreprise pourra proposer des appareils de marque et type différents de celui décrit à condition : 1) qu'ils soient acceptés par le Maître d'œuvre et le BET 2) que les caractéristiques techniques soient au minimum identiques et qu'elles ne modifient en rien les prestations sur les autres corps d'état.
Pour les tuyauteries de distribution, les prix comprennent tous les accessoires, raccords, supports, fixations, les soudures, fourreaux, peinture anti-rouille.
Pour les tuyauteries d'évacuations les prix comprennent les raccords, les assemblages, les manchons de dilatations, les culottes, les dispositifs de dégorgement.
Pour toute la robinetterie, les prix comprennent les raccords, les joints, les étiquettes gravées indélébiles, les orifices de purge, les brides et contre brides.
Pour les appareils sanitaires, les prix comprennent les supports, renforts de cloisons, les joints silicones avec la faïence, les vidages, les robinetteries.
Pour les gaines vmc, les prix comprennent les raccords, pièces d'assemblages, coudes, té, moyens d'assemblage, les supports
Pour les travaux de dépose, le titulaire atteste s'être rendu sur le site afin d'apprécier à leur juste valeur les conditions d'interventions et les installations existantes.
1-DEPOSE - ADAPTATION ET MODIFICATIONS D'INSTALLATION EXISTANTES
a) Dépose et adaptation d'installations existantes
Selon descriptif :
-Dépose des installations existantes selon indications dans descriptif | ens | 1
Les travaux d'adaptation des installations courants forts, courants faibles, incendie dans l'emprise des zones de travaux | ens | 1
Tous les travaux et sujétions pour maintien en service des installations courants forts, courants faibles, détection incendie existants des locaux et zones non concernées par les travaux | ens | 1
Les raccords, bouchages et finitions prêt à peindre de tous les percements et saignées consécutifs aux déposes et installations provisoires sont à la charge du présent lot | ens | 1
Le nettoyage des matériels déposés et la remise au Maître d'Ouvrage ou pour réutilisation suivant les instructions | ens | 1
Tri sélectif et évacuation à une décharge des matériels non récupérés par le Maître d'Ouvrage | ens | 1
Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenue l'entreprise se fera au fur et à mesure de l'avancement des travaux et sera à sa charge | ens | 1
Les déposes et neutralisations seront programmées et feront l'objet d'une demande préalable auprès de la Maîtrise d'Œuvre, des entreprises de maintenance et des responsables de l'établissement afin d'éviter toutes perturbations dans la continuité du fonctionnement de l'établissement
Total hors taxes Dépose-adaptation et modifications d'installations existantes
2- ALIMENTATIONS GENERALES
Fourniture et pose équipement suivant :
Alimentation générale électrique
Vérification du bilan de puissance totale de l’installation afin de valider la future puissance d’abonnement en fonction des matériels choisies par les différentes entreprises en phase chantier (bilan de puissance à faire valider par le Maître d’Ouvrage et le Bureau d’Etudes en phase chantier) Ensemble des démarches avec le Maître d’Ouvrage envers le fournisseur et le concessionnaire d’électricité | ens | 1
Remplacement du panneau PVC support du disjoncteur et réarmeur : platine PVC Legrand Réf: 0401191 ou équivalent | ens | 1
Alimentation générale téléphone
Existant conservé |  | PM
Repérage par étiquette gravée indélébile des arrivées téléphones existantes en local technique électrique RdC. | ens | 1
Total hors taxes ALIMENTATIONS GENERALES
3- MISE A LA TERRE - CEM - PROTECTION FOUDRE
Fourniture et pose équipement suivant :
Réseau de masse extérieur
Joint de contrôle de mesure | ens | 4
Etiquettes indications | ens | 4
Mise à la terre à ajouter
· potence du treuil | ens | 1
· gardes corps métalliques de la terrasse salle radar R+1 | ens | 1
· grilles extérieures sur les terrasses (groupes de climatisations) | ens | 1
· ensemble des portes métallique | ens | 1
Raccords et jonctions extérieur
Reprise de l'ensemble des raccords et jonction | ens | 1
Réseau de masse intérieur
Local groupe électrogène | ens | 1
Local technique énergie RdC
conducteur cuivre étamé 30x2mm | ens | 1
vérification de la bonne équipotentialité sur l’ensemble des éléments (chemins de câbles, TRP, faux plancher) en fin de travaux compris attestation | ens | 1
Salle technique radar R+1
conducteur cuivre étamé 30x2mm | ens | 1
chemins de câbles existant, neufs et les ossatures du faux plancher (pieds, ossatures, …) et les TRP neuves devront être raccordés au réseau de terre intérieure. | ens | 1
vérification de la bonne équipotentialité sur l’ensemble des éléments (chemins de câbles, TRP, faux plancher) en fin de travaux compris attestation | ens | 1
Espace du radôme
Remplacement des 4 bandes cuivre étamé existantes depuis la sortie en acrotère béton | ens | 1
Raccords et jonctions intérieur
Reprise de l'ensemble des raccords et jonction | ens | 1
Tôle de Référence de Potentiel (TRP)
Le présent lot devra prévoir pour les équipements suivants sur la TRP existante conservée : • tous coffrets et tableaux électriques remplacés (TDN, TDO) • bypass manuel externe de l’onduleur • le nouveau transformateur d’isolement | ens | 1
Le présent lot devra prévoir l’installation de tôles de Référence de Potentiel (TRP) neuve pour les équipements suivants : • tous coffrets et tableaux électriques remplacés (TDN, TDO) • bypass manuel externe de l’onduleur • les baies de communication • les coffrets d’alarmes • le coffret régulation FREECOOLING • le nouveau transformateur d’isolement | ens | 1
Total hors taxes MISE A LA TERRE - CEM - PROTECTION FOUDRE
4- PROTECTION PARAFOUDRE
Fourniture et pose équipement suivant :
Parafoudre Courants fabiles | ens | 1
Parafoudre Prise RJ | ens | 1
Parafoudre Courants Forts type 1 + 2 | ens | 1
Parafoudre Courants Forts type 2 | ens | 1
Câblage et raccordement | ens | 1
Total hors taxes PROTECTION PARAFOUDRE
5- TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT
Fourniture et pose équipement suivant :
Transformateur triphasé d'isolement - IP21 Puissance 40kVA- Borne primaire câble souple section 35mm²- Borne secondaire câble souple section 35mm² Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N - Cuve RAL7035 Avec prises de réglage +/- 5% à partir de 50kVA - Avec écran électrostatique Conforme à la norme IEC EN 60076-11 | ens | 1
Câblage et raccordement | ens | 1
Total hors taxes TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT
6-INVERSEUR DE SOURCE
Fourniture et pose équipement suivant selon le CCTP :
Inverseur marque SOCOMEC type ATYS P M communiquant (référence 9384 4006) équipé d’une interface DIRIS G50 (référence 4829 0302), | ens | 1
Câblage et raccordement | ens | 1
Essais et mise en service | ens | 1
Total hors taxes TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT
7- PRISE DE TERRE
Fourniture et pose équipement suivant :
Barette de terre | U | 1
Mise à la terre de tous les éléments métalliques et liaisons équipotentielles selon CCTP | ens | 1
Liaisons équipotentielles principales en 10mm² (arrivée eau, chauffe eau etc…) | ens | 1
Mesure de la prise de terre et amélioration si nécessaire | ens | 1
Total hors taxes Prise de terre
8- ARMOIRES ELECTRIQUES
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant :
Armoire électrique TGBT
-Fourniture, pose armoire avec équipement intérieur selon CCTP | ens | 1
Câblage - bornier - jeu de barres - goulottes - plastrons - étiquettes gravées de repérage - schéma sous pochette | ens | 1
Goulotte en partie haute et basse du tableau électrique | ens | 1
Etiquette signalétique sur la porte local et tableau | ens | 1
Armoire électrique normal TDN / ondulée TDO
-Fourniture, pose armoire avec équipement intérieur selon CCTP | ens | 1
Câblage - bornier - jeu de barres - goulottes - plastrons - étiquettes gravées de repérage - schéma sous pochette | ens | 1
Goulotte en partie haute et basse du tableau électrique | ens | 1
Etiquette signalétique sur la porte local et tableau | ens | 1
Total hors taxes Armoires électriques
9- ALIMENTATIONS
Depuis coffret parafoudre
-Alimentation primaire transformateur d’isolement en TRI+N+T | ens | 1
Depuis l’armoire générale
-Alimentation primaire transformateur d’isolement en TRI+N+T | ens | 1
-Reprise et raccordement des câblages et alimentations existantes sur la nouvelle armoire | ens | 1
-Câble de liaison vers l’armoire divisionnaire, pour la télécommande éclairage de sécurité | ens | 1
-Câble de liaison vers l’armoire divisionnaire, pour les liaisons des CPAU | ens | 1
-Câble de liaison des CPAU | ens | 1
-Alimentation des prises de courant neuves bi10/16A+T en mono+T, réseau normal | ens | 2
-Alimentation centrale d’alarme anti-intrusion en mono+T | ens | 1
-Alimentation de l’ensemble des équipements électrique | ens | 1
Depuis Armoire électrique TDN / TDO
-Reprise et raccordement des câblages et alimentations existantes sur la nouvelle armoire | ens | 1
-Alimentation des prises de courant neuves bi10/16A+T en mono+T, réseau normal | ens | 1
-Alimentation des prises de courant neuves bi10/16A+T en mono+T, réseau ondulé | ens | 1
-Alimentation unité extérieure climatisation neuve | ens | 1
-Alimentation du régulateur extraction d’air salle technique R+1 radar | ens | 1
-Alimentation des baies castor, émission, réception, réseau ondulé, en câble H07 RNF | ens | 3
-Câble de liaison des CPAU baie émission | ens | 1
-Alimentation de la baie télécom, réseau ondulé en mono+T | ens | 1
-Alimentation de l’ensemble des équipements électrique | ens | 1
Total hors taxes Alimentations
10- APPAREILLAGE ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant :
Interrupteur simple allumage lumineux | U | 1
CPAU | U | 5
Prise de courant bi10/16A+T | U | 0
Prise de courant bi10/16A+T étanche | U | 2
Chemins de câbles courants forts | ml | 20
Chemins de câbles courants forts secondaires, tube IRL, tube IRO,…. | ens | 1
Moulure, tube IRL, gaine | ens | 1
Total hors taxes Appareillage et équipements spécifiques
11- LUSTRERIE
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant :
N°01 Hublot à détection de présence | U | 6
N°02 Hublot | U | 8
N°03 Luminaire apparent 60x60 | U | 3
N°04 Luminaire apparent étanche | U | 4
N°05 Projecteur étanche | U | 4
Total hors taxes Lustrerie
12- ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant selon CCTP
Télécommande éclairage de sécurité | U | 1
N°1ES Bloc d'évacuation | U | 8
N°2ES Bloc d'évacuation étanche | U | 2
N°3ES BAPI | U | 3
Etiquettes réglementaires autocollantes au niveau des blocs | U | 10
Alimentations et raccordements
Depuis l'armoire correspondante
-Câble U1000R2V d'alimentation et de télécommande jusqu'à chaque bloc en 5G1,5mm² | ens | 10
Mise en service, essais, formation | ens | 1
Total hors taxes Eclairage de sécurité
13- PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant :
-Baie de brassage avec équipement selon descriptif | ens | 1
-Prise RJ45 étanche | U | 20
-Câble 4 paires catégorie 6A des prises RJ | ens | 20
-cordon de brassage | U | 26
Goulotte verticale avec couvercles et accessoires TEHALIT ou similaire modèle FB 230x100mm derrière le répartiteur | ml | 4
-Chemin de câbles courants faibles principaux | ens | 1
-Chemin de câbles courants faibles secondaires | ens | 1
-Tresse de cuivre 25mm² sur chemin de câble | ens | 1
-Fourreaux, moulures, percements, rebouchages, etc… | ens | 1
-Mise à la terre de l'ensemble des éléments du coffret et écrans des câbles | ens | 1
-Repérage et identifications selon CCTP des prises, câbles et éléments au niveau du coffret | ens | 1
-Plans de câblage selon CCTP | ens | 1
-Etude et recette technique | ens | 1
-Mise en service, essais, formation du personnel | ens | 1
Total hors taxes Précâblage téléphone - informatique
14- SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant :
Avant toute intervention l’entreprise titulaire du marché devra en aviser l’entreprise ayant le contrat de maintenance et le fabricant pour procéder à des essais de fonctionnement ensemble afin de vérifier que l’installation existante ne comporte pas de défaut ou dysfonctionnement, et en recevoir leurs accords. Ils devront être impliqués à l’ensemble des essais avant travaux, modifications, remise en service et essais pour ne pas avoir d’observations après travaux, | ens | 1
Ajout carte complémentaire | ens | 1
Asservissement arrêt des climatiseurs et des ventilations en cas détection incendie | ens | 1
Remplacement du câble de liaison en paires torsadées pour la remontée de information : alarme incendie, défaut centrale vers le nouveau coffret d’alarmes | ens | 1
Repérage des élements selon CCTP | ens | 1
Assistance constructeur selon CCTP | ens | 1
Mise en service - essais feu type - essais détecteurs etc… - contrôle de l'installation et réception | ens | 1
Dossier SSI selon CCTP | ens | 1
Reproduction dossier SSI selon CCTP | ens | 1
Formation du personnel | ens | 1
Total hors taxes système de sécurité incendie
15-EQUIPEMENT ANTI-INTRUSION
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant selon CCTP
Matériels
Centrale avec batterie | ens | 1
Module extension | ens | 1
Clavier intérieur | U | 1
Détecteur infrarouge monté sur rotule | U | 5
Sirène intérieure avec batterie interne | U | 1
Sirène extérieure avec flash avec batterie interne | U | 1
Câblages et raccordements
Raccordement de la centrale et alimentation électrique y compris protection dans l'armoire électrique | ens | 1
Câble bus LYT1 3 paires 8/10ème | ens | 1
Câble bus LYT1 3 paires 8/10ème avec écran depuis module pour :
-sirène | ens | 2
-détecteur | ens | 5
Résistance fin de ligne en extrémité du bus | ens | 1
Mise à la terre des parties métalliques et écran des câbles | ens | 1
Repérage des Câbles et matériels par étiquettes gravées indélébiles | ens | 1
Les plans des équipements avec tracés des canalisations et emplacements des divers éléments intermédiaires (interfaces, détecteurs, sirènes, claviers terminal, etc…) à soumettre pour approbation au fournisseur du matériel avant le début des travaux (validation écrite) | ens | 1
La mise en service, essais, réglages par le fournisseur avec fourniture d'un certificat (programmation de la centrale et claviers selon la définition des zones faite par les utilisateurs et la temporisation de certains détecteurs au déclenchement selon les souhaits des utilisateurs) | ens | 1
L'assistance du fournisseur pour le suivi de chantier positionnement des détecteurs sur place en fonction de la configuration des locaux (obligation de résultat) et pour la formation du personnel avec remise de la documentation | ens | 1
Nota : La présente description consiste à une installation par piège et ne constitue pas une installation anti-intrusion selon les règles APSAD
Total hors taxes Equipement anti-intrusion
16 - SURVEILLANCE VIDEO
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant selon CCTP
Matériels
Caméra IP | U | 4
Caméra IP motorisé | U | 1
Câblages et raccordements
Depuis le switch POE
-câble 4 paires catégorie 6A vers chaque caméra compris plug RJ45 | ens | 5
Mise à la terre des parties métalliques et écran des câbles | ens | 1
Repérage des Câbles et matériels par étiquettes gravées indélébiles | ens | 1
Les plans des équipements avec tracés des canalisations et emplacements des divers éléments à soumettre pour approbation au fournisseur du matériel avant le début des travaux (validation écrite) | ens | 1
La mise en service, essais, réglages par le fournisseur avec fourniture d'un certificat | ens | 1
Total hors taxes Surveillance vidéo
17 - COFFRET D'ALARME
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant selon CCTP
Matériels
Coffret d'alarme 1 selon CCTP | ens | 1
Coffret d'alarme 2 selon CCTP | ens | 1
Goulotte en partie haute et basse du tableau électrique | ens | 1
Etiquette signalétique sur la porte local et tableau | ens | 1
Câblage et raccordement | ens | 1
Essais et mise en service | ens | 1
Total hors taxes COFFRET D'ALARME
18-INSTALLATION DE RAFRAICHISSEMENT A DETENTE DIRECTE
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant selon CCTP
Groupe extérieur
Unité extérieure de type mono-split fonctionnant au R32 | U | 1
Mise en place de RUBBER FOOT pour assurer le supportage du groupe | ens | 1
Coupure de proximité sur groupe extérieur compris câblage | U | 1
Unité intérieure
Unité murale | U | 1
Supports, fixations à la cloison intérieure | U | 1
Télécommande filaire | U | 1
Carte asservissement | U | 1
Pompe de relevage des condensats | U | 1
Liaisons frigorifiques
Tube cuivre qualité frigorifique déshydraté, y compris raccords, supports, assemblages avec isolant 10 mm M1 | ml | 15
Goulotte inox avec capotage inox anti UV sur les liaisons frigorifiques extérieures y compris supports | ens | 1
Chemins de câbles y compris supports | ens | 1
Alimentations et raccordements électriques
Alimentations et raccordements électriques sur les attentes
- Groupe extérieur | U | 1
Interconnexion électrique par câble télécommande spécifique :
- Entre l'unité intérieure et l'unité extérieure | ens | 1
- Entre l'unité intérieure et la télécommande filaire | ens | 1
Protection mécanique sur les câbles électriques | ens | 1
Evacuations des condensats
Raccordement des réseaux d'évacuations sur la chute existante conservée à proximité | ens | 1
Siphon PVC Ø40 mm avec entrée et sortie horizontale | U | 1
Réseau d'évacuation en tube PVC NF bâtiment - Ø26/32 | ens | 1
Mise en service - essais - réglages
Remplissage en fluide R32 | ens | 1
Mise en service par le fabricant, essais, réglages, formation, divers selon CCTP | ens | 1
Total hors INSTALLATION DE RAFRAICHISSEMENT A DETENTE DIRECTE
19-INSTALLATION DE RAFRAICHISSEMENT A DETENTE DIRECTE EXISTANTE
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant selon CCTP
Carte asservissement | U | 1
Câblage, raccordement, essais et mise en service | U | 1
Total hors INSTALLATION DE RAFRAICHISSEMENT A DETENTE DIRECTE EXISTANTE
20- SYSTEME D’EXTRACTION D’AIR
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant selon CCTP
Entrée d'air
Grille extérieure avec parepluie et grille mailles fine | ens | 1
Registre motorisé | ens | 1
Porte filtre + filtres | ens | 1
Cadre habillage | ens | 1
Gaine GALVA | ml | 5
Grilles intérieures en bout de gaine et sur la gaine | ens | 1
Sortie d'air
Grille extérieure avec parepluie et grille mailles fine | ens | 1
Registre motorisé | ens | 1
Extracteur d'air | ens | 1
Cadre habillage | ens | 1
Gaine GALVA | ml | 5
Grilles intérieures en bout de gaine et sur la gaine | ens | 1
Régulation
Régulateur | ens | 1
Sonde T° | ens | 2
Sonde thermostat | ens | 1
Sonde hygro | ens | 1
Câblage et raccordement
- Câble de liaison vers chaque sonde | ens | 4
- Câble de commande vers les registres (entrée d’air et sortie d’air) | ens | 2
- Câble de commande vers l’extracteur d’air | ens | 1
- Câble de liaison asservissement coupure de chaque climatisation | ens | 2
Essais, mise en service et formation | ens | 1
Total hors Système d'extraction d'air
21- REMPLACEMENT DU CAISSON DE VENTILATION RDC
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant selon CCTP
Dépose du caisson de ventilation existant | ens | 1
Mise en place d'un caisson de ventilation de marque ALDES ou similaire de type EASY VEC MICRO WATT+ 300 IP | ens | 1
Câblage, raccordement, essais | esn | 1
Total hors REMPLACEMENT DU CAISSON DE VENTILATION RDC
22- REPRISE DES CONDENSATS DE CLIMATISATION DU LOCAL ELECTRIQUE VERS UNE EVACUATION EU
Fourniture, pose et raccordement équipement suivant selon CCTP
Reprise de l’évacuation des condensats de l' unité de climatisation du RdC vers évacuation EU vers l’EU lavabo. | ens | 1
Total hors REPRISE DES CONDENSATS DE CLIMATISATION DU LOCAL ELECTRIQUE VERS UNE EVACUATION EU
23- MATERIEL A FOURNIR A LA RECEPTION AU MOA
Tube IRL Ø40 | ml | 3
Feuillard 30x2 | ml | 2
Support type AFU6416AC marque FRANKLIN ou similaire | U | 2
Connecteur étrier pour feuillard 30x2 | U | 4
Parafoudre POE | U | 3
Total hors MATERIEL A FOURNIR A LA RECEPTION AU MOA
24- DIVERS
Dispositions relatives à la sécurité, la protection, la santé des travailleurs (coordonnateur SPS) | ens | 1
Raccordements de chantier selon PGC | ens | 1
Dossier PAC contenant en autres : plans de chantier, schémas d'armoires et notes de calculs selon CCTP | ens | 1
Plans de réservations et des gros percements | ens | 1
Percements et saignées | ens | 1
Rebouchages coupe feu des parois, évacuation des gravats en tri sélectif et nettoyage du chantier | ens | 1
Eco distribution | ens | 1
Frais du bureau de contrôle pour obtention du Consuel | ens | 1
Location de moyen de levage et d'accès pour travail | ens | 1
Mise en service, essais, réglage, réception des travaux | ens | 1
Traitement des déchets électriques et électroniques (écotaxes) | ens | 1
Nettoyage du chantier | ens | 1
-Bordereau de suivi des déchets | ens | 1
Le dossier de recolement sous classeur avec :
-les plans et schémas détaillés, synoptiques et schémas électriques
-la documentation technique du matériel installé avec indication de la référence posée et l'emplacement sur site
-les rapports d'essai coprec
-les procès verbaux de mise en route sans réserve des installations techniques par les fournisseurs
-le certificat d'autocontrôle
-les instructions sur l'entretien et l'exploitation du matériel avec indication des fréquences
-les notices de fonctionnement et garantie
-(4 exemplaires papier + CD autocad pour les plans et schémas) | ens | 1
Total hors taxes Divers
RECAPITULATIF
1-DEPOSE - ADAPTATION ET MODIFICATIONS D'INSTALLATION EXISTANTES | U | 1
2- ALIMENTATIONS GENERALES | U | 1
3- MISE A LA TERRE - CEM - PROTECTION FOUDRE | U | 1
4- PROTECTION PARAFOUDRE | U | 1
5- TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT | U | 1
6-INVERSEUR DE SOURCE | U | 1
7- PRISE DE TERRE | U | 1
8- ARMOIRES ELECTRIQUES | U | 1
9- ALIMENTATIONS | U | 1
10- APPAREILLAGE ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES | U | 1
11- LUSTRERIE | U | 1
12- ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 1
13- PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE | U | 1
14- SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | U | 1
15-EQUIPEMENT ANTI-INTRUSION | U | 1
16 - SURVEILLANCE VIDEO | U | 1
17 - COFFRET D'ALARME | U | 1
18-INSTALLATION DE RAFRAICHISSEMENT A DETENTE DIRECTE | U | 1
19-INSTALLATION DE RAFRAICHISSEMENT A DETENTE DIRECTE EXISTANTE | U | 1
20- SYSTEME D’EXTRACTION D’AIR | U | 1
21- REMPLACEMENT DU CAISSON DE VENTILATION RDC | U | 1
22- REPRISE DES CONDENSATS DE CLIMATISATION DU LOCAL ELECTRIQUE VERS UNE EVACUATION EU | U | 1
23- MATERIEL A FOURNIR A LA RECEPTION AU MOA | U | 1
24- DIVERS | U | 1
TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC
Fait à Le
L'entreprise