## PDG
SYNCHROTRON SOLEIL EXTENSION ZONE RF PRO/DCE DPGF
Rédigé par : | Vérifié par : | Approuvé par :

## HISTORIQUE DES REVISIONS
1. HISTORIQUE DES REVISIONS
Rév. | Date, Signature et repérages des paragraphes modifiés
A | Rédacteur : Vérificateur : Approbateur : Première émission
Rév. | Date, Signature et repérages des paragraphes modifiés
B | Rédacteur : Vérificateur : Approbateur : Modification :
Rév. | Date, Signature et repérages des paragraphes modifiés
C | Rédacteur : Vérificateur : Approbateur : Modification :
Rév. | Date, Signature et repérages des paragraphes modifiés
D | Rédacteur : Vérificateur : Approbateur : Modification :
Rév. | Date, Signature et repérages des paragraphes modifiés
E | Rédacteur : Vérificateur : Approbateur : Modification :

## SYNTHESE
2. SYNTHESE
ESTIMATION PREVISIONNELLE
Installation de chantier | 0
Etudes d'exécution | 0
Fondations | 0
Gros-œuvre | 0
Charpente métallique | 0
TOTAL HORS OPTION (€ HT) = | 0
TOTAL (€ TTC) = | 0

## Descriptif
Extension zone RF - Scénario 1
| DESIGNATION |  | U | Qté Entreprise | Prix U (en € HT) | TOTAL
N° |  | TÂCHES |  |  |  | (€ HT)
Extension zone RF - Scénario 1
1 |  | Installation de chantier |  |  |  | 0
Pour mémoire : L'ensemble des "installation de chantier" est amené en début de phase travaux et replié en fin de phase.
1.1 |  | Installation de la base vie pour 5 personnes comprenant : réfectoire ; sanitaires ; vestiaires conforme à la réglementation, y compris raccordement en énergies et services (30 ml)
1.1.1 |  | - Amenée en début de phase et repli en fin de phase ; | u |  |  | 0
1.1.2 |  | - Location ; | mois |  |  | 0
1.2 |  | Cloturage en barrière type HERAS de la base vie et de la zone de chantier (stockage matériaux, matériels et déchets), y compris amenée / repli à chaque phase | ml |  |  | 0
1.3 |  | Fourniture et mise en œuvre d'une zone de stockage et de tri des déchets, comprenant : - signalisation ; - bennes selon déchets générer par la phase travaux, y compris bachage en fin de journée et par intempérie ; - amenée en début de phase travaux / repli et évacuation vers décharge ou site de valorisation en fin de phase chantier ; NOTA : Les frais de valorisation et/ou de mise en décharge sont à inclure dans les prestations. | Ft |  |  | 0
1.4 |  | Fourniture et mise en œuvre de protection des équipements durant le chantier, y compris repli à chaque fin de phase | Ft |  |  | 0
1.5 |  | Signalisation de chantier - intérieur et extérieur | Ens |  |  | 0
1.6 |  | Nettoyage et remise en état en fin de phases travaux, y compris fourniture des protections collectives ; | Ft |  |  | 0
2 |  | Etudes d'exécutions |  |  |  | 0
2.1 |  | Etudes d'execution dont mission G3 selon la norme NF P94-500, y compris DOE | Ft |  |  | 0
3 |  | Fondations |  |  |  | 0
3.1 |  | Détection et Marquage/Piquetage des réseaux enterrés (intérieur / revêtement de sol peinture), y compris procès-verbal; | Ft |  |  | 0
3.2 |  | Micro-pieux d'essai | U |  |  | 0
3.3 |  | Micro-pieux Type II 5 m D200mm • L'implantation des pieux par un géomètre, • Le forage et le carottage des pieux, • Le chargement et l'évacuation des déblais, • La fourniture et la mise en œuvre de béton conformément aux prescriptions techniques et suivant la nature chimique des eaux rencontrées, • La fourniture et l'incorporation des aciers, notamment en attente en tête de pieux, • L'amenée et le repli du matériel, • Une fiche de contrôle de la bonne mise en œuvre de chaque pieu (vitesse de forage, quantité de béton/ /profondeur) • Essai de compression • Un certificat de bonne implantation des ouvrages terminés, | U |  |  | 0
3.4 |  | Contrôle des micro-pieux | Ens |  |  | 0
3.5 |  | Recépage des têtes de micropieux | U |  |  | 0
4 |  | Gros-œuvre |  |  |  | 0
4.1 |  | Découpe et démolition de la dalle ép.30 cm, y compris évacuation des déblais vers la décharge ; | m2 |  |  | 0
4.2 |  | Terrassement complémentaire ép. 30 cm, y compris évacuation des déblais vers la décharge ; | m2 |  |  | 0
4.3 |  | Massifs suivant les dimensions 0,6 x 0,6 par 0,5 de Hauteur les travaux comprennent : • Le pompage de la fouille si nécessaire ; • La réalisation d’une couche de béton de propreté, classe C 8/10, sur une épaisseur de 10cm ; • La fourniture et la mise en place des aciers HA, ferraillage à déterminer lors des études d’exécution ; • Réalisation des réservations conformément aux plans du projet ; • Le coulage du béton (caractéristiques à déterminer lors des études d’exécution) ; • Le curage du béton ; • Les essais (dont essais de compression et affaissement béton) •Le scellement des platines d'ancrages des poteaux, y compris implantation par un géométre ; | m3 |  |  | 0
4.4 |  | Poutre suivant les dimensions de hauteur de 0,4 x 0,5 de ht. Les travaux comprennent : • Le pompage de la fouille si nécessaire ; • La réalisation d’une couche de béton de propreté, classe C 8/10, sur une épaisseur de 5 cm ; • La fourniture et la mise en place des aciers HA, ferraillage à déterminer lors des études d’exécution ; • Réalisation des réservations conformément aux plans du projet ; • Le coulage du béton (caractéristiques à déterminer lors des études d’exécution) ; • Le curage du béton ; • Les essais (dont essais de compression et affaissement béton) •Le scellement des platines d'ancrages des poteaux, y compris implantation par un géométre | ml |  |  | 0
4.5 |  | Peinture de sol - Préparation, fourniture et mise en oeuvre de peinture de sol tel-que-l'existant sur les poutres et massifs apparentes y compris réparation | m2 |  |  | 0
4.6 |  | Création de traversée de dimension et d'arase inférieur définie ci-après. La prestation comprend les moyens d'accès, le renforcement à définir en étude d'exécution, la démolition, la reprise des parois, le rebouchage temporaire à l'aide d'un matériau type panneau permettant d'assurer le degré coupe-feu d'1h de la paroi, y compris l'évacuation des déchets. |  |  |  | 0
4.6.1 |  | • Traversée de 900 par 450 mm de hauteur dans le mur Linac à une arase inférieur de + 10,02 m; | u |  |  | 0
4.6.2 |  | • Traversée de 900 par 450 mm de hauteur dans le mur Linac à une arase inférieur de + 6,02 m; | u |  |  | 0
4.6.3 |  | • Traversée de 400 par 350 mm de hauteur dans le mur Linac à une arase inférieur de +7,05 m; | u |  |  | 0
4.6.4 |  | • 4 Traversées de 900 par 450 mm de hauteur dans le mur Cœurs à une arase inférieur compris entre +3 m et +4,5 m; | ens |  |  | 0
4.6.5 |  | • Traversée de 450 par 350 mm de hauteur dans le mur Linac à une arase inférieur de +7,00 m; | u |  |  | 0
5 |  | Charpente métallique |  |  |  | 0
5.1 |  | Dépose de poteau et poutres de charpente métallique existant incluant l'étaiement temporaires des poutres conservés, y compris évacuation des déchets vers site de valorisation; | ens |  |  | 0
5.2 |  | Moins-value valorisation déchet métallique | kg |  |  | 0
5.3 |  | Fourniture et pose d'une charpente métallique (nouveaux profilés) dont poteaux parties existantes, y compris platines d'ancrage ; | kg |  |  | 0
5.4 |  | Fourniture et application d'une peinture intumescente SF1H et contre la corrosion C1 sur les profilés nouveaux de la charpente métallique, y compris contrôle d'épaisseur et reprise sur site ci-nécessaire; | m2 |  |  | 0
VARIANTES - AJOUTS au DPGF
|  | TOTAL HORS OPTION (€ HT) = |  |  |  | 0
|  | TOTAL (€ TTC) = |  |  |  | 0
IMPORTANT : - L'Entreprise devra faire ses propres métrés à l'occasion de la visite de site et sur la base du DCE. L'Entreprise s'assurera d'intégrer dans son offre une prestation forfaitaire complète. - Les méthodologies proposées par le maître d'oeuvre ne sont pas limitatives, l'Entrepreneur proposera ses propres méthodologies dans son offre.

## Lot 07 a (hidden)
ORANO Recyclage
Aménagement PPA1 - Bâtiment BTC - APD | [6 empty] | Coeff Matériel |  |  |  | Taux MO €
DPGF CVC - Fluides - révision A du 08/11/2022 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 55
APD - Estimatif "fourniture et pose"
Item | Désignation des travaux / libellé | Unité d'œuvre | Qté | Prix unitaire (€) | Montant total (€) | Prix Matériel Brut € | Prix Matériel € | Prix total Matériel € | MO (hh) | MO Totale (hh) | Prix MO unitaire € | Prix MO totale €
SERIE 100 - Documentation de chantier
| Plan d'Assurance Qualité | ens | 1 | 440 | 440 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 440 | 440
| Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et PDP | ens | 1 | 880 | 880 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 880 | 880
| Etude d'exécution des travaux CVC-Fluides | ens | 1 | 2200 | 2200 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 2200 | 2200
| Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 1 | 530 | 530 | 100 | 90 | 90 | 8 | 8 | 440 | 440
| Total série 100 |  |  |  | 4050 | 100 | 90 | 90 | 72 | 72 | 3960 | 3960
SERIE 200 - Travaux préparatoires
| Amenée et repli de chantier y compris échafaudages | ens | 1 | 1790 | 1790 | 1500 | 1350 | 1350 | 8 | 8 | 440 | 440
| Nettoyage et gestion des déchets : Tri, évacuation, et traitement des déchets générés | ens | 1 | 440 | 440 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 440 | 440
| Total série 200 |  |  |  | 2230 | 1500 | 1350 | 1350 | 16 | 16 | 880 | 880
SERIE 300 - Extracteurs d'air - zone Hall
| Fourniture et pose des extracteurs muraux y compris grilles, volets, supportage et fixation | u | 4 | 2200 | 8800 | 2200 | 1980 | 7920 | 4 | 16 | 220 | 880
| Grille extérieure murale pour amenée d'air y compris volets, supportage et fixation | u | 4 | déjà inclus | 0 | 1091 | 981.9 | 3927.6 | 8 | 32 | 440 | 1760
| Alimentation et raccordement des réseaux CFO-CFA des extracteurs y compris chemin de câbles | ens | 1 | 4010 | 4010 | 2500 | 2250 | 2250 | 32 | 32 | 1760 | 1760
| Interrupteur de proximité des réseaux CFO-CFA des extracteurs | u | 4 | 145 | 580 | 100 | 90 | 360 | 1 | 4 | 55 | 220
| Régulateur de vitesse communicant pour moteur ECM y compris alimentation et raccordement | u | 1 | 938 | 938 | 920 | 828 | 828 | 2 | 2 | 110 | 110
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 4 | 335 | 1340 | 250 | 225 | 900 | 2 | 8 | 110 | 440
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA des extracteurs y compris tableau, protections, borniers | u | 1 | 1790 | 1790 | 1500 | 1350 | 1350 | 8 | 8 | 440 | 440
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA des extracteurs | ens | 1 | 890 | 890 | 500 | 450 | 450 | 8 | 8 | 440 | 440
| Repérage et étiquetage des extracteurs | u | 10 | 37.4 | 374 | 11 | 9.9 | 99 | 0.5 | 5 | 27.5 | 275
| Essais et mise en service des réseaux CFO-CFA des extracteurs | ens | 1 | 880 | 880 |  | 0 | 0 | 16 | 16 | 880 | 880
| Total série 300 |  |  |  | 20027 | 9422 | 8479.8 | 18399.6 | 83.5 | 133 | 4592.5 | 7315
SERIE 400 - Réseau VMC double-flux
401 | CTA double-flux
| Fourniture et pose de la CTA double-flux y compris régulation CTA, supportage et fixation | u | 1 | 6559 | 6559 | 6310 | 5679 | 5679 | 16 | 16 | 880 | 880
| Batterie électrique de préchauffage air neuf y compris raccords, supportage, alimentation CFO-CFA | u | 1 | 927.5 | 927.5 | 1000 | 900 | 900 | 0.5 | 0.5 | 27.5 | 27.5
| Groupe extérieur réversible à détente directe y compris supportage, raccords | u | 1 | 2635 | 2635 | 1950 | 1755 | 1755 | 16 | 16 | 880 | 880
| Tuyauteries cuivre isolé réseaux (2 tubes) frigorifiques y compris raccords, supportage, calorifuge | ml | 25 | 118 | 2950 | 70 | 63 | 1575 | 1 | 25 | 55 | 1375
| Réseau EU de canalisations condensats PVC-U y compris coudes, tés, raccords | ml | 8 | 41 | 328 | 15 | 13.5 | 108 | 0.5 | 4 | 27.5 | 220
| Alimentation et raccordement des réseaux CFO-CFA CTA+PAC | ens | 1 | 1340 | 1340 | 1000 | 900 | 900 | 8 | 8 | 440 | 440
| Interrupteur de proximité des réseaux CFO-CFA CTA+PAC | u | 1 | 145 | 145 | 100 | 90 | 90 | 1 | 1 | 55 | 55
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA CTA+PAC y compris tableau, protections, borniers | u | 1 | 1570 | 1570 | 1500 | 1350 | 1350 | 4 | 4 | 220 | 220
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA CTA+PAC | ens | 1 | 310 | 310 | 100 | 90 | 90 | 4 | 4 | 220 | 220
| Repérage et étiquetage CTA+PAC | u | 5 | 37.4 | 187 | 11 | 9.9 | 49.5 | 0.5 | 2.5 | 27.5 | 137.5
| Essais et mise en service CFO-CFA CTA+PAC par constructeur | ens | 1 | 1700 | 1700 | 1400 | 1260 | 1260 | 8 | 8 | 440 | 440
402 | Réseaux de gaines double-flux
| Gaine spiralée acier galvanisé circulaire y compris raccords, coudes, tés, réductions | ml | 93 | 54.5 | 5068.5 | 30 | 27 | 2511 | 0.5 | 46.5 | 27.5 | 2557.5
| Supportage de gaine acier galvanisé circulaire y compris fixations | ens | 1 | 935 | 935 | 550 | 495 | 495 | 8 | 8 | 440 | 440
| Calorifuge laine de roche ép.25mm sur gaine acier circulaire y compris tôle de protection | ml | 62 | 53.6 | 3323.2 | 29 | 26.1 | 1618.2 | 0.5 | 31 | 27.5 | 1705
| Gaine spiralée flexible circulaire isolée y compris raccords | ml | 12 | 36.5 | 438 | 10 | 9 | 108 | 0.5 | 6 | 27.5 | 330
| Gaine spiralée flexible circulaire y compris raccords | ml | 6 | 32 | 192 | 5 | 4.5 | 27 | 0.5 | 3 | 27.5 | 165
| Diffuseurs de soufflage-reprise y compris plénums, registre, supportage et fixation | u | 18 | 367.3 | 6611.4 | 347 | 312.3 | 5621.4 | 1 | 18 | 55 | 990
| Grille extérieure murale Inox pour air neuf et rejet y compris plénum, raccordement, supportage | u | 2 | 600.5 | 1201 | 545 | 490.5 | 981 | 2 | 4 | 110 | 220
| Manchette souple sur gaine d'air circulaire | u | 4 | 117.5 | 470 | 100 | 90 | 360 | 0.5 | 2 | 27.5 | 110
| Piège à sons sur gaine d'air circulaire | u | 2 | 728.2 | 1456.4 | 748 | 673.2 | 1346.4 | 1 | 2 | 55 | 110
| Registre equilibrage Iris acier galva | u | 8 | 108.5 | 868 | 90 | 81 | 648 | 0.5 | 4 | 27.5 | 220
| Réglage des débits d'air par équilibrage des réseaux soufflage-reprise | ens | 1 | 440 | 440 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 440 | 440
| Mise à la terre des gaines acier galvanisé circulaire | ens | 1 | 355 | 355 | 150 | 135 | 135 | 4 | 4 | 220 | 220
| Repérage et étiquetage des diffuseurs double-flux | u | 18 | 37.4 | 673.2 | 11 | 9.9 | 178.2 | 0.5 | 9 | 27.5 | 495
| Essais et mise en service des réseaux de gaines double-flux | ens | 1 | 220 | 220 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 220
403 | Régulation CTA
| Fourniture et pose de la régulation CTA y compris pressostats, sondes de températures | ens | 1 | 1120 | 1120 | 1000 | 900 | 900 | 4 | 4 | 220 | 220
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 1 | 335 | 335 | 250 | 225 | 225 | 2 | 2 | 110 | 110
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA de régulation CTA y compris tableau, protections | u | 1 | 1120 | 1120 | 1000 | 900 | 900 | 4 | 4 | 220 | 220
| Alimentation et raccordement réseaux CFO-CFA de la régulation y compris chemin de câbles | ens | 1 | 1790 | 1790 | 1500 | 1350 | 1350 | 8 | 8 | 440 | 440
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA de la régulation CTA | ens | 1 | 400 | 400 | 200 | 180 | 180 | 4 | 4 | 220 | 220
| Repérage et étiquetage régulation CTA | u | 1 | 37.4 | 37.4 | 11 | 9.9 | 9.9 | 0.5 | 0.5 | 27.5 | 27.5
| Essais et mise en service régulation CTA par constructeur | ens | 1 | 220 | 220 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 220
| Total série 400 |  |  |  | 46350.6 | 20382 | 18343.8 | 31665.6 | 119.5 | 267 | 6572.5 | 14685
SERIE 500 - Réseaux VMC Sanitaires-Vestiaires
501 | Extracteur d'air VMC Sanitaires-Vestiaires
| Fourniture et pose des extracteurs y compris pressostat, supportage et fixation | u | 2 | 785 | 1570 | 750 | 675 | 1350 | 2 | 4 | 110 | 220
| Alimentation et raccordement des réseaux CFO-CFA des extracteurs | ens | 1 | 710 | 710 | 300 | 270 | 270 | 8 | 8 | 440 | 440
| Interrupteur de proximité des réseaux CFO-CFA des extracteurs | u | 2 | 200 | 400 | 100 | 90 | 180 | 2 | 4 | 110 | 220
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 2 | 335 | 670 | 250 | 225 | 450 | 2 | 4 | 110 | 220
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA des extracteurs y compris tableau, protections, borniers | u | 2 | 445 | 890 | 250 | 225 | 450 | 4 | 8 | 220 | 440
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA des extracteurs | ens | 1 | 245 | 245 | 150 | 135 | 135 | 2 | 2 | 110 | 110
| Repérage et étiquetage des extracteurs VMC Sanitaires | u | 2 | 37.4 | 74.8 | 11 | 9.9 | 19.8 | 0.5 | 1 | 27.5 | 55
| Essais et mise en service des réseaux CFO-CFA des extracteurs | ens | 1 | 220 | 220 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 220
502 | Réseaux de gaines VMC Sanitaires-Vestiaires
| Gaine spiralée acier galvanisé circulaire y compris raccords, coudes, tés, réductions | ml | 20 | 68 | 1360 | 45 | 40.5 | 810 | 0.5 | 10 | 27.5 | 550
| Supportage de gaine acier galvanisé circulaire y compris fixations | ens | 1 | 400 | 400 | 200 | 180 | 180 | 4 | 4 | 220 | 220
| Gaine spiralée flexible circulaire y compris raccords | ml | 5 | 36.5 | 182.5 | 10 | 9 | 45 | 0.5 | 2.5 | 27.5 | 137.5
| Bouche d'extraction y compris plénums, supportage et fixation | u | 5 | 95.5 | 477.5 | 45 | 40.5 | 202.5 | 1 | 5 | 55 | 275
| Grille extérieure murale inox pour rejet d'air y compris supportage et fixation | u | 2 | 312 | 624 | 255 | 229.5 | 459 | 1.5 | 3 | 82.5 | 165
| Manchette souple sur gaine d'air circulaire | u | 4 | 72.5 | 290 | 50 | 45 | 180 | 0.5 | 2 | 27.5 | 110
| Mise à la terre des gaines acier galvanisé circulaire | ens | 1 | 200 | 200 | 100 | 90 | 90 | 2 | 2 | 110 | 110
| Repérage et étiquetage des gaines VMC Sanitaires | u | 5 | 37.4 | 187 | 11 | 9.9 | 49.5 | 0.5 | 2.5 | 27.5 | 137.5
| Essais et mise en service des réseaux de gaines VMC Sanitaires | ens | 1 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 110 | 110
| Total série 500 |  |  |  | 9035.8 | 2877 | 2589.3 | 5185.8 | 39 | 70 | 2145 | 3850
SERIE 600 - Réseaux climatisation local Explo - local PP-technique
| Fourniture et pose du groupe extérieur y compris supportage et fixation | u | 1 | 7870.3 | 7870.3 | 7767 | 6990.3 | 6990.3 | 16 | 16 | 880 | 880
| Tuyauteries frigorifiques cuivre isolé y compris coudes, tés, raccords, supportage et fixation | ml | 40 | 118 | 4720 | 70 | 63 | 2520 | 1 | 40 | 55 | 2200
| Fourniture et pose des unités intérieures y compris supportage et fixation | u | 3 | 1814.8 | 5444.4 | 1772 | 1594.8 | 4784.4 | 4 | 12 | 220 | 660
| Fourniture et pose de la régulation climatisation y compris télécommandes, raccordements | u | 3 | 417.1 | 1251.3 | 219 | 197.1 | 591.3 | 4 | 12 | 220 | 660
| Réseau EU de canalisations condensats PVC-U y compris coudes, tés, raccords | ml | 12 | 41 | 492 | 15 | 13.5 | 162 | 0.5 | 6 | 27.5 | 330
| Alimentation et raccordement des réseaux CFO-CFA des unités de climatisation | ens | 1 | 1335 | 1335 | 750 | 675 | 675 | 12 | 12 | 660 | 660
| Interrupteur de proximité des réseaux CFO-CFA de l'unité extérieure | u | 1 | 200 | 200 | 100 | 90 | 90 | 2 | 2 | 110 | 110
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 4 | 335 | 1340 | 250 | 225 | 900 | 2 | 8 | 110 | 440
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA des unités y compris tableau, protections, borniers | u | 1 | 670 | 670 | 500 | 450 | 450 | 4 | 4 | 220 | 220
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA des unités de climatisation | ens | 1 | 435 | 435 | 300 | 270 | 270 | 3 | 3 | 165 | 165
| Repérage et étiquetage des unités de climatisation | u | 3 | 37.4 | 112.2 | 11 | 9.9 | 29.7 | 0.5 | 1.5 | 27.5 | 82.5
| Essais et mise en service des réseaux frigorifiques de climatisation | ens | 1 | 734.8 | 734.8 | 572 | 514.8 | 514.8 | 4 | 4 | 220 | 220
| Total série 600 |  |  |  | 25030 | 12676 | 11408.4 | 18292.5 | 55 | 122.5 | 3025 | 6737.5
SERIE 700 - Réseaux chauffage électrique
701 | Réseaux panneaux rayonnants
| Fourniture et pose des panneaux rayonnants y compris supportage et fixation | u | 11 | 302.5 | 3327.5 | 275 | 247.5 | 2722.5 | 1 | 11 | 55 | 605
| Alimentation et raccordement des réseaux CFO-CFA des panneaux rayonnants | ens | 1 | 1790 | 1790 | 1500 | 1350 | 1350 | 8 | 8 | 440 | 440
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA des panneaux rayonnants y compris protections | u | 1 | 1570 | 1570 | 1500 | 1350 | 1350 | 4 | 4 | 220 | 220
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA des panneaux rayonnants | ens | 1 | 890 | 890 | 500 | 450 | 450 | 8 | 8 | 440 | 440
| Repérage et étiquetage des panneaux rayonnants | u | 11 | 37.4 | 411.4 | 11 | 9.9 | 108.9 | 0.5 | 5.5 | 27.5 | 302.5
| Essais et mise en service des réseaux CFO-CFA des panneaux rayonnants | ens | 1 | 440 | 440 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 440 | 440
702 | Régulation chauffage électrique
| Fourniture et pose des fils pilotes y compris thermostats, commutateurs | ens | 1 | 1430 | 1430 | 1100 | 990 | 990 | 8 | 8 | 440 | 440
| Alimentation et raccordement réseaux CFO-CFA de la régulation y compris chemin de câbles | ens | 1 | 1790 | 1790 | 1500 | 1350 | 1350 | 8 | 8 | 440 | 440
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 11 | 335 | 3685 | 250 | 225 | 2475 | 2 | 22 | 110 | 1210
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA de la régulation des panneaux rayonnants | ens | 1 | 580 | 580 | 400 | 360 | 360 | 4 | 4 | 220 | 220
| Essais et mise en service régulation | ens | 1 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 110 | 110
| Total série 700 |  |  |  | 16448.9 | 7386 | 6647.4 | 11471.4 | 55.5 | 90.5 | 3052.5 | 4977.5
SERIE 800 - Réseaux Sanitaires et appareils
| Alimentation réseau eau potable y compris disconnecteur, filtre, bypass, compteur | ens | 1 | 1070 | 1070 | 700 | 630 | 630 | 8 | 8 | 440 | 440
| Tuyauterie Eau froide et chaude type cuivre pression | ml | 95 | 54.5 | 5177.5 | 30 | 27 | 2565 | 0.5 | 47.5 | 27.5 | 2612.5
| Vanne Eau potable laiton taraudé NPT finition chromée | u | 13 | 31 | 403 | 10 | 9 | 117 | 0.4 | 5.2 | 22 | 286
| Clapet Eau potable laiton taraudé NPT finition chromée | u | 13 | 31.9 | 414.7 | 11 | 9.9 | 128.7 | 0.4 | 5.2 | 22 | 286
| Ensemble Lavabo mural droit y compris accessoires, robinetterie | u | 1 | 554.8 | 554.8 | 372 | 334.8 | 334.8 | 4 | 4 | 220 | 220
| Ensemble Lave-mains mural droit y compris accessoires, robinetterie | u | 2 | 409.8 | 819.6 | 272 | 244.8 | 489.6 | 3 | 6 | 165 | 330
| Ensemble WC y compris accessoires, robinetterie | u | 2 | 469.3 | 938.6 | 277 | 249.3 | 498.6 | 4 | 8 | 220 | 440
| Ensemble Vide-seaux y compris grilles, accessoires, robinetterie | u | 1 | 546.7 | 546.7 | 363 | 326.7 | 326.7 | 4 | 4 | 220 | 220
| Ensemble Ballon de production d'eau chaude sanitaire y compris accessoires, groupe de sécurité | u | 1 | 555 | 555 | 250 | 225 | 225 | 6 | 6 | 330 | 330
| Alimentation et raccordement réseaux CFO-CFA y compris chemin de câbles | ens | 1 | 490 | 490 | 300 | 270 | 270 | 4 | 4 | 220 | 220
| Interrupteur de proximité des réseaux CFO-CFA du ballon ECS | u | 1 | 200 | 200 | 100 | 90 | 90 | 2 | 2 | 110 | 110
| Compteur d’énergie pour suivi des consommations électriques, y compris raccordements | u | 1 | 425 | 425 | 350 | 315 | 315 | 2 | 2 | 110 | 110
| Système de pilotage/régulation y compris raccordements, avec renvoi des informations vers GTC | u | 1 | 335 | 335 | 250 | 225 | 225 | 2 | 2 | 110 | 110
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA du ballon | ens | 1 | 200 | 200 | 100 | 90 | 90 | 2 | 2 | 110 | 110
| Canalisations Eaux usées PVC-U y compris coudes, tés, raccords | ml | 20 | 45.5 | 910 | 20 | 18 | 360 | 0.5 | 10 | 27.5 | 550
| Supportage et fixation de tuyauterie Eau potable et Eaux usées | ens | 1 | 410 | 410 | 150 | 135 | 135 | 5 | 5 | 275 | 275
| Répérage et étiquetage des réseaux Eau potable | u | 7 | 37.4 | 261.8 | 11 | 9.9 | 69.3 | 0.5 | 3.5 | 27.5 | 192.5
| Essais et mise en service des réseaux Eau potable | ens | 1 | 220 | 220 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 220 | 220
| Total série 800 |  |  |  | 13931.7 | 3566 | 3209.4 | 6869.7 | 52.3 | 128.4 | 2876.5 | 7062
SERIE 900 - Réseaux GTC et Supervision
| Etude d’exécution y compris analyse fonctionnelle, listes de points, architecture, programmation | ens | 1 | 5620 | 5620 | 6000 | 5400 | 5400 | 4 | 4 | 220 | 220
| Fourniture et pose de la GTC pour CTA y compris sondes, compteurs, raccordements | ens | 1 | 7530 | 7530 | 8000 | 7200 | 7200 | 6 | 6 | 330 | 330
| Fourniture et pose de la GTC pour extracteurs y compris sondes, compteurs, raccordements | ens | 1 | 8540 | 8540 | 9000 | 8100 | 8100 | 8 | 8 | 440 | 440
| Fourniture et pose de la GTC pour chauffage et éclairages y compris sondes, compteurs, raccordements | ens | 1 | 7420 | 7420 | 8000 | 7200 | 7200 | 4 | 4 | 220 | 220
| Supervision des informations des appareillages CVC-Sanitaires-Eclairages y compris raccordements | ens | 1 | 4830 | 4830 | 5000 | 4500 | 4500 | 6 | 6 | 330 | 330
| Armoire électrique divisionnaire CFO-CFA de GTC y compris tableau, protections | u | 1 | 2470 | 2470 | 2500 | 2250 | 2250 | 4 | 4 | 220 | 220
| Alimentation et raccordement réseaux CFO-CFA de GTC y compris chemin de câbles | ens | 1 | 5320 | 5320 | 2000 | 1800 | 1800 | 64 | 64 | 3520 | 3520
| Mise à la terre des réseaux CFO-CFA de GTC | ens | 1 | 800 | 800 | 400 | 360 | 360 | 8 | 8 | 440 | 440
| Essais et mise en service GTC par constructeur | ens | 1 | 2020 | 2020 | 2000 | 1800 | 1800 | 4 | 4 | 220 | 220
| Total série 900 |  |  |  | 44550 | 42900 | 38610 | 38610 | 108 | 108 | 5940 | 5940
Montant total HT |  |  |  |  | 181654 | 100809 | 90728.1 | 131934.6 | 600.8 | 1007.4 | 33044 | 55407
[8 empty] | 0.7263 |  |  |  | 0.30501

## Métrés (hidden)
Décroutage enrobés
| 68267374 | 6826.7374
| 68.17 | 6817
Géotextile | 57.86 | 5786
Terre-Plein / Trottoirs à déposer
| 3629692 | 362.9692
| 1193034 | 119.3034
| 715782 | 71.5782
| 7246708 | 724.6708
| 2331080 | 233.108
| 224877 | 22.4877
1534.1173
Cana EU / EP à déposer
Béton ou PVC DN200 | 9427 | 94.27
CC2 | 8350 | 83.5
Mise à la cote tampon EP |  | 4
Dépose chambres HTA/BT |  | 10
Dalle / Fondation belvédère
| 771742 | 77.1742
Déblais |  | 4549
Remblai |  | 105
Roulement : 6cm bbsg3 |  | 493
Base : 13cm GB3 |  | 1067
Forme : 20cm Grave |  | 1888
Eaux usées | 3.25 | 65
AEP | 4.1 | 82
ECP | 38 | 760 | 17.5 | 350
EP
tranchée seule | 21.5 | 430
tranchée commune avec ECP | 15.7 | 314
744
Busage fossé | 5 | 100
CC2 | 18.5 | 370
CS2 | 11.2 | 224
Caniveaux à grille | 0.6 | 12
Bordures T2
BTCV | 20.5 | 410
CD901 | 38 | 760
HT / BT
tranchée commune | 4.5 | 90
tranchée seule | 15.2 | 304
Fourreaux
TPC 63 | 8 | 160
TPC 90 | 47.9 | 958 |  | Esteban (dans bâtiment) : |  | 470 | ml
TPC 160 | 23.6 | 472 |  |  |  | 64 | ml
Terre plein
Végétalisé | 21.62 | 2162
Enrobé | 3.39 | 339
Lisse bardage (7lisses espacées d'environ 1,17m) | 7 | 106.58 | 746.06
Raccord d'angle | 113.14
intérieur / extérieur | 226.28
En partie hte et basse | 213.16
Couverture | 696.3
250 => FAUX
176
[8 empty] | 24.6636 | m²
[8 empty] | 14.175 | m² | 2.835
[8 empty] | 6 | m²
[8 empty] | 8.8 | m²
[8 empty] | 53.6386 | m²
Excavations pour fondations BTCV :
linéaire |  | 105 | ml
section | 85000 | 8.5 | m2
M3 de fondation | 15000 | 1.5 | m2
métré excavation | 16.38 | m2
| 105 | ml | 1719.9
métré excavation | 6.75 | m2
| 105 | ml | 708.75
métré remblai | 1.75 | m2
| 5 | m2 | 525
métré Evac |  |  |  | 270 | m3 | 540 | T
|  |  |  | 38.5871 | m3 | 108.0439 | T
Démolition des terre-plein et trottoirs | m² | 1800 | 0.15 | 477.19 | m3 | 1145.256 | T
Démolition dalle et fondations "ancien belvédère" (prof estimée : 50cm) | m² | 77.1742 | 0.5 | 4444 | m3 | 9776.8 | T
Rabotage d'enrobé sur une épaisseur de 6 à 15 cm – surface supérieure à 50m² | m2 | 6817 | 0.07
Déblais | m3 | 4549 |  | 5229.7771 |  | 11570.0999 | T
Remblais | m3 | 105 |  |  | T
Fondations Bât Cont Pers
Semelle filantes | ml | 72.068
Surface polyane | m² | 182

## Métré CHM (hidden)
Métré Charpente métallique (ossature)
Famille et type | Nombre | Longueur
Cornière à ailes égales: L60x5 | 94 | 500.84 | 47078.96
Cornière à ailes égales: L100x12 | 72 | 151.16
Cornière à ailes égales: L120x12 | 46 | 240.97
HE-A: HEA160 | 90 | 564.81
HE-A: HEA180 | 6 | 127.5
HE-A: HEA200 | 12 | 127.66
RHS (EN 10210-2): RHS200x100x5 | 43 | 194.4
RHS (EN 10219-2): RHS200x100x10 | 6 | 52.4
SHS (EN 10219-2): SHS100x3 | 66 | 78.44
Métré Charpente métallique (poteaux)
Poteau béton - Rectangulaire: 200 x 200 |  | 26
Poteau béton - Rectangulaire: 250 x 250 |  | 56.5
Poteau HE-A: HEA200 |  | 65
Poteau HE-A: HEA280 |  | 91.04
Poteau SHS (EN 10210-2): SHS40x2,6 |  | 37.27
Poteau SHS (EN 10219-2): SHS100x3 |  | 24.15

## Métré Béton (hidden)
Total | 359.43
Métré Fondation (Massif + fût)
Famille et type | Matériau structurel | Largeur | Longueur | Volume
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm | Béton - Béton coulé sur place | 0.5 | 0.5 | 0.25
Base rectangulaire: 500 mm x 500 mm x 500mm: 22 |  |  | 11 | 5.5
Semelle filante: Soubassement porteur - 1000 x 600 | Béton, coulé sur place | 1 | 31.75 | 19.35
Semelle filante: Soubassement porteur - 1000 x 600 | Béton, coulé sur place | 1 | 20.75 | 12.75
Semelle filante: Soubassement porteur - 1000 x 600 | Béton, coulé sur place | 1 | 21.25 | 12.75
Semelle filante: Soubassement porteur - 1000 x 600 | Béton, coulé sur place | 1 | 31.25 | 18.15
Semelle filante: Soubassement porteur - 1000 x 600: 4 |  |  | 105 | 63
Total général: 26 |  |  | 116 | 68.5
Famille et type | Matériau structurel | Longueur | Hauteur non contrainte | Surface | Volume | Utilisation structurelle
Mur de base: 10_VOILE BETON 200 | 10_BETON | 90.15 | 0.2 | 18 m² | 3.6 | fondation
Mur de base: 10_VOILE BETON 500 | 10_BETON | 105 | 1.45 | 152 m² | 76.13 | Porteur
79.73
Métré Structure (Sols)
Famille et type | Surface | Epaisseur par défaut | Volume
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 250 m² | 200 | 49.94
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 198 m² | 200 | 39.59
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 6 m² | 200 | 1.2
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 6 m² | 200 | 1.2
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 6 m² | 200 | 1.2
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 6 m² | 200 | 1.2
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 5 m² | 200 | 0.96
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 5 m² | 200 | 1.01
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 5 m² | 200 | 0.91
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 0 m² | 200 | 0.07
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 1 m² | 200 | 0.11
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 0 m² | 200 | 0.07
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 1 m² | 200 | 0.11
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 0 m² | 200 | 0.07
Sol: 10_DALLE_BETON_200 2 | 0 m² | 200 | 0.1
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable | 117 m² | 182 | 22.56
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable | 107 m² | 182 | 19.43
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable | 5 m² | 182 | 0.91
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable 2 | 107 m² | 184 | 20.7
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable 2 | 5 m² | 184 | 0.99
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable 2 | 5 m² | 184 | 0.97
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable 2 | 1 m² | 184 | 0.11
Sol: 10_DALLE_BETON_200 Variable 2 | 1 m² | 184 | 0.1
Sol: Dalle béton 60mm | 1 m² | 60 | 0.04
Sol: Dalle béton 160 | 169 m² | 160 | 27.08
Sol: Dalle béton 204 | 1 m² | 204 | 0.12
190.75
Métré Poteau
Famille et type | Nombre | Longueur | Matériau structurel | Volume
Poteau béton - Rectangulaire: 200 x 200 | 7 | 26 | Maçonnerie - Béton coulé sur place | 1.04
Poteau béton - Rectangulaire: 250 x 250 | 15 | 56.5 | Maçonnerie - Béton coulé sur place | 3.48
4.52
Métré Poutre (ossature)
Famille et type | Nombre | Longueur | Matériau structurel: Masse volumique | Volume
Poutre rectangulaire - Béton: 150 x 320 mm | 4 | 4.07 | 23,6 kN/ | 0.19536
Poutre rectangulaire - Béton: 200 x 200 | 1 | 30.86 | 23,6 kN/ | 1.19
Poutre rectangulaire - Béton: 250 x 350 | 14 | 58.31 | 23,6 kN/ | 5.1021
Poutre rectangulaire - Béton: 250 x 500 | 5 | 47.54 | 23,6 kN/ | 5.9425
Poutre rectangulaire - Béton: 250x600 | 1 | 24.33 | 23,6 kN/ | 3.5
15.93

## Métré Structure (Mur) (hidden)
Métré Structure (Mur)
Famille et type | Matériau structurel | Longueur | Hauteur non contrainte | Surface | Volume | Utilisation structurelle
Mur de base: Bardage en haut | Bardage | 31.08 | 1.48 | 46 | 0.92 | Non porteur
Mur de base: Bardage Simple peau 50mm | bardage | 106.38 | 7.3 | 718 | 35.89 | Contreventement
Mur de base: Cloison 98 mm |  | 40.89 | 2.5 | 81 | 7.91 | Non porteur
Mur de base: Maçonnerie BBM - 200 mm | Agglo BBM | 105.52 |  | 304 | 60.62 |  | 75.6 | 2.881
Mur-rideau: cloison vitrée |  | 9.08 | 2.5 | 23 | 0 | Non porteur
[10 empty] | 2,50 m ht | 2,00 m ht
40
[10 empty] | 243 | 194.4
217
105
Voile séparateur | 95 | m² | (donnée Esteban)

## Poste de Garde (A compléter) (hidden)
ORANO RECYCLAGE PPA1 Marché Démolition du Poste de Garde Existant Lot Désamiantage, Curage et Démolition - DPGF (à compléter)
| DESIGNATION |  | U | Qté. | Prix U (en € HT) | TOTAL
N° |  | TÂCHES |  |  |  | (€ HT)
0 | LOT 00 - GENERALITES
|  | Visite du site | ENS | 1 | 0 | 0
|  | PAQ | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Plan de prévention | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Etudes d'execution comprenant : |  |  |  | 0
|  | Le planning des travaux | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Les procédures d’exécution particulières applicables sur ce chantier | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Le plan d’installation de chantier comprenant Les installations de chantier spécifiques | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Le plan de retrait |  |  | voir §2
|  | La stratégie de prélèvement |  |  | voir §2
|  | Les modes opératoires de curage et de démolition | ENS | 1 | 0 | 0
|  | DOE comprenant : |  |  |  | 0
|  | Rapport final d'intervention | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Documents TQC | ENS | 1 | 0 | 0
|  | SOUS TOTAL = |  |  |  | 0
1 | LOT 01 - INSTALLATION DE CHANTIER
|  | Frais divers | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Panneau de chantier - Affichage | ENS |  | non concerné | 0
|  | Raccordements au réseaux d'énergie et de services | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Signalisation de chantier | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Installation des zones de stockage | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Installation et gestion des bennes à déchets de chantier | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Installation zone de tri des déchets | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Installation Base Vie Autonome avec Sanitaires et Coin Réfectoire | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Contrôle de l'installation | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Amenée/repli/location d'un télescopique | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Amenée/repli/location d'une pelle équipée démolition | ENS | 1 | 0 | 0
|  | SOUS TOTAL = |  |  |  | 0
2 | LOT 02 - DESAMIANTAGE
|  | Etudes d'execution spécifiques comprenant : |  |  |  | 0
|  | Le plan de retrait | ENS | 1 | 0 | 0
|  | La stratégie de prélèvement | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Installation Spécifique : |  |  |  | 0
|  | Mise en place de l'unité mobile de décontamination (UMD) | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Balisage, Protection des zones à risque | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Confinement de la zone / installation de matériel spécifique | ENS | 1 | inclus | 0
|  | Métrologie | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Désamiantage : |  |  |  | 0
|  | conduit fibre ciment : traversée plafond vers terrasse | ml | 0.6 | 0 | 0
|  | mastic dur beige et gris : joints de vitrages fenêtres béton | ml | 276 | 0 | 0
|  | peinture bleue + joint mou gris : vitrages portes et impostes métalliques | ml | 36 | 0 | 0
|  | joint dur gris : vitrage banque d'accueil | ml | 25 | 0 | 0
|  | cordon blanc fibreux : vide sanitaire / fourreau de conduite métallique en traversée de dalle béton | ml |  | non concerné | 0
|  | conduit fibre ciment : extérieur / regard réseau électrique | ml | 5 | 0 | 0 | qté (enveloppe) à confirmer
|  | Peinture blanche + peinture rouge + bande de toile fibreuse + mousse noire + joint dur beige/gris | ml | 360 | 0 | 0
|  | Peinture blanche + plaque ondulée fibre ciment | m² | 40 | 0 | 0
|  | Plaques fibre ciment | m² | 22 | 0 | 0
|  | Déchets : transport et traitement |  |  |  | 0
|  | Evacuation en déchets inertes | T | 0 | 0 | 0 | évacuation in situ
|  | Evacuation en filière ISDND | T | 150 | 0 | 0 | évacuation in situ
|  | Evacuation en filière ISDD | T | 1 | 0 | 0
|  | Repli des installations |  |  |  | 0
|  | Nettoyage du chantier | ft | 1 | 0 | 0
|  | Repli | u | 1 | 0 | 0
|  | SOUS TOTAL = |  |  |  | 0
3 | LOT 03 - CURAGE ET DEMOLITIONS
|  | Dépose et évacuation de la porte et de l'huisserie du local technique présentant un seuil de pb > règlementation | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des portes intérieures bois | u | 5 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des portes métalliques | u | 6 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des cloisons, doublages, isolants | m² | 180 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des faux plafonds, revêtements de sol | m² | 103.1068 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des menuiseries extérieures yc vitrages | m² | 165.8 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des équipements techniques (sanitaires, chauffage et électricité), compris réseaux d’alimentation et évacuation | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des distributions et colonnes sanitaires | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des équipements électriques et équipements de chauffage | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation du mobilier | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des barrières levantes | ENS | 2 | 0 | 0
|  | Dépose et évacuation des guérites | ENS | 2 | 0 | 0
|  | Dépose et mise en stock sur le site des GBA | ENS | 1 | 0 | 0
|  | Démolition de la dalle BA en toiture |  |  |  | 0
|  | Sciage ép. 22 cm en 6 blocs de 7,46 t | m2 | 9.24 | 0 | 0
|  | Amenée/Repli et Location grue mobile | Ens | 1 | 0 | 0
|  | Démolition des blocs au sol et chargement | m3 | 45.085 | 0 | 0
|  | Démolition des éléments verticaux porteurs |  |  |  | 0
|  | Poteaux types 1,2,3 : 35*35 | m3 | 4.9 | 0 | 0
|  | Poteaux type 4 : 18*28 | m3 | 0.2016 | 0 | 0
|  | Poteaux type 5 : 18*18 | m3 | 0.2592 | 0 | 0
|  | Poutres type 1 : 19 / 22 * 35 / 45 | m3 | 8.1557 | 0 | 0
|  | Dépose des réseaux abandonnés | ml | 200 | 0 | 0
|  | Option Sciage et Démolition partie sud dalle basse : |  |  |  | 0
|  | Dégagement des fondations superficielles | m3 | 11.752 | 0 | 0
|  | Sciage le long de la file C (ép < 25 cm) | m2 | 2.075 | 0 | 0
|  | Démolition dalle et soubassement | m3 | 11.7159 | 0 | 0
|  | SOUS TOTAL = |  |  |  | 0
|  | TOTAL (€ HT) = |  |  |  | 0
|  | TOTAL (€ TTC) = |  |  |  | 0
IMPORTANT : - Les quantitatifs sont donnés à titre indicatif. - L'Entreprise devra faire ses propres métrés à l'occasion de la visite de site et sur la base du DCE. L'Entreprise s'assurera d'intégrer dans son offre une prestation forfaitaire complète. - Les méthodologies proposées par le maître d'oeuvre ne sont pas limitatives, l'Entrepreneur proposera ses propres méthodologies dans son offre.