## Acsenceurs LOT 3
MAINTENANCE DES ASCENSEURS, MONTE-MALADES et MONTE-CHARGES DU CHUM
LOT 3 : CHLD
LISTE DES ASCENSEURS (mise à jour septembre 2025)
| SITE | BATIMENT | REPERE SERVICE | EQUIPEMENT | CONSTRUCTEUR | N° IDENTIFICATION | ANNEE | TYPE Entrainem. | Nbre Arrêts | Charge nominale en cabine | Nbr de pers. | Câble: Nb de brins /ø(mm)/ Torons/ Fils | Vitesse de levage (m/s) | OBSERVATION
1 | CHLD | Bâtiment central | Visiteur 1 | Ascenseur | OTIS | 45 NZA 084 | 2007 | MCS 220 | 4 | 630 Kg | 8 | 6/8 | 1
2 | CHLD | Bâtiment central | Visiteur 2 | Ascenseur | OTIS | 45 NVK 803 | 2000 | A adhérance | 4 | 525 Kg | 7 | 6/8 | 1
3 | CHLD | Bâtiment central | Monte malade 1 | Monte-Malades | OTIS | 45 NVI 085 | 2000 | A adhérance | 5 | 1600 Kg | 21 | 5/13 | 1.6
4 | CHLD | Bâtiment central | Monte malade 2 | Monte-Malades | OTIS | 45 NVI 086 | 2000 | A adhérance | 5 | 1600 Kg | 21 | 5/13 | 1.6
5 | CHLD | Bâtiment central | Monte malade 3 | Monte-Charges | OTIS | 45 NVI 084 | 2000 | A adhérance | 3 | 1600 Kg | 21 | 5/13 | 1.6
6 | CHLD | Hébergement modulaire | MM Intérieur | Monte-Malades | OTIS | 45 NRA 161 | 2009 | GNZ | 2 | 1600 Kg | 21 | 5/13 | 1
7 | CHLD | Hébergement modulaire | MM Extérieur | Monte-Malades | OTIS | 45 NRF 236 | 2009 | GNZ | 3 | 1600 Kg | 21 | 5/13 | 1
8 | CHLD | Maternité | MM maternité | Monte-Malades | OTIS | 45 T 3046 | 1997 | A adhérance | 2 | 900 Kg | 12 | 6/8 | 0.5
9 | CHLD | Pédiatrie | MM Pédiatrie | Monte-Malades | OTIS | 45 MXS 948 | 1997 | A adhérance | 2 | 1000 Kg | 13 | 6/8 | 0.6
10 | CHLD | Urgence (USI) | Monte-Malades 1 | Monte-Malades | OTIS | 45 NR 4796 | 2008 | A adhérance | 3 | 1600 Kg | 21 | 6/13 | 1
11 | CHLD | Urgence (USI) | Montes malades 2 | Montes-malades | OTIS | 45 NR 4797 | 2008 | A adhérance | 3 | 1600 Kg | 21 | 6/13 | 1

## DPGF LOT 3
MAINTENANCE DES ASCENSEURS, MONTE-MALADES et MONTE-CHARGES DU CHUM
LOT 3 : CHLD
DPGF
N.B. : Les prix indiqués sont forfaitaires et exprimés en €HT/an. Toutefois, des réfactions de prix peuvent être appliquées : -- en fonction de l'état réel de l'équipement au moment des prestations (appareil à l'arrêt, appareil en travaux, appareil consigné, etc). -- ou en fonction des prestations qui ne seraient pas réalisées par le Titulaire.
A1. | Année 1
|  |  |  | TOTAL ANNUEL |  | Etat initial contradictoire & EDS | Visites mensuelles préventives | Visite semestrielle préventive | Visite annuelle préventive | Fourniture et pose pièces détachées <250€HT | Astreinte technique (7jr/7, 24h/24) | Prestations de dépannage (7jr/7, 24h/24) | Prestations de déblocage/désincarcération de personnes (7jr/7, 24h/24) | Mise à disposition technicien pour visite contrôle règlementaire | Rapports et documents & frais de gestion du contrat | Inventaire & état de fin de marché
Ref. | BATIMENT | REPERE SERVICE | APPAREIL | €HT/an |  | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an
A1.1 | Bâtiment central | Visiteur 1 | Ascenseur | 0
A1.2 | Bâtiment central | Visiteur 2 | Ascenseur | 0
A1.3 | Bâtiment central | Monte malade 1 | Monte-Malades | 0
A1.4 | Bâtiment central | Monte malade 2 | Monte-Malades | 0
A1.5 | Bâtiment central | Monte malade 3 | Monte-Charges | 0
A1.6 | Hébergement modulaire | MM Intérieur | Monte-Malades | 0
A1.7 | Hébergement modulaire | MM Extérieur | Monte-Malades | 0
A1.8 | Maternité | MM maternité | Monte-Malades | 0
A1.9 | Pédiatrie | MM Pédiatrie | Monte-Malades | 0
A1.10 | Urgence (USI) | Monte-Malades 1 | Monte-Malades | 0
A1.11 | Urgence (USI) | Montes malades 2 | Monte-Malades | 0
A1. | Année 1 | TOTAL ANNUEL LOT 3 CHLD |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2. | Année 2 (en cas de reconduction)
|  |  |  | TOTAL ANNUEL |  | Etat initial contradictoire & EDS | Visites mensuelles préventives | Visite semestrielle préventive | Visite annuelle préventive | Fourniture et pose pièces détachées <250€HT | Astreinte technique (7jr/7, 24h/24) | Prestations de dépannage (7jr/7, 24h/24) | Prestations de déblocage/désincarcération de personnes (7jr/7, 24h/24) | Mise à disposition technicien pour visite contrôle règlementaire | Rapports et documents & frais de gestion du contrat | Inventaire & état de fin de marché
Ref. | BATIMENT | REPERE SERVICE | APPAREIL | €HT/an |  | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an
A2.1 | Bâtiment central | Visiteur 1 | Ascenseur | 0
A2.2 | Bâtiment central | Visiteur 2 | Ascenseur | 0
A2.3 | Bâtiment central | Monte malade 1 | Monte-Malades | 0
A2.4 | Bâtiment central | Monte malade 2 | Monte-Malades | 0
A2.5 | Bâtiment central | Monte malade 3 | Monte-Charges | 0
A2.6 | Hébergement modulaire | MM Intérieur | Monte-Malades | 0
A2.7 | Hébergement modulaire | MM Extérieur | Monte-Malades | 0
A2.8 | Maternité | MM maternité | Monte-Malades | 0
A2.9 | Pédiatrie | MM Pédiatrie | Monte-Malades | 0
A2.10 | Urgence (USI) | Monte-Malades 1 | Monte-Malades | 0
A2.11 | Urgence (USI) | Montes malades 2 | Monte-Malades | 0
A2. | Année 2 | TOTAL ANNUEL LOT 3 CHLD |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3. | Année 3 (en cas de reconduction)
|  |  |  | TOTAL ANNUEL |  | Etat initial contradictoire & EDS | Visites mensuelles préventives | Visite semestrielle préventive | Visite annuelle préventive | Fourniture et pose pièces détachées <250€HT | Astreinte technique (7jr/7, 24h/24) | Prestations de dépannage (7jr/7, 24h/24) | Prestations de déblocage/désincarcération de personnes (7jr/7, 24h/24) | Mise à disposition technicien pour visite contrôle règlementaire | Rapports et documents & frais de gestion du contrat | Inventaire & état de fin de marché
Ref. | BATIMENT | REPERE SERVICE | APPAREIL | €HT/an |  | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an
A3.1 | Bâtiment central | Visiteur 1 | Ascenseur | 0
A3.2 | Bâtiment central | Visiteur 2 | Ascenseur | 0
A3.3 | Bâtiment central | Monte malade 1 | Monte-Malades | 0
A3.4 | Bâtiment central | Monte malade 2 | Monte-Malades | 0
A3.5 | Bâtiment central | Monte malade 3 | Monte-Charges | 0
A3.6 | Hébergement modulaire | MM Intérieur | Monte-Malades | 0
A3.7 | Hébergement modulaire | MM Extérieur | Monte-Malades | 0
A3.8 | Maternité | MM maternité | Monte-Malades | 0
A3.9 | Pédiatrie | MM Pédiatrie | Monte-Malades | 0
A3.10 | Urgence (USI) | Monte-Malades 1 | Monte-Malades | 0
A3.11 | Urgence (USI) | Montes malades 2 | Monte-Malades | 0
A3. | Année 3 | TOTAL ANNUEL LOT 3 CHLD |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4. | Année 4 (en cas de reconduction)
|  |  |  | TOTAL ANNUEL |  | Etat initial contradictoire & EDS | Visites mensuelles préventives | Visite semestrielle préventive | Visite annuelle préventive | Fourniture et pose pièces détachées <250€HT | Astreinte technique (7jr/7, 24h/24) | Prestations de dépannage (7jr/7, 24h/24) | Prestations de déblocage/désincarcération de personnes (7jr/7, 24h/24) | Mise à disposition technicien pour visite contrôle règlementaire | Rapports et documents & frais de gestion du contrat | Inventaire & état de fin de marché
Ref. | BATIMENT | REPERE SERVICE | APPAREIL | €HT/an |  | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an
A4.1 | Bâtiment central | Visiteur 1 | Ascenseur | 0
A4.2 | Bâtiment central | Visiteur 2 | Ascenseur | 0
A4.3 | Bâtiment central | Monte malade 1 | Monte-Malades | 0
A4.4 | Bâtiment central | Monte malade 2 | Monte-Malades | 0
A4.5 | Bâtiment central | Monte malade 3 | Monte-Charges | 0
A4.6 | Hébergement modulaire | MM Intérieur | Monte-Malades | 0
A4.7 | Hébergement modulaire | MM Extérieur | Monte-Malades | 0
A4.8 | Maternité | MM maternité | Monte-Malades | 0
A4.9 | Pédiatrie | MM Pédiatrie | Monte-Malades | 0
A4.10 | Urgence (USI) | Monte-Malades 1 | Monte-Malades | 0
A4.11 | Urgence (USI) | Montes malades 2 | Monte-Malades | 0
A4. | Année 4 | TOTAL ANNUEL LOT 3 CHLD |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPGF | TOTAL DPGF LOT 3 (en cas de reconduction)
|  |  |  | TOTAL ANNUEL |  | Etat initial contradictoire & EDS | Visites mensuelles préventives | Visite semestrielle préventive | Visite annuelle préventive | Fourniture et pose pièces détachées <250€HT | Astreinte technique (7jr/7, 24h/24) | Prestations de dépannage (7jr/7, 24h/24) | Prestations de déblocage/désincarcération de personnes (7jr/7, 24h/24) | Mise à disposition technicien pour visite contrôle règlementaire | Rapports et documents & frais de gestion du contrat | Inventaire & état de fin de marché
Ref. |  |  |  | €HT/an |  | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an | €HT/an
A1. | Année 1 | TOTAL ANNUEL LOT 3 CHLD |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2. | Année 2 | TOTAL ANNUEL LOT 3 CHLD |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3. | Année 3 | TOTAL ANNUEL LOT 3 CHLD |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4. | Année 4 | TOTAL ANNUEL LOT 3 CHLD |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 ans | TOTAL DPGF LOT 3 |  |  | 0 | € HT
|  |  |  | 0 | TVA
|  |  |  | 0 | € TTC