MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Cadre de mémoire technique

|  | BxINP_2025-10 Acquisition d’un bioréacteur de culture de cellules animales | c |
| --- | --- | --- |

BORDEAUX INP

Avenue des Facultés

CS 60099

33405 TALENCE CEDEX

Ce cadre de mémoire doit être renseigné par le candidat, et intégré à son offre.

Chaque item doit être développé.

Le candidat pourra proposer, en sus, des annexes permettant d’expliciter ses réponses.

# Caractéristiques techniques du bioréacteur et fonctionnalités du logiciel

# 1 – Le candidat précisera les caractéristiques techniques du bioréacteur

Le candidat détaillera les principaux éléments composant le matériel :

- Cuves et équipements (pales, piquages, platine, etc…)

- Sondes pour le suivi des principaux paramètres (pH, pO2, Temp)

- Actionneurs pour agir sur les paramètres (vannes, débitmètres massiques,

- Fonctionnement et paramétrages des différentes régulations

# 2 – Le candidat précisera les fonctionnalités des logiciels proposés et leur facilité d’utilisation

Le candidat détaillera les principales fonctions du logiciel et de son environnement :

- Pilotage de l’appareil (réglage des paramètres de calibrage et d’acquisition).

- Programmation de séquences d’actions

- Acquisition et traitement des données (visualisation des paramètres en temps réel, stockage et accès).

Le candidat pourra transmettre les éléments nécessaires à un accès à une instance de test. Il pourra également transmettre un guide fonctionnel ou tout autre document avec des captures d’écran du logiciel proposé.

Interopérabilité : le candidat précisera le type d’architecture et de fonctionnement pour se connecter aux autres machines du parc existant. (réseau, serveur, etc…), et comment la mise en place se fera avec le service information de Bordeaux INP.

# Qualité du service après-vente (SAV)

# 3 – Le candidat précisera les moyens qu’il propose de mettre en œuvre pour assurer un service après-vente de qualité

Le candidat précisera les effectifs spécialisés dans les bioréacteurs (sur la région Nouvelle-Aquitaine ou sur une zone géographique de rattachement) et dédiés au SAV du présent marché.

Le candidat précisera les procédures et les délais de prise en charge des demandes formulées par les utilisateurs.

Le candidat précisera également la durée du support technique apportée.

# Performances en matière de protection de l’environnement

# 4 – Le candidat présentera les efforts déployés pour réduire l’empreinte carbone de l’appareil

Le candidat précisera : les modes et lieu(x) de fabrication, le mode d’acheminement, les consommables, l’indice de réparabilité de l’appareil, la durée de disponibilités des pièces détachées ainsi que le lieu de réparation.