## ESTIM-PRO(0)
Lot Unique TCE |  |  |  | DPGF
N° |  | UNITE | QTE | P.U | TOTAL
3. | ETUDES ET INSTALLATION
3.1 | Etudes d'exécution | Forf. | 1 |  | 0
3.2 | Installation de chantier | Forf. | 1 |  | 0
3.3 | Panneau de chantier | Forf. | 1 |  | 0
3.4 | Nettoyage | Forf. | 1 |  | 0
3.5 | Dossiers des ouvrages exécutés | Forf. | 1 |  | 0
| Sous total ETUDES ET INSTALLATION |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 | GROS-ŒUVRE - DEMOLITION
4.1.1 | DEMOLITIONS
4.1.1.1 | Dépose d'équipements intérieurs | m² | 120 |  | 0
4.1.1.2 | Démolition de cloisonnements intérieurs | m² | 20 |  | 0
4.1.2 | GROS OEUVRE
4.1.2.1 | Radier béton | m² | 4 |  | 0
| Création trémie dans plancher béton | m² | 7 |  | 0
| Obturation de trémie dans dalle béton | m² | 1 |  | 0
| Maçonnerie en élévation (agglos de 20) | m² | 14 |  | 0
| Sous total GROS-ŒUVRE - DEMOLITION |  |  |  | 0
4.2 | CHAPENTE METALLIQUE - COUVERTURE - SERRURERIE
4.2.1 | CHARPENTE METALLIQUE
4.2.1.1 | Création d'un accès provisoire | ens | 1 |  | 0
4.2.1.2 | Modification ferme métallique
| modification principe N°1 | ens | 2 |  | 0
| modification principe N°2 | ens | 1 |  | 0
| modification principe N°3 | ens | 1 |  | 0
4.2.2 | COUVERTURE - FENETRE DE TOIT
4.2.2.1 | VELUX GPU MK04 0057 78/98 avec meneau central | U | 7 |  | 0
4.2.2.2 | Parcours toiture | m² | 400 |  | 0
4.2.3 | SERRURERIE
4.2.3.1 | Escalier métallique | ens | 1 |  | 0
4.2.3.2 | Garde-corps à barreaudage
| garde-corps horizontal | ml | 1.5 |  | 0
| garde-corps rampant | ml | 3.5 |  | 0
| Sous total CHAPENTE METALLIQUE - COUVERTURE - SERRURERIE |  |  |  | 0
4.3 | ISOLATION - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS
4.3.1 | ISOLATION
4.3.1.1 | Isolation sous rampants | m² | 357 |  | 0
4.3.1.2 | Doublage isolant vertical | m² | 75 |  | 0
4.3.2 | DOUBLAGE & CLOISONNEMENT
4.3.2.1 | Doublage simple sur ossature | m² | 75 |  | 0
4.3.2.2 | Cloisons de distribution 98/48 | m² | 215 |  | 0
4.3.2.3 | Cloisonnement 113/48 de sécurité | m² | 30 |  | 0
4.3.2.4 | Raccords plâtre | ens | 1 |  | 0
4.3.3 | FAUX-PLAFONDS
4.3.3.1 | Faux-plafond plâtre sous rampant sous rampants | m² | 191 |  | 0
4.3.3.2 | Ebrasements fenêtres de toit | ens | 7 |  | 0
4.3.3.3 | Faux plafond démontable dalles 60*60*2 | m² | 112 |  | 0
4.3.3.4 | Intégration de luminaires | ens | 1 |  | 0
| Sous total ISOLATION - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS |  |  |  | 0
4.4 | MENUISERIE
4.4.1 | MENUISERIES INTERIEURES
4.4.1.1 | P1 - porte pleine EI30 2UP | U | 1 |  | 0
4.4.1.2 | P2 - Porte métallique EI30 1UP | U | 2 |  | 0
4.4.1.3 | P3 - Porte pleine 1UP | U | 10 |  | 0
4.4.1.4 | P4 - Porte coulissante 120 x 204 | U | 1 |  | 0
4.4.1.5 | Chassis fixe vitré 90 x 104, EI30 | U | 2 |  | 0
4.4.2 | MENUISERIES INTERIEURES
4.4.2.1 | Plinthes stratifiées | ml | 160 |  | 0
4.4.2.2 | Caisson technique | ens | 1 |  | 0
4.4.2.3 | Panneau acoustique acoustique | U | 8 |  | 0
4.4.2.4 | Signalétique | U | 2 |  | 0
4.4.2.5 | Patère murale | U | 2 |  | 0
| Sous total MENUISERIE |  |  |  | 0
4.5 | ELECTRICITE
4.5.1 | TRAVAUX GENERAUX
4.5.1.1 | Installation et consignation | ens | 1 |  | 0
4.5.1.2 | Adaptation TGBT | ens | 1 |  | 0
4.5.1.3 | Tableau divisionnaire TD | ens | 1 |  | 0
4.5.1.4 | Alimentations courants forts
| Alimentation climatisation | ens | 1 |  | 0
| Alimentation générale | ens | 1 |  | 0
4.5.1.5 | Rocades fibres
| Rocade principale | ens | 1 |  | 0
| recade secondaire | ens | 1 |  | 0
4.5.1.6 | Antennes TV
| antenne TNT | ens | 1 |  | 0
| antenne Box | ens | 1 |  | 0
4.5.1.7 | Baie informatique | ens | 1 |  | 0
4.5.1.8 | Laison équipotentielle | ens | 1 |  | 0
4.5.1.9 | Vérification - Consuel | ens | 1 |  | 0
4.5.2 | EQUIPEMENT DES LOCAUX : R+5
4.5.2.1 | SAS sortie de secours
| Luminaires type B | U | 1 |  | 0
| BAES | U | 2 |  | 0
4.5.2.2 | Nouvel escalier
| Luminaires type B | U | 2 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 2 |  | 0
| BAES | U | 2 |  | 0
4.5.3 | EQUIPEMENT DES LOCAUX : Combles
4.5.3.1 | 601 : dégagement - vestiaire
| Luminaires type A | U | 4 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 1 |  | 0
| Alimentation cumulus | U | 1 |  | 0
| BAES | U | 2 |  | 0
| DM | U | 1 |  | 0
| sirène | U | 1 |  | 0
4.5.3.2 | 602 : salle de repos
| Luminaires type A | U | 3 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 6 |  | 0
| Alimentation climatisation | U | 1 |  | 0
| Prise RJ45 | U | 3 |  | 0
| Antenne TV | U | 1 |  | 0
4.5.3.3 | 603 : sanitaire
| Luminaires type A | U | 1 |  | 0
| Panneau rayonnant | U | 1 |  | 0
| Avertisseur lumineux | U | 1 |  | 0
4.5.3.4 | 604 : sanitaire PMR
| Luminaires type A | U | 1 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 1 |  | 0
| Panneau rayonnant | U | 1 |  | 0
| Avertisseur lumineux | U | 1 |  | 0
4.5.3.5 | 605 : CIP + géographe
| Luminaires type A | U | 3 |  | 0
| Luminaires type B | U | 5 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 15 |  | 0
| Alimentation climatisation | U | 1 |  | 0
| Prise RJ45 | U | 14 |  | 0
4.5.3.6 | 606 : décision
| Luminaires type A | U | 3 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 17 |  | 0
| Alimentation climatisation | U | 1 |  | 0
| Prise RJ45 | U | 16 |  | 0
| Antenne TV | U | 1 |  | 0
| Attente borne WIFI | ens | 1 |  | 0
4.5.3.7 | 607 : anticipation
| Luminaires type A | U | 3 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 17 |  | 0
| Alimentation climatisation | U | 1 |  | 0
| Prise RJ45 | U | 16 |  | 0
| Antenne TV | U | 1 |  | 0
4.5.3.8 | 608 : situation
| Luminaires type A | U | 6 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 16 |  | 0
| PC 10-16A+T (par le sol) | U | 40 |  | 0
| Alimentation climatisation | U | 4 |  | 0
| Prise RJ45 | U | 12 |  | 0
| Prise RJ45 (par le sol) | U | 40 |  | 0
| Antenne TV | U | 3 |  | 0
| Attente borne WIFI | ens | 1 |  | 0
4.5.3.9 | 609 : communication de crise
| Luminaires type A | U | 1 |  | 0
| Luminaires type B | U | 2 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 5 |  | 0
| Alimentation climatisation | U | 1 |  | 0
| Prise RJ45 | U | 4 |  | 0
4.5.3.10 | 610 : local informatique
| Luminaires type B | U | 2 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 4 |  | 0
| Alimentation climatisation | U | 1 |  | 0
| Alimentation baie | U | 1 |  | 0
| Antenne TV | U | 1 |  | 0
4.5.3.11 | 611 : local CTA
| Luminaires type B | U | 2 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 1 |  | 0
| Alimentation CTA | U | 1 |  | 0
4.5.3.12 | 612 : dégagement
| Luminaires type A | U | 1 |  | 0
| PC 10-16A+T | U | 1 |  | 0
| BAES | U | 1 |  | 0
| DM | U | 1 |  | 0
| Sous total ELECTRICITE |  |  |  | 0
4.6 | CLIMATISATION - VENTILATION - PLOMBERIE -SANITAIRE
4.6.1 | CLIMATISATION
4.6.1.1 | Groupe DRV extérieur | U | 1 |  | 0
4.6.1.2 | Boitier de répartition | U | 1 |  | 0
4.6.1.3 | Unités murales intérieures
| T15 | U | 4 |  | 0
| T20 | U | 2 |  | 0
| T25 | U | 4 |  | 0
| T32 | U | 2 |  | 0
4.6.1.4 | Régulation | ens | 1 |  | 0
4.6.1.5 | Mise en service | ens | 1 |  | 0
4.6.2 | VENTILATION
4.6.2.1 | Centrale de traitement d'air | ens | 8500 |  | 0
4.6.2.2 | Gaines et accessoires | ens | 6000 |  | 0
4.6.2.3 | Bouches de soufflage et de reprise | U | 350 |  | 0
4.6.3 | PLOMBERIE SANITAIRE
4.6.3.1 | Distribution intérieure eau froide | ens | 1 |  | 0
4.6.3.2 | Evacuations intérieures | ens | 1 |  | 0
4.6.3.3 | Production ECS | ens | 1 |  | 0
4.6.3.4 | WC suspendu | ens | 2 |  | 0
4.6.3.5 | Lave mains | ens | 2 |  | 0
4.6.3.6 | Douche | ens | 1 |  | 0
4.6.3.7 | Miroirs | ens | 2 |  | 0
| Sous total CLIMATISATION - VENTILATION - PLOMBERIE -SANITAIRE |  |  |  | 0
4.7 | PEINTURE - REVETEMENTS - FAIENCES
4.7.1 | PLOMBERIE SANITAIRE
4.7.1.1 | Toile de verre | m² | 531 |  | 0
4.7.1.2 | Peinture satinée sur toile de verre | m² | 531 |  | 0
4.7.1.3 | Peinture mate sur plafonds | m² | 191 |  | 0
4.7.1.4 | Peinture sur menuiseries intérieures | m² | 64 |  | 0
4.7.1.5 | Peinture sur canalisations apparentes | ens | 1 |  | 0
4.7.2 | SOLS & FAIENCES
4.7.2.1 | ragréage | m² | 210 |  | 0
4.7.2.2 | Revêtement d'étanchéité | m² | 30 |  | 0
4.7.2.3 | Sol PVC | m² | 132 |  | 0
4.7.2.4 | Moquette | m² | 78 |  | 0
4.7.2.5 | Profilés de transition | ml | 2.5 |  | 0
4.7.2.6 | Faïences murales | m² | 34 |  | 0
| Sous total PEINTURE - REVETEMENTS - FAIENCES |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3. | ETUDES ET INSTALLATION |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1 | GROS-ŒUVRE - DEMOLITION |  |  |  | 0
4.2 | CHAPENTE METALLIQUE - COUVERTURE - SERRURERIE |  |  |  | 0
4.3 | ISOLATION - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS |  |  |  | 0
4.4 | MENUISERIE |  |  |  | 0
4.5 | ELECTRICITE |  |  |  | 0
4.6 | CLIMATISATION - VENTILATION - PLOMBERIE -SANITAIRE |  |  |  | 0
4.7 | PEINTURE - REVETEMENTS - FAIENCES |  |  |  | 0
| Montant TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| Montant TOTAL TTC |  |  |  | 0
LOT 02
LOT 02
LOT 02
LOT 02
LOT 02
LOT 02
LOT 02
LOT 02
LOT 02
LOT 02
LOT 02
LOT 02
LOT 02