CADRE DE REPONSE TECHNIQUE ACCORD-CADRE 2025-04B ACQUISITION PAR LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE L’UC-IRSA D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE INFORMATIQUE DE TEMPÉRATURES

Seul l’exemplaire de ce document détenu dans les archives de l’UC-IRSA fera foi

Pouvoir adjudicateur :

UC-IRSA - Union de caisses-Institut inter-Régional pour la Santé

M Benoit REMARS

45 rue de la Parmentière

B.P 122

37521 LA RICHE

| Nom du candidat |  |
| --- | --- |

| Marque et modèles |  |
| --- | --- |
| Plage de mesure des produits |  |
| Systèmes d’exploitation compatibles pour la suite logicielle | Préciser le détail des fonctionnalités possibles (une fiche produit peut venir en complément / appuie de cette réponse) |
| Détail des fonctionnalités offertes par le logiciel |  |
| Modalités de sauvegarde et de restauration des données |  |
| Type de paramétrage possibles dans la solution |  |

DETAIL DE LA RÉPONSE TECHNIQUE ET EVALUATION DES REPONSES

|  |  |  |  |  |  |  |  | Nb points |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques techniques et fonctionnelles de la solution |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| Niveau d’incertitude maximum |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Résolution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Précision |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de points de mesure pouvant être raccordés à la solution logicielle |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Capacité de la mémoire interne des sondes |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Cadence de relevé de températures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériaux et robustesse des produits |  | Selon test des produits |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Longueur du câble de liaison sonde/boitier de mesure |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Ergonomie du logiciel de cartographie |  | Selon test du logiciel |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de sondes pouvant être raccordées sur un boitier d’enregistrement |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Mode de transmission entre le boitier d’enregistrement et le boitier de mesure des sondes |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Interface visuelle de l’écran de contrôle de surveillance des températures |  | Selon test du logiciel |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Ergonomie du logiciel de surveillance |  | Selon test du logiciel |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Etendue des possibilités de modulation du paramétrage des profils utilisateurs |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Détail des Types d’alertes possibles (prévues dans le chiffrage de l’offre) et modalités pour permettre leur acquittement |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Exhaustivité et qualité des Type de rapports / livrables permis par le logiciel de surveillance |  | Selon exhaustivité de la réponse et qualité des rapports produits par les logiciels |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Prestations associées |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Quelles modalités de déroulement de la formation (présentiel ou visio.) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Détailler le contenu du programme de la formation et la durée prévue |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Détailler les modalités de mise en œuvre du SAV : le mode de déclenchement et les possibilités de suivi des demandes. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Détailler les modalités de prêt de matériel en cas de panne (délai de mise à disposition, durée de la mise à disposition, type d’équipement, etc.) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Délais |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Planning de déploiement prévu précisant les délais de livraison/installation/formation et mise en service des équipements | Selon Planning joint en annexe à l’offre |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Durée de la garantie |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Délai de remise en fonctionnement de la solution en cas de panne (logicielle ou matériel) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Délai de mise en œuvre du SAV |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques durables de l’offre |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Mode d’alimentation des sondes |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Durée de soutenabilité du matériel et de disponibilité des pièces détachées (en années). |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Taux de matière recyclée dans la composition du produit |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Taux de matière recyclable dans la composition du produit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures mises en place dans toute la chaine de traitement des produits pour réduire les émissions de CO² (de la fabrication à la livraison chez le client) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Mesures mises en place sur le plan social. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |