## Lot N°05 CHAUFFAGE VENTILATION
RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX À LA PRÉFECTURE DE NEVERS A NEVERS
DPGF DCE - Lot N°05 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE | [5 empty] | 24/04/2026 - B
| L'ENTREPRISE DEVRA IMPERATIVEMENT REPONDRE SUR LA PRESENTE DPGF. EN FIN DU DOCUMENT, L'ENTREPRISE POURRA AJOUTER LES OUVRAGES COMPLEMENTAIRES QU'ELLE JUGERA NECESSAIRES A LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX ET EN FONCTION DE SON HABITUDE. PAR AILLEURS, L'OFFRE DE PRIX PRESENTEE SELON LE MODELE HABITUEL DE L'ENTREPRISE POURRA ÊTRE JOINTE EN ANNEXE MAIS NE POURRA EN AUCUN CAS SE SUBSTITUER A LA PRESENTE DPGF. APRES ACCEPTATION DE L'OFFRE, AUCUNE PLUS VALUE NE POURRA ÊTRE RECLAMEE. |  |  |  | #VALUE!
LES QUANTITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF, L'ENTREPRISE DEVRA LA VERIFICATION DE CELLES-CI. POUR RAPPEL, L'ENTREPRISE EST RESPONSABLE DE SES QUANTITES ET AUCUNE DEMANDE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE NE SERA ACCEPTEE EN CHANTIER
| DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité 3IA indicative | Quantité entreprise | Prix en EUR | Total en EUR
05.2 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT | [5 empty] | CH3
05.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | CH4
05.2.1 1 | Plans et réalisation des réservations | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-A082
05.2.1 2 | Plans d'exécution et plans de montage | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-A084
05.2.1 3 | Contrôles et essais | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-A085
05.2.1 4 | Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-A086
| Total TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0 | STOT
05.2.2 | CHAUFFAGE | [5 empty] | CH4
05.2.2.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES | [5 empty] | CH5
05.2.2.1 1 | Dépose des installations existantes | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-A091
05.2.2.2 | PRODUCTION DE CHALEUR | [5 empty] | CH5
05.2.2.2.1 | Équipements de chaufferie | [5 empty] | CH6
05.2.2.2.1 1 | Bouteille casse-pression | u | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-F563
05.2.2.3 | RESEAUX HYDRAULIQUE | [5 empty] | CH5
05.2.2.3.1 | Réseaux de chaleur variable | [5 empty] | CH6
05.2.2.3.1 1 | Pompe simple | u | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-G550
05.2.2.3.1.1 | Vanne 3 voies et servomoteur | [5 empty] | CH6
05.2.2.3.1.1 1 | Vannes 3 voies à filetage avec servomoteur | u | 17 |  | 0 | 0 | ART | 015-A130
05.2.2.3.1 2 | Régulation locale | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-K696
05.2.2.3.2 | Distribution calorifique | [5 empty] | CH6
| CANALISATION ACIER | [5 empty] | CH6
| Acier Ø15/21 | ml | 100 |  | 0 | 0 | ART | 015-A141
| Acier Ø20/27 | ml | 100 |  | 0 | 0 | ART | 015-A142
| Acier Ø26/34 | ml | 60 |  | 0 | 0 | ART | 015-A143
| Acier Ø33/42 | ml | 80 |  | 0 | 0 | ART | 015-A144
| Acier Ø40/49 | ml | 30 |  | 0 | 0 | ART | 015-A145
| Acier Ø50/60 | ml | 40 |  | 0 | 0 | ART | 015-A146
| Acier Ø66/76 | ml | 60 |  | 0 | 0 | ART | 015-G339
05.2.2.3.2 2 | Équipements des réseaux de chauffage | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-A178
05.2.2.3.3 | Calorifuge distribution calorifique | [5 empty] | CH6
05.2.2.3.3.1 | CALORIFUGE CLASSE 4 | [5 empty] | CH6
05.2.2.3.3.1 1 | Calorifuge Chauffage Classe 4 en distribution | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-A207
05.2.2.4 | EMETTEUR DE CHALEUR | [5 empty] | CH5
| RADIATEURS PANNEAUX AVEC AILETTES | [5 empty] | CH6
| SAMBA 21V 2000×600 | u | 8 |  | 0 | 0 | ART | 021-A493
| SAMBA 21HB 400×1000 | u | 14 |  | 0 | 0 | ART | 021-A492
05.2.2.4 3 | Cassette de traitement thermique | u | 11 |  | 0 | 0 | ART | 015-A208
05.2.2.4 4 | Ventilo-convecteur gainables | u | 3 |  | 0 | 0 | ART | 015-F538
05.2.2.4 5 | Accessoires ventilo-convecteur gainables | ens | 3 |  | 0 | 0 | ART | 015-F688
05.2.2.4 6 | Ventilo-convecteur type hôtelier | u | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-F537
05.2.2.4 7 | Ventilo-convecteur console ou allège | u | 2 |  | 0 | 0 | ART | 015-F539
05.2.2.4 8 | Thermostat | u | 10 |  | 0 | 0 | ART | 015-A293
05.2.2.4 9 | Horloge de pilotage groupé | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-K717
| Total CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0 | STOT
05.2.3 | CLIMATISATION | [5 empty] | CH4
05.2.3.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES | [5 empty] | CH5
05.2.3.1 1 | Dépose des intallations existantes | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-F526
| Total CLIMATISATION |  |  |  |  | 0 | STOT
05.2.4 | VENTILATION | [5 empty] | CH4
05.2.4 2 | Dépose / repose | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-K983
05.2.4.1 | DOUBLE FLUX | [5 empty] | CH5
05.2.4.1.1 | PRISE D'AIR / REJET D'AIR | [5 empty] | CH6
05.2.4.1.1 1 | Prise d'air neuf | u | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-E711
05.2.4.1.1 2 | Rejet d'air | u | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-A324
05.2.4.1.2 | CENTRALE DOUBLE FLUX | [5 empty] | CH6
05.2.4.1.2 1 | Centrale double flux | u | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-A328
05.2.4.1.2 2 | Manutention | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-J803
05.2.4.1.2 3 | Mise en service constructeur | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-J901
05.2.4.1.3 | PIEGE A SON | [5 empty] | CH6
05.2.4.1.3 1 | Silencieux circulaire | u | 4 |  | 0 | 0 | ART | 015-A332
05.2.4.1.4 | RESEAUX AERAULIQUE | [5 empty] | CH6
05.2.4.1.4 1 | Batterie à eau réversible (eau froide et chaude) | u | 1 |  | 0 | 0 | ART | 021-A494
| GAINE GALVA CIRCULAIRE | [5 empty] | CH6
| Acier Galva Ø125 | ml | 100 |  | 0 | 0 | ART | 015-A348
| Acier Galva Ø160 | ml | 50 |  | 0 | 0 | ART | 015-A349
| Acier Galva Ø250 | ml | 20 |  | 0 | 0 | ART | 015-A351
| Acier Galva Ø315 | ml | 20 |  | 0 | 0 | ART | 015-A352
| Acier Galva Ø355 | ml | 70 |  | 0 | 0 | ART | 015-A353
05.2.4.1.4 3 | Calorifuge sur conduits intérieurs | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-A362
05.2.4.1.4 4 | Conduit flexible acoustique | ml | 15 |  | 0 | 0 | ART | 015-A364
05.2.4.1.4 5 | Module de réglage | ens | 9 |  | 0 | 0 | ART | 015-I384
05.2.4.1.5 | MODULATION DE DEBITS | [5 empty] | CH6
05.2.4.1.5 1 | Régulation de débit indépendante | ens | 2 |  | 0 | 0 | ART | 015-K716
05.2.4.1.5 2 | Boite à débit variable | u | 2 |  | 0 | 0 | ART | 015-K718
05.2.4.1.6 | DIFFUSEURS | [5 empty] | CH6
05.2.4.1.6.1 | TERMINAUX PETITS DEBITS | [5 empty] | CH6
05.2.4.1.6.1 1 | Diffuseur "petit débit" | u | 22 |  | 0 | 0 | ART | 015-A377
05.2.4.1.6.2 | DIFFUSEUR LINEAIRE | [5 empty] | CH6
05.2.4.1.6.2 1 | Difuseur linéaire | u | 11 |  | 0 | 0 | ART | 015-A378
| Total VENTILATION |  |  |  |  | 0 | STOT
05.2.5 | PLOMBERIE SANITAIRES | [5 empty] | CH4
05.2.5.1 | EVACUATION DES CONDENSATS | [5 empty] | CH5
05.2.5.1 1 | Évacuation des condensats des unités intérieures | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-F536
05.2.5.1 2 | Pompe de relevage condensas | u | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-K694
05.2.5.2 | EAU FROIDE | [5 empty] | CH5
05.2.5.2.1 | DISTRIBUTION | [5 empty] | CH6
| CANALISATION CUIVRE | [5 empty] | CH6
| Cu 14 * 1.00 | ml | 60 |  | 0 | 0 | ART | 015-J043
05.2.5.2.2 | ATTENTE EAU FROIDE | [5 empty] | CH6
05.2.5.2.2 1 | Fontaine à eau | ens | 1 |  | 0 | 0 | ART | 015-A508
| Total PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  | 0 | STOT
| Total DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°05 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
FAIT A ………………………...…………….… LE ………………………. L'ENTREPRENEUR, (Raison sociale + cachet + signature)