## Lot N°06 ELECTRICITE
RÉAMÉNAGEMENT DE BUREAUX À LA PRÉFECTURE DE NEVERS A NEVERS
DPGF DCE - Lot N°06 ELECTRICITE |  |  |  |  | 23/04/2026 - B
L'ENTREPRISE DEVRA IMPERATIVEMENT REPONDRE SUR LA PRESENTE DPGF. EN FIN DU DOCUMENT, L'ENTREPRISE POURRA AJOUTER LES OUVRAGES COMPLEMENTAIRES QU'ELLE JUGERA NECESSAIRES A LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX ET EN FONCTION DE SON HABITUDE. PAR AILLEURS, L'OFFRE DE PRIX PRESENTEE SELON LE MODELE HABITUEL DE L'ENTREPRISE POURRA ÊTRE JOINTE EN ANNEXE MAIS NE POURRA EN AUCUN CAS SE SUBSTITUER A LA PRESENTE DPGF. APRES ACCEPTATION DE L'OFFRE, AUCUNE PLUS VALUE NE POURRA ÊTRE RECLAMEE.
| DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité | Prix en EUR | Total en EUR
06.2 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT |  |  |  |  | CH3
06.2.1 | PRESTATIONS GENERALES |  |  |  |  | CH4
06.2.1.1 | ETUDES |  |  |  |  | CH5
| La mission confiée à la maîtrise d'œuvre est une mission de type "Mission de Base + EXE" conforme au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, elle comprend les études, les plans d'exécution, les quantitatifs détaillés et la synthèse. | PM |  |  | 0 | ART | 016-A011
| Réalisation des Plans d'Exécution des Ouvrages (PEO) | PM |  |  | 0 | ART | 022-B544
| Réalisation des Plans d'Atelier et de Chantier (PAC) | ens | 1 |  | 0 | ART | 016-A080
| RDV et Réunions de chantier | ens | 1 |  | 0 | ART | 016-A013
| Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) | ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G599
06.2.1.2 | TRAVAUX GENERAUX |  |  |  |  | CH5
| Entretien du chantier | ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G401
| Contrôles et essais | ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G596
| Installation de chantier | ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G402
06.2.1.3 | INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER |  |  |  |  | CH5
| Mise en place de coffrets électriques de chantier, y compris câblage, fourreaux et raccordement | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-A017
| Fourniture et la mise en place de l'éclairage de chantier. | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-A018
| Mise en place de convecteurs électriques d'appoint, y compris câblage, fourreaux et raccordement | ens | 1 |  | 0 |  | ART | 022-A018
| Vérification et le contrôle des installations électriques par un organisme agréé. | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-A019
| Démontage de l’ensemble à la fin des travaux | ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G386
06.2.1.4 | ISOLEMENT ET DEPOSE |  |  |  |  | CH5
| Consignation, dépose et évacuation des équipements | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-C082
| Consignation, dépose puis repose des équipements | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-B291
| Total PRESTATIONS GENERALES |  |  |  | 0 | STOT
06.2.2 | COURANTS FORTS |  |  |  |  | CH4
06.2.2.1 | MISE A LA TERRE ET INTERCONNEXIONS |  |  |  |  | CH5
| Mise à la terre des armoires électriques et cheminements métalliques | ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G429
| Liaisons équipotentielles de toutes les conduites métalliques | ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G430
| Mise à la terre de tous les équipements installés (prises de courant, coffrets électriques, appareils d’éclairage, etc…) | PM |  |  | 0 | ART | 000-G431
| Mise à la terre de l’ensemble des canalisations métalliques des lots chauffage ventilation climatisation plomberie | ens | 1 |  | 0 | ART | 000-G433
| Mise à la terre de toutes les masses métalliques supportant ou intégrant des appareils électriques (faux-plafonds, planchers, cloisons, etc...) | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-B849
06.2.2.2 | TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  |  | CH5
| Modification de l'armoire existante | ens | 1 |  | 0 | ART | 016-C778
| Nouveau tableau électrique | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C690
| Alimentation nouveau tableau depuis TGBT par câble U1000R2V, 5G10 mm² | ml | 40 |  | 0 | ART | 022-C080
06.2.2.3 | COUPURES D'URGENCE |  |  |  |  | CH5
| Coupure d'urgence ventilation | u | 1 |  | 0 | ART | 022-A024
06.2.2.4 | CHEMINS DE CÂBLES |  |  |  |  | CH5
| Chemins de câbles courants forts | ml | 45 |  | 0 | ART | 000-G444
| Chemins de câbles courants faibles | ml | 45 |  | 0 | ART | 000-G445
06.2.2.5 | COLONNES DE DISTRIBUTION |  |  |  |  | CH5
| Colonne de distribution sol/plafond en aluminium |  |  |  | 0 | ART | 022-C087
06.2.2.6 | ALIMENTATIONS EN ATTENTE |  |  |  |  | CH5
06.2.2.6.1 | Alimentations CVC |  |  |  |  | CH6
| Alimentation centrale de traitement d'air - 1P+N+T - 1 kW | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C323
| Alimentation boite à débit variable - 1P+N+T - 0,1 kW | u | 2 |  | 0 | ART | 022-C324
| Alimentations cassettes en FP - 1P+N+T - 0,1 kW | u | 6 |  | 0 | ART | 022-C322
| Alimentation unité gainable - 1P+N+T - 0,15 kW | u | 7 |  | 0 | ART | 022-C366
| Alimentation thermostat - 1P+N+T - 0,1 kW | u | 11 |  | 0 | ART | 022-C367
| Alimentation coffret de régulation - 1P+N+T - 1 kW | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C334
06.2.2.6.2 | Alimentations diverses |  |  |  |  | CH6
| Alimentations ventouses/verrous électromagnétiques 1P+N+T - 0,1 kW | u | 9 |  | 0 | ART | 022-C368
| Alimentations stores extérieurs 1P+N+T - 0.1 kW, | u | 7 |  | 0 | ART | 022-C325
06.2.2.6.3 | Réalimentations d'équipements existants |  |  |  |  | CH6
| Réalimentation sèches-mains - 1P+N+T - 2 kW | u | 2 |  | 0 | ART | 022-C679
| Réalimentation unité extérieure clim. local info. - 1P+N+T - 3 kW | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C680
| Réalimentation baie info. - 1P+N+T - 2 kW | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C681
| Réalimentation baie vidéo. - 1P+N+T - 2 kW | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C682
| Réalimentation portes automatiques du SAS - 1P+N+T - 0,2 kW | u | 2 |  | 0 | ART | 022-C693
| Réalimentation BECS - 1P+N+T - 3 kW | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C683
| Réalimentation des équipements du SAS existants conservés | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-G002
06.2.2.7 | APPAREILLAGES ET DETECTION |  |  |  |  | CH5
06.2.2.7.1 | Appareillages encastrés IP20 |  |  |  |  | CH6
| Bouton poussoir, compris support, plaque et pot d’encastrement. | u | 14 |  | 0 | ART | 022-A590
| Prise de courant 2x16A+T, compris support, plaque et pot d’encastrement. | u | 35 |  | 0 | ART | 022-C041
06.2.2.7.2 | Appareillages en saillie IP20 |  |  |  |  | CH6
| Interrupteur simple allumage, compris boitier et plaque de finition éventuelle | u | 2 |  | 0 | ART | 022-B186
| Bouton poussoir, compris boitier et plaque de finition éventuelle | u | 5 |  | 0 | ART | 022-C083
| Prise de courant 2x16A+T, compris boitier et plaque de finition éventuelle | u | 7 |  | 0 | ART | 022-B185
06.2.2.7.3 | Détection |  |  |  |  | CH6
| Détecteur de mouvement 360° Ø8 m IP55 encastré type 1 | u | 4 |  | 0 | ART | 022-A200
| Détecteur de présence 360° 28 m x 5 m IP54 encastré type 2 | u | 4 |  | 0 | ART | 022-A156
| Détecteur de présence DALI 360° Ø8 m IP54 encastré type 3 | u | 13 |  | 0 | ART | 022-A199
06.2.2.8 | POSTES DE TRAVAIL |  |  |  |  | CH5
| PT1 | u | 32 |  | 0 | ART | 022-G001
| PT2 | u | 8 |  | 0 | ART | 016-A036
06.2.2.9 | ECLAIRAGE |  |  |  |  | CH5
| L1 - Dalle LED 600x600 prismatique encastré DALI 39W | u | 50 |  | 0 | ART | 022-C326
| L2 - Spot encastré LED 18W | u | 12 |  | 0 | ART | 022-A559
| L3 - Structure lumineuse LED suspendue | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-A320
06.2.2.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | CH5
| Bloc de balisage de sécurité à leds | u | 10 |  | 0 | ART | 000-G506
| Télécommande de bloc de secours universelle | PM |  |  | 0 | ART | 016-A399
| Total COURANTS FORTS |  |  |  | 0 | STOT
06.2.3 | COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | CH4
06.2.3.1 | INFORMATIQUE |  |  |  |  | CH5
| Panneaux de brassage 24 ports de catégorie 6A, F/FTP | u | 4 |  | 0 | ART | 016-B434
| Câblage Ethernet VDI | ml | 2940 |  | 0 | ART | 012-A183
| Prise RJ45 IP20 encastré | u | 84 |  | 0 | ART | 012-A182
06.2.3.2 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | CH5
| Déplacement de diffuseur sonore | u | 2 |  | 0 | ART | 022-C691
| Diffuseur sonore | u | 2 |  | 0 | ART | 000-G521
| Diffuseur lumineux | u | 4 |  | 0 | ART | 000-G522
| Alimentation de sécurité (AES) | u | 1 |  | 0 | ART | 016-A588
| Câblage des portes contrôlées d'accès pour leur asservissement, compris raccordement | u | 8 |  | 0 | ART | 016-A546
| Câblage des diffuseurs sonores et lumineux par des câbles CR1, 2x1,5 mm² | u | 8 |  | 0 | ART | 022-A524
| Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0 | ART | 016-B551
06.2.3.3 | CONTROLE D'ACCES |  |  |  |  | CH5
| Déplacement des équipements de contrôle d'accès existants (2LB/1BGV/1 digicode) | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-B297
| Module d'extension 4 lecteurs | u | 3 |  | 0 | ART | 016-B861
| Câblage des modules d'extension par bus RS485 SYT 9/10ème | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-B292
| Coffret métallique d'alimentation 220V/5A avec batteries de secours | u | 2 |  | 0 | ART | 022-B293
| Coffret métallique d'alimentation externe 24V/5A avec batteries de secours | u | 2 |  | 0 | ART | 016-C059
| Lecteur de badges proximité | u | 10 |  | 0 | ART | 022-C685
| Récepteur radio 433,92 Mhz | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C684
| Déverrouillage de porte | u | 9 |  | 0 | ART | 016-A333
| Déclencheur manuel Vert | u | 9 |  | 0 | ART | 016-A437
| Mise à jour du logiciel de contrôle d'accès VISOR | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-C085
| Câblage de l'environnement de porte en câble 3 paires 9/10ème | u | 10 |  | 0 | ART | 012-A198
| Paramétrage, essai et mise en service | ens | 1 |  | 0 | ART | 016-B380
06.2.3.5 | ANTI-INTRUSION |  |  |  |  | CH5
| Déplacement du détecteur intrusion | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C332
| Détecteur volumétrique bi-techno 360° | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C692
| Câblage des détecteurs | u | 1 |  | 0 | ART | 016-A200
06.2.3.6 | INTERPHONIE DE GUICHET |  |  |  |  | CH5
| Kit interphonie de guichet avec boucle magnétique | u | 2 |  | 0 | ART | 022-C687
06.2.3.7 | BOUCLE MAGNETIQUE DE COMPTOIR |  |  |  |  | CH5
| Boucle magnétique de comptoir portable | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C689
06.2.3.8 | INTERPHONIE VIDEO |  |  |  |  | CH5
| Platine de rue audio/vidéo 2 BP | u | 2 |  | 0 | ART | 022-C689
| Poste intérieur audio/vidéo | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C689
| Coffret de contrôle d'accès | u | 1 |  | 0 | ART | 022-C689
| Câblage de l’ensemble du système | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-C689
| Paramétrage, essais et mise en service | ens | 1 |  | 0 | ART | 022-C689
| Total COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0 | STOT
| Total DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°06 ELECTRICITE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
FAIT A ………………………...…………….… LE ………………………. L'ENTREPRENEUR, (Raison sociale + cachet + signature)