## G.O
DPGF RENOVATION ET EXTENSION DE L'AGENCE FRANCE-TRAVAIL-TAVERNY
LOT 1 GROS ŒUVRE
DESIGNATION | U | QTE | P.U.HT | TOTAL H.T
I) INSTALLATION - PREPARATION
1-1) INSTALLATION, RESEAUX ET DIVERS
1)- A la charge de l'entreprise du présent lot: est inclus dans ses prix unitaires
- Installation propre à l’entreprise des engins de chantier: grues, bétonnières, ateliers de travail, baraques de chantier, dépôts vestiaires, magasins, ateliers etc...
- Protection éventuelle des lignes électriques ou de téléphone existantes pendant toute la durée du chantier. La maintenance en propreté des sanitaires, WC, et de leurs accès, la fourniture des consommables
2)- A la charge du présent lot et figurant dans le poste installation de chantier
- Les installations figurant dans le P.G.C. du coordonnateur de sécurité et notamment:
- Aménagement de bureau de réunion avec rangement pour les plans, table de réunion , chaises , bancs , chauffage, téléphone etc..
- Mise en place de sanitaires , vestiaires et réfectoire pour l’ensemble des corps d’états
- Mise en place d'un tableau de branchement électrique de chantier, conforme aux règlements de sécurité, avec tableaux secondaires pour le branchement pour les différents corps d'état à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment.
- Mise en place de postes d'eau.
- Clôture de chantier : Clôture rigide de 2m de hauteur avec portail pour véhicules
- Equipements collectifs de sécurité avec maintenance pendant toute la durée du chantier, suivant les indications du P.G.S.S.
-Panneaux de chantier réglementaires et panneaux de chantier intervenants y compris sous traitants
3)- A la charge du compte prorata:
La mise en place et la location de bennes à gravats avec évacuation et frais de décharge
Les frais de locations et de consommations d’eau, d’électricité et de téléphone concernant l'ensemble des corps d'état
L'Entrepreneur du présent lot fera le nécessaire auprès des administrations pour obtenir tous les branchements nécessaires à la bonne exécution du chantier: Electricité, Eau, Téléphone.
Les frais de branchements provisoires, la pose et la dépose , la location du matériel et les consommations restent à la charge du compte prorata.
Le nettoyage des abords et l’évacuation des détritus, emballages et autres du fait de l’ensemble des intervenants et lors de la livraison du chantier.
4)- L'entreprise remettra au maître d’œuvre un plan de son installation de chantier PIC pour approbation. | Ens | 1 |  | 0
1-2) IMPLANTATION DES OUVRAGES
Implantation de l'ensemble des ouvrages par le géomètre de l'opération.
Tracé des fouilles suivant plans techniques à charge du présent lot. Implantation des axes de murs, refends et poteaux.
Implantation de chaises hors de l'emprise du bâtiment.
Suivant plan de masse | Ens | 1 |  | 0
1-3) CONSTAT HUISSIER
L'entrepreneur réalisera un constat d'huissier d'état des lieux et du bâtiment existant avant le démarrage des travaux | U | 1 |  | 0
Abords de l'emprise de la construction, compris voirie
Sous total LOT 1- 1 |  |  | 0
2) TRAVAUX TERRASSEMENTS
2-1) TERRASSEMENT DE MASSE
Terrassement de masse et de nivellement des plate-formes dans l'emprise des constructions en terrain de toute nature. Plate-formes des bâtiments comptées à + 0,80 m des murs de façade
L'entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires à la protection des réseaux existants éventuels
Evacuation des déblais
Localisation : suivant plan de masse et étude structure au droit du bâtiment et de la circulation | m3 | 117 |  | 0
2-2) FOUILLES EN RIGOLES
Exécutées à l'engin mécanique en terrain de toute nature
Fouilles en rigole à l'aplomb des murs ou entre massifs, largeur et profondeur suivant étude B.A.
Fonds de fouille plans, arasés, dressés et sans racines ou éboulis. Finition à la pelle si nécessaire
Compris sujétions de redans
Evacuation des terres excédentaires | m3 | 45 |  | 0
Localisation : pour semelles et longrines suivant plans structure DCE
Sous total LOT 1- 2 |  |  | 0
3) FONDATIONS
L'entrepreneur prévoira tout dispositif d'étayage, coffrage, épuisement, blindage ou autres, à charge du présent lot.
3-1) GROS BETON
Gros béton de fondation coulé à pleine fouille sur béton de propreté | m3 | 30 |  | 0
Localisation : uivant plans structure DCE
3-2) SEMELLE BA
Semelles en béton armé. Section et armatures suivant plan B.A.Compris sujétion de coffrage si nécessaire.
Ensemble suivant préconisations du BET structure | m3 | 8 |  | 0
Localisation : suivant plans structure DCE
3-3) LONGRINE BA
Longrines en béton 20x60ht et 30x60ht
Section et armatures suivant plans B.A.
Compris sujétion de coffrage . | m3 | 9 |  | 0
Localisation : suivant plans structure
3-4) ARASE ETANCHE
Réalisation d'une arase étanche par chape mortier de ciment avec incorporation de produits type SIKA ou équivalent. | ml | 35 |  | 0
Localisation : en tête des murs en périphérique
3-5) JOINT DILATATION
Réalisation d'une joint dilatation entre le bâtiement existant et l'extension | ml | 53.74 | Compris
Localisation : en tête des murs en périphérique
3-6) PROTECTION ANTI-TERMITES
Mise en place d'une barrière physique de type TERMIMESH sur l'ensemble des élévations et sur l'ensemble des canalisations et fourreaux traversant le dallage
Le produit devra être certifié CSTB ou FCBA CTBP+
Traitement conforme loi termites de juin 1999 n° 99-471 et décrets de mai et juin 2006 | Ens | 1 |  | 0
Localisation : fondations, dalle basse et pénétrations
Sous total LOT 1- 3 |  |  | 0
4) OUVRAGES HORIZONTAUX
PLANCHER HOURDIS ISOLANT
Fourniture et pose d'un plancher préfabriqué avec hourdis polystyrène, épaisseur 15+5 cm.
* Fourniture et mise en place des poutrelles en béton précontraint ancrées dans la maçonnerie
* Fourniture et mise en place des hourdis polystyrène
* Dalle de compression en béton armé d'un treillis soudé,épaisseurs et ferraillage suivant étude B.A.
* Chainage périphérique suivant étude BA
L'entrepreneur prévoira les sujétions diverses, telles que chevêtres et passages divers ainsi que tout renforcement d'armatures nécessaires.
* Plancher destiné à recevoir une chape rapportée | m² | 315 |  | 0
Localisation : plancher bas et plancher haut du RDC
Sous total LOT 1- 4 |  |  | 0
5) PAROIS
5-1) MURS EN AGGLOS DE CIMENT
Murs en agglos creux de ciment, ép. 0,20 m Qualité conforme à la Norme Française. Hourdage au mortier de ciment
Surface lisse ; les trous créés par la mise en place de serre joints et vides entre blocs ou autres seront rebouchés avant enduit.
Réalisation conforme aux D.T.U. n°20 et 20.11 | m2 | 573 |  | 0
Localisation : uivant plans structure
5-2) PLANELLE ISOLANTE
Planelle isolante sur murs en agglos pour bloc isolant de type Fabtherm, Easytherm ou techniquement équivalent | ml | 157 |  | 0
Localisation : au droit des chainages horizontaux des planchers
5-3) MURS EN AGGLOS PLEIN
Réalisation le premier rang du mur en parpaing plein.
Réalisation conforme aux D.T.U. n°20 et 20.11 | ml | 156 |  | 0
Localisation : en pied des murs périmétriques
Sous total LOT 1- 5 |  |  | 0
6) ELEMENTS EN BETON ARME
6-1) POTEAUX INCORPORES ET ENCADREMENT DE FENETRES
Seront incorporés dans la maçonnerie dans les éléments spéciaux en parpaings,
Raidisseurs BA, armatures selon étude B.A. ainsi que dimensions. Le béton sera coulé par couches successives et vibré au fur et à mesure du coulage. | ml | 38 |  | 0
Suivant plans structure
6-2) POTEAUX EN BETON
Poteaux en béton armé, armature selon étude B.A.
Coffrages soignés. Les coffrages seront enduits à l'intérieur d'un agent démoulant ou autre. Le béton sera mise en œuvre par couches successives et vibré au fur et à mesure du coulage.
Compris ancrage en sol par reprise des armatures et en tête par ancrage des poutres, ou aciers de chaînage. | m3 | 0.6 |  | 0
Localisation : suivant plans structure
6-3) LINTEAUX
En Coffre U béton armé. Armatures selon étude béton. Coffrages extérieurs. La prise des linteaux sur les murs sera au minimum de 10 cm de part et d'autre.
Réalisation conforme au D.T.U. n°20 | U | 11 |  | 0
Localisation : suivant plans structure
6-4) POUTRES, CONSOLES B.A
Poutres en B.A. noyées ou avec retombée . Coffrages soignés.
Le béton sera coulé par couches successives et vibré au fur et à mesure du coulage. Compris ancrage par reprise des armatures des poteaux ou des raidisseurs.
Réalisation suivant D.T.U. n°20.
Ferraillage suivant étude structure | m3 | 3.7 |  | 0
Localisation : suivant plans structure
6-5) CHAINAGES B.A
En béton armé, coffrage soigné ou planelle
Armatures selon étude B.A.
Compris forme de pente sur chaînage périphérique recevant la toiture
Réalisation suivant D.T.U. n°20. | ml | 176.16 |  | 0
Localisation : suivant plans structure
6-5) ACROTERES B.A
En bloc bancher
Armatures selon étude B.A.
Réalisation suivant D.T.U. n°20. | m3 | 15.07 |  | 0
Localisation : suivant plans structure
Sous total LOT 1- 6 |  |  | 0
7) DIVERS
7-1) SOCLES B.A
Réalisation de socles BA
Epaisseur et ferraillage suivant etude BA de 10 cm minimum
Coffrage soigné compris arrêtes arrondies
Pose dur résiliant de type styrodur de 5 cm d'épaisseur | m2 | 2 |  | 0
Localisation : en toiture pour équipement technique cuisine etc
7-2) APPUIS ET SEUILS
a) Appuis :
Appuis Alu à l'aplomb de la menuiserie.
Façon de pente vers l'extérieur.
Dimensions suivant largeur des ouvertures, profondeur des murset positio n des menuiseries.
Cet appui sera saillant, avec goutte d'eau en sous-face, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. | ml | 13.9 |  | 0
Localisation : ouvertures avec allèges
b) Seuils :
Exécution de ressaut béton à l'aplomb de la menuiserie.
Seuil béton finition lissée avec forme de pente vers l'extérieur
Nez tiré au fer en finition | ml | 1.43 |  | 0
Localisation : ouvertures sans allèges
7-3) PROFILES METALLIQUE
Fourniture et mise en place de profilés métalliques du commerce de type HEA 200
Platines de fixation ou de liaison
Chevillage et/ou scellement sur maçonnerie et sommiers ou soudure et boulonnage sur profilés
Couche primaire antirouille sur l'ensemble des éléments et retouches après pose | ml | 3.42 |  | 0
Localisation : suivant plan de structure
7-4) REBOUCHAGE DES OUVERTURES EXISTANTES
Dépose des menuiseries et de leurs cadres ou des trappes ou des grilles…
Bouchement en maçonnerie d’agglos creux au rez-de-chaussée, épaisseur variable selon existants
Bourrage sous les linteaux,
Enduit dressé et taloché fin, sur toutes les faces vues, dans la continuité des enduits existants | m2 | 9.59 |  | 0
Localisation : suivant plan de structure
7-5) VENTILATION DU VS
Fourniture, pose et scellement de claustras céramique 3 trous avec grillage anti-rongeurs ( 20 x 10 cm env.)
Compris reservation dans les sousbassements , 2 fourreaux Diam.100 et calibrage du trou | U | 6 | Compris
Localisation : aération vide sanitaire
7-6) RESERVATIONS
Exécution de réservations sur planchers , maçonnerie ou ouvrages béton à la demande des corps d'états secondaires ou des lots techniques
Compris toutes sujétions de renforts d'armatures
Rebouchage et calfeutrement après passage | Ens | 1 | Compris
Localisation : suivant demande
Sous total LOT 1- 7 |  |  | 0
8) RESEAUX DIVERS
TRANCHEES COMMUNES
* Fouilles en tranchées de profondeur minimum de 0,80 m au- dessus des canalisations pour réseau extérieur
* Largeur minimum 0,60 m. Fond nivelé et réglé, compris épuisement des eaux éventuel, terre jetée en cordon, enlèvement de toutes poches de mauvais terrain, remplacé par du sable.
* Grillage avertisseur adapté aux réseaux
* Remblaiement des tranchées éffectué à la main autour des canalisations en sable de 0,10 . Le reste en couches compactées de 30 cm de 0/31,5 . Les déblais seront évacués à la décharge. | ml | 85 |  | 0
Localisation : ensembles des réseaux de l'emprise du bâtiment jusqu'aux zones de raccordement extérieures
Sous total LOT 1- 8 |  |  | 0
TOTAL H T |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  | 0