## ESTIM
DPGF RENOVATION ET EXTENSION DE L'AGENCE FRANCE-TRAVAIL TAVERNY
N° | Désignation | Uté | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
0
A | LOT N°5 PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION |  | 1
A.1 | PLOMBERIE |  | 1
A.1.1 | Opérations préalables | ens | 1
| Consignation, dépose, dévoiements et évacuation des réseaux et équipements existants non conservés, installations provisoires | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Opérations préalables | ens | 1 | 0 | 0
0
A.1.2 | Installations de chantier | HL | 0
| Alimentation en eau froide et évacuation de l’installation de chantier (au lot Gros Œuvre). | ens | 0
| Sous-total Installations de chantier | HL | 0 | 0 | 0
0
A.1.3 | Eau Froide Sanitaire | ens | 1
| - Vanne d'isolement DN 20 | u | 1 |  | 0
| - Clapet de non retour DN 20 | u | 1 |  | 0
0
| Distribution eau froide en tube cuivre compris supports et raccords *Ø : 10/12 à 20/22 | ens | 1 |  | 0
| Calorifuge anti condensation *Ø : 10/12 à 20/22 | ens | 1 |  | 0
| Raccordement des appareils | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Eau Froide Sanitaire | ens | 1 | 0 | 0
0
A.1.4 | Eau Chaude Sanitaire | ens | 1
| Ballon ECS électrique petite capacté | u | 1 |  | 0
| Distribution ECS en tube cuivre compris supports et raccords *Ø : 12 et 14 | ens | 1 |  | 0
| Calorifuge anti condensation *Ø : 15 | ens | 1 |  | 0
| Raccordement des appareils | ens | 1 |  | 0
| Sous-total Eau Chaude Sanitaire | ens | 1 | 0 | 0
0
A.1.5 | Evacuation EU-EV en tubes PVC Me, PVC HT-e, y compris raccords et supports. | ens | 1
| PVC Me *Ø : 40 à 100 + Traitement Phonique | ens | 1 |  | 0
| Ventilation primaire | Cis | 0
| Sous-total Evacuation EU-EV en tubes PVC Me, PVC HT-e, y compris raccords et supports. | ens | 1 | 0 | 0
0
A.1.6 | Evacuation EP en tubes PVC Me, y compris raccords et supports. | SO | 0
| PVC Me | SO | 0
| Sous-total Evacuation EP en tubes PVC Me, y compris raccords et supports. | SO | 0 | 0 | 0
0
A.1.7 | Appareils sanitaires | ens | 1
| Evier + autres points d'eau Cafétéria | PM |  |  | 0
0
| Sous-total Appareils sanitaires | ens | 1 | 0 | 0
0
A.1.8 | Accessoires sanitaires | HL | 0
| Sous-total Accessoires sanitaires | HL | 0
0
| Sous-total PLOMBERIE |  | 1 | 0
0
A.2 | CHAUFFAGE / CLIMATISATION |  | 1
A.2.1 | PARTIE EXISTANTE - ADAPTATION DU VRV EXISTANT CONSERVE + CHAUFFAGE ELECTRIQUE | ens | 1
A.2.1.1 | OPERATIONS PREALABLES | ens | 1
| Neutralisation, vidange, relevés des installations | ens | 1 |  | 0
0
| Dépose et évacuation des réseaux et équipements existants non conservés, récupération de fluide frigorigène avec bordereau de déchets, vérification des liaisons frigorifiques verticales principales conservées, installations provisoires pour maintien au maximum du système | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-total OPERATIONS PREALABLES | ens | 1 | 0
0
A.2.1.2 | MODIFICATIONS | ens | 1
| Unité extérieure |  | 0
| Groupe de chauffage/climatisation à Débit de Réfrigérant Variable, y compris Manutention en Toiture Terrasse - EXISTANT CONSERVE | SO | 0
| Supportage | SO | 0
| Raccordement électrique | SO | 0
| Unités intérieures |  | 0
| Gainable, y compris raccordement et Diffusion aéraulique existante conservée | SO | 0
| Cassette 4 voies existante conservée | SO | 0
| Mural NEUF (en rempalcement de la Cassette de l'ancien emplacement Cafétéria) | u | 1 |  | 0
| Raccordement électrique + BUS | ens | 1 |  | 0
| Liaisons frigorifiques |  | 0
| Modfication ponctuelle des Tuyauteries frigorifiques, y compris isolation et supportage intérieur / extérieur capoté, goulotte le cas échéant | ens | 1 |  | 0
| Commandes |  | 0
| Commande locale individuelle, compris câble et goulotte le cas échéant | u | 1 |  | 0
| Commande Centralisée (MAJ commande centralisée I TOUCH existante) | u | 1 |  | 0
| Raccordement de puissance des unités intérieures | u | 1 |  | 0
| Réseau condensats |  | 0
| PVC M1 32x3,2 et 40 x 3,2, y compris siphon de parcours et supportage, goulotte le cas échéant | ens | 1 |  | 0
| Mise en service |  | 0
| Tirage au vide / Mise sous pression d'azote / Charge en fluide frigorigène | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
Chauffage électrique
| Radiateur électrique type ONIRIS | u | 1 |  | 0
0
| Sous-total MODIFICATIONS | ens | 1 | 0
0
A.2.2 | PARTIE EXTENSION - MULTISPLIT | ens | 1
| Unité extérieure |  | 0
| Groupe de chauffage/climatisation Multisplit INVERTER, y compris Manutention en Toiture Terrasse | u | 1 |  | 0
| Supportage | u | 1 |  | 0
| Raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
| Unité intérieures |  | 0
| Cassette 4 voies | u | 4 |  | 0
| Mural | u | 1 |  | 0
| Raccordement électrique + BUS | ens | 1 |  | 0
| Liaisons frigorifiques |  | 0
| Tuyauteries frigorifiques, y compris isolation et supportage intérieur / extérieur capoté, goulotte le cas échéant | ens | 1 |  | 0
| Commandes |  | 0
| Commande locale individuelle, compris câble et goulotte le cas échéant | u | 5 |  | 0
| Commande Centralisée (MAJ commande centralisée I TOUCH existante) | PM | 0
| Raccordement de puissance des unités intérieures | u | 5 |  | 0
| Réseau condensats |  | 0
| PVC M1 32x3,2 et 40 x 3,2, y compris siphon de parcours et supportage, goulotte le cas échéant | ens | 1 |  | 0
| Mise en service |  | 0
| Tirage au vide / Mise sous pression d'azote / Charge en fluide frigorigène | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-total PARTIE EXTENSION - MULTISPLIT | ens | 1 | 0
0
|  |  | 0 |  | 0
A.3 | VENTILATION |  | 1 |  | 0
A.3.1 | OPERATIONS PREALABLES | ens | 1 |  | 0
| Neutralisation, vidange,relevés des installations | ens | 1 |  | 0
0
| Dépose, dévoiements et évacuation des réseaux et équipements existants non conservés, installations provisoires | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-total OPERATIONS PREALABLES | ens | 1 | 0
A.3.2 | Ventilation Double Flux Centralisée | ens | 1
| Centrale de traitement d'air |  | 0
| CTA DF : Remise en route, vérification du bon fonctionnement, y compris remplacement à neuf des filtres | ens | 1 |  | 0
0
| Réseaux de ventilation |  | 0
| Gaine de soufflage et de reprise en acier galvanisé spiralée y compris calorifuge y compris accessoires de traversées de terrasse, bavettes d'étanchéité. | ens | 1 |  | 0
| Registre d'équilibrage | ens | 0
| Clapet coupe-feu | SO |  |  | 0
| Boite à Débit Variable, y compris sonde CO2 en gaine | u | 4 |  | 0
| Bouche de soufflage / reprise petit débit, avec registre de réglage | u | 11 |  | 0
| Diffuseur de soufflage / reprise grand débit 600x600, y compris plenum isolé 5 faces et registre de réglage | u | 4 |  | 0
0
| Sous-total Ventilation Double Flux Centralisée | ens | 1 | 0
0
0
A.4 | ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES |  | 1
| Etudes techniques d'exécutions avec plans, schéma etc .... , Plans de recolement avec Dossier des Ouvrages Exécutés, D.I.U.O. | ens | 1 |  | 0
| Schémas d'affichage | SO | 0
| Remplisage et purges | Cis | 0
| Mise en service, essais (Essais AQC - anciennement COPREC) et réglages | ens | 1 |  | 0
| Etiquettage des vannes, robinets, identification des sens de fluides (eau et air), schémas divers, repérage des clapets coupe-feu et trappe de désenfumage | ens | 1 |  | 0
| Percements et rebouchages, dépose/repose des faux-plafonds existants conservés | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
| Etude Acoustique | SO | 0
| Sous-total ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES |  | 1
0
| Total final arrondi à |  | 0 |  | 0
| T.V.A. 20,00% |  | 20 |  | 0
| Total T.T.C. |  | 0 |  | 0