## Feuil1
DPGF RENOVATION ET EXTENSION DE L'AGENCE FRANCE-TRAVAIL TAVERNY
N° | Désignation | Uté | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
0
A | LOT ELECTRICITE n°6 COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
A.1 | PRESTATIONS ETUDES, MISE EN SERVICES
| Etudes d'exécution | ens | 1 |  | 0
| DOE fin de chantier | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS ETUDES, MISE EN SERVICES |  |  | 0
A.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Coffret de chantier | ens | 1 |  | 0
| Eclairage de chantier | ens | 1 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Sous-total INSTALLATION DE CHANTIER |  |  | 0
A.3 | OPERATION PREALABLE
0
A.3.1 | ETAT DES LIEUX
| Etats des lieux à réaliser | ens | 1 |  | 0
| Rapport états des lieux | ens | 1 |  | 0
| Sous-total ETAT DES LIEUX |  |  |  | 0
| Sous-total OPERATION PREALABLE |  |  | 0
A.4 | COURANTS FORTS
A.4.1 | RESEAU DE TERRE
| Vérification prise de terre | ens | 1 |  | 0
| Complément prise de terre | ens | 1 |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
| Sous-total RESEAU DE TERRE |  |  | 0
A.4.2 | ARMOIRES DIVISIONNAIRES
| Modification TGBT | ens | 1 |  | 0
| Vérification de l'alimentation existante | ens | 1 |  | 0
| Modification TD ondulé ( pour PC détrompées ) | ens | 1 |  | 0
| Vérification de l'alimentation existante | ens | 1 |  | 0
| Création TD extension | ens | 1 |  | 0
| Alimlentation depuis TGBT | ens | 1 |  | 0
| Sous-total ARMOIRES DIVISIONNAIRES |  |  | 0
A.4.3 | CANALISATIONS SECONDAIRES
| Chemin de câbles CFO | ml | 10 |  | 0
| Chemin de câbles CFA / VDI | ml | 10 |  | 0
| Câblage luminaires et commandes | ens | 1 |  | 0
| Câblage éclairage de sécurité | ens | 1 |  | 0
| Câblages prise de courants et poste de travail | ens | 1 |  | 0
| Tranchées, rebouchage et coupe feu | ens | 1 |  | 0
| Sous-total CANALISATIONS SECONDAIRES |  |  | 0
A.4.4 | ALIMENTATIONS FORCES MOTRICES
| Des unités extérieures VRV | u | 1 |  | 0
| Des unités intérieures | u | 6 |  | 0
| Ballons ECS | u | 1 |  | 0
| Registre motorisé BDV | u | 4 |  | 0
| Radiateur électrique | u | 1 |  | 0
| Portillons | u | 2 |  | 0
| Portail | u | 1 |  | 0
| Eclairage extérieur | u | 2 |  | 0
| Sous-total ALIMENTATIONS FORCES MOTRICES |  |  | 0
A.4.5 | EQUIPEMENTS INTERIEURS
| Vidéoprojecteur y compris support plafond | ens | 1 |  | 0
| Appareils d'éclairages |  | 0
| Luminaire Type pavé LED 600X600 - graduable | u | 28 |  | 0
| Luminaire Type pavé LED 600X600 - ON/OFF | u | 2 |  | 0
| Luminaire Type Spot LED | u | 13 |  | 0
| Luminaire réglette étanche | u | 0 |  | 0
| Petit appareillage - Marque LEGRAND série CELIANE |  | 0
| Interrupteur à clé | u | 1 |  | 0
| Interrupteur simple allumage | u | 2 |  | 0
| Bouton poussoir gradation | u | 8 |  | 0
| Prise de courant 10/16A+T spécialisée / ménage | u | 12 |  | 0
| Poste de travail 4PCN + 2PCD + 2 réserves RJ45 | u | 19 |  | 0
| Poste de travail 1PCN + 1 réserves RJ45 | u | 2 |  | 0
| Prise HDMI femelle avec cordon de liaison | u | 2 |  | 0
| Sous-total EQUIPEMENTS INTERIEURS |  |  | 0
A.4.6 | ECLAIRAGES DE SECURITE
| BAES encastré / saillie | u | 10 |  | 0
| Sous-total ECLAIRAGES DE SECURITE |  |  | 0
A.5 | COURANTS FAIBLES
A.5.1 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
| Déclencheur manuel | ens | 2 |  | 0
| Diffuseur sonore | ens | 2 |  | 0
| Câblage | ens | 1 |  | 0
| Mise en service et paramétrage | ens | 1 |  | 0
| Mise à jours dossier SSI | ens | 1 |  | 0
| Sous-total SYSTEME DE SECURITE INCENDIE |  |  | 0
A.5.2 | CÂBLAGE VDI
| Complément : Baie VDI compléte selon référentiel | ens | 1 |  | 0
| Prise RJ45 cat 6A - poste de travail et divers | u | 40 |  | 0
| Prise RJ45 cat 6A - WIFI | u | 2 |  | 0
| Câblage 1x4paires catégorie 6A | ml | 1600 |  | 0
| Recettes | ens | 1 |  | 0
| Sous-total CÂBLAGE VDI |  |  | 0
| Total devis H.T |  | 0 |  | 0
| T.V.A. 20,00% |  | 20 |  | 0
| Total T.T.C. |  | 0 |  | 0