## Feuil1
RENOVATION ET EXTENSION DE L'AGENCE FRANCE-TRAVAIL-TAVERNY
LOT N°09 VRD
| Désignation | u | Qu | PU | PT HT
100 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES et DEMOLITIONS
Installations de chantier et essais
101 | Installation de chantier | ft | 1 |  | 0
102 | Essais de portance à la plaque | ft | 1 |  | 0
103 | Etude de perméabilité du sol | ft | 1 |  | 0
104 | Frais d'implantation | ft | 1 |  | 0
Mobilier
105 | Dépose et repose du mobilier – accroche vélos y compris support béton | ft | 1 |  | 0
106 | Dépose des lampadaire y compris massif d'ancrage y compris évacuations | u | 4 |  | 0
106 | Dépose de mobilier – barrière amovible véhicules | ft | 1 |  | 0
Regard d'assainissement non conservé
107 | Démolitions de bouche avaloir ou grille avaloir | ft | 2 |  | 0
Dépose et démolitions de revêtements et bordures y compris évacuations
108 | Enrobé y compris structure (décaissement sur 50 cm) | m3 | 312.5 |  | 0
109 | Dépose soignée du revêtement puis repose après passage du réseaux | m² | 5 |  | 0
110 | Décapage de terre végétale et mise en stock pour renappage | m3 | 85.5 |  | 0
111 | Evacuation des terres excédentaires | m3 | 50 |  | 0
112 | Démolitions de bordures et caniveaux en béton y compris évacuations | ml | 208 |  | 0
Frais d'études
113 | plans d'exécution et de recollement | ft | 1 |  | 0
| 100 |  |  | 0
200 | RESEAUX DES EAUX PLUVIALES
201 | Ouverture et fermeture des tranchées mécaniques – Réseau EP | ml | 71 |  | 0
202 | Fourniture et pose de canalisation PVC - diamètre 300 | ml | 11 |  | 0
203 | Fourniture et pose de canalisation PVC - diamètre 150 | ml | 60 |  | 0
Émergences
204 | Raccordements sur regard existant | ft | 3 |  | 0
205 | Regard B.A. f 1 000mm | u | 1 |  | 0
206 | Fourniture et pose de boîtes de branchement EP (descente de gouttière du nouveau bâtiment) | u | 6 |  | 0
207 | Têtes de buse ou têtes de pont pour canalisation diamètre 150 | u | 3 |  | 0
208 | Grilles plates à cadre Dim 500x500 y compris regard béton | u | 2 |  | 0
209 | Fourniture et pose d'un débourbeur séparateur à hydrocarbures – type Kalio HDO de chez St Dizier | ft | 1 |  | 0
210 | Fourniture et pose d'un puisard diamètre 1000 – profondeur 4,00 m | ft | 1 |  | 0
Création de la noue de stockage et d’infiltration des EP
211 | Terrassement en déblais pour création de la noue de stockage | m3 | 95 |  | 0
212 | Évacuations des terres excédentaires | m3 | 95 |  | 0
213 | Fourniture et pose d'un regard avec trop plein + raccordement au regard existant | ft | 1 |  | 0
| 200 |  |  | 0
300 | RESEAUX ECLAIRAGE
Ce poste consiste à la réalisation du génie civil pour l'alimentation du moteur du portail et des bornes de recharges VE. La fourniture et pose du câblage, du moteur du portail et des bornes recharges VE sont à la la charge des lots concernés.
301 | Ouverture et fermeture des tranchées mécaniques | ml | 12 |  | 0
302 | Fourniture et pose de fourreau TPC diamètre 90 | ml | 11 |  | 0
303 | Fourniture et pose de fourreau d'une chambre de tirage type L1T | u | 1 |  | 0
304 | Câble U1000RO2V | ml | 58 |  | 0
305 | Tresse de cuivre nu | ml | 58 |  | 0
306 | Massif d'ancrage des mâts | u | 5 |  | 0
307 | Mât d'éclairage ht 3,50 m et projecteur LED 39,5W | u | 5 |  | 0
Essais et mise en route
308 | Raccordement sur réseau existant | ft | 1 |  | 0
309 | Essais, réglages et mise en route | ft | 1 |  | 0
| 206 |  |  | 0
400 | RESEAUX ELECTRICITE
Ce poste consiste à la réalisation du génie civil pour l'alimentation du moteur du portail et des bornes de recharges VE, La fourniture et la pose du câblage et des bornes recharges VE. Le moteur du portail et la mise en place de fourreau ou autre chemin de câble à l'intérieur du bâtiment sont à la la charge des lots concernés. La prestation comprend le câblage depuis le tableau électrique
401 | Ouverture et fermeture des tranchées mécaniques | ml | 40 |  | 0
402 | Fourniture et pose de fourreau TPC diamètre 90 | ml | 90 |  | 0
403 | Fourniture et pose de fourreau d'une chambre de tirage type L1T | u | 1 |  | 0
Motorisation portail
404 | Câble U1000RO2V | ml | 0 | LOT ELEC
405 | Moteur portail | u | 1 | LOT SERRURERIE
Borne de recharge VE
| Fourniture et pose de point d'alimentation à partir du compteur électrique existant des alimentations pour 3 bornes (tableau électrique dans local technique du bâtiment) | ft | 1 |  | 0
406 | Fourniture et pose de 3 bornes électriques sur pied VE triphasée Borne de recharge VE type Green'up Premium avec protection 22kWMode 3 plastique de chez Legrand | u | 3 |  | 0
Essais et mise en route
407 | Raccordement sur tableau existant et fourniture et pose de matériel adapté aux bornes de recharge 22kW triphasée | ft | 3 |  | 0
408 | Essais, réglages et mise en route | ft | 1 |  | 0
| 302 |  |  | 0
500 | BORDURES, CIRCULATIONS ET REVETEMENTS
Enrobé drainant de voirie
Réglage du fond de forme compactée, pente 1 à 2 %
501 | Drain routier diamètre 160 | ml | 65 |  | 0
502 | Fourniture et mise en œuvre d'un gravillon concassé 25/50 sur 35 cm | m² | 380 |  | 0
503 | Feutre géotextile | m² | 380 |  | 0
504 | GNT drainante 0/31,5 sur 15 cm | m² | 380 |  | 0
505 | Grave bitume poreuse sur 10 cm | m² | 380 |  | 0
506 | Béton bitumineux drainant sur 4 cm | m² | 380 |  | 0
Zone de stationnement en gazon renforcé
507 | Fourniture et mise en œuvre d'un gravillon concassé 20/40 sur 20 cm | m² | 300 |  | 0
508 | Fourniture et mise en œuvre d'un mélange terre pierre sur 20 cm | m² | 300 |  | 0
509 | Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose en terre enrichie sur 5 cm | m² | 300 |  | 0
510 | Fourniture et mise en œuvre de dalles alvéolaires ép 5 cm, remplie de terre végétale amendée | m² | 300 |  | 0
Cheminement en gravillons
511 | Fourniture et mise en œuvre d'un gravillon concassé 20/40 sur 10 cm | m² | 60 |  | 0
512 | Feutre géotextile | m² | 60 |  | 0
513 | Gravillons type mignonette sur 5 cm | m² | 60 |  | 0
Reprise du revêtement de l'allée piétonne
514 | GNT drainante 0/31,5 sur 15 cm | m² | 40 |  | 0
515 | Béton bitumineux drainant sur 4 cm | m² | 40 |  | 0
Bordure béton
516 | Bordure T2 | ml | 180 |  | 0
517 | Bordure P1 | ml | 50 |  | 0
518 | Bordure CR 1 – arasée | ml | 180 |  | 0
| 500 |  |  | 0
600 | SIGNALETIQUE
Marquage au sol – zone de stationnement
601 | Clous de voirie pour délimitation des zones de stationnement à sceller – inox diamètre 150 mm | u | 36 |  | 0
602 | Panneau de signalisation (panneau place PMR) | ft | 2 |  | 0
| 600 |  |  | 0
700 | PLANTATION
Plantations d'arbres
701 | Terrassement pour création de fosse de plantation d'arbre d'alignement | m³ | 20 |  | 0
702 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale pour fosse d'arbre d'alignement | m³ | 20 |  | 0
703 | Tuteurage bipode | u | 8 |  | 0
| Fourniture et plantation d'arbres 18/20 |  | 5
704 | Acer platanoides Columnare 18/20 – 3x TR | u | 2 |  | 0
705 | Quercus robur fastigiata Koster 18/20 – 3x TR | u | 2 |  | 0
706 | Sophora japonica 18/20 3x TR | u | 1 |  | 0
Apport de terre végétale
707 | Renappage des terres végétales stockées sur site | m³ | 50 |  | 0
Engazonnement
708 | Décompactage du sol | m² | 500 |  | 0
709 | Nivellement du sol | m² | 500 |  | 0
710 | Engazonnement semis | m² | 500 |  | 0
| 700 |  |  | 0
800 | TOITURE VEGETALISEE
Toiture végétale extensive
801 | Feutre anticontaminant | m² | 152 |  | 0
802 | Fourniture et mise en œuvre de plaque de sedum précultivée de Système ECOVEGETAL ECOSEDUM PACK LIGHT – extensif simple de chez ECOVEGETAL ou équivalent y compris manutention et moyen de levage | m² | 152 |  | 0
| 800 |  |  | 0
| MONTANT HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TTC |  |  |  | 0
| Ratio au m² |  |  |  | 0