## Feuil1
MATRICE D'EXIGENCES CONSULTATION CAMERA Irbis
Exigence | Désignation | Priorité * | Réponse candidat | Notation
Exigences Fonctionnelles
E_00 | Champ de visions : grand coté variant entre 10 et 100mm | P | Oui ou non et valeur | 2
E_01 | Distances extrèmes de travail (au minimum) : 20cm et 150cm | P | Oui ou non et valeur | 2
E_02 | Domaine de température visée allant de 20°C à 1200°C | P | Oui ou non et valeur | 5
E_03 | Résolution 1280x1024 pixels minimum | P | Oui ou non et Valeur | 2
E_04 | NETD ≤ 30mK | P | Oui ou non et Valeur | 2
E_05 | Acquisition rapide > 80 fps en pleine trame | P | Oui ou non et Valeur | 5
E_06 | Acquisition fenêtrée ROI (> 500Hz) | P | Oui ou non et Valeur | 5
E_07 | Multi integration Time pour capturer des images présentant une large gamme de température | P | Oui ou non
E_08 | Fourniture d’un logiciel de pilotage et d’acquisition | P | Oui ou non
E_09 | Acquisition et visualisation de l'image ou des données | P | Oui ou non
E_10 | Fonction d'acquisition des images brutes (sans correction ni traitement) dans un format non propriétaire | P | Oui ou non
E_11 | Fonctions de synchronisation | P | Oui ou non
E_12 | Entrée lockin et module de détection synchrone | P | Oui ou non
E_13 | Ordinateur (minimum 1To) | P, M | Oui ou non et valeur | 2
Contraintes
E_14 | stockage en respectant la gamme de températures -10°C à +40°C | P | Oui ou non
Documentation
E_15 | Fourniture d’un manuel utilisateur en français | P, Langue M | Oui ou Non / Langue du document à préciser | 2
E_16 | Fourniture des fichiers de calibration pour la mesure de température pour toutes les config | P | Oui ou non
E_17 | Durée de livraison inférieure à 6 mois | M | Valeur | 2
E_18 | Durée de garantie minimum 1 an (P) et plus (M) | P, M | Oui ou Non / Valeur | 5
34
* abréviations définies au point 3 de la spécification technique de besoin