## DPGF
REFECTION DE LA COUVERTURE CPAM BUSSY ST GEORGES ( 77600) NOTA: Les dimensions et quantités sont données à titre indicatif. Il appartient à l'entreprise de les vérifier ou de les modifier si nécessaire. Le titulaire du présent lot sera responsable de ces mesures
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
Article | Désignation des ouvrages | U | Quantité totale | Prix Unitaire | Total
6.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
6.1.1 | Dossier technique | Ens | PM
6.1.2 | Etat des lieux contradictoires | Ens | 1 |  | 0
6.1.3 | Panneau de chantier | Ens | 1 |  | 0
6.1.4 | CANTONNEMENT
6.1.4.1 | Base vie | Ens | 1 |  | 0
6.1.4.1.1 | Cloture de chantier et protection | Ens | PM
6.1.4.1.2 | Sécurité incendie | Ens | PM
6.1.4.1.3 | Signalisation sur le chantier | Ens | PM
6.1.4.1.4 | Zone de stockage gravats | Ens | PM
6.1.4.1.5 | Branchements des fluides / eau et electricité provisoire de chantier | Ens | PM | A la charge de la MOA
6.2 | INSTALLLATION DE CHANTIER
6.2.1 | Sécurité individuelle | Ens | PM
6.2.2 | Montage échafaudage de chantier y compris filet et bache | m² | 1396 |  | 0
6.2.3 | Sapine d'accès | u | 1 |  | 0
6.2.4 | Approvisionnement et moyen de levage | u | 1 |  | 0
6.2.5 | Bachage journalier | Ens | 1 |  | 0
6.2.6 | Protection intérieure | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL INSTALLATION CHANTIER |  |  |  | 0
6.3 | TRAVAUX DE DEPOSE
6.3.1 | Dépose de la couverture y compris isolant dans les combles | m² | 1050 |  | 0
6.3.2 | Dépose pour réemploi des descentes d'eaux pluviales | ml | 56 |  | 0
6.3.3 | Nettoyage des combles | m² | 1050 |  | 0
6.3.4 | Gravats inertes | m3 | 21.84 |  | 0
| SOUS TOTAL DEPOSE |  |  |  | 0
6.4 | TRAVAUX NEUFS
6.4.1 | Révision et traitement de la charpente y compris reprise partielle des éléments dégradés | m² | 1050 |  | 0
6.4.2 | Création d'une trappe d'accès dans les combles, y compris chevêtre et crosse de sortie | u | 1 |  | 0
6.4.3 | Isolation des combles en deux couches de laine minérale R=7m²°K/W | m² | 1050 |  | 0
6.4.4 | Création d'un chemin de circulation dans les combles, y compris plateforme de travail et support | Ens | 1 |  | 0
6.4.5 | Fourniture et pose d'un système de couverture en tôles d'acier nervurées | m² | 1050 |  | 0
6.4.6 | Traitement des bois et habillage de la lucarne | ml | 10 |  | 0
6.4.7 | Traitement des traversées de toiture | Ens | 6 |  | 0
6.4.8 | Faitage à deux pentes y compris closoir ventilé | ml | 29 |  | 0
6.4.9 | Traitement des arêtiers | ml | 64 |  | 0
6.4.10 | Fourniture et pose de chatières de ventilation | u | 3 |  | 0
6.4.11 | Fourniture et pose de velux de désenfumage, dimension dito existant, y compris reconnexion à l'asservissement | u | 2 |  | 0
6.4.12 | Fourniture et pose d'un velux d'accès type GXL | u | 1 |  | 0
6.4.13 | Fourniture et pose de chéneau encaissé | ml | 12 |  | 0
6.4.14 | Fourniture et pose de gouttières moulurées en zinc, y compris naissances et crapaudines | ml | 120 |  | 0
6.4.15 | Raccordement des naissances | u | 8 |  | 0
6.4.16 | Revision et mise en peinture des descentes existantes | ml | 56 |  | 0
6.4.17 | Traitement du forget, y compris trappes de visite | ml | 120 |  | 0
6.4.18 | Fourniture d'une barre d'accroche échelle | u | 1 |  | 0
6.4.19 | Fourniture et pose d'une échelle coulissante 2 plans, y compris supports mural et cadenas | u | 1 |  | 0
6.4.20 | Fourniture et pose de ligne de vie | ml | 30 |  | 0
6.4.21 | Fourniture et pose de panneau avertissement | u | 1 |  | 0
6.4.22 | Reprise des maçonneries et mise en peinture | Ens | 1 |  | 0
6.5 | Repli et nettoyage chantier | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL TRAVAUX NEUFS |  |  |  | 0
| MONTANT TRAVAUX HT |  |  |  | 0
| TVA 20,00 % |  |  |  | 0
| MONTANT TRAVAUX TTC |  |  |  | 0