## PdG
Maître d'Ouvrage
Centre Hospitalier Louis Pasteur 73 av. Léon Jouhaux 39100 DOLE
Architecte
Gilles REICHARDT & Gilles FERREUX 170, rue du Dr Jean Michel 39000 LONS LE SAUNIER
Hôpital de DOLE Rénovation 2C - CHIMIOTHERAPIE
Bureau d'études
Lot n°5 Plomberie – Chauffage – VMC - Climatisation D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Agence de Dijon Immeuble OPUS37 - Bât. A 8, Rue du Rompot 21121 FONTAINE-LES-DIJON Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr | Phase
|  | DIAG | APS | APD |  | PRO | DCE
|  | N° Affaire : 25-009 |  |  | Date : 07/10/2025
|  | Rédacteur : AM |  |  | Indice : A

## Lot 5
Article | Dénomination | U | Q | P.U. € H.T. | P.T. € H.T.
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SERVICE CHIMIOTHERAPIE |  |  |  | 0
2.1 | Etudes d'exécution à la charge de l'entreprise |  |  |  | 0
| Etudes d'exécution à la charge du présent lot | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2 | Plomberie |  |  |  | 0
2.2.1 | Généralités |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
2.2.2 | Travaux de dépose |  |  |  | 0
| Dépose des appareils sanitaires, robinetteries et autre équipements divers, compris bouchonnage des réseaux | ens | 1 |  | 0
| (WC et lavabos dans les chambres, points d'eau, anciennes attentes …) |  |  |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2.3 | Robinet d'arrêt individuel |  |  |  | 0
| Remplacement de l'ensemble des vannes d'alimentation des appareils sanitaires | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2.4 | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
| Lavabo chambre |  |  |  | 0
| Lavabo PMR |  |  |  | 0
| Lavabo PMR, percé 1 trou, sans trop-plein, compris vidage à siphon décalé | ens | 16 |  | 0
| compris réseaux de raccordement EF/EC/EU sur réseaux à proximité |  |  |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Robinet mitigeur thermostatique pour lavabo |  |  |  | 0
| Mitigeur sur plage, manette ergonomique, anti-brûlure, bec lisse démontable fixe, Ht100mm, saillie 150mm | ens | 16 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| WC chambre |  |  |  | 0
| Cuvete de WC |  |  |  | 0
| Cuvette posée au sol, adaptée PMR, à bride, sans abattant, sortie horizontale | ens | 16 |  | 0
| compris réseaux de raccordement EF/EV sur réseaux à proximité |  |  |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Robinetterie de chasse directe |  |  |  | 0
| Sans objet, existant inchangé | SO |  |  | 0
| Point d'eau hospitalier |  |  |  | 0
| Cuve |  |  |  | 0
| Cuve en polypropylène, sans trop-plein, dimensions: 300x300x195p, encastrée sur plan de travail | ens | 1 |  | 0
| compris réseaux de raccordement EF/EC/EU sur réseaux à proximité |  |  |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Robinet mitigeur pour cuve |  |  |  | 0
| Mitigeur sur plage, manette ergonomique, anti-brûlure, bec lisse démontable fixe, Ht200mm, saillie 150mm | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Evier |  |  |  | 0
| Evier 1 bac, 1 égouttoir |  |  |  | 0
| Evier en résine, dimensions: 850x500, encastré sur plan de travail | ens | 1 |  | 0
| compris réseaux de raccordement EF/EC/EU sur réseaux à proximité |  |  |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Mitigeur évier |  |  |  | 0
| Mitigeur évier EF/EC sur plage, avec manette de commande plein et bec orientable, cartouche céramique EP à équilibrage de pression, sécurité anti-brûlure via bague de limitation de T°, Ht160mm, saillie 230mm | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Attentes |  |  |  | 0
| Attente lave-vaisselle |  |  |  | 0
| Vanne EF et évacuation Ø40, compris tube PVC pour raccordement sur évacuation à proximité | ens | 2 |  | 0
| compris réseaux de raccordement EF/EU sur réseaux à proximité |  |  |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2.5 | Désinfection des réseaux |  |  |  | 0
| Désinfection des réseaux | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.2.6 | Analyses d'eau |  |  |  | 0
| Analyses d'eau en fin de travaux, avant réception | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.3 | Chauffage |  |  |  | 0
2.3.1 | Dépose/repose équipements pour mise en peinture du support |  |  |  | 0
| Dépose-repose des terminaux de chauffage, selon besoin du lot Peinture | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.3.2 | Terminaux |  |  |  | 0
| Remplacement du radiateur de la douche par radiateur type "panneau habillé" vertical à raccordement inférieru central, avec corps de robine tthermostatique et tête inviolable, dimensions : 450 x 1950ht x 82 ép. | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.4 | Ventilation |  |  |  | 0
2.4.1 | Généralités |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
2.4.2 | Travaux de dépose |  |  |  | 0
| Dépose des bouches VMC | ens | 1 |  | 0
| (toutes les anciennes chambres, 44u) |  |  |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.4.3 | Bouche et cartouche coupe-feu |  |  |  | 0
| Cartouche coupe-feu 1h avec fusible thermique, compris bouche autoréglable, manchon et calfeutrement par mousse coupe-feu. |  |  |  | 0
| - débit 15m³/h | ens | 22 |  | 0
| - débit 30m³/h | ens | 22 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.4.4 | Grille en plafond pour transfert d'air |  |  |  | 0
| Sans objet, hors lot | SO |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.4.5 | Raccordement des éjecto |  |  |  | 0
| Contrôle du raccordement des gaines de soufflage aux éjecto et remplacement, le cas échéant (nombre d'éjecto: ~ 26u) | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.5 | Climatisation |  |  |  | 0
2.5.1 | Généralités |  |  |  | 0
| pour mémoire | PM |  |  | 0
2.5.2 | Attente climatiseur mobile "chambre" |  |  |  | 0
| Ensemble rejet, compris conduit rectangulaire en inox à façon, bouchon vissée et grille extérieure | ens | 15 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Percements, cf §2.6 |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.5.3 | Attente climatiseur mobile "local APA" |  |  |  | 0
| Attente bouchonnée D160 dans EDR | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.6 | Percements - carottage et rebouchage |  |  |  | 0
| Percements nécessaires aux passages des réseaux fluides | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.7 | Mise en service, réglage et contrôle |  |  |  | 0
| Description selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.8 | Repérage - Identification |  |  |  | 0
| Description selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.9 | Dossier des Ouvrages Exécutés |  |  |  | 0
| Description selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
2.10 | Formation des utilisateurs |  |  |  | 0
| Description selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
0
| TOTAL Poste 2 DESCRIPTION DES TRAVAUX SERVICE CHIMIOTHERAPIE |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SERVICE EEG |  |  |  | 0
3.1 | Plomberie |  |  |  | 0
| Travaux de dépose |  |  |  | 0
| Dépose des appareils sanitaires, robinetteries et autre équipements divers, compris bouchonnage des réseaux | ens | 1 |  | 0
| (points d'eau, anciennes attentes …) |  |  |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Robinet d'arrêt individuel |  |  |  | 0
| Remplacement de l'ensemble des vannes d'alimentation des appareils sanitaires | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Appareils sanitaires |  |  |  | 0
| Cuve |  |  |  | 0
| Cuve en polypropylène, sans trop-plein, dimensions: 300x300x195p, encastrée sur plan de travail | ens | 1 |  | 0
| compris réseaux de raccordement EF/EC/EU sur réseaux à proximité |  |  |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Robinet mitigeur pour cuve |  |  |  | 0
| Mitigeur sur plage, manette ergonomique, anti-brûlure, bec lisse démontable fixe, Ht200mm, saillie 150mm | ens | 1 |  | 0
| description selon CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | Chauffage |  |  |  | 0
| Sans objet | SO |  |  | 0
3.3 | Ventilation |  |  |  | 0
| Sans objet | SO |  |  | 0
3.4 | Climatisation |  |  |  | 0
| Sans objet | SO |  |  | 0
0
| TOTAL Poste 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX SERVICE EEG |  |  |  | 0
4 | PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0
| Comprenant : | ens | 1 |  | 0
| Livraison et approvisionnement |  |  |  | 0
| Déchets et nettoyage |  |  |  | 0
| Responsabilités, contrôle, qualité … |  |  |  | 0
0
| TOTAL Poste 4 PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  | 0 | 0
RECAPITULATIF
0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SERVICE CHIMIOTHERAPIE | 0
2.1 | Etudes d'exécution à la charge de l'entreprise | 0
2.2 | Plomberie | 0
2.3 | Chauffage | 0
2.4 | Ventilation | 0
2.5 | Climatisation | 0
2.6 | Percements - carottage et rebouchage | 0
2.7 | Mise en service, réglage et contrôle | 0
2.8 | Repérage - Identification | 0
2.9 | Dossier des Ouvrages Exécutés | 0
2.10 | Formation des utilisateurs | 0
0
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SERVICE EEG | 0
3.1 | Plomberie | 0
3.2 | Chauffage | 0
3.3 | Ventilation | 0
3.4 | Climatisation | 0
4 | PRESCRIPTIONS GENERALES | 0
0
TOTAL LOT 5 PLOMBERIE - CVC H.T. |  | 0
0
T.V.A. 20% |  | 0
0
TOTAL LOT 5 PLOMBERIE - CVC T.T.C |  | 0