## PdG
Maître d'Ouvrage
Centre Hospitalier Louis Pasteur 73 av. Léon Jouhaux 39100 DOLE
Architecte
Gilles REICHARDT & Gilles FERREUX 170, rue du Dr Jean Michel 39000 LONS LE SAUNIER
Hôpital de DOLE Rénovation 2C - CHIMIO
Bureau d'études
Lot n°6 Electricité CF -cf D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Agence de Dijon Immeuble OPUS37 - Bât. A 8, Rue du Rompot 21121 FONTAINE-LES-DIJON Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr | Phase
|  | DIAG | APS | APD |  | PRO | DCE
|  | N° Affaire : 25-009 |  |  | Date : 07/10/2025
|  | Rédacteur : SDT |  |  | Indice : A

## DPGF
Article CCTP | Dénomination | Q. | U. | P.U. € H.T. | P.T. € H.T.
3 | PRESCRIPTIONS GENERALES
2.1 | Dépose / repose
| Le présent lot aura à sa charge la dépose, la repose ou le remplacement des installations électriques courants forts et courants faibles de la zone concernée par les travaux. Les câblages seront modifiés en conséquence, repris depuis les différentes armoires. (suivant plan de dépose) L’entreprise devra réaliser les consignations nécessaires au niveau des armoires électriques existantes et réidentifier les départs en conséquence. Suppression des interrupteurs de proximité Se référer au CCTP pour la liste complète des prestations à prévoir | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
2.2 | Installation de chantier
| sans objet |  | SO |  | 0
3 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS COURANTS FORTS
3.2 | Compléments dans les tableaux
| Extension du tableau réseau normal, suivant prescriptions du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Extension du tableau réseau ondulé suivant description du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Schémas électriques, avec relevés complets des armoires et ajout des modifications opérées (DWG, PDF, papier) | 2 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | Repérage
| Etiquetage des tableaux | 1 | ens |  | 0
| Etiquetage des appareillages | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | Liaisons équipotentielles
| réalisation des liaisons équipotentielles suivant liste du CCTP | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.5 | Appareillage
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
usage obligatoire de câbles sans halogène de type FR-N1X1 G1
| Prise de courant réseau normal | 104 | u |  | 0
| Prise de courant réseau ondulée | 23 | u
| Commande de volet roulant | 2 | u
Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | Eclairage
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
usage obligatoire de câbles sans halogène de type FR-N1X1 G1
| Dalle LED Réglage du Flux lumineux : de 2900lm à 4 300lm, en fonction de la puissance de 22W à 31W. 6 niveaux de réglages Normes DALI : DALI-2™ | 46 | u |  | 0
| Downlight Flux lumineux : 2 200lm. Consommation : 19W. Dimension : D200mm. Températures de couleur : 4000K. | 9 | u |  | 0
| Applique paillasse | 3 | u |  | 0
| Détecteur de circulation DALI 2 | 4 | u |  | 0
| Détecteur 360° DALI 2 | 2 | u |  | 0
| bouton poussoir | 17 | u |  | 0
| Interrupteur | 3 | u |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | Eclairage de sécurité
| A chiffrer dans chapitre LOCAUX EEG |  |  |  | 0
Sous-total
3.8 | Alimentations
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
usage obligatoire de câbles sans halogène de type FR-N1X1 G1
| Alimentation volets roulants | 2 | u |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.9 | Gaine tête de lit
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
usage obligatoire de câbles sans halogène de type FR-N1X1 G1
| gaine tête de lit suivant prescriptions du CCTP | 3 | ens |  | 0
3.10 | Canalisations
| Goulotte de distribution 2 compartiments | 41 | ml |  | 0
| Descente de goulotte depuis le plafond | 7 | u |  | 0
| Cheminement divers pour passages notamment des câbles courants faibles notamment dans la circulation | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
3.11 | Mise en œuvre des câbles
| Pour mémoire |  | PM |  | 0
3.12 | Chemins de câbles
| Cheminement complémentaire dans la circulation pour passage des câbles VDI. | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
4.1 | Système d’Alarme et Système de Sécurité Incendie
| Fourniture, pose et câblage des équipements incendie suivants : |  |  |  | 0
| Dépose / repose des détecteurs de fumée et indicateurs d'action y compris reprise câblage | Pour mémoire, déjà compris dans chapitre dépose / repose
| Détecteur optique de fumée | Voir chapitre LOCAUX EEG
| Indicateur d'action | Voir chapitre LOCAUX EEG
| Flash lumineux | 3 | u |  | 0
| Programmation et essais | 1 | ens |  | 0
| Mise à jour de la supervision (UAE) suivant demandes du CCTP | 1 | ens |  | 0
| Mise à jour du dossier d'identité SSI | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
4.2 | Réseau Voix Données Image (VDI)
usage obligatoire de câbles sans halogène
| Complément dans la baie existante du niveau suivant points ci-dessous : |  |  |  | 0
| Bandeaux 19" 1U 24 ports RJ45 extractibles avec guide-câble, porte étiquette et volet d’obturation de marque MMC. | 2 | ens |  | 0
| Bandeaux guide cordon. | 1 | ens |  | 0
| RJ45 | 29 | u |  | 0
| liaisons câbles 4 paires ou 2x4 paires sous écran, catégorie 6 F/FTP, 500 MHz ohms. Ils seront 0 halogène LS0H | 29 | u |  | 0
| Recette de l'ensemble des prises créées | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
4.3 | Boucle magnétique
| Fourniture et pose d'une boucle magnétique conforme au CCTP | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
4.4 | Appel malade
usage obligatoire de câbles sans halogène
| Hublot 3 couleurs y compris câblage | 5 | u |  | 0
| Poire d'appel box et lit avec prise magnétique y compris câblage | 6 | u |  | 0
| Bloc de porte : module afficheur soignant appel malade chambre y compris câblage | 5 | u |  | 0
| Tirette sanitaire | 7 | u |  | 0
| Poste infirmier y compris câblage | 2 | u |  | 0
| Paramétrage, programmation, essais et mise en service | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
4.5 | Contrôle d’accès / interphonie
| sans objet | 1 | ens |  | 0
4.6 | Vidéosurveillance
| sans objet | 1 | ens |  | 0
4.7 | Distribution de l’heure
| sans objet | 1 | ens |  | 0
4.8 | Télévision
| Fourniture pose et câblage de prise télévision | 3 | ens |  | 0
| Fourniture pose et câblage de prise jack femelle / femelle | 3 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
5 | LOCAUX EEG
| Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants : |  |  |  | 0
usage obligatoire de câbles sans halogène
| pavé led | 4 | u |  | 0
| Downlight | 3 | u |  | 0
| Détecteur de présence | 1 | u |  | 0
| Bouton poussoir | 2 | u |  | 0
| Bloc de secours adressable + mise à jour sous URAVISION | 1 | ens |  | 0
| Commande volet roulant | 2 | u |  | 0
| Alimentation volet roulant | 2 | ens |  | 0
| goulotte 2 compartiments | 15 | ml |  | 0
| decsente goulotte | 2 | u |  | 0
| Prise de courant normale | 15 | u |  | 0
| Prise de courant ondulée | 6 | u |  | 0
| RJ45 | 9 | u |  | 0
| détecteur optique de fumée | 5 | u |  | 0
| Indicateur d'action | 3 | u |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
6 | PRESCRIPTIONS GENERALES
| Gestion des déchets et nettoyage | 1 | ens |  | 0
| Etudes d'exécution | 1 | ens |  | 0
| Contrôle des installations | 1 | ens |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | 1 | ens |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  | 0
0
T.V.A. 20% |  | 0
0
TOTAL T.T.C. |  | 0