## DPGF CVC-PBS 25-33
Désignation | Unité | Quantité | P.U. | P.tot
1 QUANTITATIF CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
1.1 NEUTRALISATIONS & DEPOSES DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
1.1.1 NEUTRALISATION DEPOSE CHAUFFAGE
Dépose conforme au descriptif:
Neutralisation, vidanges des installations de chauffage | ens. | 1 |  | 0
Consignation, bouchonnage | ens. | 1 |  | 0
Dépose, évacuation de l’ensemble des équipements non réutilisés | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
TOTAL NEUTRALISATIONS & DEPOSES DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE HT |  |  |  | 0
1.2 CHAUFFAGE
1.2.1 ELECTRICITE CHAUFFAGE
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Armoire complète | u. | 1 |  | 0
Matériel, câblages et raccordements | ens. | 1 |  | 0
Schéma de câblage et repérage | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.2 REGULATION
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Régulateur Circuit Radiateur type SIEMENS 1 circuit Réf. RVP340 / S55370-C136 | u. | 1 |  | 0
Sonde de température ambiante réf. BPZ:QAA24 | u. | 1 |  | 0
Sonde de température avec doigt de gant au départ | u. | 1 |  | 0
Sonde de température extérieure | u. | 1 |  | 0
Raccordement électrique puissance et communication sous tube IRO | ens. | 1 |  | 0
Réglage régulateur | ens. | 1 |  | 0
Bouton de relance | u. | 1 |  | 0
Raccordement électrique et câblage | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.3 DISTRIBUTION
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Tube acier en apparent et toiture, y compris soudures, raccords, colliers avec garniture caoutchoutée, fourreaux aux traversées de parois
- Ø DN15 | ml. | 10 |  | 0
- Ø DN25 | ml. | 10 |  | 0
Supportage, fixation | ens. | 1 |  | 0
Adaptation et reprise réseau en chaufferie | ens. | 1 |  | 0
Purgeurs automatiques, vidanges | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.4 CALORIFUGE
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Distribution dans les volumes non chauffés
Isolation type ARMAFLEX XG Mousse élastomère Classe 4
- Ø DN25 | ml. | 10 |  | 0
Etiquetage gravé de chaque circuit | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.5 VANNES D’ISOLEMENT
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Vanne ¼ tour à bille Type SFERACO avec certifications NF et ACS avec raccords filetés.
- DN25 | u. | 5 |  | 0
Etiquetage et repérage des circuits, identification vannes | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.6 POMPE DE CIRCULATION
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Type WILO Stratos PICO 25/0,5-8-130 | u. | 1 |  | 0
Coquille d’isolation | u. | 1 |  | 0
Manchons antivibratils | ens. | 1 |  | 0
Raccordements hydrauliques | ens. | 1 |  | 0
Raccordements électriques | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.7 VANNE MELANGEUSE DE REGULATION
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Vanne trois voies SCHNEIDER ELECTRIC VG310R DN20 (Kvs 6) | u. | 1 |  | 0
Servomoteur 0/10 volts M400 | u. | 1 |  | 0
Contact début et fin de course et Ressort de retour à zéro | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.8 COMPTEUR D’ENERGIE
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Mesureur type ITRON US Echo II
- DN 25 | ens. | 1 |  | 0
INTEGRATEUR Type ITRON CF 55 Echo II | u. | 1 |  | 0
Sondes Type ITRON PS 123-100 + manchons | ens. | 1 |  | 0
Vannes d’isolement ¼ tour DN 25 | u. | 2 |  | 0
Filtre inox maille 0,5 mm DN 25 | u. | 1 |  | 0
Câblage et raccordement | ens. | 1 |  | 0
Paramétrage, mise en route par constructeur, rapport et plombage du compteur | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.9 RADIATEURS
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Radiateurs Type REGGANE T6 3010 DECO de FINIMETAL
- VR21 1800 750 | u. | 2 |  | 0
Purgeurs à volant sur radiateur | ens. | 8 |  | 0
Fixation des radiateurs | ens. | 2 |  | 0
Dble dépose repose pour intervention des autres corps d’état | ens. | 8 |  | 0
Clef de purge | u. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.10 ROBINETTERIE RADIATEURS
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Corps de vanne OVENTROP Série A | u. | 8 |  | 0
Tête thermostatique OVENTROP Série «Uni LH» | u. | 8 |  | 0
Capuchon antivol | u. | 8 |  | 0
Té à double réglage OVENTROP COMBI 2 | u. | 8 |  | 0
Compris adaptation hydraulique | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.11 DESEMBOUAGE ET TRAITEMENT D’EAU
1.2.11.1 Piquages Désembouage
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Piquages avec vannes DN25 | u. | 3 |  | 0
Sous total poste HT |  |  |  | 0
1.2.11.2 Désembouage
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Ensemble bâtiments pour une surface chauffé totale d’environ 140 m²
Avec conditionnement de l’eau de chauffage par injection d’un produit inhibiteur de corrosion destiné aux circuits fermés | ens. | 1 |  | 0
Analyse de l’eau avant traitement | ens. | 1 |  | 0
Analyse complète de l’eau après traitement | ens. | 1 |  | 0
Mesure PH et affichage | ens. | 1 |  | 0
Sous total poste HT |  |  |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.2.12 MISE EN SERVICE CHAUFFAGE
Mise en route, essais et réglages des installations | ens. | 1 |  | 0
Essais CCOPREC, CONSUEL | ens. | 1 |  | 0
Rinçage des installations, désinfection des installations | ens. | 1 |  | 0
Prélèvements et analyses | ens. | 1 |  | 0
Information et formation des utilisateurs | ens. | 1 |  | 0
Dossier des ouvrages exécutés | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
TOTAL CHAUFFAGE HT |  |  |  | 0
1.3 VENTILATION SIMPLE FLUX
1.3.1 ENTREES D’AIR
Fourniture SEULE au menuisier :
Entrées d’air typer FRANCE AIR ISOLA 2.45 | u. | 8 |  | 0
Plan et coordination avec menuisier | ens. | 1 |  | 0
Teinte RAL suivant choix architecte | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.3.2 BOUCHES D’EXTRACTION
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Type FRANCE AIR série AERYS Ø 125 | u. | 2 |  | 0
Avec manchette souple isophonique | ens. | 1 |  | 0
Sous total poste HT |  |  |  | 0
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Module autoréglable FRANCE AIR série RAD Régul’Air 2
- RAD 45 m3/h Ø 125 | u. | 2 |  | 0
Sous total poste HT |  |  |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.3.3 BOUCHE D’EXTRACTION A DEBIT VARIABLE
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Type FRANCE AIR série ALIZE HYGRO SPECIFIQUE Ø 125
- 15/100 m3/h | u. | 2 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.3.4 CONDUITS CIRCULAIRES RIGIDES
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Conduit tôle galvanisée rigide spiralée MO à joints
- Ø 125 | ml. | 15 |  | 0
- Ø 160 | ml. | 6 |  | 0
- Ø 200 | ml. | 6 |  | 0
- Ø 315 | ml. | 1 |  | 0
Accessoires tels que tés, coudes, réductions, raccordements sur ventilateur, etc avec assemblage par joints à lèvres | ens. | 1 |  | 0
Isolation laine de roche 25 mm finition kraft alu | M². | 20 |  | 0
Fixations et suspentes antivibratiles | ens. | 1 |  | 0
Mise à la terre des gaines de ventilation | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.3.5 PIEGES A SONS
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Type FRANCE AIR SC VMC Ø200 avec tôle perforée intérieure | u. | 2 |  | 0
Raccordements et étanchéité des réseaux | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.3.6 GROUPE D’EXTRACTION
Fourniture et pose conforme au descriptif:
ALDES EasyVEC Compact micro-watt 600 IP ISOLE | u. | 1 |  | 0
Manchettes souple MO aspiration + refoult | ens. | 1 |  | 0
Fixations antivibratils | ens. | 1 |  | 0
Commande de relance temporisée | ens. | 1 |  | 0
Mise en service, essais et réglages par fabricant | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.3.7 REJET EN FACADE
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Type FRANCE AIR Grille GRA 315 | u. | 1 |  | 0
Garnissage laine de roche | ens. | 1 |  | 0
Fixations, scellement et kit d’étanchéité | ens. | 1 |  | 0
Coordination avec le lot bardage | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.3.8 MISE EN SERVICE VENTILATION SIMPLE FLUX
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Réglages du groupe et équilibrage du réseau | ens. | 1 |  | 0
Rapport de mesures aux bouches | ens. | 1 |  | 0
Information et formation des utilisateurs | ens. | 1 |  | 0
Dossier des ouvrages exécutés | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
TOTAL VENTILATION SIMPLE FLUX HT |  |  |  | 0
1.4 DEPOSE DES INSTALLATION PLOMBERIE EXISTANTE
1.4.1 DEPOSE ET EVACUATION
Dépose conforme au descriptif:
Neutralisation, vidanges des installations de plomberie supprimées | ens. | 1 |  | 0
Dépose, stockage sur site, mise à disposition du Maitre d’Ouvrage et évacuation de l’ensemble des équipements de plomberie | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
TOTAL DEPOSE DES INSTALLATION PLOMBERIE EXISTANTE HT |  |  |  | 0
1.5 SECURITE EAU CHAUDE SANITAIRE
1.5.1 CLAPET ANTI RETOUR
Fourniture et pose conforme au descriptif:
clapet antipollution sur les terminaux équipés de mitigeurs et de mélangeurs
SFERACO, ref 305003 ou équivalent | u. | 10 |  | 0
Compris raccord | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
TOTAL SECURITE EAU CHAUDE SANITAIRE HT |  |  |  | 0
1.6 EQUIPEMENTS PLOMBERIE
1.6.1 DISTRIBUTION EF/ECS
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Raccordement sur arrivée EF existante | ens. | 1 |  | 0
Compteur d’eau froide avec filtre sur vannes ¼ de tour | ens. | 1 |  | 0
Distribution secondaire
Tube cuivre écroui pour passage en faux plafond et apparent ou tube cuivre recuit sous fourreau pour passage en encastré ou dissimulé non visitable sans raccords ni soudure, y compris toutes sujétions de percements, saignées et rebouchage
- Ø 10/12 | ml. | 24 |  | 0
- Ø 14/16 | ml. | 18 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.6.2 VANNES
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Vanne ¼ tour à bille Type SFERACO avec certifications NF et ACS avec raccords filetés.
- DN15 | u. | 6 |  | 0
Etiquetage et repérage des circuits, identification vannes | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.6.3 EVACUATIONS EU/EV
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Evacuation des appareils
Réseaux en tube PVC série M1, qualité PF, y compris pièces préfabriquées et accessoires, fourreaux de traversée, fixations et percements.
(Les métrées ne tiennent pas compte de longueurs équivalents pour les accessoires)
- Du Ø 32 au Ø 100 | ml. | 24 |  | 0
Repérage des circuits et raccordements sur attentes | ens. | 1 |  | 0
Tampon de visite en extrémité et pied de chute | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.6.4 VENTILATION DES CHUTES
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Aérateur à membrane Æ 40 et Æ 100 suivant implantation | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.6.5 EVACUATIONS EP
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Sans objet
Total poste HT
1.6.6 WC AU SOL AVEC RESERVOIR
Fourniture et pose conforme au descriptif :
Pack WC au sol Geberit Bastia, | u. | 1 |  | 0
Pipe droite ou coudée de raccordement WC | u. | 1 |  | 0
Raccordement sur tuyauterie d’eau froide | u. | 1 |  | 0
Raccordement sur EV | u. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.6.7 WC PETITS AVEC RESERVOIR
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Cuvette indépendante PORCHER CONTOUR21 (réf. S312401) | u. | 1 |  | 0
Réservoir attenant pour cuvette enfant (réf. S327001) | u. | 1 |  | 0
Tube Ø 28mm | u. | 1 |  | 0
Nez de jonction (Réf. 44903) | u. | 1 |  | 0
Manchette et pipe coudée d’évacuation avec joint élastomère | ens. | 1 |  | 0
Raccordement sur tuyauterie d’eau froide | ens. | 1 |  | 0
Raccordement à la canalisation de vidange EV | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.6.8 LAVABO DROIT ENFANT
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Geberit BAMBINI, lavabo, 60x40 cm, 1 trous pour robinet, sans trop-plein, ref 326060000 | u. | 1 |  | 0
Vidange à grille fixe et siphon en polypropylène déporté | u. | 1 |  | 0
Robinet mitigeur PRESTO NEO (Réf. 68091) | u. | 1 |  | 0
Flexibles, filtres, clapet anti-retour et robinet d’isolement | ens. | 1 |  | 0
Fixations avec renforts de supportage et plaque inox de propreté | ens. | 1 |  | 0
Raccordement à la canalisation d'eau froide et d’eau chaude | Compris
Raccordement sur canalisation de vidange EU | Compris
Total poste HT |  |  |  | 0
1.6.9 VASQUE À ENCASTRER
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Vasque VARIFORM rectangle à encastrer 55x40cm sans trop plein | u. | 1 |  | 0
sans trou de robinetterie blanc Réf. 500.738.01.2
Bonde à grille, bouchon et chaînette et siphon PVC déporté | u. | 1 |  | 0
Robinet mitigeur monotrou à bec tube lisse orientable
type Modul’MIX (Réf. 75637) | u. | 1 |  | 0
Evacuation en PVC | u. | 1 |  | 0
Jeu de vannes sur EC et EF | u. | 1 |  | 0
Sécurité avec limitation de la température maximale réglable | ens. | 1 |  | 0
Raccordement sur tuyauterie d’eau chaude et eau froide | ens. | 1 |  | 0
Raccordement sur canalisation de vidange EU | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.6.10 EVIER RESINE DOUBLE
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Evier Alterna Primeo à poser 2 cuves en synthèse blanc sans vidage 120x60 cm OU EQUIVALENT | u. | 1 |  | 0
Bonde à grille, bouchon et chaînette et siphon PVC déporté | Compris
Robinet mitigeur type HANSGROHE (Réf. 71829000) | u. | 1 |  | 0
Jeu mini-robinets d’arrêt à olive (EF + ECS) | Compris
Raccordement sur tuyauterie d’eau chaude et eau froide | Compris |  |  | 0
Raccordement sur canalisation de vidange EU | Compris |  |  | 0
Coordination avec le menuisier pour encastrer l’évier | Compris |  |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.6.11 ROBINET LAVE-VAISSELLE / LAVE LINGE
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Robinet mural machine à laver | u. | 3 |  | 0
Siphon NICOLL avec raccordement vertical de 50 cm | Compris
Raccordement sur tuyauterie d’eau froide | Compris
Raccordement EU | Compris
Total poste HT |  |  |  | 0
1.6.12 ACCESSOIRES SANITAIRES
1.6.12.1 DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Distributeur de papier toilette en bobine en inox brossé avec serrure. Bobine de Ø270mm ext.
Modèle PRESTO (Réf. 60553) avec recharge ou équivalent | u. | 2 |  | 0
Sous total poste HT |  |  |  | 0
1.6.12.2 POT A BALAI
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Porte balayette avec le balai
Modèle PRESTO (Réf. 60550) ou équivalent | u. | 2 |  | 0
Sous total poste HT |  |  |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
1.6.13 MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE
Mise en route, essais et réglages des installations | ens. | 1 |  | 0
Essais COPREC, CONSUEL | ens. | 1 |  | 0
Rinçage des installations, désinfection des installations | ens. | 1 |  | 0
Prélèvements et analyses | ens. | 1 |  | 0
Information et formation des utilisateurs | ens. | 1 |  | 0
Dossier des ouvrages exécutés | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
TOTAL EQUIPEMENTS PLOMBERIE HT |  |  |  | 0
1.7 OPTION RAFRAICHISSEMENT
1.7.1 MONSOPLIT
Fourniture et pose conforme au descriptif:
Unités intérieures de type cassettes murales DAIKIN :
2MXF 50 A | u. | 1 |  | 0
Unités intérieures de type cassettes murales DAIKIN :
CTXF 25 C | u. | 2 |  | 0
Pompe de relevage des condensats | u. | 2 |  | 0
Console et structure de supportage | ens. | 1 |  | 0
Support mural ou bigfoot pour UE | ens. | 1 |  | 0
Raccordements électriques | ens. | 1 |  | 0
Raccordement liaisons frigorifiques et condensats | ens. | 1 |  | 0
Total poste HT |  |  |  | 0
TOTAL OPTION RAFRAICHISSEMENT HT |  |  |  | 0
2 RECAPITULATIF
TOTAL NEUTRALISATIONS & DEPOSES DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE HT |  |  |  | 0
TOTAL CHAUFFAGE HT |  |  |  | 0
TOTAL VENTILATION SIMPLE FLUX HT |  |  |  | 0
TOTAL DEPOSE DES INSTALLATION PLOMBERIE EXISTANTE HT |  |  |  | 0
TOTAL SECURITE EAU CHAUDE SANITAIRE HT |  |  |  | 0
TOTAL EQUIPEMENTS PLOMBERIE HT |  |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL HT |  |  |  | 0
TVA
TOTAL GÉNÉRAL TTC |  |  |  | 0
TOTAL OPTION RAFRAICHISSEMENT HT |  |  |  | 0