## Feuil1
| Désignation | Unité | Quantité | P.U. | P.tot
1 | GÉNÉRALITÉS
2 | DESCRIPTIF
2.1 | Dépose et neutralisation | ens. | 1 |  | 0
| TOTAL Dépose et neutralisation HT |  |  |  | 0
2.2 | Courants forts
2.2.1 | Préparation de chantier
2.2.1.1 | Branchement de chantier
2.2.1.2 | Équipements de chantier | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.2 | Prise de terre et liaisons équipotentielles
2.2.2.1 | Prise de terre | ens. | 1 |  | 0
2.2.2.2 | Remontée de terre et borne principale de terre | ens. | 1 |  | 0
2.2.2.3 | Liaisons équipotentielles principales | ens. | 1 |  | 0
2.2.2.4 | Liaisons équipotentielles supplémentaires | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.3 | Alimentation ENEDIS
Total poste HT
2.2.4 | Tableau de répartition
2.2.4.1 | Principe
2.2.4.2 | Conception du tableau de répartition
2.2.4.3 | Composition du Tableau | ens. | 1 |  | 0
2.2.4.4 | Équipements complémentaires
| Télécommande d'éclairage de sécurité | u. | 1 |  | 0
| Interrupteur crépusculaire programmable astronomique | u. | 1 |  | 0
| Comptage monophasé | u. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.5 | Coupures générales des fluides
2.2.5.1 | Principe
2.2.5.2 | Équipement | u. | 2 |  | 0
2.2.5.3 | Raccordements | u. | 2 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.6 | Distribution | ens. | 1 |  | 0
2.2.6.1 | Chemin de câble en dalle perforée
2.2.6.2 | Cheminement apparent
2.2.6.3 | Gaine ICTA
2.2.6.4 | Gaine IRL
2.2.6.5 | Moulure et goulotte
2.2.6.6 | Boîte de dérivation standard
2.2.6.7 | Boîte de dérivation pour circuits de sécurité
2.2.6.8 | Boîte d'encastrement étanche pour cloisons légères
2.2.6.9 | Boîte d'encastrement pour murs coulés
2.2.6.10 | Réservations à transmettre
2.2.6.11 | Reprise d'étanchéité
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.7 | Câbles électriques
2.2.7.1 | Câble de distribution basse tension : Cca-s2,d2,a2 | ens. | 1 |  | 0
2.2.7.2 | Câble de distribution équipements de sécurité : CR1 | ens. | 1 |  | 0
2.2.7.3 | Repérage des câbles | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.8 | Appareillages manuels
2.2.8.1 | Généralités
2.2.8.2 | Composition des appareillages
2.2.8.3 | Association d’appareillages
2.2.8.4 | Mode de pose
2.2.8.5 | Caractéristiques
2.2.8.6 | Appareillage
| Interrupteur double | u. | 7 |  | 0
| Interrupteur simple | u. | 2 |  | 0
| Interrupteur simple à voyant | u. | 1 |  | 0
| Prise | u. | 30 |  | 0
| Prise IP | u. | 2 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.9 | Alimentations spécifiques depuis le tableau
2.2.9.1 | Principe
2.2.9.2 | Alimentations ayant fait l’objet d’une demande spécifique
| Unité extérieure | u. | 1 |  | 0
| Extracteur VMC | u. | 1 |  | 0
| Armoire CVC | u. | 1 |  | 0
| Volets roulants (en attente) | u. | 3 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.10 | Détecteur d’éclairage
2.2.10.1 | Détecteur DET1 (ON/OFF, petits espaces, encastré) Type B.E.G. PD3N-1C-FP 92196 ou équivalent | u. | 8 |  | 0
2.2.10.2 | Détecteur DET3 (on/off, petits espaces, sailli) Type B.E.G. PD3N-1C-AP 92190 ou équivalent | u. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.11 | Éclairage artificiel normal
2.2.11.1 | Niveaux d’éclairement
2.2.11.2 | Équivalence de lustrerie
2.2.11.3 | Choix et validation
2.2.11.4 | Principe des commandes d’éclairage
2.2.11.5 | Luminaire A1 Type Atelier SEDAP 3239_02 avec ampoule Philips CorePro G9 ou équivalent | ens. | 8 |  | 0
2.2.11.6 | Luminaire D1 Type ARKOSLIGHT Essentials Dot Fix A0610211W ou équivalent | ens. | 5 |  | 0
2.2.11.1 | Luminaire D2 Type ARKOSLIGHT Swap M A2122212W ou équivalent | ens. | 8 |  | 0
2.2.11.2 | Luminaire P1 Type 3F FILIPPI Diagon 23024 ou équivalent | ens. | 16 |  | 0
2.2.11.1 | Luminaire R1 (lavabos) Type SFEL Apso APS206 ou équivalent | ens. | 2 |  | 0
2.2.11.2 | Luminaire R2 (locaux techniques) Type TRILUX OleveonF 12 B 2300-840 ET PC 7116640 ou équivalent | ens. | 1 |  | 0
2.2.11.3 | Luminaire ZA1 (applique extérieure) Type LOMBARDO Trend 220 LL4900233 ou équivalent | ens. | 2 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.12 | Éclairage artificiel de balisage
2.2.12.1 | Principe
2.2.12.2 | BAES : évacuation | ens. | 3 |  | 0
2.2.12.3 | BAPI | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.2.13 | Mise en service, DOE et Consuel
2.2.13.1 | Mise en service | ens. | 1 |  | 0
2.2.13.2 | Documents des Ouvrages Exécutés [DOE] | ens. | 1 |  | 0
2.2.13.3 | Consuel | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
| TOTAL Courants forts HT |  |  |  | 0
2.3 | Courants faibles
2.3.1 | Alarme incendie type 4
2.3.1.1 | Principe
2.3.1.2 | Centrale type 4 | u. | 1 |  | 0
2.3.1.3 | Déclencheur Manuel | ens. | 2 |  | 0
2.3.1.4 | Dispositif Sonore et Visuel d’Alarme Feu (DSVAF) | ens. | 3 |  | 0
2.3.1.5 | Dispositif Visuel d’Alarme Feu (DVAF) | ens. | 4 |  | 0
2.3.1.6 | Câblage, mise en service et formation | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.3.2 | Prise de téléphone | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.3.3 | Sonnette sur potelet et avertisseur lumineux | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
2.3.4 | DOE | ens. | 1 |  | 0
| Total poste HT |  |  |  | 0
| TOTAL Courants faibles HT |  |  |  | 0
3 | QUANTITATIF
| TOTAL Dépose et neutralisation HT |  |  |  | 0
| TOTAL Courants forts HT |  |  |  | 0
| TOTAL Courants faibles HT |  |  |  | 0
| TOTAL Général HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| TOTAL Général TTC |  |  |  | 0
ENTREPRISE :
(Date, cachet et signature)