## Lot 07 PBL ECS
RECTORAT DE MAYOTTE
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU COLLÈGE YLANG-YLANG
COMMUNE DE KANI KELI - MAYOTTE
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
DCE 2 | LOT 07 - PLOMBERIE - CVC - ECS
| DESIGNATION | U | Q MOE | Q ENT | PU | TOTAL
0 | DIVERS - EXECUTION - ESSAIS
| Plans d'exécution + fiches techniques |  | 1
| Plans de recollement, DOE |  | 1
| Essais de réception, mise en service |  | 1
S/Total 0
1 | PLOMBERIE SANITAIRE
Réseaux AEP
| Raccordement sur réseau PEHD en attente y compris toutes sujétions (fourreaux, raccords PEHD, …) | ens | 1
| Vanne d'arrêt générale | u | 1
Réseaux secondaires et terminaux EF
| - Canalisation tube HTA-f | ml | 70
| - Canalisation tube cuivre | ml | 10
| - Canalisation tube PER | ml | pm
| - Raccord et divers accessoires (vannes, ...) | ens | 1
Réseaux secondaires ECS
| - Canalisation tube cuivre calorifugé | u | 25
| - Pompe de bouclage (deux pompes séparés) y compris module de gestion des pompes, clapet anti-retour, manomètres, vannes,… | ens | 1
Réseaux EU / EV
| - Réseaux EU / EV PVC | ml | 80
| - Ventilations primaires | ens | 1
APPAREILLAGES ET ROBINETTERIES
| - Ensemble WC PMR 1, selon CCTP | ens | 6
| - Ensemble Lave-main PMR 1, selon CCTP | ens | 6
| - Ensemble Lavabo plan 1, selon CCTP | ens | 6
| - Ensemble douche 1 vestiaire, selon CCTP | ens | 11
| -Ensemble douche 2 vestiaire professeur, selon CCTP | ens | 2
| - Ensemble douche 3 extérieure, selon CCTP | ens | 8
| - Ensemble point de puisage 1, selon CCTP | ens | 2
| - Chauffe eau instantané | u | 1
Accessoires
| - Distributeur de papier toilette | u | 6
| - Dévidoir essuis main | u | 6
| - Distributeur de savon | u | 10
| - Porte savon douche | u | 11
| - Miroir | u | 10
| - Porte serviette | u | 2
Dépose - repose
| Dépose et repose fontaine à eau existantes | u | 2
Dépose
| Dépose sanitaires existants | ens | 1
S/Total 1
2 | PRODUCTION ECS
ECS solaire
| Ensemble thermosiphon 300l (panneaux + ballon avec appoint) y/c robinetterie | u | 1
S/Total 2
3 | SECURITE INCENDIE
| - Extincteurs polyvalent | u | 1
| - Extincteurs à CO² | u | 1
| - Plans d’intervention et consignes d'évacuation | ens | 0.5
S/Total 3
4 | VENTILATION
Réseaux
| - Gaines circulaire galva y/c supportage, raccords, registre | ml | 50
| - Flexible acoustique | ml | 17
Extracteurs
| - Extracteur de façade | u | 1
| - Ventilateur de gaine 0 - 500 m3/h | u | 2
Terminaux
| - Grilles extérieures aluminium | u | 1
| - Chapeau de toiture | u | 2
| - Bouches d'extraction | u | 17
S/Total 4
DCE 2 | LOT 07 - PLOMBERIE - CVC - ECS | TOTAL HT
TVA (non perçue)
TOTAL TTC
5 | PSE
Douchette WC
| - Ensemble douchette WC 1, selon CCTP | ens | 4
| - Ensemble douchette WC 2 (sans siphon de sol), selon CCTP | ens | 2
ECS solaire
| - Capteurs solaires 2,23m2 y compris raccordements | u | 2
| - Supportage capteurs | ens | 1
| - Circuit hydraulique primaire en terrasse y compris isolation, supports et accessoires | ens | 1
| - Ballon solaire 300l avec appoint électrique y/c accessoires, isolation et raccordements | u | 1
| - Pompes solaires primaires y compris accessoires et raccordements | ens | 1
| - Accessoires (compteur, thermomètres, vannes d'arrêt, vannes d'équilibrage, purgeurs, clapets, …) | ens | 1
| - Electricité - Armoire - Régulation - Télécontrole y compris câblages et raccordements | ens | 1
| - Remplissage, Essais et Réglage | ens | 1
| - Transport / Manutention | ens | 1
| - Bouclage | ens | 1
S/Total 5
DCE 2 | LOT 07 - PLOMBERIE - CVC - ECS + PSE | TOTAL HT
TVA (non perçue)
TOTAL TTC
Nota : Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées au cadre quantitatif et éventuellement à apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.