MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Cadre de mémoire technique

|  | BxINP_2025-11 Achat d’un Microscope Electronique à Balayage couplé avec un Spectromètre de rayon X à Dispersion d’Energie(X-EDS) | c |
| --- | --- | --- |

BORDEAUX INP

Avenue des Facultés

CS 60099

33405 TALENCE CEDEX

Ce cadre de mémoire doit être renseigné par le candidat, et intégré à son offre.

Chaque item doit être développé.

Le candidat pourra proposer, en sus, des annexes permettant d’expliciter ses réponses.

# Caractéristiques techniques du microscope et fonctionnalités du logiciel

# 1 – Le candidat précisera les caractéristiques techniques du microscope

Le candidat détaillera les principaux éléments composant le matériel avec en particulier des précisions sur la taille de la chambre d’observation et sur les conditions de vide associés (mode Low vacuum), il devra en outre préciser les détecteurs associés à chaque mode. Une attention particulière sera fournie sur l’analyseur EDS (taille détecteur, résolution, détail sur l’analyse quantitative, etc),

# 2 – Le candidat précisera les fonctionnalités des logiciels proposés et leur facilité d’utilisation

Le candidat détaillera les principales fonctions du logiciel et de son environnement :

- Systèmes de licences

- Possibilité de l’installer sur plusieurs ordinateurs et les modalités d’installation

- Pilotage de l’appareil (réglage des paramètres de calibrage et d’acquisition).

- Programmation de séquences d’actions, automatisation de l’appareil.

- Acquisition et traitement des données (visualisation des paramètres en temps réel, stockage et accès).

Détail sur le logiciels de traitement des spectres EDS (qualitatif, quantitatif, méthode de reconstruction des spectres)

Le candidat pourra transmettre les éléments nécessaires à un accès à une instance de test. Il pourra également transmettre un guide fonctionnel ou tout autre document avec des captures d’écran du logiciel proposé.

# Qualité du service après-vente (SAV)

# 3 – Le candidat précisera les moyens qu’il propose de mettre en œuvre pour assurer un service après-vente de qualité

Le candidat précisera les effectifs spécialisés dans les microscope (sur la région Nouvelle-Aquitaine ou sur une zone géographique de rattachement) et dédiés au SAV du présent marché.

Le candidat précisera les procédures et les délais de prise en charge des demandes formulées par les utilisateurs.

Le candidat précisera également la durée du support technique apportée ainsi que le nombre de visite préventive par an. Il précisera aussi le détail de la garantie en terme de coût des pièces détachées.

# Délai de livraison

# 4 – Le candidat précisera le délai de livraison du microscope

Pour rappel, le délai maximal d’exécution est de 30 semaines. Il comprend la livraison, l’installation et la mise en service (article 4.1 du cahier des clauses particulières de la présente consultation).

# Performances en matière de protection de l’environnement

# 5 – Le candidat présentera les efforts déployés pour réduire l’empreinte carbone de l’appareil

Le candidat précisera : les modes et lieu(x) de fabrication, le mode d’acheminement, les consommables, l’indice de réparabilité de l’appareil, la durée de disponibilités des pièces détachées ainsi que le lieu de réparation.