## IUT CHARLEMAGNE
Affaire | MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS |  |  |  | BET LOUVET | PRO
EXTERIEUR
Dossier n°24 066
Lot N°07 | ELECTRICITE |  |  |  | Octobre 2025
Références | Désignation des articles | Unité | Qtes BET | Qtes Entreprise | P.U. H.T. | Prix totaux
C | IUT CHARLEMAGNE
C.01 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE
Identification,neutralisation et consignation
| des réseaux | ens | 1
| Dépose des équipements suivant CCTP | ens | 1
MONTANT HT
C.02 | MISE A LA TERRE
| Liaisons équipotentielles | ens | 1
MONTANT HT
C.03 | EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION
| Conduits | ens | 1
| Goulotte | ens | 1
MONTANT HT
C.04 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES
| Réalisation des percements et des rebouchages | ens | 1
MONTANT HT
C.05 | DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX
PLAFONDS
| Dépose et repose des dalles de faux plafonds | ens | 1
MONTANT HT
C.06 | APPAREILLAGE ET CABLAGE
| Détecteur de présence | u | 136
| Paramétrage | ens | 1
| Câblage (FRN1X1G1) | ens | 1
MONTANT HT
C.07 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| Type 1IC | u | 41
| Type 2IC | u | 60
| Type 3IC | u | 182
| Type 4IC | u | 1
| Type 5IC | u | 7
| Type 6IC | u | 6
Remplacement des mâts de candélabre 5m
| (remplacement de 7 candélabres potentiellement) | PM | 1
Remplacement des mâts de candélabre 7m
| (remplacement de 7 candélabres potentiellement) | PM | 1
MONTANT HT
C.08 | ALIMENTATION SPECIALISEE
| Motorisation de la porte d'entrée | ens | 1
MONTANT HT
C.09 | ALARME INCENDIE
| Adaptation de la centrale incendie existante | ens | 1
| Flash lumineux | u | 6
| Déplacement des flashs sous les faux plafonds | ens | 6
| Câblage | ens | 1
| Programmation | ens | 1
| Essais et mise en service | ens | 1
| Mise à jour du dossier d'identitié du SSI | ens | 1
MONTANT HT
C.10 | CONTRÔLE D'ACCES
Déplacement de la platine de rue existante, y
compris adaptation du câblage et mise en
| place d'une plaque de finition | ens | 1
MONTANT HT
C.11 | ESSAIS ET RECEPTION
| Incidence PGC | ens | 1
| Essais | ens | 1
| Vérification des installations | ens | 1
| DOE | ens | 1
MONTANT HT
RECAPITULATIF GENERAL
IUT CHARLEMAGNE
C.01 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE |  | …......... | …................... | …....................
C.02 | MISE A LA TERRE |  | …......... | …................... | …....................
C.03 | EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION |  | …......... | …................... | …....................
C.04 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES |  | …......... | …................... | …....................
C.05 | DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX
| PLAFONDS |  | …......... | …................... | …....................
C.06 | APPAREILLAGE ET CABLAGE |  | …......... | …................... | …....................
C.07 | APPAREILS D'ECLAIRAGE |  | …......... | …................... | …....................
C.08 | ALIMENTATION SPECIALISEE |  | …......... | …................... | …....................
C.09 | ALARME INCENDIE |  | …......... | …................... | …....................
C.10 | CONTRÔLE D'ACCES |  | …......... | …................... | …....................
C.11 | ESSAIS ET RECEPTION |  | …......... | …................... | …....................
MONTANT H.T
TVA 20%
MONTANT T.T.C

## IUT BRABOIS
Affaire | MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS |  |  |  | BET LOUVET | PRO
EXTERIEUR
Dossier n°24 066
Lot N°07 | ELECTRICITE |  |  |  | Octobre 2025
Références | Désignation des articles | Unité | Qtes BET | Qtes Entreprise | P.U. H.T. | Prix totaux
D | IUT BRABOIS
D.01 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE
Identification,neutralisation et consignation
| des réseaux | ens | 1
| Dépose des équipements suivant CCTP | ens | 1
MONTANT HT
D.02 | MISE A LA TERRE
| Liaisons équipotentielles | ens | 1
MONTANT HT
D.03 | ARMOIRES ELECTRIQUES
Adaptation du TD du R+3 - Génie Biologique
| Agro-Alimentaire (GBAA) | ens | 1
| Adaptation du TD du RDC - Génie Civil (GCCD) | ens | 1
| Adaptation du TD du R+3 - Génie Civil (GCCD) | ens | 1
Adaptation du TD du RDC - Génie Mécanique
| (GMP) | ens | 1
Adaptation du TD du R+3 - Génie Mécanique
| (GMP) | ens | 1
Adaptation du TD - Atelier Génie Mécanique
| (GMP et GCCD) | ens | 1
| Adaptation du TD - GC - GP - hall N°02 | ens | 1
| Adaptation du TD - GEII du RDC - aile droite | ens | 1
| Adaptation du TD - GEII du R+2 - aile gauche | ens | 1
Coffret additif au TGBT - Génie Agro-Alimentaire
| (GBAA) | ens | 1
| Coffret additif du RDC - Génie Mécanique (GMP) | ens | 1
Coffret additif au TGBT - Génie Chimique Génie
| des Procédés | ens | 1
| Identification | ens | 1
| Schéma électrique | ens | 1
MONTANT HT
D.04 | EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION
| Conduits | ens | 1
| Goulotte | ml | 5
| Chemin de câble | ml | 180
MONTANT HT
D.05 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES
| Réalisation des percements et des rebouchages | ens | 1
MONTANT HT
D.06 | DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX
PLAFONDS
| Dépose et repose des dalles de faux plafonds | ens | 1
MONTANT HT
D.07 | MOYENS DE LEVAGE
| Moyen de levage | ens | 1
MONTANT HT
D.08 | APPAREILLAGE ET CABLAGE
| Horloge astronomique programmable | u | 8
| Détecteur de présence | u | 5
| Paramétrage | ens | 1
| Câblage (FRN1X1G1) | ens | 1
MONTANT HT
D.09 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| Type 1IB | u | 43
| Type 2IB | u | 30
| Type 3IB | u | 9
| Type 4IB | u | 1
| Type 5IB | u | 8
| Type 6IB | u | 29
| Type 7IB | u | 5
| Type 8IB | u | 8
| Type 9IB | u | 6
Réutilisation des mâts de candélabre 5m et
adaption (réutilisation de 12 candélabres
| potentiellement) | PM | 1
Réutilisation des mâts de candélabre 7m
adaption (réutilisation de 12 candélabres
| potentiellement) | PM | 1
MONTANT HT
D.10 | SUPPORT DE FIXATION DES PROJECTEURS
EN TOITURE
| Système de support suivant CCTP | ens | 9
MONTANT HT
D.11 | CONTRÔLE D'ACCES
Déplacement de la platine de rue, y compris
| adaptation du câblage et plaque de finition | ens | 1
MONTANT HT
D.12 | INCIDENCE PGC, ESSAIS ET RECEPTION
| Incidence PGC | ens | 1
| CONSUEL | ens | 1
| Essais AQC | ens | 1
| DOE | ens | 1
MONTANT HT
RECAPITULATIF GENERAL
IUT BRABOIS
D.01 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE |  | …......... | …................... | …....................
D.02 | MISE A LA TERRE |  | …......... | …................... | …....................
D.03 | ARMOIRES ELECTRIQUES |  | …......... | …................... | …....................
D.04 | EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION |  | …......... | …................... | …....................
D.05 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES |  | …......... | …................... | …....................
D.06 | DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX
| PLAFONDS |  | …......... | …................... | …....................
D.07 | MOYENS DE LEVAGE |  | …......... | …................... | …....................
D.08 | APPAREILLAGE ET CABLAGE |  | …......... | …................... | …....................
D.09 | APPAREILS D'ECLAIRAGE |  | …......... | …................... | …....................
D.10 | SUPPORT DE FIXATION DES PROJECTEURS |  | …......... | …................... | …....................
D.11 | CONTRÔLE D'ACCES |  | …......... | …................... | …....................
D.12 | INCIDENCE PGC, ESSAIS ET RECEPTION |  | …......... | …................... | …....................
MONTANT H.T
TVA 20%
MONTANT T.T.C

## Synthèse
Affaire | MISE EN ACCESSIBILITE "SITE CHARLEMAGNE" et site IUT BRABOIS |  |  |  | BET LOUVET | PRO
EXTERIEUR
Dossier n°24 066
Lot N°07 | ELECTRICITE |  |  |  | Octobre 2025
Références | Désignation des articles | Unité | Qtes BET | Qtes Entreprise | P.U. H.T. | Prix totaux
SYNTHESE
0 | IUT CHARLEMAGNE
0 | 0
C.01 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.02 | MISE A LA TERRE | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.03 | EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.04 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.05 | DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX | 0 | 0 | 0 | 0
0 | PLAFONDS | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.06 | APPAREILLAGE ET CABLAGE | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.07 | APPAREILS D'ECLAIRAGE | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.08 | ALIMENTATION SPECIALISEE | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0
C.09 | ALARME INCENDIE |  | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.10 | CONTRÔLE D'ACCES | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0
C.11 | ESSAIS ET RECEPTION | 0 | …......... | …................... | …....................
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONTANT H.T | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA 20% | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONTANT T.T.C | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IUT BRABOIS
0
0 | 0
D.01 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSE | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.02 | MISE A LA TERRE | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.03 | ARMOIRES ELECTRIQUES | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.04 | EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.05 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.06 | DEPOSE TE REPOSE DES DALLES DE FAUX | 0 | 0 | 0 | 0
0 | PLAFONDS | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.07 | MOYENS DE LEVAGE | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.08 | APPAREILLAGE ET CABLAGE | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.09 | APPAREILS D'ECLAIRAGE | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.10 | SUPPORT DE FIXATION DES PROJECTEURS | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.11 | CONTRÔLE D'ACCES | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.12 | INCIDENCE PGC, ESSAIS ET RECEPTION | 0 | …......... | …................... | …....................
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | MONTANT H.T | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | TVA 20% | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | MONTANT T.T.C | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
SYNTHESE H.T
IUT CHARLEMAGNE
IUT BRABOIS
SYNTHESE T.T.C
IUT CHARLEMAGNE
IUT BRABOIS
0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0