## Charlemagne
Affaire | MISE EN ACCESSIBILITÉ SITE CHARLEMAGNE ET SITE IUT BRABOIS EXTERIEUR |  |  | BET LOUVET |  |  | Macro complémentaire pour estimation:
|  |  |  | Dossier N° 24 066 | PRO |  | Ctrl a: | Rentre le calcul Pu x Qtité
Lot | N°06 - PLOMBERIE |  |  | Octobre 2025 |  |  | Ctrl q : | Rentre la formule du montant total d'un poste
Références | Désignation des articles | Unité | Quantités | P.U. H.T. | Prix totaux |  | Ctrl s: | Rentre dans la récap le montant total d'un poste
1 | PLOMBERIE
1.1 | TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  |  | #REF!
| Dépose d'un WC, compris accessoires et réseaux | U | 15 |  | 0
| Dépose d'un lavabo ou lave-mains, compris accessoires et réseaux | U | 24 |  | 0 | Déplacement de l'armoire électrique et raccordement des équipements de chaufferie
|  |  |  | MONTANT HT | 0
1.2 | POSE DE WC PMR
| Cuvette de WC PMR suivant CCTP | U | 8 |  | 0
| Raccordement aux réseaux existants | Ens | 8 |  | 0
0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
1.3 | POSE DE BARRES D'APPUI
| Barre d'appui coudée suivant CCTP | U | 11 |  | 0
0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
1.4 | POSE DE LAVABOS PMR
| Lavabo PMR 65 x 50 cm suivant CCTP | U | 14 |  | 0
| Robinetterie temporisée | U | 14 |  | 0
| Miroir 50 x 100 cm | U | 14 |  | 0
| Raccordement aux réseaux existants | Ens | 14 |  | 0
0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
1.5 | POSE DE LAVE-MAINS
| Lave-mains 50 x 40 cm suivant CCTP | U | 10 |  | 0
| Robinetterie à manette omnidirectionnelle | U | 10 |  | 0
| Miroir 50 x 100 cm | U | 10 |  | 0
| Réseau EF en tube cuivre | ml | 30 |  | 0
| Réseau EU en tube PVC | ml | 28 |  | 0
0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
1.6 | DÉPLACEMENT D'UN BALLON ECS
| Déplacement de ballon ECS suivant CCTP, compris adaptation des réseaux | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
1.7 | DÉPLACEMENT D'UN VIDOIR
| Déplacement de vidoir suivant CCTP, compris adaptation des réseaux | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
2 | VENTILATION
2.1 | MODIFICATION DES RESEAUX DE VENTILATION
| Dépose des réseaux et bouches existants | Ens | 1 |  | 0
| Réseau en acier galvanisé Ø125 | ml | 32 |  | 0
| Réseau en acier galvanisé Ø160 | ml | 20 |  | 0
| Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h | U | 24 |  | 0
0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
3 | ESSAIS - RECEPTION - INCIDENCES PGC
| Essais, contrôles, mise en service et DOE suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL
IUT CHARLEMAGNE
1 | PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
1.1 | TRAVAUX DE DEPOSE |  | ………… | ………………… | 0
1.2 | POSE DE WC PMR |  | ………… | ………………… | 0
1.3 | POSE DE BARRES D'APPUI |  | ………… | ………………… | 0
1.4 | POSE DE LAVABOS PMR |  | ………… | ………………… | 0
1.5 | POSE DE LAVE-MAINS |  | ………… | ………………… | 0
1.6 | DÉPLACEMENT D'UN BALLON ECS |  | ………… | ………………… | 0
1.7 | DÉPLACEMENT D'UN VIDOIR |  | ………… | ………………… | 0
2 | VENTILATION
2.1 | MODIFICATION DES RESEAUX DE VENTILATION |  | ………… | ………………… | 0
3 | ESSAIS - RECEPTION - INCIDENCES PGC |  | ………… | ………………… | 0
| MONTANT H.T. |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
Insertion Montant de poste
Se placer sur la dernière quantité du poste, puis cliquer sur ce cadre de commande
Création récap
Se mettre sur le coin gauche de la page choisie pour la récap, puis cliquez
Total Récap
Placez vous suivant le message et cliquez

## Récapitulation (hidden)
RECAPITULATION
GENERALE
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
| ………… | …………………
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 19,6 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)
OPTIONS
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 19,6 %
MONTANT TOTAL T.T.C.
Fait à,
Le,
L'Entrepreneur,
(Cachet + signature)

## Parametre Longeur de page (hidden)
Nb ligne par page | 58
Nbligne 1ere page | 54
Paramètre récap |  | Paramètre récap | 0 | ………… | …………………
TVA | 20
TVA 20.0 %