## 25-29 BPUC-DENC-annexe_fin_1
UNIVERSITE DE TOULON
Marché 25-29 : Acquisition de matériels et de fournitures électriques et d'éclairage
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES CONTRACTUEL VALANT DETAIL ESTIMATIF NON CONTRACTUEL
Les prix ci-dessous mentionnés comprennent outre la fourniture, le conditionnement, la livraison franco de port et d'emballage, le chargement, l'arrimage, le transport et le déchargement jusqu'au lieu de livraison tel que précisé sur le bon de commande.
Aucune modification du tableur n'est acceptée dans sa structure (nombre de lignes, colonnes, désignation, etc.)
L'attention des candidats est attirée sur le fait que tous les postes du présent bordereau doivent être renseignés.
NUMERO D'ORDRE | FABRICANT (OU PRODUT EQUIVALENT) | REFERENCE CONSTRUCTEUR | LIBELLE | DESCRIPTION / DESIGNATION | PRIX UNITAIRE (PU) HT | % DE REMISE | PRIX UNITAIRE REMISE (PUR) HT | UNITE | QUANTITE | TOTAL HT PUR X Qté HT | TOTAL TTC PUR X Qté TTC
1 | DISANO | DIS15020500 | LED PANEL 842 29W 4K CLDCELL B | LED: 4000K - 4300lm - CRI80 - 29W LED: 3000K - 4000lm - CRI80 - 29W Éblouissement d’inconfort UGR : UGR<19 (dans tous les cas). - EN 12464.Facteur de puissance 0,95 Maintien du flux lumineux à 80% 50.000h (L80B20). Groupe de risquephotobiologique: Groupe 0 |  |  |  | pièce | 200 | 0 | 0
2 | LEDVANCE | 299037 | OSR DULUX F 36W 840 2G10 | Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double Culot 2G10 à quatre broche Puissance nominale 36.00 W Consommation d'énergie 40 kWh/1000h Flux lumineux nominale 2800 lm Temp. de couleur 4000 K Teinte de couleur 840 Teinte de couleur selon EN 12464-1LUMILUX Blanc chaud Indice de rendu des couleurs 80...89 Flux lumineux à 25 °C 2800 lm Luminance 3 cd/cm² Longueur totale 217.0 mm Poids du produit 106.00 g Diamètre du tube 17.5 m |  |  |  | pièce | 100 | 0 | 0
3 | Nexans | 1360415 | U-1000 R2V DISTINGO 3G1.5 D500 P2km | Câbles rigides et semi -rigides pour installations industrielles, avec âme cuivre. Gaine extérieure PVC Couleur de la gaine Noir Conducteur vert/jaune avec neutre Nombre de conducteurs 3 Section du conducteur 1,5mm² Diamètre extérieur maxi 11,0mm Masse approximative 105kg/km Tension de service nominale Uo/U (Um) 0.6/ 1 (1.2) kV |  |  |  | Mètre | 500 | 0 | 0
4 | L'Ebenoid | 77700 | HUBLOT D2L 11W LED 4000K | Hublot LED compact D2L antivandale 11W 4000K 800lm IP44 (58 mm x dia. 225mm), 100% LED : 800 lm utile pour 11W, Zéro maintenance, Performance énergétique : 72 lm/W, A++ Classe II IP44 IK10 Fabriqué en France Matériau diffuseur: Polycarbonate T°Couleur: 4000°K |  |  |  | Pièce | 100 | 0 | 0
5 | SYLVANIA | 0001500 | F18W 184 LUXLINE ES 001G13 | Tube fluorescent T8 Luxline Plus 18W 840 590mm G13 puissance de la lampe : 18 W flux lumineux : 1350 lm socle : G13 indice de rendu des couleurs CRI : 80-89 température de couleur : 4000 K efficacité lumineuse : 75 lm/W Couleur : Blanc |  |  |  | Pièce | 100 | 0 | 0
6 | Schneider Electric | OVA59300 | AMB SATI IP42 REP DEF | Type de lampe LED Montage de l'appareil Saillie mur Encastré faux plafond Saillie plafond Type de pastron Face avant sérigraphié [Ue] tension assignée d'emploi 230 V AC, 50 Hz Puissance consommée2 VA Puissance consommée0.53 W Consommation électrique8.9 mA Autonomie1 h Temps de charge 12 H Flux lumineux 410 lm Classe d'isolation électrique Classe II Hauteur240 mm Largeur122 mm Profondeur 45 mm Poids 0.66 kg |  |  |  | Pièce | 50 | 0 | 0
7 | Urmet | AL12/5AS | Alim Secours 5A 1Bat 12V7Ah Co | Alimentation secours pour centrale, gâche et serrure. livrée avec batterie 12 V 7 ah , régulée / chargeur de batterie 12 Vcc - 5 A. Conforme à la norme EN 60950. Coffret en acier, capot en ABS blanc. Emplacement pour la batterie. Voyant de signalisation. Dimensions (H x L x P) : 244 x 195 x 95 mm. |  |  |  | Pièce | 30 | 0 | 0
8 | Ura | 110000 | BAES URALIGHT EVAC CM | Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES) contrôle manuel Blanc, 45 lumens IP : 42 / IK : 07 Classe II Consommation 3.9 VA Batterie NI-CD 186001 Lampe de secours 186101 Témoin de charge Leds Livré avec 3 étiquettes bas, gauche, droite. |  |  |  | Pièce | 30 | 0 | 0
9 | YUASA | NP17-12I | BATTERIE PLOMB NP 17AH 12V | modèle : plomb-acide (étanche sans entretien, AGM) type : stationnaire application : secours / floating adapté à un large champ d'application : Oui tension nominale : 12 V capacité en 20h : 17 Ah longueur : 181 mm largeur : 76 mm hauteur, pôle inclus : 167 mm poids : 6.1 kg type de boîtier : bac standard HB durée de vie à 20°C : 5 ans |  |  |  | Pièce | 22 | 0 | 0
10 | Schneider Electric | A9N21481 | VIGI TG40 1P+N 25A 300 AC | Bloc différentiel VigiTG40 1P+N - 300mA - Type AC - 25A de marque Schneider Bloc différentiel compatible Prodis Pôles : 1P+N Calibre : 25A Position du pôle neutre : Gauche Type de réseau : AC Classe AC Fréquence du réseau : 50Hz Tension assignée d'emploi : 230 V AC 50 Hz phase-neutre conformément à EN 61009-1 |  |  |  | Pièce | 14 | 0 | 0
11 | Schneider Electric | A9N21443 | DT40VIGI 1P+N 10A C 300MA | Disjoncteur différentiel DT40 Vigi 1P+N 6kA 10A 300 mA courbe C type AC Description des pôles : 1P + N Position du pôle neutre : Gauche In courant assigné d'emploi : 10 A Type de réseau : AC Technologie de déclencheur : Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C Sensibilité du différentiel : 300 mA Temporisation du différentiel : Instantané Classe de différentiel : Classe AC Pouvoir de coupure : Icn 4.5 kA à 230 V AC 50/60 Hz conformément à EN 61009 |  |  |  | Pièce | 12 | 0 | 0
12 | Schneider Electric | A9N21444 | DT40 VIGI 1P+N 16A C 30MA | Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 16A 30mA pôles : 1P + N courant assigné d'emploi : 16 A Technologie de déclencheur : Thermique-magnétique Courbe de déclenchement : C Sensibilité du différentiel : 30 mA Temporisation du différentiel nstantanée Pouvoir de coupure : Icn 4.5 kA à 230 V AC 50/60 Hz conformément à EN 61009 |  |  |  | Pièce | 11 | 0 | 0
13 | OPTEX | FMX-DT-X8 | Détecteur de mouvement filaire double technologie | Détecteur intérieur filaire double technologie Technologie : Infrarouge et Hyperfréquence Distance de couverture : 15m x 15m Angle de couverture : 85° Hauteur de pose: 2,2 m à 3 m Consommation : 15 mA max Alimentation : 9,5 à 16 Vdc Température de fonctionnement : -20°C à +45°C |  |  |  | Pièce | 10 | 0 | 0
14 | Legrand | 38009 | COFFRET COUP DE POING A VOYANT | Coffret de sécurité ''bris de glace'' - coup de poing - rouge + voyant - saillie |  |  |  | Pièce | 5 | 0 | 0
15 | Theben | 1710100 | SELEKTA 170 TOP2 RC | Horloge astronomique avec programme hebdomadaire 84 emplacements mémoire3 programmes spéciaux avec fonction de date par canal Jours fériés ou plages de dates fixes, et jours fériés dépendant dePâques Heures astronomiques avec une autre coupure nocturne / activation fixe Commutation MARCHE ou ARRÊT permanente Fonction de commutation astronomique (calcul automatique des heures delever et de coucher du soleil pour toute l'année) Décalage pour l'adaptation des heures de lever et de coucher du soleil |  |  |  | Pièce | 5 | 0 | 0
16 | Catu | CG10C | GANTS ISOLANTS CEI CLASSE 0 TAILLE C-10 | Gants isolants conformes à la norme CEI 60903. En latex, spécialement traités pour obtenir de hautes caractéristiques diélectriques. Classe: 0 Tension d'utilisation: Jusqu'à 1000V Epaisseur max: 1.31mm Longueur : 360mm Couleur : Naturelle Poids: 200g |  |  |  | Pièce | 2 | 0 | 0
17 | Ura | 140011 | TELECOMMANDE BTM SATI | La télécommande allumage/extinction de Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) Capacité : 300 blocs Tension de sortie télécommande TBTS (9 VDC). Capacité des bornes 2 x 1,5 mm2 ou 1 x 2,5 mm2. Alimentation 230 Vac - 50 Hz. Consommation 10 mA. |  |  |  | Pièce | 1 | 0 | 0
18 | Catu | MO185BLM | CASQUE ECRAN FACIAL INTEGRE/MENTONNIERE | Casque industriel avec pare-visage intégré rétractable, répondant aux normes EN 166 / EN 170 / EN 397 / EN 50365 100 % anti-UV pare-visage rétractable en polycarbonate traité antirayure et anti-buée jugulaire avec fermeture par bande velcro réglage du tour de tête par molette isolement électrique EN 1000V homologué pour la protection des arcs électriques de court-circuit 6 points d'ancrage réglage de la position en hauteur équipé d'une mentonnière de proctection |  |  |  | Pièce | 1 | 0 | 0
19 | Schneider Electric | 13963 | COFFRET KAEDRA 18M | Rack étanche pour dispositif modulaire Largeur : 448 mm Hauteur : 280 mm Profondeur : 160 mm Couleur : Porte :vert transparent / Boîtier :gris clair ( RAL 7035 ) |  |  |  | Pièce | 1 | 0 | 0
20 | Schneider Electric | 50441 | TORE FERME SA200 DIAM 200 | Capteur de courant de fuite Vigilohm / Vigirex Tore bobiné fermé de type A Type de réseau : AC / DC Fréquence du réseau : 45...440 Hz tension assignée d'isolement : 1000 V Rapport de transformation : 1/1000 courant assigné de courte durée admissible : 100 kA / 0.5 s Courant de court-circuit résiduel admissible : 85 kA / 0.5 s conformément à IEC 60947-2 Catégorie de surtension : IV [uimp] tension assignée de tenue aux chocs : 12 kV Mode d'installation : Fixe Support de montage : Câbles / Face arrière pleine / Face arrière rainurée / Tôle profilée Position de montage : Horizontal / Vertical Valeur calorifique : 7.05 MJ Mode de raccordement : Bornes type tunnel : >= 0.22 mm² Diamètre : 196 mm (intérieur) Diamètre extérieur du câble : 100 mm pour 2 câble(s) : 185 mm² (maximum) Masse du produit : 1.32 kg Hauteur : 256 mm Largeur : 274 mm Profondeur : 46 mm |  |  |  | Pièce | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
*Ce bordereau servira à l'analyse des offres, le détail estimatif est non contractuel, le Bordereau de prix unitaire est contractuel
*Les quantités sont estimatives, données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle | [6 empty] | Nom, Prénom, Qualité, Signature avec cachet de l'entreprise

## 25-29 Remise_catal-annexe_fin_2
UNIVERSITE DE TOULON
Marché 25-29 : Acquisition de matériels et de fournitures électriques et d'éclairage
ANNEXE FINANCIERE N°2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
Le candidat s'engage sur les remises consenties ci-dessous sur toutes les commandes passées pendant la durée du marché
Remise de prix contractuelle accordée sur les catalogues des fabricants en %
Poste 1 Matériels et fournitures électriques
Types de produits | Remise sur les catalogues des fabricants (en pourcentage)
| Legrand | Schneider | Saft | Catu | 3M | AGI | Nexans | Iboco | Autre | Autre | Autre | Moyenne %
Coupure, protection, appareil modulaire |  |  |  |  | - | - | [5 empty] | 0
Répartition, raccordement, coffret et armoire |  |  |  |  | - | - | [5 empty] | 0
Câbles, cheminement et composants de câblage |  |  |  |  | - | - | [5 empty] | 0
Prises industrielle, équipement de chantier |  |  |  |  | - | - | [5 empty] | 0
Système de sécurité, incendie, alarmes techniques | [5 empty] | - | [5 empty] | 0
Equipements de protection individuels |  |  |  |  | - | [6 empty] | 0
Game Mosaic - Neptune et Plexo |  | - | - | - | - | - | [5 empty] | 0
Système de chauffage et de régulation | [11 empty] | 0
[11 empty] | Moyenne total % | 0
Poste 2 Matériels et fournitures d'éclairage
Types de produits | Remise sur les catalogues des fabricants (en pourcentage)
| Osram | Disano | Sylvania | Thorn | Sarlam | Theben | Autre | Autre | Autre | Autre | Autre | Moyenne %
Appareillage Intérieur | [11 empty] | 0
Consommable Intérieur (Ampoule, fluo, …) | [11 empty] | 0
Appareillage Extérieur | [11 empty] | 0
Consommable Extérieur (Ampoule, fluo, …) | [11 empty] | 0
[11 empty] | Moyenne total % | 0
[10 empty] | Moyenne total poste 1 et 2 en % |  | 0
Ce document servira à vérifier la cohérence des prix indiqués au DQE et sera noté comptant 30% du critère prix. Le candidat ayant la moyenne totale la plus haute aura le maximum de points. Des colonnes pourront être ajoutée(s) ou laissée(s) vide par le candidat et les formules de calculs excel modifiées, le cas échéant Le candidat transmettra sur support dématérialisé de préférence (CD, clé usb...) le catalogue fabricant
Nom, Prénom Qualité, Signature et cachet du candidat :
A ………………………., le …………………...….