Besançon (25) – Caserne Ruty – Bât 017 – Réfection des sanitaires de l’EM de la 7ème BB.

LOT N° 1 : Electricité

COSI : 444987

DAF_2025_001395

N° de projet : 25USID05-017

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Tranche Ferme (TF)

Chaque poste est chiffré : fourniture, pose, mise en fonctionnement et main d’œuvre comprise.

Le chiffrage s’entend pour les 4 blocs sanitaires.

| Poste | Référence CCTP | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaires en € HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En chiffres | En lettres |
| 1 | 5-1 | Installation de chantier | F | 1 |  |  |
| 2 | 6-1 | Démolition, dépollution des équipements et Consignation du réseau. | F | 1 |  |  |
| 3 | 6-3 | Installation des panneaux LED 60 x 60 4000 K / 4000 lm | U | 24 |  |  |
| 4 | 6-3 | Installation des hublots LED 4000 K / 1000 lm | U | 4 |  |  |
| 5 | 6-3 | Installation des détecteurs de présence | U | 16 |  |  |
| 6 | 6-4 | Installation des prises de courant | U | 12 |  |  |
| 7 | 6-5 | Installation des sèche-mains à air pulsé 500 W | U | 4 |  |  |
| 8 | 6-2 | Câblage pour les luminaires | ML | 400 |  |  |
| 9 | 6-2 | Câblage pour les prises de courant et sèche-main | ML | 400 |  |  |
| 10 | 6-2 | Câblage pour le ballon ECS 200 L | ML | 100 |  |  |
| 11 | 6-2 | Câblage pour le kit VMC | ML | 100 |  |  |
| TOTAL (HT) |  |  |  |  |  |  |

Tranche Optionnelle (TO)

Chaque poste est chiffré : fourniture, pose, mise en fonctionnement et main d’œuvre comprise.

| Poste | Référence CCTP | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaires en € HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En chiffres | En lettres |
| 1 | 5-1 | Installation de chantier | F | 1 |  |  |
| 3 | 6-1 | Dépollution des équipements et Consignation du réseau. | F | 1 |  |  |
| 4 | 6-3 | Installation des panneaux LED 60 x 60 4000 K / 4000 lm | U | 3 |  |  |
| 5 | 6-3 | Installation des hublots LED 4000 K / 1000 lm | U | 1 |  |  |
| 6 | 6-3 | Installation des détecteurs de présence | U | 3 |  |  |
| 7 | 6-4 | Installation des prises de courant | U | 2 |  |  |
| 8 | 6-5 | Installation des sèche-mains à air pulsé 500 W | U | 1 |  |  |
| 9 | 6-2 | Câblage pour les luminaires | ML | 100 |  |  |
| 10 | 6-2 | Câblage pour les prises de courant et sèche-main | ML | 100 |  |  |
| 11 | 6-2 | Câblage pour le ballon ECS 50 L | ML | 100 |  |  |
| 12 | 6-2 | Câblage pour le kit VMC | ML | 100 |  |  |
| TOTAL (HT) |  |  |  |  |  |  |

IMPORTANT TOUS LES POSTES DE LA DPGF DOIVENT ETRE RENSEIGNES IMPERATIVEMENT EN CHIFFRES ET EN LETTRES NE SONT PAS ADMIS : - LES POSTES « NON CHIFFRES » - LES POSTES « POUR MEMOIRE » - LES POSTES « INCLUS » * - L’AJOUT OU LA SUPPRESSION DE POSTES - LA MODIFICATION DU CADRE

INDEMNITE DE DEDIT

Dans la limite de 1 % du montant de la tranche optionnelle, l’indemnité de dédit est fixée à : …€ HT

Elle n’est pas comprise dans le montant total de l’offre figurant ci-dessus.

Si aucun montant n’est donné, il sera considéré que le titulaire du marché renonce à toute indemnité.

A			le

Signature et cachet de l’entreprise