Service d’infrastructure de la défense Nord-Est (SID NE)

Section travaux de BESANCON

Projet 25USID05-017 DAF_2025_001395 Besançon (25) – Caserne Ruty – Bât 017 – Réfection des sanitaires de l’EM de la 7ème BB Lot 1 Electricité

TABLEAU DES MARQUES ET TYPES

| Article CCTP | Composant d’ouvrage à installer | Marque, références, caractéristiques techniques sommaires (une seule marque à proposer) |
| --- | --- | --- |
| 6-2 | Câblage 3 G 2.5 mm² |  |
| 6-3 | Panneau LED à encastrer 60 x 60 pièce humide Blanc neutre 4000 K 4000 lm |  |
| 6-3 | Hublot LED pièce humide Blanc neutre 4000 K 1000 lm |  |
| 6-3 | Détecteur de présence |  |
| 6-4 | Prise de courant |  |
| 6-5 | Sèche-main à air pulsé 500 W |  |

A                 , le

Signature et cachet de l’entreprise