Besançon (25) – Caserne Ruty – Bât 017 – Réfection des sanitaires de l’EM de la 7ème BB.

LOT N° 2 : Plomberie, sanitaire

COSI : 444987

DAF_2025_001395

N° de projet : 25USID05-017

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Tranche Ferme (TF)

Chaque poste est chiffré : fourniture, pose, mise en fonctionnement et main d’œuvre comprise.

Le chiffrage s’entend pour les 4 blocs sanitaires.

| Poste | Référence CCTP | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaires en € HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En chiffres | En lettres |
| 1 | 5-1 | Installation de chantier | F | 1 |  |  |
| 2 | 6-1 | Démolition, dépollution des équipements et réseaux existants. Consignation des réseaux. | F | 1 |  |  |
| 3 | 6-2 | Installation des WC à poser avec réservoir | U | 15 |  |  |
| 4 | 6-2 | Installation des mécanismes de chasse d’eau | U | 15 |  |  |
| 5 | 6-3 | Installation des urinoirs | U | 11 |  |  |
| 6 | 6-3 | Installation de la robinetterie des urinoirs : presto | U | 11 |  |  |
| 7 | 6-4 | Installation des lavabos suspendus | U | 8 |  |  |
| 8 | 6-4 | Installation de la robinetterie des lavabos : mitigeurs | U | 8 |  |  |
| 9 | 6-5 | Installation des bacs à laver | U | 4 |  |  |
| 10 | 6-5 | Installation de la robinetterie des bac à laver : mitigeur | U | 4 |  |  |
| 11 | 6-6 | Installation des colonnes de douche Robinetterie : mitigeur | U | 16 |  |  |
| 12 | 6-10 | Fourniture et poses des articles et accessoires divers | F | 1 |  |  |
| 13 | 6-8 | Réalisation des réseaux d’AEP Eau chaude et eau froide | ML | 400 |  |  |
| 14 | 6-8 | Réalisation des réseaux d’EU | ML | 400 |  |  |
| 15 | 6-7 | Installation des ballons ECS 200 L | U | 4 |  |  |
| 16 | 6-9 | Réalisation des réseaux de VMC hygro. B Du moteur jusqu’au bouches d’extraction | ML | 300 |  |  |
| TOTAL (HT) |  |  |  |  |  |  |

Tranche Optionnelle (TO)

Chaque poste est chiffré : fourniture, pose, mise en fonctionnement et main d’œuvre comprise.

| Poste | Référence CCTP | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaires en € HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En chiffres | En lettres |
| 1 | 5-1 | Installation de chantier | F | 1 |  |  |
| 3 | 6-1 | Dépollution des équipements. Consignation des réseaux. | F | 1 |  |  |
| 4 | 6-2 | Installation des WC à poser avec réservoir | U | 2 |  |  |
| 5 | 6-2 | Installation des mécanismes de chasse d’eau | U | 2 |  |  |
| 6 | 6-3 | Installation des urinoirs | U | 2 |  |  |
| 7 | 6-3 | Installation de la robinetterie des urinoirs : presto | U | 2 |  |  |
| 8 | 6-4 | Installation des lavabos suspendus | U | 2 |  |  |
| 9 | 6-4 | Installation de la robinetterie des lavabos : mitigeurs | U | 2 |  |  |
| 10 | 6-5 | Installation des bacs à laver | U | 1 |  |  |
| 11 | 6-5 | Installation de la robinetterie des bac à laver : mitigeur | U | 1 |  |  |
| 12 | 6-10 | Fourniture et poses des articles et accessoires divers | F | 1 |  |  |
| 13 | 6-8 | Réalisation des réseaux d’AEP | ML | 50 |  |  |
| 14 | 6-8 | Réalisation des réseaux d’EU | ML | 50 |  |  |
| 15 | 6-7 | Installation du ballon ECS 50 L | U | 1 |  |  |
| 16 | 6-9 | Réalisation des réseaux de VMC hygro. B | ML | 40 |  |  |
| TOTAL (HT) |  |  |  |  |  |  |

IMPORTANT TOUS LES POSTES DE LA DPGF DOIVENT ETRE RENSEIGNES IMPERATIVEMENT EN CHIFFRES ET EN LETTRES NE SONT PAS ADMIS : - LES POSTES « NON CHIFFRES » - LES POSTES « POUR MEMOIRE » - LES POSTES « INCLUS » * - L’AJOUT OU LA SUPPRESSION DE POSTES - LA MODIFICATION DU CADRE

INDEMNITE DE DEDIT

Dans la limite de 1 % du montant de la tranche optionnelle, l’indemnité de dédit est fixée à : …€ HT

Elle n’est pas comprise dans le montant total de l’offre figurant ci-dessus.

Si aucun montant n’est donné, il sera considéré que le titulaire du marché renonce à toute indemnité.

A			le

Signature et cachet de l’entreprise