Besançon (25) – Caserne Ruty – Bât 017 – Réfection des sanitaires de l’EM de la 7ème BB.

LOT N° 4 : Gros-œuvre, cloisons et menuiseries

COSI : 444987

DAF_2025_001395

N° de projet : 25USID05-017

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Tranche Ferme (TF)

Chaque poste est chiffré : fourniture, pose, mise en fonctionnement et main d’œuvre comprise.

Le chiffrage s’entend pour les 4 blocs sanitaires.

| Poste | Référence CCTP | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaires en € HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En chiffres | En lettres |
| 1 | 5-1 | Installation de chantier | F | 1 |  |  |
| 2 | 6-1 | Démolition des cloisons, faux-plafonds et planchers | F | 1 |  |  |
| 3 | 6-2 | Reprise structurelle des planchers | F | 1 |  |  |
| 4 | 6-3 | Réalisation des dalles et chapes | M² | 200 |  |  |
| 5 | 6-4 | Réalisation des cloisons en plaques de plâtre BA 13 hydrofuge et coupe-feu | M² | 300 |  |  |
| 6 | 6-5 | Réalisation des enduits | M² | 350 |  |  |
| 7 | 6-6 | Réalisation des faux-plafonds | M² | 180 |  |  |
| 8 | 6-7 | Installation des complexes de parois en stratifié compact 13 mm pour les WC | F | 1 |  |  |
| 9 | 6-7 | Installation des complexes de parois en stratifié compact 13 mm pour les douches | F | 1 |  |  |
| 10 | 6-8 | Installation des parois pare jet des urinoirs | U | 15 |  |  |
| 11 | 6-9 | Réalisation des coffrages aux endroits spécifiés sur les plans. | F | 1 |  |  |
| 12 | 6-10 | Installation des portes pleines stratifiées | U | 16 |  |  |
| 13 | 6-11 | Serrurerie pour les portes | U | 16 |  |  |
| 14 | 6-12 | Signalétique des portes | U | 16 |  |  |
| TOTAL (HT) |  |  |  |  |  |  |

Tranche Optionnelle (TO)

Chaque poste est chiffré : fourniture, pose, mise en fonctionnement et main d’œuvre comprise.

| Poste | Référence CCTP | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaires en € HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | En chiffres | En lettres |
| 1 | 5-1 | Installation de chantier | F | 1 |  |  |
| 2 | 6-1 | Démolition des cloisons. Dépose des faux-plafond | F | 1 |  |  |
| 3 | 6-4 | Réalisation des cloisons en plaques de plâtre BA 13 hydrofuge | M² | 20 |  |  |
| 4 | 6-5 | Réalisation des enduits | M² | 30 |  |  |
| 5 | 6-6 | Réalisation du faux plafond | M² | 18 |  |  |
| 6 | 6-8 | Installation des parois pare jet des urinoirs | U | 1 |  |  |
| 7 | 6-9 | Réalisation des coffrages aux endroits spécifiés sur les plans. | F | 1 |  |  |
| 8 | 6-10 | Installation des portes pleines stratifiées | U | 3 |  |  |
| 9 | 6-11 | Serrurerie pour les portes | U | 3 |  |  |
| 10 | 6-12 | Signalétique des portes | U | 3 |  |  |
| TOTAL (HT) |  |  |  |  |  |  |

IMPORTANT TOUS LES POSTES DE LA DPGF DOIVENT ETRE RENSEIGNES IMPERATIVEMENT EN CHIFFRES ET EN LETTRES NE SONT PAS ADMIS : - LES POSTES « NON CHIFFRES » - LES POSTES « POUR MEMOIRE » - LES POSTES « INCLUS » * - L’AJOUT OU LA SUPPRESSION DE POSTES - LA MODIFICATION DU CADRE

INDEMNITE DE DEDIT

Dans la limite de 1 % du montant de la tranche optionnelle, l’indemnité de dédit est fixée à : …€ HT

Elle n’est pas comprise dans le montant total de l’offre figurant ci-dessus.

Si aucun montant n’est donné, il sera considéré que le titulaire du marché renonce à toute indemnité.

A			le

Signature et cachet de l’entreprise