## PDG
REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE IAE
Maître d’Ouvrage :
Maître d’Oeuvre : 9 Avenue de Constantine 38100 GRENOBLE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Lot SSI et Travaux annexes
Coordonnateur SSI: ALTROS INGENIERIE | Coordonnateur Sécurité : | Bureau de contrôle :
Version 2

## Feuil1
N° |  |  |  | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | P.U. en € HT | P.TOTAL
en € HT
2 | 11 |  |  | Documents d'exécution | E | 1 |  | 0
3 |  |  |  | DESCRIPTION DES OUVRAGE
3 | 1 |  |  | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
3 | 1 | 1 |  | Généralité
3 | 1 | 2 |  | Composition du SSI
3 | 1 | 3 |  | Système de Détection Incendie
3 | 1 | 3 | 1 | Centrale de détection incendie
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP du système de détection incendie, compris toutes sujétions | E | 1 |  | 0
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP d’une AES conforme NFS 61.940 | E | 1 |  | 0
3 | 1 | 3 | 2 | Transmetteur téléphonique
|  |  |  | Raccordement, programmation et mise en service du transmetteur téléphonique suivant CCTP | E | 1 |  | 0
3 | 1 | 3 | 3 | Tableaux répétiteur d'exploitation
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP de tableau répétiteur d'exploitation, compris toutes sujétions | U | 1 |  | 0
|  |  |  | Fourniture, pose des canalisations, fourreaux, goulottes et tous supports pour raccordement suivant CCTP des tableaux répétiteur d'exploitation y compris toutes sujétions | E | 1 |  | 0
3 | 1 | 3 | 4 | Détecteurs automatiques d'incendie
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP des détecteurs optiques de fumée y compris toutes sujétions | Nb | 22 |  | 0
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP des détecteurs linéaires y compris toutes sujétions | Nb | 2 |  | 0
|  |  |  | Moyen accès tel que décrit au CCTP pour accéder aux détecteurs linéaire du hall | E | 1 |  | 0
3 | 1 | 3 | 5 | Déclencheurs manuels
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP de déclencheurs manuels y compris toutes sujétions | Nb | 15 |  | 0
|  |  |  | Fourniture et pose des capots de protection | Nb | 15 |  | 0
3 | 1 | 3 | 6 | Déplacement ou suppression | E | 1 |  | 0
3 | 1 | 3 | 7 | Câblage du système de détection incendie
|  |  |  | Fourniture, pose des canalisations, fourreaux, goulottes et tous supports pour raccordement suivant CCTP des détecteurs automatiques, déclencheurs manuels, y compris toutes sujétions | E | 1 |  | 0
3 | 1 | 4 |  | Système de mise en sécurité incendie
3 | 1 | 4 | 1 | Centralisateur de mise en sécurité incendie
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP du centralisateur de mise en sécurité incendie, compris toutes sujétions | E | 1 |  | 0
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP d’une AES conforme NFS 61.940 | E | 1 |  | 0
3 | 1 | 4 | 2 | Modules déportés et voies de transmission
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP des modules déportés et voies de transmission associées, compris toutes sujétions | E |  |  | 0
|  |  |  | Fourniture et pose de VTP suivant CCTP pour les modules déportés si nécessaire | E |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 3 | Fonction Compatimentage
|  |  |  | Raccordement suivant CCTP des portes asservies existantes, y compris toutes sujétions | E | 19 |  | 0
3 | 1 | 4 | 4 | Fonction déverrouillage des issues de secours
|  |  |  | Fourniture, pose des relais, canalisations, fourreaux, goulottes et tous supports pour raccordement suivant CCTP des déverrouillages d'issues de secours, y compris toutes sujétions | E | 1 |  | 0
3 | 1 | 4 | 5 | Fonction Désenfumage
Désenfumage mécanique
|  |  |  | Fourniture, pose des canalisations, fourreaux, goulottes et tous supports pour raccordement suivant CCTP des volet de désenfumage y compris toutes sujétions | E | 34 |  | 0
|  |  |  | Fourniture, pose des canalisations, fourreaux, goulottes et tous supports pour raccordement suivant CCTP du coffret de relayage du ventilateur de desenfumage y compris toutes sujétions | E | 14 |  | 0
Désenfumage naturel
|  |  |  | Raccordement des câbles de télécommande entre les modules déporté et le DAC suivant CCTP. | E | 3 |  | 0
Ouverture des portes automatiques
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement des câbles de télécommande entre les modules déporté et les portes à ouverture automatique Tel que décrit au CCTP | E | 2 |  | 0
3 | 1 | 4 | 6 | Câblage des modules de gestion des "DAS"
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement des voies de transmission et des alimentations des modules déportés , tel que décrit au CCTP | E | 1 |  | 0
3 | 1 | 5 |  | Alarme incendie
3 | 1 | 5 | 1 | Généralité
3 | 1 | 5 | 2 | Diffuseurs d'alarme
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP des diffuseurs sonores non autonome | Nb | 20 |  | 0
|  |  |  | Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP des diffuseurs lumineux | Nb | 39 |  | 0
|  |  |  | Fourniture et pose de plaque gravée en blanc sur fond rouge avec l’inscription « alarme incendie » suivant CCTP | Nb | 39 |  | 0
3 | 1 | 5 | 3 | Câblage du diffuseurs d'alarme
|  |  |  | Fourniture, pose des canalisations, fourreaux, goulottes et tous supports pour raccordement suivant CCTP des diffuseurs sonores et lumineux, y compris toutes sujétions | E | 1 |  | 0
3 | 2 |  |  | Programmation, paramétrage, essais et mise en service suivant CCTP | E | 1 |  | 0
3 | 3 |  |  | Formation du personnel | E | 1 |  | 0
3 | 4 |  |  | Repérage
|  |  |  | Repérage des détecteurs, déclencheurs manuels | E | 1 |  | 0
|  |  |  | Repérage des Dispositifs asservis | E | 1 |  | 0
4 |  |  |  | Dépose des installations existantes | E | 1 |  | 0
5 |  |  |  | Travaux en site occupé et phasage travaux | PM
Les quantités sont données à titre indicatif sur les plans, l'entreprise ayant une obligation de résultat et de moyens
|  |  |  | TOTAL HT |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20 % |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL TTC |  |  |  | 0