## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (Annexe 2 de l'acte d'engagement) TRAVAUX DE MENUISERIE
Les prix du bordereau sont des prix unitaires "complets", ils comprennent tous les éléments détaillés dans le CCTP et notamment le personnel nécessaire en horaire de jour, du lundi au vendredi (6h-20h). En cas de travaux de nuit, le samedi, dimanche ou les jours fériés, un coefficient de majoration est appliqué sur les prix unitaires. Le temps passé doit comprendre notamment le transport, l’approvisionnement et l’amenée à pied d’œuvre des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et de ses annexes, y compris leurs repliements en fin de chantier, les échafaudages, tréteaux, sauterelles, platelages et autres moyens de rehausse des postes de travail éventuellement nécessaires pour la réalisation des travaux en hauteur, ainsi que les heures dites improductives affectées aux démarches et à l’attente pour l’établissement des badges, l’établissement des permis feu et poussière, le respect des instructions formulées par le personnel d’accueil et de sécurité de l’Assemblée nationale, l’interruption ou la limitation horaire pour la réalisation des travaux bruyants (cf. article 1.3 du CCTP). L’accord-cadre repose sur des interventions ponctuelles, généralement isolées, ne permettant que rarement d’optimiser les frais de déplacement.
n° article CCTP | Désignation des ouvrages à exécuter | Unité | Prix unitaire en euros HT | Produit souhaité ou équivalent |  | Produit proposé fiche technique à joindre(*)
|  |  |  | Marque | Référence | Marque | Référence
* Les fiches techniques des marques proposées doivent être fournies par le candidat, sous peine d'irrégularité de l'offre
2.1 | PROTECTIONS ET PETITES DÉCONSTRUCTIONS
2.1.1 | PROTECTIONS
2.1.1.1 | Protection des mobiliers et décors fixes par bâchage plastique étanche | m²
2.1.1.2 | Protection des sols
2.1.1.2.1 | Par film plastique épais (300 µm) | m²
2.1.1.2.2 | Par panneaux de fibres dures de 3 mm d'épaisseur | m²
2.1.2 | PETITES DÉCONSTRUCTIONS
2.1.2.1 | Démolition de plinthes ou habillages bois d'une largeur jusqu'à 50 cm | ml
2.1.2.2 | Démolition d'ouvrages verticaux en bois tels que coffres, lambris, placards menuisés, rayonnages, ouvrants de menuiserie extérieure (y compris récuperation des ferrages et de quincaillerie)… | m²
2.1.2.3 | Démolition d'ouvrages horizontaux en bois tels que dalle à plancher, parquet y compris dépose de lambourdes, augets ou autres fixations,… | m²
2.2 | MAJORATION POUR GRANDE HAUTEUR
2.2.1 | Plus-value pour travaux de grande hauteur (hauteur supérieure à 4 m et inférieure à 6 m) : mise à disposition d'un échafaudage roulant compris amenée et replis. Chiffrage au mètre linéaire de plancher de travail supplémentaire d'échafaudage au-dessus de 4 mètres de hauteur. | ml
2.3 | HABILLAGES, COFFRES, CANIVEAUX, PLACARDS, FACADES, ETAGÈRES, MOBILIER DE CUISINE
2.3.1 | PANNEAUX D'HABILLAGE (à la surface développée)
2.3.1.1 | Habillages en panneaux de particules bruts jusqu'à 22 mm d'épaisseur | m²
2.3.1.2 | Panneaux de contreplaqués extérieurs (CTBX) jusqu'à 18 mm d'épaisseur | m²
2.3.1.3 | Habillage en panneaux médium jusqu'à 22 mm d'épaisseur | m²
2.3.2 | COFFRES, CANIVEAUX, PLACARDS, FACADES DE GAINE (au linéaire ou à la surface développés)
2.3.2.1 | Caniveaux techniques en contreplaqué jusqu'à 19 mm d'épaisseur fixés sur tasseaux | ml
2.3.2.2 | Caniveaux techniques en contreplaqué jusqu'à 19 mm d'épaisseur fixés sur échelles invisibles | ml
2.3.2.3 | Coffres en panneaux médium jusqu'à 19 mm d'épaisseur | m²
2.3.2.4 | Coffres en panneaux de particules mélaminé blanc jusqu'à 19 mm d'épaisseur | m²
2.3.2.5 | Plus-value pour système d'ouverture ouvrant à la française d'une face de coffre ou de placard (paumelles invisibles et condamnation par batteuse, ou système de clips, targettes) compris toutes sujétions pour la manœuvre (bouton de tirage) - chiffrage à l'unité de porte | U
2.3.2.6 | Plus-value pour système d'ouverture coulissant d'une face de coffre ou de placard (rails haut et bas, caches latéraux, galets, profils latéraux) - chiffrage à l'unité de porte | U
2.3.3 | QUINCAILLERIE DE PLACARDS (chiffrage à l'unité de porte)
2.3.3.1 | Poignée de tirage chromée Ø 8 mm | U
2.3.3.2 | Bouton de tirage en laiton avec encoche de préhension Ø 18 mm | U
2.3.3.3 | Loqueteaux magnétiques force 4 kg | U
2.3.3.4 | Condamnation pour placard coulissant | U
2.3.3.5 | Manœuvre à coquille pour placard coulissant | U
2.3.4 | DÉMONTAGES / REMONTAGES DE CANIVEAUX TECHNIQUES, HABILLAGES, COFFRES, FACADES, PLACARDS (au linéaire ou à la surface développés)
2.3.4.1 | Démontage/remontage de caniveau technique compris remise en état | ml
2.3.4.2 | Démontage/remontage d'habillages, coffres, façades, placards compris remise en état | m²
2.3.5 | TRAPPES SUR MESURE
2.3.5.1 | Trappe jusqu'à 40cm x 40cm | U
2.3.5.2 | Trappe de 41cmx41cm à 60cmx60cm | U
2.3.5.3 | Trappe EI30 jusqu'à 40cm x 40cm | U
2.3.5.4 | Trappe EI30 de 41cmx41cm à 60cmx60cm | U
2.3.5.5 | Trappe EI60 jusqu'à 40cm x 40cm | U
2.3.5.6 | Trappe EI60 de 41cmx41cm à 60cmx60cm | U
2.3.6 | CASIERS, ÉTAGÈRES, MOBILIER DE CUISINE
2.3.6.1 | Etagères et séparations verticales (fixation sur tasseaux ou sur taquets et crémaillère)
2.3.6.1.1 | En mélaminé blanc jusqu'à 19 mm d'épaisseur | m²
2.3.6.1.2 | En médium à peindre jusqu'à 19 mm d'épaisseur | m²
2.3.6.1.3 | Façon de barre de penderie (tube ovale sur pythons) | ml
2.3.6.2 | Mobilier de cuisine et de sanitaire sur mesure (compté à l'unité de caisson)
2.3.6.2.1 | Caisson meubles bas en panneaux de mélaminé | U
2.3.6.2.2 | Caisson meuble évier hors robinetterie et évier en panneaux de mélaminé | U
2.3.6.2.3 | Caisson meuble haut en panneaux de mélaminé | U
2.3.6.2.4 | Plan de travail en stratifié | ml
2.3.6.2.5 | Zone Colbert : plan de travail revêtu de Corian, réference LAGUNA TERRAZZO | m² |  | Corian | Laguna Terrazzo
2.3.6.2.6 | Zone Colbert : plan de travail revêtu de Corian, référence STONIQUE | m² |  | Corian | Stonique
2.3.6.2.7 | Façade de porte et côté visible de meuble | U
2.3.7 | PLACAGE, STRATIFICATION ET VERNIS Nota : les articles ci-dessous s'appliquent en plus-value sur les éléments décrits aux articles 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.4 et 2.5
2.3.7.1 | Placage en essences fines compris suivi de fil et vernis de finition (en atelier)
2.3.7.1.1 | Placage chêne compris vernis de finition en atelier | m²
2.3.7.1.2 | Placage palissandre compris vernis de finition en atelier | m²
2.3.7.1.3 | Placage poirier compris vernis de finition en atelier | m²
2.3.7.1.4 | Placage chêne clair pour ensemble immobilier Chaban-Delmas | m² |  | ALPI | Gamme Nordic Décapé Oak 10.64 Quartered
2.3.7.1.5 | Contrebalancement | m²
2.3.7.2 | Stratifié | m²
2.3.7.2.1 | Stratifié blanc | m²
2.3.7.2.2 | Stratifié uni (autre que blanc) | m²
2.3.7.2.3 | Stratifié imitation bois | m²
2.3.7.2.4 | Stratifié imitation métal | m²
2.3.7.2.5 | Stratifié pour meuble tisanerie pour la zone Colbert au Palais-Bourbon | m² |  | Egger | Gris Angora U705PM
2.3.7.2.6 | Stratifié pour meuble vasque, pour la zone Colbert au Palais Bourbon | m² |  | Egger | Cubanite U767PM
2.3.7.2.7 | Stratifié pour portes des bureaux, tablette filante sur coffrage en allège et meuble courrier pour la zone Colbert au Palais Bourbon | m² |  | Egger | Vicenza H3157 ST9
2.3.7.2.8 | Stratifié frêne pour kitchenettes au Palais-Bourbon | m² |  | Polyrey | gamme Origine Premier réf F056 frêne scandinave
2.3.7.3 | Application de vernis (en atelier) sur panneau existant (hors démontage/remontage de panneau, à valoriser à l'article 2.3.4) | m²
2.4 | BLOCS PORTES
2.4.1 | BLOCS-PORTES STANDARD À ÂME PLEINE
2.4.1.1 | Bloc-porte à 1 vantail de hauteur 2040 mm et de largeur 630 mm à 930 mm pour paroi d'épaisseur 120mm maximum | U
2.4.1.2 | Plus-value sur bloc porte 1 vantail pour hauteur hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U
2.4.1.3 | Bloc-porte à 2 vantaux égaux ou tiercée de hauteur 2040 mm et de largeur 1260 à 1860 mm pour paroi d'épaisseur 120 mm maximum | U
2.4.1.4 | Plus-value sur bloc porte 2 vantaux pour hauteur hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U
2.4.1.5 | Plus-value pour occulus rectangulaire jusqu'à 300 x 400 mm dans porte standard | U
2.4.2 | BLOCS-PORTES COUPE-FEU
2.4.2.1 | Bloc-porte EI30
2.4.2.1.1 | Bloc porte EI30 sur huisserie à 1 vantail de hauteur 2040mm et de largeur 630 à 930 mm | U
2.4.2.1.2 | Bloc porte EI30 à sur huisserie à 2 vantaux égaux ou tiercée de hauteur 2040mm et de largeur 1260 à 1460mm | U
2.4.2.1.3 | Bloc porte EI30 sur bandeau DAS 24 ou 48Vcc à rupture (sans raccordement) et sur pivots, à 2 vantaux égaux ou tiercée de hauteur 2040mm et de largeur 1260 à 1460 mm | U
2.4.2.1.4 | Plus-value sur bloc porte EI30 1 vantail pour hauteur de porte hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U
2.4.2.1.5 | Plus-value sur bloc porte EI30 2 vantaux pour hauteur de porte hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U
2.4.2.1.6 | Plus-value pour occulus rectangulaire jusqu'à 300 x 400mm dans vantail EI30 | U
2.4.2.2 | Bloc-porte EI60
2.4.2.2.1 | Bloc porte EI60 sur huisserie à 1 vantail de hauteur 2040mm et de largeur 630 à 930 mm | U
2.4.2.2.2 | Bloc porte EI60 sur huisserie à 2 vantaux égaux ou tiercée de hauteur 2040mm et de largeur 1260 à 1460mm | U
2.4.2.2.3 | Bloc porte EI60 sur bandeau DAS 24 ou 48Vcc à rupture (sans raccordement) et sur pivots, à 2 vantaux égaux ou tiercée de hauteur 2040mm et de largeur 1260 à 1460 mm | U
2.4.2.2.4 | Plus-value sur bloc porte EI60 1 vantail pour hauteur de porte hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U
2.4.2.2.5 | Plus-value sur bloc porte EI60 2 vantaux pour hauteur de porte hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U
2.4.2.2.6 | Plus-value pour occulus rectangulaire jusqu'à 300 x 400mm dans vantail EI60 | U
2.4.3 | PLUS-VALUES ET HABILLAGES DE PORTES
2.4.3.1 | Plus-value pour intégration de bâti (avec ou sans degré coupe feu) dans une paroi d'épaisseur 10 cm | U
2.4.3.2 | Plus-value pour intégration de bâti (avec ou sans degré coupe feu) dans une paroi d'épaisseur 12 cm | U
2.4.3.3 | Plus-value pour usinage d’huisserie et d’ouvrant pour incorporation de contacts de feuillure (hors fourniture du contact, hors câblage) | U
2.4.3.4 | Cimaise moulurée à bords arrondis en bois exotique de 20 à 30 mm d'épaisseur et de largeur 100 à 140 mm | ml
2.4.3.5 | Chambranle ou moulure en pin à doucine ou à boudin de section jusqu'à 40 mm x 100 mm | ml
2.4.3.6 | Socles de chambranles en médium de section jusqu'à 45 mm x 110 mm | U
2.4.3.7 | Chant-plat en MDF à arêtes vives ou en pin arrondi de section 6 à 8 mm par 35 à 40 mm | ml
2.4.3.8 | Baguette demi rond ou quart de rond en pin jusqu'à 20 mm d'épaisseur | ml
2.5 | PLINTHES
2.5.1 | Plinthe en médium de 10 mm, hauteur comprise entre 10 cm et 15 cm, chants droits | ml
2.5.2 | Plinthe en médium de 10 mm, hauteur comprise entre 16 cm et 20 cm, chants moulurés | ml
2.5.3 | Plinthe en médium de 19 mm, hauteur comprise entre 20 cm et 25 cm, chants droits | ml
2.5.4 | En bois exotique de 10 mm, hauteur comprise entre 10 cm et 15 cm, chants droits | ml
2.5.5 | Stylobate en contreplaqué CTBX d'épaisseur 15 mm | ml
2.6 | QUINCAILLERIE DE PORTES
2,6,1 | DEPOSES
2.6.1.1 | Dépose de serrures, béquillages existants équipant portes, placards, armoires, casiers etc… | U
2.6.2 | SERRURES ET BEQUILLAGE SUR CONTRÔLE D'ACCES
2.6.2.1 | serrure sans fil de la marque Assa Abloy, référence MARC 825 et béquillage de type Aperio E100 de la même marque muni d'un lecteur de badge non filaire (piloté via hubs) | U
2.6.2.2 | serrure solénoïde filaire, de référence KEL564 de la marque Assa Abloy (y compris passage du câble jusqu'au lecteur de badge de type Evolution CS ou ST et gaine flexible spiralée) et béquillage de type Aperio E100 de la même marque | U
2.6.2.3 | Serrure à batteuse sans fil, sur pile (et pilotée via hub) pour placards, casiers,... du type Apério KL100 de la marque Assa Abloy | U
2.6.3 | POSE SEULE DE QUINCAILLERIE FOURNIE PAR LES SERVICES DE L'ASSEMBLEE
2.6.3,1 | Pose seule : - d'un ensemble électronique de marque Salto (serrure, ensemble béquille), avec ou sans puce - ou d'une serrure de la marque Assa Abloy, référence MARC 825, et d'un béquillage de type Aperio E100 de la même marque muni d'un lecteur de badge non filaire (piloté via hubs) | U
2.6.3.2 | Pose seule d'une serrure solénoïde filaire, de référence KEL564 de la marque Assa Abloy (y compris passage du câble jusqu'au lecteur de badge de type Evolution CS ou ST et gaine flexible spiralée), et d'un béquillage de type Aperio E100 de la même marque | U
2.6.3.3 | Pose seule d'une serrure électronique pour armoires et casiers de type iLocker de la marque Salto ou de type Aperio KL100 de la marque Assa Abloy | U
2.6.4 | SERRURES ET BEQUILLAGE SANS CONTRÔLE D'ACCES
2.6.4.1 | Serrures à mortaiser compris têtière acier, coffre acier laqué, fouillot carré de 7 mm, pose des canons de sûreté fournis par les services de l'AN
2.6.4.1.1 | Serrures à bec-de-cane | U
2.6.4.1.2 | Serrure à bec-de-cane à condamnation | U
2.6.4.2 | Béquillage en inox sur rosaces ou sur plaques
2.6.4.2.1 | Pour bec-de-cane | U
2.6.4.2.2 | Pour bec-de-cane, condamnation et décondamnation à voyant | U
2.6.4.3 | Béquillage en laiton sur rosaces ou sur plaques
2.6.4.3.1 | Pour bec-de-cane | U
2.6.4.3.2 | Pour bec-de-cane, condamnation et décondamnation à voyant | U
2.6.5 | CRÉMONE
2.6.5.1 | Crémone en applique à bouton chromé, arrêt au sol et gâche de scellement | U
2.6.5.2 | Crémone encastrée avec verrous haut et bas | U
2.6.5.3 | Crémone type pompier à poignée levier | U
2.6.6 | FERMETURE ANTI-PANIQUE (de type push-bar)
2.6.6.1 | Fermeture anti-panique à pêne latéral sans manœuvre extérieure, pour équiper un bloc porte EI30 | U
2.6.6.2 | Fermeture anti-panique à pêne latéral sans manœuvre extérieure, pour équiper un bloc porte EI60 | U
2.6.6.3 | Fermeture anti-panique à pêne latéral à manœuvre extérieure par béquille ou clef, compatible avec les serrures de type SALTO, pour équiper un bloc porte EI30 | U
2.6.6.4 | Fermeture anti-panique à pêne latéral à manœuvre extérieure par béquille ou clef, compatible avec les serrures de type SALTO, pour équiper un bloc porte EI60 | U
2.6.7 | FERME-PORTE HYDRAULIQUE
2.6.7.1 | Ferme-porte en applique avec bras à compas (force 4 agréé CF) | U
2.6.7.2 | Ferme-porte en applique avec bras à glissière (force 4 agréé CF) | U
2.6.7.3 | Sélecteur de fermeture | U
2.6.7.4 | Ventouse électromagnétique en applique sur murs | U
2.6.8 | QUINCAILLERIES DIVERSES
2.6.8.1 | Poignée de tirage fixe pour porte battante comprenant un profilé aluminium laqué (hauteur 200 à 400 mm) | U
2.6.8.2 | Plaque de propreté de bas de porte en aluminium brossé (hauteur 250 mm) 1 unité par face (pour porte de 630mm à 930mm) - chiffrage à l'unité. | U
2.6.8.3 | Plaque de propreté rectangulaire en aluminium brossé à hauteur de poignée (dimensions 300 mm x 150 mm) 1 unité par face (pour porte de 630mm à 930mm) | U
2.6.8.4 | Cornière anti-chocs en plastique (couleur selon nuancier du fabricant) de type PROFILA de chez SPM ou équivalent, ailes de largeur 30mm, pour protéger les bas d'huisseries | ml
2.6.8.5 | Butoir de sol en aluminium | U
2.6.8.6 | Cylindre européen provisoire de chantier compris dépose | U
2.7 | TRAVAUX DE RÉPARATION
2.7.1 | TRAVAUX DE REPARATIONS SUR MENUISERIES DE CROISÉES OU DE PORTES La prestation inclut la mise en place de protections provisoires des ouvertures par polycarbonate fixé sur ossature bois provisoire en cas de nécessité.
2.7.1.1 | Travaux de révision et de remise en jeu d'ouvrants et de vantaux
2.7.1.1.1 | De fenêtre ou porte-fenêtre | m²
2.7.1.1.2 | De porte pleine ancienne extérieure ou intérieure | m²
2.7.1.2 | Travaux de restauration et de remise en jeu d'ouvrants et de vantaux
2.7.1.2.1 | De fenêtre ou porte-fenêtre | m²
2.7.1.2.2 | De porte pleine ancienne extérieure ou intérieure | m²
2.7.1.3 | Remplacement ou ajout de pièces de bois sur menuiseries existantes
2.7.1.3.1 | Remplacement de jet d'eau | ml
2.7.1.3.2 | Remplacement de pièce d'appui | ml
2.7.1.3.3 | Retaille de feuillure pour installation de vitrage plus épais (à valoriser au mètre linéaire de feuillure à traiter) | ml
2.7.1.3.4 | Détalonnage de porte (par vantail) | U
2.7.1.3.5 | Alésage de porte (par vantail) | U
2.7.1.3.6 | Retournement de sens d'ouverture de porte (par vantail) | U
2.7.1.3.7 | Intégration d'une clonette en partie basse de porte existante | U
2.7.1.3.8 | Condamnation de porte compris dépose du béquillage et de la serrure, rebouchage de la mortaise et pose de plaques de propreté à peindre aux deux faces de la porte | U
2.7.1.3.9 | Mortaisage de porte adapté à la pose d'ensemble béquille et serrure sur contrôle d'accès | U
2,7,2 | REMPLACEMENT DE VITRAGES
2,7,2,1 | Remplacement de vitrage existant ou autre remplissage par un vitrage simple compris dépareclosage du vitrage, installation du nouveau vitrage, calage, repareclosage, mastic
2,7,2,1,1 | A l'unité, d'une surface inférieure à 0,50 m² | U
2,7,2,1,2 | A la surface (supérieure à 0,50 m²) | m²
2,7,2,2 | Remplacement de vitrage existant ou autre remplissage par un double vitrage de type 4/6/4 compris dépareclosage du vitrage, renfoncement des feuillures, installation du nouveau vitrage, calage, repareclosage, mastic
2,7,2,1,1 | A l'unité, d'une surface inférieure à 0,50 m² | U
2,7,2,1,2 | A la surface (supérieure à 0,50 m²) | m²
2,7,2,3 | Remplacement de vitrage existant ou autre remplissage par du simple vitrage mince clair d'aspect soufflé compris dépareclosage du remplissage, installation du vitrage, calage, repareclosage, mastic.
2,7,2,3,1 | A l'unité, d'une surface inférieure à 0,50 m² | U |  | MP Vitrages | Monastic
2,7,2,3,2 | A la surface (supérieure à 0,50 m²) | m²
2,7,2,4 | Remplacement de vitrage existant ou autre remplissage par du simple vitrage d'aspect étiré (épaisseur 3mm) compris dépareclosage du remplissage, installation du vitrage, calage, repareclosage, mastic.
2,7,2,4,1 | A l'unité, d'une surface inférieure à 0,50 m² | U |  | MP Vitrages | Restover 3mm
2,7,2,4,2 | A la surface (supérieure à 0,50 m²) | m²
2,7,2,5 | Remplacement de vitrage existant ou autre remplissage par du simple vitrage d'aspect étiré, isolant thermique (épaisseur totale 7mm) compris dépareclosage du remplissage, installation du vitrage, calage, repareclosage, mastic.
2,7,2,5,1 | A l'unité, d'une surface inférieure à 0,50 m² | U |  | MP Vitrages | Restover3MM/EVA/ Planibel G 3mm
2,7,2,5,2 | A la surface (supérieure à 0,50 m²) | m²
2,7,2,6 | Plus-value pour découpe ronde dans un vitrage simple neuf pour un diamètre de climatiseur allant jusqu'à 180 mm | U
2,7,2,7 | Plus-value pour découpe ronde dans un vitrage neuf de type soufflé ou étiré pour un diamètre de climatiseur allant jusqu'à 180 mm | U
2,7,2,8 | Survitrages fixes sur baies existantes | m²
2,7,3 | TRAVAUX SUR VIEUX BOIS : REMANIEMENTS ET DÉPOSES
2,7,3,1 | Dépose de vieux bois (au mètre carré) tels que les châssis, cloisons, portes-fenêtres, parquets, panneaux muraux dont lambris, tablettes, etc.
2,7,3,1,1 | Dépose sans réemploi de vieux bois | m²
2,7,3,1,2 | Dépose soignée de vieux bois pour réemploi | m²
2,7,3,1,3 | Dépose de survitrages | m²
2,7,3,2 | Dépose de vieux bois fixe (au mètre linéaire d'ouvrage) tels que les plinthes, bandeaux, coulisses, moulures, baguettes, cimaises, chambranles, chants, etc.
2,7,3,2,1 | Dépose de vieux bois sans réemploi jusqu'à 50 cm de largeur | ml
2,7,3,2,2 | Dépose soignée pour réemploi de vieux bois jusqu'à 50 cm de largeur | ml
2,7,4 | DÉPOSE/REPOSE DE SIÈGES DANS L'HÉMICYCLE
2,7,4,1 | Dépose repose d'un siège (ensemble composé d'un strapontin, d'un dossier et d'une structure métallique) dans les gradins de l'Hémicycle, compris révision des fixations, remplacement éventuel de la visserie, stockage dans l'un des salons jouxtant l'Hémicycle, protections du siège pour son stockage, nettoyage après repose | U
2,7,4,2 | Dépose repose d'un accoudoir entre deux sièges dans les gradins de l'Hémicycle, compris révision des fixations, remplacement éventuel de la visserie, stockage, protections et nettoyage après repose | U
2,7,4,3 | Dépose repose d'un accoudoir latéral dans les gradins de l'Hémicycle, compris révision des fixations, remplacement éventuel de la visserie, stockage, protections et nettoyage après repose | U
2.8 | PARQUETAGE
2,8,1 | PARQUET ANCIEN EN DÉPOSE REPOSE
2,8,1,1 | Dépose repose de parquet à l'anglaise - lames jusqu'à 105 mm de largeur | m²
2,8,1,2 | Dépose repose de parquet en point de Hongrie - lames jusqu'à 105 mm de largeur | m²
2,8,2 | REMPLACEMENT DE PARQUET
2,8,2,1 | Remplacement de parquet à l'anglaise - lames jusqu'à 105 mm de largeur | m²
2,8,2,2 | Remplacement de parquet en point de Hongrie - lames jusqu'à 105 mm de largeur | m²
2,8,2,3 | Raccord linéique de parquet suite à démolitions de cloisons, … | ml
2,8,2,4 | Raccord surfacique de parquet suite à dégradations (inondation,...) | m²
2,8,2,5 | Remplacement de lambourde ou complément en recherche | ml
2,8,3 | PARQUET NEUF EN CHENE PREMIER CHOIX
2,8,3,1 | Parquet collé à l'anglaise sur support et couche d'usure en chêne massif d'épaisseur totale jusqu'à 16 mm | m²
2,8,3,2 | Parquet collé en pointe de Hongrie sur support et couche d'usure en chêne massif d'épaisseur totale jusqu'à 16 mm | m²
2,8,3,3 | Parquet flottant à l'anglaise sur support et couche d'usure en chêne massif d'épaisseur totale jusqu'à 16 mm | m²
2,8,3,4 | Parquet flottant en pointe de Hongrie sur support et couche d'usure en chêne massif d'épaisseur totale jusqu'à 16 mm | m²
2,8,3,5 | Parquet massif à l'anglaise d'épaisseur 20 à 30 mm | m²
2,8,3,6 | Parquet massif en pointe de Hongrie d'épaisseur 20 à 30 mm | m²
2,8,4 | TRAVAUX DIVERS SUR PARQUET
2,8,4,1 | Ponçage sur vieux parquet à la machine, en tous sens et en deux passes, passe de finition, compris dépoussiérage | m²
2,8,4,2 | Ponçage sur parquet neuf à la machine, en tous sens et en deux passes, passe de finition, compris dépoussiérage | m²
2,8,4,3 | Mise en teinte de parquet | m²
2,8,4,4 | Vitrification par application d'un fond dur puis d'un vernis mat ou satiné deux couches | m²
2.9 | MAIN D'ŒUVRE POUR OUVRAGES PARTICULIERS
2,9,1 | Compagnon professionnel du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme
2,9,2 | Ouvrier professionnel du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme
2,9,3 | Ouvrier d'exécution du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme
COEFFICIENTS DE MAJORATION POUR LES PRESTATIONS DE NUIT, LE SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FERIES
Majoration pour des travaux le samedi en heures de jour (6h - 20h)
Majoration pour des travaux les dimanches, jours fériés et en heures de nuit (20h - 6h)
Exemple : pour une majoration de 20% indiquer 1,20
COEFFICIENT DE "PEINES ET SOINS"
Coefficient de "peines et soins" à appliquer aux prix d'achat des fournitures non prévues au présent BPU mais objet du marché
Exemple : pour une majoration de 20% indiquer 1,20
COEFFICIENT D'INTERMÉDIATION
Coefficient d'intermédiation à appliquer au prix de fournitures et pose non prévues au présent BPU mais objet du marché
Exemple : pour un coefficient de 20%, indiquer 1,20
COEFFICIENT POUR LA PRODUCTION DE PLANS D’EXECUTION
Coefficient à appliquer au prix de prestations nécessitant la production de plans et coupes d’exécution aux formats Autocad et PDF, y compris remise de DOE.
Exemple : pour un coefficient de 5%, indiquer 1,05

## DQE
DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF TRAVAUX DE MENUISERIE
Les prix unitaires sont directement reliés à l'onglet BPU. Le détail quantitatif estimatif n'est pas contractuel. Les quantités sont données à titre indicatif et n'engagent pas l'Assemblée nationale. A titre indicatif, 70 commandes sont passées chaque année, environ 10 sont supérieures à 5 000 euros HT.
Les prix du bordereau sont des prix unitaires "complets", ils comprennent tous les éléments détaillés dans le CCTP et notamment le personnel nécessaire en horaire de jour, du lundi au vendredi (6h-20h). En cas de travaux de nuit, le samedi, dimanche ou les jours fériés, un coefficient de majoration est appliqué sur les prix unitaires. Le temps passé doit comprendre notamment le transport, l’approvisionnement et l’amenée à pied d’œuvre des matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des ouvrages dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et de ses annexes, y compris leurs repliements en fin de chantier, les échafaudages, tréteaux, sauterelles, platelages et autres moyens de rehausse des postes de travail éventuellement nécessaires pour la réalisation des travaux en hauteur, ainsi que les heures dites improductives affectées aux démarches et à l’attente pour l’établissement des badges, l’établissement des permis feu et poussière, le respect des instructions formulées par le personnel d’accueil et de sécurité de l’Assemblée nationale, l’interruption ou la limitation horaire pour la réalisation des travaux bruyants (cf. article 1.3 du CCTP).
n° article CCTP | Désignation des ouvrages à exécuter | Unité de base | Quantités estimatives annuelles | Prix unitaire en euros HT | Montant total en euros HT
2.1 | PROTECTIONS ET PETITES DÉCONSTRUCTIONS
2.1.1 | PROTECTIONS
2.1.1.1 | Protection des mobiliers et décors fixes par bâchage plastique étanche | m² | 10 | 0 | 0
2.1.1.2 | Protection des sols
2.1.1.2.1 | Par film plastique épais (300 µm) | m² | 10 | 0 | 0
2.1.1.2.2 | Par panneaux de fibres dures de 3 mm d'épaisseur | m² | 10 | 0 | 0
2.1.2 | PETITES DÉCONSTRUCTIONS
2.1.2.1 | Démolition de plinthes ou habillages bois d'une largeur jusqu'à 50 cm | ml | 10 | 0 | 0
2.1.2.2 | Démolition d'ouvrages verticaux en bois tels que coffres, lambris, placards menuisés, rayonnages, ouvrants de menuiserie extérieure (y compris récuperation des ferrages et de quincaillerie)… | m² | 30 | 0 | 0
2.1.2.3 | Démolition d'ouvrages horizontaux en bois tels que dalle à plancher, parquet y compris dépose de lambourdes, augets ou autres fixations,… | m² | 30 | 0 | 0
2.2 | MAJORATION POUR GRANDE HAUTEUR
2.2.1 | Plus-value pour travaux de grande hauteur (hauteur supérieure à 4 m et inférieure à 6 m) : mise à disposition d'un échafaudage roulant compris amenée et replis. Chiffrage au mètre linéaire de plancher de travail supplémentaire d'échafaudage au-dessus de 4 mètres de hauteur. | ml | 10 | 0 | 0
2.3 | HABILLAGES, COFFRES, CANIVEAUX, PLACARDS, FACADES, ETAGÈRES, MOBILIER DE CUISINE
2.3.1 | PANNEAUX D'HABILLAGE (à la surface développée)
2.3.1.1 | Habillages en panneaux de particules bruts jusqu'à 22 mm d'épaisseur | m² | 100 | 0 | 0
2.3.1.2 | Panneaux de contreplaqués extérieurs (CTBX) jusqu'à 18 mm d'épaisseur | m² | 10 | 0 | 0
2.3.1.3 | Habillage en panneaux médium jusqu'à 22 mm d'épaisseur | m² | 100 | 0 | 0
2.3.2 | COFFRES, CANIVEAUX, PLACARDS, FACADES DE GAINE (au linéaire ou à la surface développés)
2.3.2.1 | Caniveaux techniques en contreplaqué jusqu'à 19 mm d'épaisseur fixés sur tasseaux | ml | 80 | 0 | 0
2.3.2.2 | Caniveaux techniques en contreplaqué jusqu'à 19 mm d'épaisseur fixés sur échelles invisibles | ml | 80 | 0 | 0
2.3.2.3 | Coffres en panneaux médium jusqu'à 19 mm d'épaisseur | m² | 80 | 0 | 0
2.3.2.4 | Coffres en panneaux de particules mélaminé blanc jusqu'à 19 mm d'épaisseur | m² | 80 | 0 | 0
2.3.2.5 | Plus-value pour système d'ouverture ouvrant à la française d'une face de coffre ou de placard (paumelles invisibles et condamnation par batteuse, ou système de clips, targettes) compris toutes sujétions pour la manœuvre (bouton de tirage) - chiffrage à l'unité de porte | U | 2 | 0 | 0
2.3.2.6 | Plus-value pour système d'ouverture coulissant d'une face de coffre ou de placard (rails haut et bas, caches latéraux, galets, profils latéraux) - chiffrage à l'unité de porte | U | 2 | 0 | 0
2.3.3 | QUINCAILLERIE DE PLACARDS (chiffrage à l'unité de porte)
2.3.3.1 | Poignée de tirage chromée Ø 8 mm | U | 10 | 0 | 0
2.3.3.2 | Bouton de tirage en laiton avec encoche de préhension Ø 18 mm | U | 10 | 0 | 0
2.3.3.3 | Loqueteaux magnétiques force 4 kg | U | 10 | 0 | 0
2.3.3.4 | Condamnation pour placard coulissant | U | 5 | 0 | 0
2.3.3.5 | Manœuvre à coquille pour placard coulissant | U | 5 | 0 | 0
2.3.4 | DÉMONTAGES / REMONTAGES DE CANIVEAUX TECHNIQUES, HABILLAGES, COFFRES, FACADES, PLACARDS (au linéaire ou à la surface développés)
2.3.4.1 | Démontage/remontage de caniveau technique compris remise en état | ml | 100 | 0 | 0
2.3.4.2 | Démontage/remontage d'habillages, coffres, façades, placards compris remise en état | m² | 100 | 0 | 0
2.3.5 | TRAPPES SUR MESURE
2.3.5.1 | Trappe jusqu'à 40cm x 40cm | U | 10 | 0 | 0
2.3.5.2 | Trappe de 41cmx41cm à 60cmx60cm | U | 10 | 0 | 0
2.3.5.3 | Trappe EI30 jusqu'à 40cm x 40cm | U | 10 | 0 | 0
2.3.5.4 | Trappe EI30 de 41cmx41cm à 60cmx60cm | U | 10 | 0 | 0
2.3.5.5 | Trappe EI60 jusqu'à 40cm x 40cm | U | 1 | 0 | 0
2.3.5.6 | Trappe EI60 de 41cmx41cm à 60cmx60cm | U | 1 | 0 | 0
2.3.6 | CASIERS, ÉTAGÈRES, MOBILIER DE CUISINE
2.3.6.1 | Etagères et séparations verticales (fixation sur tasseaux ou sur taquets et crémaillère)
2.3.6.1.1 | En mélaminé blanc jusqu'à 19 mm d'épaisseur | m² | 10 | 0 | 0
2.3.6.1.2 | En médium à peindre jusqu'à 19 mm d'épaisseur | m² | 10 | 0 | 0
2.3.6.1.3 | Façon de barre de penderie (tube ovale sur pythons) | ml | 1 | 0 | 0
2.3.6.2 | Mobilier de cuisine et de sanitaire sur mesure (compté à l'unité de caisson)
2.3.6.2.1 | Caisson meubles bas en panneaux de mélaminé | U | 10 | 0 | 0
2.3.6.2.2 | Caisson meuble évier hors robinetterie et évier en panneaux de mélaminé | U | 10 | 0 | 0
2.3.6.2.3 | Caisson meuble haut en panneaux de mélaminé | U | 10 | 0 | 0
2.3.6.2.4 | Plan de travail en stratifié | ml | 10 | 0 | 0
2.3.6.2.5 | Zone Colbert : plan de travail revêtu de Corian, réference LAGUNA TERRAZZO | m² | 10 | 0 | 0
2.3.6.2.6 | Zone Colbert : plan de travail revêtu de Corian, référence STONIQUE | m² | 10 | 0 | 0
2.3.6.2.7 | Façade de porte et côté visible de meuble | U | 30 | 0 | 0
2.3.7 | PLACAGE, STRATIFICATION ET VERNIS Nota : les articles ci-dessous s'appliquent en plus-value sur les éléments décrits aux articles 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.4 et 2.5
2.3.7.1 | Placage en essences fines compris suivi de fil et vernis de finition (en atelier)
2.3.7.1.1 | Placage chêne compris vernis de finition en atelier | m² | 30 | 0 | 0
2.3.7.1.2 | Placage palissandre compris vernis de finition en atelier | m² | 10 | 0 | 0
2.3.7.1.3 | Placage poirier compris vernis de finition en atelier | m² | 10 | 0 | 0
2.3.7.1.4 | Placage chêne clair pour ensemble immobilier Chaban-Delmas | m² | 30 | 0 | 0
2.3.7.1.5 | Contrebalancement | m² | 80 | 0 | 0
2.3.7.2 | Stratifié
2.3.7.2.1 | Stratifié blanc | m² | 10 | 0 | 0
2.3.7.2.2 | Stratifié uni (autre que blanc) | m² | 10 | 0 | 0
2.3.7.2.3 | Stratifié imitation bois | m² | 5 | 0 | 0
2.3.7.2.4 | Stratifié imitation métal | m² | 5 | 0 | 0
2.3.7.2.5 | Stratifié pour meuble tisanerie pour la zone Colbert au Palais-Bourbon | m² | 10 | 0 | 0
2.3.7.2.6 | Stratifié pour meuble vasque, pour la zone Colbert au Palais Bourbon | m² | 10 | 0 | 0
2.3.7.2.7 | Stratifié pour portes des bureaux, tablette filante sur coffrage en allège et meuble courrier pour la zone Colbert au Palais Bourbon | m² | 30 | 0 | 0
2.3.7.2.8 | Stratifié frêne pour kitchenettes au Palais-Bourbon | m² | 10 | 0 | 0
2.3.7.3 | Application de vernis (en atelier) sur panneau existant (hors démontage/remontage de panneau, à valoriser à l'article 2.3.4) | m² | 20 | 0 | 0
2.4 | BLOCS PORTES
2.4.1 | BLOCS-PORTES STANDARD À ÂME PLEINE
2.4.1.1 | Bloc-porte à 1 vantail de hauteur 2040 mm et de largeur 630 mm à 930 mm pour paroi d'épaisseur 120mm maximum | U | 5 | 0 | 0
2.4.1.2 | Plus-value sur bloc porte 1 vantail pour hauteur hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U | 1 | 0 | 0
2.4.1.3 | Bloc-porte à 2 vantaux égaux ou tiercée de hauteur 2040 mm et de largeur 1260 à 1860 mm pour paroi d'épaisseur 120 mm maximum | U | 5 | 0 | 0
2.4.1.4 | Plus-value sur bloc porte 2 vantaux pour hauteur hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U | 1 | 0 | 0
2.4.1.5 | Plus-value pour occulus rectangulaire jusqu'à 300 x 400 mm dans porte standard | U | 1 | 0 | 0
2.4.2 | BLOCS-PORTES COUPE-FEU
2.4.2.1 | Bloc-porte EI30
2.4.2.1.1 | Bloc porte EI30 sur huisserie à 1 vantail de hauteur 2040mm et de largeur 630 à 930 mm | U | 5 | 0 | 0
2.4.2.1.2 | Bloc porte EI30 à sur huisserie à 2 vantaux égaux ou tiercée de hauteur 2040mm et de largeur 1260 à 1460mm | U | 5 | 0 | 0
2.4.2.1.3 | Bloc porte EI30 sur bandeau DAS 24 ou 48Vcc à rupture (sans raccordement) et sur pivots, à 2 vantaux égaux ou tiercée de hauteur 2040mm et de largeur 1260 à 1460 mm | U | 5 | 0 | 0
2.4.2.1.4 | Plus-value sur bloc porte EI30 1 vantail pour hauteur de porte hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U | 1 | 0 | 0
2.4.2.1.5 | Plus-value sur bloc porte EI30 2 vantaux pour hauteur de porte hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U | 1 | 0 | 0
2.4.2.1.6 | Plus-value pour occulus rectangulaire jusqu'à 300 x 400mm dans vantail EI30 | U | 6 | 0 | 0
2.4.2.2 | Bloc-porte EI60 |  |  | 0
2.4.2.2.1 | Bloc porte EI60 sur huisserie à 1 vantail de hauteur 2040mm et de largeur 630 à 930 mm | U | 1 | 0 | 0
2.4.2.2.2 | Bloc porte EI60 sur huisserie à 2 vantaux égaux ou tiercée de hauteur 2040mm et de largeur 1260 à 1460mm | U | 1 | 0 | 0
2.4.2.2.3 | Bloc porte EI60 sur bandeau DAS 24 ou 48Vcc à rupture (sans raccordement) et sur pivots, à 2 vantaux égaux ou tiercée de hauteur 2040mm et de largeur 1260 à 1460 mm | U | 1 | 0 | 0
2.4.2.2.4 | Plus-value sur bloc porte EI60 1 vantail pour hauteur de porte hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U | 1 | 0 | 0
2.4.2.2.5 | Plus-value sur bloc porte EI60 2 vantaux pour hauteur de porte hors standard (supérieure à 2040 mm et inférieure à 2240 mm) | U | 1 | 0 | 0
2.4.2.2.6 | Plus-value pour occulus rectangulaire jusqu'à 300 x 400mm dans vantail EI60 | U | 2 | 0 | 0
2.4.3 | PLUS-VALUES ET HABILLAGES DE PORTES
2.4.3.1 | Plus-value pour intégration de bâti (avec ou sans degré coupe feu) dans une paroi d'épaisseur 10 cm | U | 2 | 0 | 0
2.4.3.2 | Plus-value pour intégration de bâti (avec ou sans degré coupe feu) dans une paroi d'épaisseur 12 cm | U | 10 | 0 | 0
2.4.3.3 | Plus-value pour usinage d’huisserie et d’ouvrant pour incorporation de contacts de feuillure (hors fourniture du contact, hors câblage) | U | 20 | 0 | 0
2.4.3.4 | Cimaise moulurée à bords arrondis en bois exotique de 20 à 30 mm d'épaisseur et de largeur 100 à 140 mm | ml | 60 | 0 | 0
2.4.3.5 | Chambranle ou moulure en pin à doucine ou à boudin de section jusqu'à 40 mm x 100 mm | ml | 50 | 0 | 0
2.4.3.6 | Socles de chambranles en médium de section jusqu'à 45 mm x 110 mm | U | 60 | 0 | 0
2.4.3.7 | Chant-plat en MDF à arêtes vives ou en pin arrondi de section 6 à 8 mm par 35 à 40 mm | ml | 30 | 0 | 0
2.4.3.8 | Baguette demi rond ou quart de rond en pin jusqu'à 20 mm d'épaisseur | ml | 50 | 0 | 0
2.5 | PLINTHES
2.5.1 | Plinthe en médium de 10 mm, hauteur comprise entre 10 cm et 15 cm, chants droits | ml | 30 | 0 | 0
2.5.2 | Plinthe en médium de 10 mm, hauteur comprise entre 16 cm et 20 cm, chants moulurés | ml | 30 | 0 | 0
2.5.3 | Plinthe en médium de 19 mm, hauteur comprise entre 20 cm et 25 cm, chants droits | ml | 30 | 0 | 0
2.5.4 | En bois exotique de 10 mm, hauteur comprise entre 10 cm et 15 cm, chants droits | ml | 30 | 0 | 0
2.5.5 | Stylobate en contreplaqué CTBX d'épaisseur 15 mm | ml | 10 | 0 | 0
2.6 | QUINCAILLERIE DE PORTES
2,6,1 | DEPOSES
2.6.1.1 | Dépose de serrures, béquillages existants équipant portes, placards, armoires, casiers etc… | U | 6 | 0 | 0
2.6.2 | SERRURES ET BEQUILLAGE SUR CONTRÔLE D'ACCES
2.6.2.1 | serrure sans fil de la marque Assa Abloy, référence MARC 825 et béquillage de type Aperio E100 de la même marque muni d'un lecteur de badge non filaire (piloté via hubs) | U | 5 | 0 | 0
2.6.2.2 | serrure solénoïde filaire, de référence KEL564 de la marque Assa Abloy (y compris passage du câble jusqu'au lecteur de badge de type Evolution CS ou ST et gaine flexible spiralée) et béquillage de type Aperio E100 de la même marque | U | 5 | 0 | 0
2.6.2.3 | Serrure à batteuse sans fil, sur pile (et pilotée via hub) pour placards, casiers,... du type Apério KL100 de la marque Assa Abloy | U | 2 | 0 | 0
2.6.3 | POSE SEULE DE QUINCAILLERIE FOURNIE PAR LES SERVICES DE L'ASSEMBLEE
2.6.3,1 | Pose seule : - d'un ensemble électronique de marque Salto (serrure, ensemble béquille), avec ou sans puce - ou d'une serrure de la marque Assa Abloy, référence MARC 825, et d'un béquillage de type Aperio E100 de la même marque muni d'un lecteur de badge non filaire (piloté via hubs) | U | 5 | 0 | 0
2.6.3.2 | Pose seule d'une serrure solénoïde filaire, de référence KEL564 de la marque Assa Abloy (y compris passage du câble jusqu'au lecteur de badge de type Evolution CS ou ST et gaine flexible spiralée), et d'un béquillage de type Aperio E100 de la même marque | U | 5 | 0 | 0
2.6.3.3 | Pose seule d'une serrure électronique pour armoires et casiers de type iLocker de la marque Salto ou de type Aperio KL100 de la marque Assa Abloy | U | 2 | 0 | 0
2.6.4 | SERRURES ET BEQUILLAGE SANS CONTRÔLE D'ACCES
2.6.4.1 | Serrures à mortaiser compris têtière acier, coffre acier laqué, fouillot carré de 7 mm, pose des canons de sûreté fournis par les services de l'AN
2.6.4.1.1 | Serrures à bec-de-cane | U | 10 | 0 | 0
2.6.4.1.2 | Serrure à bec-de-cane à condamnation | U | 5 | 0 | 0
2.6.4.2 | Béquillage en inox sur rosaces ou sur plaques
2.6.4.2.1 | Pour bec-de-cane | U | 10 | 0 | 0
2.6.4.2.2 | Pour bec-de-cane, condamnation et décondamnation à voyant | U | 2 | 0 | 0
2.6.4.3 | Béquillage en laiton sur rosaces ou sur plaques
2.6.4.3.1 | Pour bec-de-cane | U | 2 | 0 | 0
2.6.4.3.2 | Pour bec-de-cane, condamnation et décondamnation à voyant | U | 1 | 0 | 0
2.6.5 | CRÉMONE
2.6.5.1 | Crémone en applique à bouton chromé, arrêt au sol et gâche de scellement | U | 1 | 0 | 0
2.6.5.2 | Crémone encastrée avec verrous haut et bas | U | 1 | 0 | 0
2.6.5.3 | Crémone type pompier à poignée levier | U | 1 | 0 | 0
2.6.6 | FERMETURE ANTI-PANIQUE (de type push-bar)
2.6.6.1 | Fermeture anti-panique à pêne latéral sans manœuvre extérieure, pour équiper un bloc porte EI30 | U | 5 | 0 | 0
2.6.6.2 | Fermeture anti-panique à pêne latéral sans manœuvre extérieure, pour équiper un bloc porte EI60 | U | 5 | 0 | 0
2.6.6.3 | Fermeture anti-panique à pêne latéral à manœuvre extérieure par béquille ou clef, compatible avec les serrures de type SALTO, pour équiper un bloc porte EI30 | U | 1 | 0 | 0
2.6.6.4 | Fermeture anti-panique à pêne latéral à manœuvre extérieure par béquille ou clef, compatible avec les serrures de type SALTO, pour équiper un bloc porte EI60 | U | 1 | 0 | 0
2.6.7 | FERME-PORTE HYDRAULIQUE
2.6.7.1 | Ferme-porte en applique avec bras à compas (force 4 agréé CF) | U | 10 | 0 | 0
2.6.7.2 | Ferme-porte en applique avec bras à glissière (force 4 agréé CF) | U | 10 | 0 | 0
2.6.7.3 | Sélecteur de fermeture | U | 20 | 0 | 0
2.6.7.4 | Ventouse électromagnétique en applique sur murs | U | 10 | 0 | 0
2.6.8 | QUINCAILLERIES DIVERSES
2.6.8.1 | Poignée de tirage fixe pour porte battante comprenant un profilé aluminium laqué (hauteur 200 à 400 mm) | U | 10 | 0 | 0
2.6.8.2 | Plaque de propreté de bas de porte en aluminium brossé (hauteur 250 mm) 1 unité par face (pour porte de 630mm à 930mm) - chiffrage à l'unité. | U | 10 | 0 | 0
2.6.8.3 | Plaque de propreté rectangulaire en aluminium brossé à hauteur de poignée (dimensions 300 mm x 150 mm) 1 unité par face (pour porte de 630mm à 930mm) | U | 10 | 0 | 0
2.6.8.4 | Cornière anti-chocs en plastique (couleur selon nuancier du fabricant) de type PROFILA de chez SPM ou équivalent, ailes de largeur 30mm, pour protéger les bas d'huisseries | ml | 50 | 0 | 0
2.6.8.5 | Butoir de sol en aluminium | U | 30 | 0 | 0
2.6.8.6 | Cylindre européen provisoire de chantier compris dépose | U | 50 | 0 | 0
2.7 | TRAVAUX DE RÉPARATION
2.7.1 | TRAVAUX DE REPARATIONS SUR MENUISERIES DE CROISÉES OU DE PORTES La prestation inclut la mise en place de protections provisoires des ouvertures par polycarbonate fixé sur ossature bois provisoire en cas de nécessité.
2.7.1.1 | Travaux de révision et de remise en jeu d'ouvrants et de vantaux
2.7.1.1.1 | De fenêtre ou porte-fenêtre | m² | 40 | 0 | 0
2.7.1.1.2 | De porte pleine ancienne extérieure ou intérieure | m² | 40 | 0 | 0
2.7.1.2 | Travaux de restauration et de remise en jeu d'ouvrants et de vantaux
2.7.1.2.1 | De fenêtre ou porte-fenêtre | m² | 10 | 0 | 0
2.7.1.2.2 | De porte pleine ancienne extérieure ou intérieure | m² | 10 | 0 | 0
2.7.1.3 | Remplacement ou ajout de pièces de bois sur menuiseries existantes
2.7.1.3.1 | Remplacement de jet d'eau | ml | 10 | 0 | 0
2.7.1.3.2 | Remplacement de pièce d'appui | ml | 10 | 0 | 0
2.7.1.3.3 | Retaille de feuillure pour installation de vitrage plus épais (à valoriser au mètre linéaire de feuillure à traiter) | ml | 10 | 0 | 0
2.7.1.3.4 | Détalonnage de porte (par vantail) | U | 3 | 0 | 0
2.7.1.3.5 | Alésage de porte (par vantail) | U | 3 | 0 | 0
2.7.1.3.6 | Retournement de sens d'ouverture de porte (par vantail) | U | 1 | 0 | 0
2.7.1.3.7 | Intégration d'une clonette en partie basse de porte existante | U | 1 | 0 | 0
2.7.1.3.8 | Condamnation de porte compris dépose du béquillage et de la serrure, rebouchage de la mortaise et pose de plaques de propreté à peindre aux deux faces de la porte | U | 5 | 0 | 0
2.7.1.3.9 | Mortaisage de porte adapté à la pose d'ensemble béquille et serrure sur contrôle d'accès | U | 10 | 0 | 0
2,7,2 | REMPLACEMENT DE VITRAGES
2,7,2,1 | Remplacement de vitrage existant ou autre remplissage par un vitrage simple compris dépareclosage du vitrage, installation du nouveau vitrage, calage, repareclosage, mastic
2,7,2,1,1 | A l'unité, d'une surface inférieure à 0,50 m² | U | 10 | 0 | 0
2,7,2,1,2 | A la surface (supérieure à 0,50 m²) | m² | 1 | 0 | 0
2,7,2,2 | Remplacement de vitrage existant ou autre remplissage par un double vitrage de type 4/6/4 compris dépareclosage du vitrage, renfoncement des feuillures, installation du nouveau vitrage, calage, repareclosage, mastic
2,7,2,1,1 | A l'unité, d'une surface inférieure à 0,50 m² | U | 10 | 0 | 0
2,7,2,1,2 | A la surface (supérieure à 0,50 m²) | m² | 1 | 0 | 0
2,7,2,3 | Remplacement de vitrage existant ou autre remplissage par du simple vitrage mince clair d'aspect soufflé compris dépareclosage du remplissage, installation du vitrage, calage, repareclosage, mastic.
2,7,2,3,1 | A l'unité, d'une surface inférieure à 0,50 m² | U | 2 | 0 | 0
2,7,2,3,2 | A la surface (supérieure à 0,50 m²) | m² | 1 | 0 | 0
2,7,2,4 | Remplacement de vitrage existant ou autre remplissage par du simple vitrage d'aspect étiré (épaisseur 3mm) compris dépareclosage du remplissage, installation du vitrage, calage, repareclosage, mastic.
2,7,2,4,1 | A l'unité, d'une surface inférieure à 0,50 m² | U | 10 | 0 | 0
2,7,2,4,2 | A la surface (supérieure à 0,50 m²) | m² | 1 | 0 | 0
2,7,2,5 | Remplacement de vitrage existant ou autre remplissage par du simple vitrage d'aspect étiré, isolant thermique (épaisseur totale 7mm) compris dépareclosage du remplissage, installation du vitrage, calage, repareclosage, mastic.
2,7,2,5,1 | A l'unité, d'une surface inférieure à 0,50 m² | U | 10 | 0 | 0
2,7,2,5,2 | A la surface (supérieure à 0,50 m²) | m² | 1 | 0 | 0
2,7,2,6 | Plus-value pour découpe ronde dans un vitrage simple neuf pour un diamètre de climatiseur allant jusqu'à 180 mm | U | 1 | 0 | 0
2,7,2,7 | Plus-value pour découpe ronde dans un vitrage neuf de type soufflé ou étiré pour un diamètre de climatiseur allant jusqu'à 180 mm | U | 1 | 0 | 0
2,7,2,8 | Survitrages fixes sur baies existantes | m² | 1 | 0 | 0
2,7,3 | TRAVAUX SUR VIEUX BOIS : REMANIEMENTS ET DÉPOSES
2,7,3,1 | Dépose de vieux bois (au mètre carré) tels que les châssis, cloisons, portes-fenêtres, parquets, panneaux muraux dont lambris, tablettes, etc.
2,7,3,1,1 | Dépose sans réemploi de vieux bois | m² | 20 | 0 | 0
2,7,3,1,2 | Dépose soignée de vieux bois pour réemploi | m² | 20 | 0 | 0
2,7,3,1,3 | Dépose de survitrages | m² | 1 | 0 | 0
2,7,3,2 | Dépose de vieux bois fixe (au mètre linéaire d'ouvrage) tels que les plinthes, bandeaux, coulisses, moulures, baguettes, cimaises, chambranles, chants, etc.
2,7,3,2,1 | Dépose de vieux bois sans réemploi jusqu'à 50 cm de largeur | ml | 30 | 0 | 0
2,7,3,2,2 | Dépose soignée pour réemploi de vieux bois jusqu'à 50 cm de largeur | ml | 30 | 0 | 0
2,7,4 | DÉPOSE/REPOSE DE SIÈGES DANS L'HÉMICYCLE
2,7,4,1 | Dépose repose d'un siège (ensemble composé d'un strapontin, d'un dossier et d'une structure métallique) dans les gradins de l'Hémicycle, compris révision des fixations, remplacement éventuel de la visserie, stockage dans l'un des salons jouxtant l'Hémicycle, protections du siège pour son stockage, nettoyage après repose | U | 20 | 0 | 0
2,7,4,2 | Dépose repose d'un accoudoir entre deux sièges dans les gradins de l'Hémicycle, compris révision des fixations, remplacement éventuel de la visserie, stockage, protections et nettoyage après repose | U | 10 | 0 | 0
2,7,4,3 | Dépose repose d'un accoudoir latéral dans les gradins de l'Hémicycle, compris révision des fixations, remplacement éventuel de la visserie, stockage, protections et nettoyage après repose | U | 10 | 0 | 0
2.8 | PARQUETAGE
2,8,1 | PARQUET ANCIEN EN DÉPOSE REPOSE
2,8,1,1 | Dépose repose de parquet à l'anglaise - lames jusqu'à 105 mm de largeur | m² | 5 | 0 | 0
2,8,1,2 | Dépose repose de parquet en point de Hongrie - lames jusqu'à 105 mm de largeur | m² | 5 | 0 | 0
2,8,2 | REMPLACEMENT DE PARQUET
2,8,2,1 | Remplacement de parquet à l'anglaise - lames jusqu'à 105 mm de largeur | m² | 20 | 0 | 0
2,8,2,2 | Remplacement de parquet en point de Hongrie - lames jusqu'à 105 mm de largeur | m² | 5 | 0 | 0
2,8,2,3 | Raccord linéique de parquet suite à démolitions de cloisons, … | ml | 10 | 0 | 0
2,8,2,4 | Raccord surfacique de parquet suite à dégradations (inondation,...) | m² | 10 | 0 | 0
2,8,2,5 | Remplacement de lambourde ou complément en recherche | ml | 10 | 0 | 0
2,8,3 | PARQUET NEUF EN CHENE PREMIER CHOIX
2,8,3,1 | Parquet collé à l'anglaise sur support et couche d'usure en chêne massif d'épaisseur totale jusqu'à 16 mm | m² | 10 | 0 | 0
2,8,3,2 | Parquet collé en pointe de Hongrie sur support et couche d'usure en chêne massif d'épaisseur totale jusqu'à 16 mm | m² | 10 | 0 | 0
2,8,3,3 | Parquet flottant à l'anglaise sur support et couche d'usure en chêne massif d'épaisseur totale jusqu'à 16 mm | m² | 10 | 0 | 0
2,8,3,4 | Parquet flottant en pointe de Hongrie sur support et couche d'usure en chêne massif d'épaisseur totale jusqu'à 16 mm | m² | 10 | 0 | 0
2,8,3,5 | Parquet massif à l'anglaise d'épaisseur 20 à 30 mm | m² | 5 | 0 | 0
2,8,3,6 | Parquet massif en pointe de Hongrie d'épaisseur 20 à 30 mm | m² | 5 | 0 | 0
2,8,4 | TRAVAUX DIVERS SUR PARQUET
2,8,4,1 | Ponçage sur vieux parquet à la machine, en tous sens et en deux passes, passe de finition, compris dépoussiérage | m² | 30 | 0 | 0
2,8,4,2 | Ponçage sur parquet neuf à la machine, en tous sens et en deux passes, passe de finition, compris dépoussiérage | m² | 50 | 0 | 0
2,8,4,3 | Mise en teinte de parquet | m² | 10 | 0 | 0
2,8,4,4 | Vitrification par application d'un fond dur puis d'un vernis mat ou satiné deux couches | m² | 80 | 0 | 0
2.9 | MAIN D'ŒUVRE POUR OUVRAGES PARTICULIERS
2,9,1 | Compagnon professionnel du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme | 35 | 0 | 0
2,9,2 | Ouvrier professionnel du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme | 35 | 0 | 0
2,9,3 | Ouvrier d'exécution du lundi au vendredi (6h - 20h) | heure/ homme | 35 | 0 | 0
SOUS-TOTAUX EN EUROS H.T.
2.1 | PROTECTIONS ET PETITES DÉCONSTRUCTIONS |  |  |  | 0
2.2 | MAJORATION POUR GRANDE HAUTEUR |  |  |  | 0
2.3 | HABILLAGES, COFFRES, CANIVEAUX, PLACARDS, FACADES, ETAGÈRES, MOBILIER DE CUISINE |  |  |  | 0
2.4 | BLOCS PORTES |  |  |  | 0
2.5 | PLINTHES |  |  |  | 0
2.6 | QUINCAILLERIE DE PORTES |  |  |  | 0
2.7 | TRAVAUX DE RÉPARATIONS |  |  |  | 0
2.8 | PARQUETTAGE |  |  |  | 0
2,9,1 | MAIN D'ŒUVRE POUR OUVRAGES PARTICULIERS |  |  |  | 0
|  |  | Total en euros H.T. |  | Total en euros TTC
TOTAL ANNUEL |  |  | 0 |  | 0