SYMBOLOGIE:

- CANALISATION D'EAU FROIDE (AF)

- CANALISATION DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE DE ROUTE (AQI)

- CANALISATION DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE DE RETOUR (AQR)

- ROBINET MITIGEUR

- DISPOSITIF D'UTILISATION

- VALVE D'ARRÊT

- VALVE D'ARRÊT ENCASTRABLE AVEC CAPOT

- VALVE D'ARRÊT ENCASTRABLE SANS CAPOT

- VANNE D'ANGLE AVEC FILTRE (MAQ.L.R, MAQ.L.L.)

- VALVE D'ÉQUERRE SANS FILTRE (URINOIR, CHASSE D'EAU)

- VALVE DE RETENUE

- VALVE MÉLANGEUSE THERMOSTATIQUE

- VALVE ANTI-POLLUTION DE TYPE BA

- SYSTÈME ANTIPOLLUTION DE TYPE BA

- RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

- TUBE MULTICOUCHE TRICOMPOSÉ

NOTES :

1 - SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIAMÈTRES DES TUYAUX D'ALIMENTATION DE CHAQUE DISPOSITIF DOIVENT ÊTRE LES SUIVANTS :

| EAU FROIDE | BRANCHES DE L'ALIMENTATION | DIAMÈTRE (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | LAVABO | MUL Ø20 |
|  | DOUCHE | MUL Ø20 |
|  | CHASSE D'EAU | MUL Ø20 |
| EAU CHAUDE | BRANCHES DE L'ALIMENTATION | DIAMÈTRE (mm) |
|  | LAVABO | MUL Ø20 |
|  | DOUCHE | MUL Ø20 |

2 - EN RÈGLE GÉNÉRALE, LES TUYAUX SERONT INSTALLÉS DANS LE FAUX PLAFOND OU DANS LES MURS, DESCENDANT VERTICALEMENT VERS LES ÉQUIPEMENTS.

3 - TOUS LES ÉQUIPEMENTS SERONT ÉQUIPÉS D'UNE VANNE D'ARRÊT INDIVIDUELLE.

1.03-Arrumos

Órgão

3.20m²

1.04-I.S.

9.85m² P.D. 2.95

0.05-Sacristia

14.80m²

1.02-Circulação

Corte 3

Corte 3

7.80m²

Altar

0.04-Circulação

3.95m²

Balcão

3.10m²

*Fechar vão das escadas

Máq. do elevador

0.03-Circulação

4.95m²

1.01-Circulação

8.80m²

0.02-Circulação

6.10m²

Escritório

7.65m²

0.01-Hall

Corte 1

Corte 1

3.30m²

Coro alto

38.95m²

Igreja

257.20m²

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : DISTRIBUTION D'EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : INSTALLATION DE CONDUITES ET D'ÉQUIPEMENTS PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DU 1ER ÉTAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-001 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Corte 2

Corte 2

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

###### PLANTA DO PISO 0

###### PLANTA DO PISO 1

REQUERENTE:

##### Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

OBRA:

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

ARROIOS - LISBOA

FASE:

## EKECUÇÃO

ESPECIALIDADE:

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS

DESENHO:

## IMPLANTAÇÃO DE CONDUTAS E EQUIPAMENTOS

### PLANTA DO PISO 0 E PISO 1

Verificado

Projectado

Desenhado

DESENHO Nº:

# 2560A-PE-001

REVISÃO:

0

ESCALAS:

FEVEREIRO 2025

1:100

SYMBOLOGIE:

- CANALISATION D'EAU FROIDE (AF)

- CANALISATION DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE DE ROUTE (AQI)

- CANALISATION DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE DE RETOUR (AQR)

- ROBINET MITIGEUR

- DISPOSITIF D'UTILISATION

- VALVE D'ARRÊT

- VALVE D'ARRÊT ENCASTRABLE AVEC CAPOT

- VALVE D'ARRÊT ENCASTRABLE SANS CAPOT

- VANNE D'ANGLE AVEC FILTRE (MAQ.L.R, MAQ.L.L.)

- VALVE D'ÉQUERRE SANS FILTRE (URINOIR, CHASSE D'EAU)

- VALVE DE RETENUE

- VALVE MÉLANGEUSE THERMOSTATIQUE

- VALVE ANTI-POLLUTION DE TYPE BA

- SYSTÈME ANTIPOLLUTION DE TYPE BA

- RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

- TUBE MULTICOUCHE TRICOMPOSÉ

2.04-Arrumos

4.25m²

Órgão

Circ.

2.03-Sala

11.25m²

3.07-Terraço

5.15m²

3.06-Circ.

Sala

15.20m²

Escritório do Reitor

21.95m²

Quarto do Reitor

18.75m²

3.04-I.S. Reitor

6.80m² P.D. 2.40

3.03-I.S. Público

6.00m² P.D. 2.40

2.02-Circulação

Altar

8.40m²

*Pintura da fachada em toda altura

3.02-Circulação

NOTES :

1 - SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIAMÈTRES DES TUYAUX D'ALIMENTATION DE CHAQUE DISPOSITIF DOIVENT ÊTRE LES SUIVANTS :

| EAU FROIDE | BRANCHES DE L'ALIMENTATION | DIAMÈTRE (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | LAVABO | MUL Ø20 |
|  | DOUCHE | MUL Ø20 |
|  | CHASSE D'EAU | MUL Ø20 |
| EAU CHAUDE | BRANCHES DE L'ALIMENTATION | DIAMÈTRE (mm) |
|  | LAVABO | MUL Ø20 |
|  | DOUCHE | MUL Ø20 |

2 - EN RÈGLE GÉNÉRALE, LES TUYAUX SERONT INSTALLÉS DANS LE FAUX PLAFOND OU DANS LES MURS, DESCENDANT VERTICALEMENT VERS LES ÉQUIPEMENTS.

3 - TOUS LES ÉQUIPEMENTS SERONT ÉQUIPÉS D'UNE VANNE D'ARRÊT INDIVIDUELLE.

7.60m²

2.01-Circulação

8.75m²

3.05-Grande salão

79.50m²

3.01-Circulação

9.45m²

Circulação

3.60m²

Escritório

7.65m²

Escritório

16.05m²

Sala

48.25m²

Sala

38.35m²

Cozinha

13.00m²

Escritório

Corte 1

Corte 1

11.50m²

Escritório

16.05m²

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : DISTRIBUTION D'EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : INSTALLATION DE CONDUITES ET D'ÉQUIPEMENTS PLAN DU 2E ET 3E ÉTAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-002 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Corte 2

Corte 2

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

###### PLANTA DO PISO 2

###### PLANTA DO PISO 3

REQUERENTE:

##### Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

OBRA:

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

ARROIOS - LISBOA

FASE:

## EKECUÇÃO

ESPECIALIDADE:

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS

DESENHO:

## IMPLANTAÇÃO DE CONDUTAS E EQUIPAMENTOS

### PLANTA DO PISO 2 E PISO 3

Verificado

Projectado

Desenhado

DESENHO Nº:

# 2560A-PE-002

REVISÃO:

0

ESCALAS:

FEVEREIRO 2025

1:100

SYMBOLOGIE:

- CANALISATION D'EAU FROIDE (AF)

- CANALISATION DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE DE ROUTE (AQI)

- CANALISATION DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE DE RETOUR (AQR)

- ROBINET MITIGEUR

- DISPOSITIF D'UTILISATION

- VALVE D'ARRÊT

- VALVE D'ARRÊT ENCASTRABLE AVEC CAPOT

- VALVE D'ARRÊT ENCASTRABLE SANS CAPOT

- VANNE D'ANGLE AVEC FILTRE (MAQ.L.R, MAQ.L.L.)

- VALVE D'ÉQUERRE SANS FILTRE (URINOIR, CHASSE D'EAU)

- VALVE DE RETENUE

- VALVE MÉLANGEUSE THERMOSTATIQUE

- VALVE ANTI-POLLUTION DE TYPE BA

- SYSTÈME ANTIPOLLUTION DE TYPE BA

- RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

- TUBE MULTICOUCHE TRICOMPOSÉ

NOTES :

1 - SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIAMÈTRES DES TUYAUX D'ALIMENTATION DE CHAQUE DISPOSITIF DOIVENT ÊTRE LES SUIVANTS :

| EAU FROIDE | BRANCHES DE L'ALIMENTATION | DIAMÈTRE (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | LAVABO | MUL Ø20 |
|  | DOUCHE | MUL Ø20 |
|  | CHASSE D'EAU | MUL Ø20 |
| EAU CHAUDE | BRANCHES DE L'ALIMENTATION | DIAMÈTRE (mm) |
|  | LAVABO | MUL Ø20 |
|  | DOUCHE | MUL Ø20 |

2 - EN RÈGLE GÉNÉRALE, LES TUYAUX SERONT INSTALLÉS DANS LE FAUX PLAFOND OU DANS LES MURS, DESCENDANT VERTICALEMENT VERS LES ÉQUIPEMENTS.

3 - TOUS LES ÉQUIPEMENTS SERONT ÉQUIPÉS D'UNE VANNE D'ARRÊT INDIVIDUELLE.

Arrumos

21.05m²

Sala

12.85m²

4.02-Circulação

8.35m²

4.01-I.S.

21.35m² P.D. 2.20

Quarto*

10.75m²

Circulação

7.95m²

Arrumos

9.20m²

Quarto*

10.55m²

Circulação

10.90m²

Quarto*

11.25m²

Quarto*

11.45m²

Sala

18.10m²

Corte 1

Corte 1

Sala

17.05m²

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : DISTRIBUTION D'EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : INSTALLATION DE CONDUITES ET D'ÉQUIPEMENTS PLAN DU 4E ÉTAGE ET COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-003 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Corte 2

Corte 2

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

PLANTA DO SÓTÃO (Piso 4)

###### PLANTA DE COBERTURA

REQUERENTE:

##### Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

OBRA:

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

ARROIOS - LISBOA

FASE:

## EKECUÇÃO

ESPECIALIDADE:

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS

DESENHO:

## IMPLANTAÇÃO DE CONDUTAS E EQUIPAMENTOS

### PLANTA DO PISO 4 E COBERTURA

Desenhado	Projectado	Verificado

DESENHO Nº:

# 2560A-PE-003

REVISÃO:

0

ESCALAS:

FEVEREIRO 2025

1:100

SYMBOLOGIE:

- CANALISATION D'EAU FROIDE (AF)

- CANALISATION DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE DE ROUTE (AQI)

- CANALISATION DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE DE RETOUR (AQR)

- ROBINET MITIGEUR

- DISPOSITIF D'UTILISATION

- VALVE D'ARRÊT

- VALVE D'ARRÊT ENCASTRABLE AVEC CAPOT

- VALVE D'ARRÊT ENCASTRABLE SANS CAPOT

- VANNE D'ANGLE AVEC FILTRE (MAQ.L.R, MAQ.L.L.)

- VALVE D'ÉQUERRE SANS FILTRE (URINOIR, CHASSE D'EAU)

- VALVE DE RETENUE

- VALVE MÉLANGEUSE THERMOSTATIQUE

- VALVE ANTI-POLLUTION DE TYPE BA

- SYSTÈME ANTIPOLLUTION DE TYPE BA

- RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

- TUBE MULTICOUCHE TRICOMPOSÉ

0.30 a 1.20

D

B

J

A

NOTES :

1 - SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIAMÈTRES DES TUYAUX D'ALIMENTATION DE CHAQUE DISPOSITIF DOIVENT ÊTRE LES SUIVANTS :

| EAU FROIDE | BRANCHES DE L'ALIMENTATION | DIAMÈTRE (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | LAVABO | MUL Ø20 |
|  | DOUCHE | MUL Ø20 |
|  | CHASSE D'EAU | MUL Ø20 |
| EAU CHAUDE | BRANCHES DE L'ALIMENTATION | DIAMÈTRE (mm) |
|  | LAVABO | MUL Ø20 |
|  | DOUCHE | MUL Ø20 |

2 - EN RÈGLE GÉNÉRALE, LES TUYAUX SERONT INSTALLÉS DANS LE FAUX PLAFOND OU DANS LES MURS, DESCENDANT VERTICALEMENT VERS LES ÉQUIPEMENTS.

3 - TOUS LES ÉQUIPEMENTS SERONT ÉQUIPÉS D'UNE VANNE D'ARRÊT INDIVIDUELLE.

#### INSTALLATION DE TUYAUTERIES APPARENTES EN PARALLÈLE

(Éch.: sans échele)

COUVERTURE

ISOLATION THERMIQUE POUR TUYAUX D'EAU CHAUDE DE TYPE « TUBOLIT DG » D'UNE ÉPAISSEUR DE 20 MM

TUYAUTERIE D'EAU CHAUDE

0,5%

SERRE-JOINT

FIXATION DES TUYAUX

TUYAUTERIE D'EAU FROIDE

PLAFOND D’ÉTAGE

TUYAUX D'EAU DE RETOUR

ISOLATION THERMIQUE POUR TUYAUX D'EAU DE RETOUR DE TYPE « TUBOLIT DG » D'UNE ÉPAISSEUR DE 20 MM

0,5%

TUYAUTERIE D'EAU FROIDE

->

SENS DU FLUX

PLANTE

TUYAUTERIE D'EAU CHAUDE

ISOLATION THERMIQUE POUR TUYAUTERIES D'EAU CHAUDE DE TYPE « TUBOLIT DG » D'UNE ÉPAISSEUR DE 20 MM

FAUX PLAFOND

COUPE

4E ÉTAGE

SANS ÉCHELE

I.S. PUBLIQUE

I.S. DU RECTEUR

#### POSITIONNEMENT DU TYPE DE RÉSEAU INTÉRIEUR D'UNE INSTALLATION SANITAIRE

3E ÉTAGE

(Éch.: sans échele)

COUVERTURE

SCHÉMA DE RACCORDEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE

2E ÉTAGE

1ER ÉTAGE

ACCUMULATEUR THERMIQUE

0 ÉTAGE

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : DISTRIBUTION D'EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : DÉTAILS TYPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-004 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

AF-PEAD 040

BRANCHEMENT DE RACCORDEMENT

COUPE SCHÉMATIQUE

Éche. : S/E

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

REQUERENTE:

##### Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

OBRA:

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

ARROIOS - LISBOA

ÉCH : S/E

FASE:

## EKECUÇÃO

ESPECIALIDADE:

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS

DESENHO:

## PORMENORES TIPO

Verificado

Projectado

Desenhado

DESENHO Nº:

# 2560A-PE-004

REVISÃO:

0

ESCALAS:

FEVEREIRO 2025

1:100

SYMBOLOGIE:

- CANALISATION D'EAU FROIDE (AF)

- CANALISATION DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE DE ROUTE (AQI)

- CANALISATION DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE DE RETOUR (AQR)

- ROBINET MITIGEUR

- DISPOSITIF D'UTILISATION

- VALVE D'ARRÊT

- VALVE D'ARRÊT ENCASTRABLE AVEC CAPOT

- VALVE D'ARRÊT ENCASTRABLE SANS CAPOT

- VANNE D'ANGLE AVEC FILTRE (MAQ.L.R, MAQ.L.L.)

- VALVE D'ÉQUERRE SANS FILTRE (URINOIR, CHASSE D'EAU)

- VALVE DE RETENUE

- VALVE MÉLANGEUSE THERMOSTATIQUE

- VALVE ANTI-POLLUTION DE TYPE BA

- SYSTÈME ANTIPOLLUTION DE TYPE BA

- RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

- TUBE MULTICOUCHE TRICOMPOSÉ

NOTES :

1 - SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIAMÈTRES DES TUYAUX D'ALIMENTATION DE CHAQUE DISPOSITIF DOIVENT ÊTRE LES SUIVANTS :

| EAU FROIDE | BRANCHES DE L'ALIMENTATION | DIAMÈTRE (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | LAVABO | MUL Ø20 |
|  | DOUCHE | MUL Ø20 |
|  | CHASSE D'EAU | MUL Ø20 |
| EAU CHAUDE | BRANCHES DE L'ALIMENTATION | DIAMÈTRE (mm) |
|  | LAVABO | MUL Ø20 |
|  | DOUCHE | MUL Ø20 |

2 - EN RÈGLE GÉNÉRALE, LES TUYAUX SERONT INSTALLÉS DANS LE FAUX PLAFOND OU DANS LES MURS, DESCENDANT VERTICALEMENT VERS LES ÉQUIPEMENTS.

3 - TOUS LES ÉQUIPEMENTS SERONT ÉQUIPÉS D'UNE VANNE D'ARRÊT INDIVIDUELLE.

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : DISTRIBUTION D'EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : DÉTAILS TYPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-005 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

RTE

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

REQUERENTE:

##### Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

OBRA:

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

ARROIOS - LISBOA

FASE:

## EKECUÇÃO

ESPECIALIDADE:

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS

DESENHO:

IMPLANTAÇÃO DE CONDUTAS E EQUIPAMENTOS CORTE E ALÇADO

Verificado

Projectado

Desenhado

DESENHO Nº:

# 2560A-PE-005

REVISÃO:

0

ESCALAS:

FEVEREIRO 2025

1:100