## Medições
Pos. | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | Preço Total
1 | EQUIPAMENTO DE EXTINÇÃO
1.1 | Extintores Portáteis
Fornecimento e montagem de extintor portátil, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as especificações de projecto e o caderno de encargos:
1.1.1 | Pó Quimico (ABC) 6kg | Un | 1
1.1.2 | Neve Carbónica (CO2) 2kg | Un | 4
1.1.3 | Solução aquosa ABF 6l | Un | 16
1.2 | Manta ignífuga
Fornecimento e instalação de manta de incêndio em fibra de vidro, em invólucro de PVC, incluindo fixação e todos os trabalhos e acessórios de acordo com as especificações de projecto (SCIE e arquitectura/sinalética) e o caderno de encargos:
1.2.1 | Manta de incêndio | Un | 10
2 | EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO
2.1 | Sinalética de Evacuação
Fornecimento e colocação de placas fotoluminescentes de sinalização de segurança, para sinalização de caminhos de evacuação, em PVC rígido, de acordo com as especificações de projecto (SCIE e arquitectura/sinalética) e o caderno de encargos:
2.1.1 | S2 (Saída à Direita) T1.300x150mm | Un | 6
2.1.2 | S3 (Porta de Saída) T1.300x150mm | Un | 17
2.1.3 | S4 (Saída à Esquerda) T1.300x150mm | Un | 1
2.1.4 | S9 (Descer para escada de emergência) T1.300x150mm | Un | 3
2.1.5 | S10 (Subir para escada de emergência) T1.300x150mm | Un | 1
2.2 | Sinalética de Incêndios
Fornecimento e colocação de placas fotoluminescentes de sinalização de segurança, para sinalização de equipamentos de incêndio, em PVC rígido, de acordo com as de acordo com as especificações de projecto (SCIE e arquitectura/sinalética) e o caderno de encargos:
2.2.1 | (Extintor) tipo panorâmico | Un | 21
2.2.2 | (Extintor de pó ABC) T1.240x85mm | Un | 1
2.2.3 | (Extintor de CO2) T1.240x85mm | Un | 4
2.2.4 | (Extintor de solução aquosa ABF) T1.240x85mm | Un | 16
2.2.5 | (Manta Abafa-Fogos) T1.300x200mm | Un | 10
2.2.6 | (S.I.) T1.200x200mm | Un | 1
2.2.7 | (Coluna Seca) T1.200x200mm | Un | 3
2.2.8 | (Botão de Alarme) TP.150x300mm | Un | 6
2.2.9 | (Corte Geral de Energia Normal - CEN) T1.200x100mm | Un | 1
2.2.10 | (Quadro Eléctrico) T1.200x100mm | Un | 6
2.2.11 | (Central de Detecção de Incêndio) T1.200x100mm | Un | 1
2.2.12 | (Comando manual do Sistema de Desenfumagem) T1.200x100mm | Un | 1
2.2.13 | (Comando manual Abertura Porta de Emergência) T1.200x100mm | Un | 1
2.3 | Sinalética de Perigo
Fornecimento e colocação de placas fotoluminescentes de sinalização de segurança, para sinalização de perigos, em PVC rígido, de acordo com as especificações de projecto (SCIE e arquitectura/sinalética) e o caderno de encargos:
2.3.1 | (Perigo de electrocussão) | Un | 6
2.4 | Sinalética de Aviso
Fornecimento e colocação de placas fotoluminescentes de sinalização de segurança, para sinalização de aviso, em PVC rígido, de acordo com as especificações de projecto (SCIE e arquitectura/sinalética) e o caderno de encargos:
2.4.1 | (Apoiar sobre a barra para abrir) 300x150mm | Un | 1
2.4.2 | (Ponto de Encontro) 200x300mm | Un | 1
2.4.3 | (Planta de Emergência) 400x300mm | Un | 5
2.4.4 | (Não utilizar o ascensor em caso de incêndio) T1.200x300mm | Un | 4
3 | DIVERSOS
3.1 | Fornecimento dos seguintes elementos:
3.1.1 | Encargos gerais de acordo com Caderno de Encargos, como Preparação, Amostras, Ensaios, Licenças, Vistorias e Telas finais | Cj | 1
3.1.2 | Execução de todas as selagens corta-fogo (condutas, tubagens e cablagens de todas as especialidades) em atravessamentos de lajes e divisórias corta-fogo, de acordo com o projecto de SEGURANÇA, garantindo assim o Isolamento e Protecção de Canalizações e Condutas (A passagem de canalizações ou condutas através dos pavimentos devem ser seladas ou ter registos corta-fogo com resistência ao fogo EI 60, ou EI 30 se passarem em ductos, desde que a porta de acesso a estes garanta também EI 30). | Cj | 1
TOTAL