## Medições
Position | Description | Un | Quantité | Prix unitaire | Prix total
1 | ÉQUIPEMENT D'EXTINCTION
1.1 | Extincteurs portatifs
Fourniture et montage d'extincteurs portatifs, y compris tous les accessoires nécessaires à leur bon fonctionnement, conformément aux spécifications du projet et au cahier des charges :
1.1.1 | Poudre chimique (ABC) 6 kg | Un | 1
1.1.2 | Neige carbonique (CO2) 2 kg | Un | 4
1.1.3 | Solution aqueuse ABF 6 l | Un | 16
1.2 | Couverture ignifuge
Fourniture et installation d'une couverture anti-feu en fibre de verre, dans un boîtier en PVC, y compris la fixation et tous les travaux et accessoires conformément aux spécifications du projet (SCIE et architecture/signalisation) et au cahier des charges :
1.2.1 | Couverture anti-feu | Un | 10
2 | ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION
2.1 | Signalisation d'évacuation
Fourniture et pose de panneaux de signalisation de sécurité photoluminescents, pour signaler les voies d'évacuation, en PVC rigide, conformément aux spécifications du projet (SCIE et architecture/signalisation) et au cahier des charges :
2.1.1 | S2 (Sortie à droite) T1.300 x 150 mm | Un | 6
2.1.2 | S3 (Porte de sortie) T1 300 x 150 mm | Un | 17
2.1.3 | S4 (sortie à gauche) T1 300 x 150 mm | Un | 1
2.1.4 | S9 (Descendre vers l'escalier de secours) T1 300 x 150 mm | Un | 3
2.1.5 | S10 (Monter vers l'escalier de secours) T1 300 x 150 mm | Un | 1
2.2 | Signalisation incendie
Fourniture et pose de panneaux de signalisation de sécurité photoluminescents, pour la signalisation des équipements de lutte contre l'incendie, en PVC rigide, conformément aux spécifications du projet (SCIE et architecture/signalisation) et au cahier des charges :
2.2.1 | (Extincteur) type panoramique | Un | 21
2.2.2 | (Extincteur à poudre ABC) T1.240 x 85 mm | Un | 1
2.2.3 | (Extincteur à CO2) T1.240 x 85 mm | Un | 4
2.2.4 | (Extincteur à solution aqueuse ABF) T1.240 x 85 mm | Un | 16
2.2.5 | (Couverture anti-feu) T1.300 x 200 mm | Un | 10
2.2.6 | (S.I.) T1.200 x 200 mm | Un | 1
2.2.7 | (Colonne sèche) T1 200 x 200 mm | Un | 3
2.2.8 | (Bouton d'alarme) TP.150 x 300 mm | Un | 6
2.2.9 | (Coupure générale normale de l'alimentation électrique - CEN) T1 200 x 100 mm | Un | 1
2.2.10 | (Tableau électrique) T1 200 x 100 mm | Un | 6
2.2.11 | (Centrale de détection d'incendie) T1.200 x 100 mm | Un | 1
2.2.12 | (Commande manuelle du système de désenfumage) T1.200 x 100 mm | Un | 1
2.2.13 | (Commande manuelle d'ouverture de la porte de secours) T1.200 x 100 mm | Un | 1
2.3 | Signalisation de danger
Fourniture et pose de panneaux de signalisation de sécurité photoluminescents, pour signaler les dangers, en PVC rigide, conformément aux spécifications du projet (SCIE et architecture/signalisation) et au cahier des charges :
2.3.1 | (Risque d'électrocution) | Un | 6
2.4 | Signalisation d'avertissement
Fourniture et pose de panneaux de signalisation de sécurité photoluminescents, pour la signalisation d'avertissement, en PVC rigide, conformément aux spécifications du projet (SCIE et architecture/signalisation) et au cahier des charges :
2.4.1 | (Appuyer sur la barre pour ouvrir) 300 x 150 mm | Un | 1
2.4.2 | (Point de rencontre) 200 x 300 mm | Un | 1
2.4.3 | (Plan d'urgence) 400 x 300 mm | Un | 5
2.4.4 | (Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie) T1.200 x 300 mm | Un | 4
3 | DIVERS
3.1 | Fourniture des éléments suivants :
3.1.1 | Frais généraux conformément au cahier des charges, tels que préparation, échantillons, essais, licences, inspections et toiles finales | Cj | 1
3.1.2 | Réalisation de tous les joints coupe-feu (conduits, tuyauteries et câblages de toutes spécialités) dans les traversées de dalles et cloisons coupe-feu, conformément au projet de SÉCURITÉ, garantissant ainsi l'isolation et la protection des canalisations et conduits (le passage des canalisations ou conduits à travers les planchers doit être scellé ou comporter des registres coupe-feu résistants au feu EI 60, ou EI 30 s'ils passent dans des gaines, à condition que la porte d'accès à celles-ci garantisse également EI 30). | Cj | 1
TOTAL