## Orçamento
Pos. | Descrição | Un | Quant. | Preço Unit. | Preço Total
Fornecimento e montagem, de acordo com o CE, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de:
1 | VENTILADORES
Ventiladores incluindo juntas anti-vibráticas, apoios antivibráticos e restantes acessórios de acordo com C.E.
1.1 | Ventiladores Centrifugos "In-Line"
| VE IS1 | Un | 1
| VE IS2 | Un | 1
2 | REDE DE CONDUTAS
Condutas, incluindo registos de regulação de caudal, portas de visita e acessórios de montagem de acordo com especificações do Caderno de Encargos e Peças Desenhadas:
2.1 | Condutas em chapa galvanizada s/ isolamento térmico:
2.1.1 | de secção circular:
| Diâm 100 | m | 14
| Diam 150 | m | 25
| Diâm 200 | m | 6
2.2 | Condutas flexiveis (Incluidas no capitulo das condutas)
2.3 | Registos corta fogo incluindo cablagem e sinalização no quadro elétrico de piso.
| RCF Diâm 150 | m | 5
2.4 | Registos de regulação de ar manuais (Incluidos no capitulo das Condutas)
2.5 | Postigos de inspeção (Incluidos no capitulo das Condutas)
3 | GRELHAS E DIFUSORES
Grelhas e difusores incluindo plenos de ligação a condutas, registos de regulação de débito e mangas flexiveis.
3.1 | Válvulas de extração
| VE Diâm 100mm | Un | 10
3.2 | Grelhas de Passagem
| GP 200x100 | Un | 5
| GP 400x200 | Un | 1
4 | INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
4.1 | Ligação eléctrica aos equipamentos, a partir dos alimentadores deixados junto destes pela empreitada de instalações eléctricas. | Un | 2
5 | DIVERSOS
5.1 | Encargos gerais de acordo com especificações do Caderno de Encargos, como preparação da obra, amostras, ensaios, telas finais, formação, garantia de 2 anos, etc. | Cj | 1
| TOTAL |  |  |  | 0

## Relatório de Compatibilidade
Relatório de Compatibilidade para 1823-PE-2-EO.xls
Executar em 03/07/2017 08:29
As seguintes funcionalidades neste livro não são suportadas por versões anteriores do Excel. Estas funcionalidades poderão ser perdidas ou anuladas quando guardar o livro num formato de ficheiro anterior.
Perda mínima de fidelidade | N.º de ocorrências
Algumas células ou estilos neste livro contêm formatação não suportada pelo formato de ficheiro seleccionado. Estes formatos serão convertidos no formato mais aproximado disponível. | 2