SYMBOLOGIE:

- CONDUITE D'EXTRACTION

GP - GRILLE DE PASSAGE

VE - VALVE D'EXTRACTION

VEIS - VENTILATEUR D'EXTRACTION DES I.S.

1.03-Arrumos

Órgão

3.20m²

1.04-I.S.

9.85m² P.D. 2.95

0.05-Sacristia

14.80m²

1.02-Circulação

Corte 3

7.80m²

Altar

0.04-Circulação

3.95m²

Balcão

3.10m²

*Fechar vão das escadas

Máq. do elevador

0.03-Circulação

4.95m²

1.01-Circulação

8.80m²

0.02-Circulação

6.10m²

Escritório

7.65m²

0.01-Hall

Corte 1

3.30m²

Coro alto

38.95m²

Igreja

257.20m²

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : AVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : INSTALLATION DE CONDUITES ET D'ÉQUIPEMENTS PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET DU 1ER ÉTAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-201 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Corte 2

Corte 2

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

###### PLANTA DO PISO 0

###### PLANTA DO PISO 1

REQUERENTE:

##### Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

OBRA:

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

ARROIOS - LISBOA

FASE:

ESPECIALIDADE:

## EKECUÇÃO

#### AVAC

DESENHO:

## IMPLANTAÇÃO DE CONDUTAS E EQUIPAMENTOS

### PLANTA DO PISO 0 E PISO 1

Verificado

Projectado

Desenhado

DESENHO Nº:

# 2560A-PE-201

REVISÃO:

0

Corte 3

Corte 1

ESCALAS:

FEVEREIRO 2025

1:100

SYMBOLOGIE:

- CONDUITE D'EXTRACTION

GP - GRILLE DE PASSAGE

VE - VALVE D'EXTRACTION

VEIS - VENTILATEUR D'EXTRACTION DES I.S.

2.04-Arrumos

4.25m²

Órgão

Circ.

2.03-Sala

11.25m²

3.07-Terraço

5.15m²

3.06-Circ.

Sala

15.20m²

Escritório do Reitor

21.95m²

Quarto do Reitor

18.75m²

3.04-I.S. Reitor

6.80m² P.D. 2.40

3.03-I.S. Público

6.00m² P.D. 2.40

2.02-Circulação

Altar

8.40m²

*Pintura da fachada em toda altura

3.02-Circulação

7.60m²

2.01-Circulação

8.75m²

3.05-Grande salão

79.50m²

3.01-Circulação

9.45m²

Circulação

3.60m²

Escritório

7.65m²

Escritório

16.05m²

Sala

48.25m²

Sala

38.35m²

Cozinha

13.00m²

Escritório

Corte 1

Corte 1

11.50m²

Escritório

16.05m²

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : AVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : INSTALLATION DE CONDUITES ET D'ÉQUIPEMENTS PLAN DU 2E ET 3E ÉTAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-202 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Corte 2

Corte 2

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

###### PLANTA DO PISO 2

###### PLANTA DO PISO 3

REQUERENTE:

##### Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

OBRA:

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

ARROIOS - LISBOA

FASE:

ESPECIALIDADE:

## EKECUÇÃO

#### AVAC

DESENHO:

## IMPLANTAÇÃO DE CONDUTAS E EQUIPAMENTOS

### PLANTA DO PISO 2 E PISO 3

Verificado

Projectado

Desenhado

DESENHO Nº:

# 2560A-PE-202

REVISÃO:

0

ESCALAS:

FEVEREIRO 2025

1:100

SYMBOLOGIE:

- CONDUITE D'EXTRACTION

GP - GRILLE DE PASSAGE

VE - VALVE D'EXTRACTION

VEIS - VENTILATEUR D'EXTRACTION DES I.S.

Arrumos

21.05m²

Sala

12.85m²

4.02-Circulação

8.35m²

4.01-I.S.

21.35m² P.D. 2.20

Quarto*

10.75m²

Circulação

7.95m²

Arrumos

9.20m²

Quarto*

10.55m²

Circulação

10.90m²

Quarto*

11.25m²

Quarto*

11.45m²

Sala

18.10m²

Corte 1

Sala

17.05m²

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : AVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : INSTALLATION DE CONDUITES ET D'ÉQUIPEMENTS PLAN DU 4E ÉTAGE ET COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-203 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Corte 2

Corte 2

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

PLANTA DO SÓTÃO (Piso 4)

###### PLANTA DE COBERTURA

REQUERENTE:

##### Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

OBRA:

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

ARROIOS - LISBOA

FASE:

ESPECIALIDADE:

## EKECUÇÃO

#### AVAC

DESENHO:

## IMPLANTAÇÃO DE CONDUTAS E EQUIPAMENTOS

### PLANTA DO PISO 4 E COBERTURA

Desenhado	Projectado	Verificado

DESENHO Nº:

# 2560A-PE-203

REVISÃO:

0

Corte 1

ESCALAS:

FEVEREIRO 2025

1:100