## Orçamento
Position | Description | Un | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Fourniture et montage, conformément à la CC, y compris tous les travaux et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement, de :
1 | VENTILATEURS
Ventilateurs comprenant joints anti-vibratoires, supports anti-vibratoires et autres accessoires conformes à la norme CC.
1.1 | Ventilateurs centrifuges « In-Line »
| VE IS1 | Un | 1
| VE IS2 | Un | 1
2 | RÉSEAU DE CONDUITES
Conduites, y compris les registres de régulation du débit, les portes de visite et les accessoires de montage conformément aux spécifications du cahier des charges et des pièces dessinées :
2.1 | Conduites en tôle galvanisée sans isolation thermique :
2.1.1 | de section circulaire :
| Diamètre 100 | m | 14
| Diamètre 150 | m | 25
| Diamètre 200 | m | 6
2.2 | Conduites flexibles (incluses dans le chapitre sur les conduites)
2.3 | Registres coupe-feu, y compris le câblage et la signalisation sur le tableau électrique de l'étage.
| RCF Diamètre 150 | m | 5
2.4 | Registres de régulation d'air manuels (inclus dans le chapitre Conduits)
2.5 | Trappes d'inspection (incluses dans le chapitre Conduits)
3 | GRILLES ET DIFFUSEURS
Grilles et diffuseurs, y compris raccords pour conduits, registres de régulation du débit et manchons flexibles.
3.1 | Vannes d'extraction
| VE Diamètre 100 mm | Un | 10
3.2 | Grilles de passage
| GP 200 x 100 | Un | 5
| GP 400 x 200 | Un | 1
4 | INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
4.1 | Raccordement électrique des équipements à partir des alimentations laissées à proximité par l'entreprise chargée des installations électriques. | Un | 2
5 | DIVERS
5.1 | Frais généraux conformément aux spécifications du cahier des charges, tels que la préparation du chantier, les échantillons, les essais, les toiles finales, la formation, la garantie de 2 ans, etc. | Cj | 1
| TOTAL |  |  |  | 0

## Relatório de Compatibilidade
Relatório de Compatibilidade para 1823-PE-2-EO.xls
Executar em 03/07/2017 08:29
As seguintes funcionalidades neste livro não são suportadas por versões anteriores do Excel. Estas funcionalidades poderão ser perdidas ou anuladas quando guardar o livro num formato de ficheiro anterior.
Perda mínima de fidelidade | N.º de ocorrências
Algumas células ou estilos neste livro contêm formatação não suportada pelo formato de ficheiro seleccionado. Estes formatos serão convertidos no formato mais aproximado disponível. | 2