## Medições
Article | Description | Un | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Fourniture et montage, conformément à la CC, y compris tous les travaux et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement, de :
1 | DISTRIBUTION D'ÉNERGIE
1.2 | Tuyauterie :
1.2.1 | Montage visible sur des brides murales ou au plafond, avec intérieur lisse de type VD, résistant à une force de compression moyenne de 1250 [N], protection contre les chocs mécaniques de 2 [J] IK08, en matériau non-propagateur de flamme, exempt d'halogènes, y compris la livraison, l'installation, les raccords et tous les accessoires nécessaires :
1.2.1.1 | VD 25 | m | 16
1.3 | Câbles et conducteurs
1.3.2 | Enfilés dans un tube :
1.3.2.1 | XZ1 (zh) - U 3 G 2,5 | m | 16
1.4 | Boîtiers
1.4.1 | Fourniture et montage de boîtiers d'assemblage encastrés du type suivant :
1.4.1.1 | Borne comprenant une plaque de raccordement et des sonnettes | Un | 2
1.4.1 | Fourniture et montage de boîtiers de montage en saillie du type suivant :
1.4.1.2 | Dérivation, y compris plaque de raccordement et cornes | Un | 1
Total « Distribution d'énergie »
2 | ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
2.1 | Tuyauterie
2.1.1 | Montage visible sur des colliers de serrage sur les murs ou le plafond, avec intérieur lisse de type VD, résistant à une force de compression moyenne de 1250 [N], protection contre les chocs mécaniques de 2 [J] IK08, en matériau non-propagateur de flamme, exempt de halogènes, y compris la fourniture, l'installation, les raccords et tous les accessoires nécessaires :
| VD 20 | m | 80
2.1.2 | Montage encastré dans la maçonnerie avec intérieur lisse de type VD, résistant à une force de compression moyenne de 1250 [N], protection contre les chocs mécaniques de 2 [J], en matériau non-propagateur de flamme, exempt d'halogènes, y compris la fourniture, l'installation, les raccordements et tous les accessoires nécessaires, à l'exclusion des travaux d'ouverture et de rebouchage des trous :
| VD 20 | m | 50
2.2 | Câbles et conducteurs
2.2.1 | Enfilés dans un tube :
| XZ1 (zh) - U 2 x 1,5 | m | 30
| XZ1 (zh) - U 3 G 1,5 | m | 100
2.3 | Équipement
2.3.1 | Fourniture et montage d'appareillage de commande en saillie du type suivant :
| Détecteur de type 1 | Un | 5
| Détecteur de type 2 | Un | 8
| Détecteur de type 3 | Un | 13
| Détecteur de type 4 | Un | 1
2.4 | Boîtiers
2.4.1 | Fourniture et montage de boîtiers de montage en saillie du type suivant :
| Dérivation étanche, y compris plaque de raccordement et cornes | Un | 21
2.4.2 | Fourniture et montage de boîtiers d'assemblage encastrés du type suivant :
| Dérivation, y compris plaque de raccordement et cornes | Un | 14
2.5 | Appareils d'éclairage :
2.5.1 | Fourniture et montage d'appareils d'éclairage entièrement équipés conformément à la norme CC, du type suivant :
| Type 1 | Un | 43
| Type 2 | Un | 21
| Type 3 | Un | 7
| Type 4 | Un | 1
| Type 5 | Un | 2
Total « Éclairage général »
3 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
3.1 | Tuyauterie
3.1.1 | Montage encastré dans la maçonnerie avec intérieur lisse de type VD, résistant à une force de compression moyenne de 1250 [N], protection contre les chocs mécaniques de 2 [J], en matériau non-propagateur de flamme, exempt d'halogènes, y compris la fourniture, l'installation, les raccordements et tous les accessoires nécessaires, à l'exclusion des travaux d'ouverture et de bouchage des frottements :
| VD 20 | m | 15
3.1.2 | Montage visible sur des colliers de serrage sur les murs ou le plafond, avec intérieur lisse de type VD, résistant à une force de compression moyenne de 1250 [N], protection contre les chocs mécaniques de 2 [J] IK08, en matériau non-propagateur de flamme, exempt de halogènes, y compris la livraison, l'installation, les raccords et tous les accessoires nécessaires :
| VD 20 | m | 5
3.2 | Câbles et conducteurs
3.2.2 | Enfilés dans un tube :
| XZ1 (zh) - U 3 G 1,5 | m | 20
3.4 | Appareils d'éclairage :
3.4.1 | Fourniture et montage de blocs autonomes entièrement équipés conformément à la norme CC, du type suivant :
| Type E1 | Un | 16
| Type E2 | Un | 3
Total « Éclairage de sécurité »
4 | PRISES ÉLECTRIQUES
4.1 | Tuyauterie :
4.1.1 | Montage encastré dans la maçonnerie avec intérieur lisse de type VD, résistant à une force de compression moyenne de 1250 [N], protection contre les chocs mécaniques de 2 [J], en matériau non-propagateur de flamme, exempt d'halogènes, y compris la fourniture, l'installation, les raccordements et tous les accessoires nécessaires, à l'exclusion des travaux d'ouverture et de bouchage des fentes :
| VD 25 | m | 53
4.2 | Câbles et conducteurs
4.2.1 | Enfilés dans un tube :
| XZ1 (zh) - U 3 G 2,5 | m | 55
4.3 | Boîtiers
4.3.1 | Montage encastré :
| Appareillage profond | Un | 9
| Dérivation, y compris plaque de raccordement et embouts | Un | 1
4.4 | Appareillage
4.4.1 | Fourniture et montage d'appareillage de montage encastré du type suivant :
| Prise 16A 2P+T type schuko avec alvéoles protégées | Un | 7
4.4.1 | Fourniture et montage d'appareillage de montage encastré étanche du type suivant :
| Prise 16A 2P+T type schuko avec alvéoles protégées | Un | 5
4.4.2 | Fourniture et montage d'appareillage apparent étanche, du type suivant :
| Prise 16A 2P+T type schuko avec alvéoles protégées | Un | 1
Total « prises normales »
6 | DIVERS
6.1 | Travaux finaux
6.1.1 | Réalisation des travaux complémentaires suivants
| Connexions équipotentielles à réaliser en aval des boîtes de connexion équipotentielles prévues pour les installations sanitaires | Vg | 1
| Fourniture, montage et mise en service dans le tableau de l'étage 4 d'un programmateur horaire hebdomadaire de type modulaire numérique à 1 canal | Un | 1
| Essais, inspections et écrans finaux | Cj | 1
| Repositionnement et mise en service des détecteurs d'incendie existants dans les lieux concernés par la modification du compartimentage, y compris la fourniture, le montage et la mise en service de nouveaux détecteurs en remplacement de ceux qui pourraient être endommagés ou qui devraient être fournis compte tenu des nouveaux compartimentages | Vg | 1
| Enlèvement et transport vers un centre d'élimination agréé de toute l'installation électrique actuellement présente dans l'espace | Vg | 1
Total « Divers »
TOTAL DES COÛTS ESTIMÉS