VE1

VE2

Arrumos

21.05m²

4.01-I.S.

21.35m² P.D. 2.20

Sala

12.85m²

4.02-Circulação

8.35m²

Quarto*

10.75m²

Circulação

7.95m²

QUADRO EXISTENTE

Arrumos

9.20m²

Quarto*

10.55m²

Circulação

10.90m²

Quarto*

11.45m²

Quarto*

11.25m²

Sala

18.10m²

Sala

17.05m²

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

REQUERENTE:

Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

OBRA:

ARROIOS - LISBOA

FASE:

EKECUÇÃO

ESPECIALIDADE:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESENHO:

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PLANTAS DOS PISOS

Desenhado

DESENHO Nº:

2560A-PE-301

FEVEREIRO 2025

REVISÃO:

0

ESCALAS:

1:100

Verificado

Projectado

Corte 2

NOTES GÉNÉRALES:

1 - LORSQUE LES CONNEXIONS À EFFECTUER DANS UNE BOÎTE DE DÉRIVATION DÉPASSENT LA CAPACITÉ DES CONNECTEURS, IL CONVIENT DE PLACER CÔTE À CÔTE AUTANT DE BOÎTES QUE NÉCESSAIRE.

2 - LE CÂBLE D'ALIMENTATION DES VENTILATEURS SERA BRANCHÉ SUR TU-VD25 ET SERA DE TYPE XZ1 (ZH)-U3G2,5, PROTÉGÉ EN AMONT PAR L'UN DES DISJONCTEURS DE RÉSERVE DE 16 A PRÉSENTS DANS LE TABLEAU ÉLECTRIQUE DU 4E ÉTAGE. LA COMMANDE DE CE CIRCUIT SERA ASSURÉE PAR UN INTERRUPTEUR HORAIRE MODULAIRE À INSTALLER DANS CE TABLEAU.

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : DISTRIBUTION D'ÉNERGIE PLAN DES ÉTAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-301 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

SYMBOLOGIE:

ALIMENTATION DES VENTILATEURS PRÉVUS DANS LE PROJET DE VENTILATION

BOÎTE DE DÉRIVATION SAILLANTE

CANALISATIONS:

CÂBLES OU CONDUCTEURS ENFILÉS DANS DES TUBES DE TYPE VD INSTALLÉS À VUE, FIXÉS PAR DES COLLIERS DE SERRAGE.

0.05-Sacristia

14.80m²

0.04-Circulação

3.95m²

*Fechar vão das escadas

Máq. do elevador

0.03-Circulação

4.95m²

0.02-Circulação

6.10m²

0.01-Hall

3.30m²

1.03-Arrumos	1.04-I.S.

3.20m²	9.85m² P.D. 2.95

1.02-Circulação

7.80m²

Balcão

3.10m²

1.01-Circulação

8.80m²

Escritório

7.65m²

Circ.

2.03-Sala

11.25m²

2.04-Arrumos

4.25m²

2.02-Circulação

8.40m²

2.01-Circulação

8.75m²

Escritório

7.65m²

3.07-Terraço

5.15m²

3.04-I.S. Reitor

6.80m² P.D. 2.40

3.03-I.S. Público

6.00m² P.D. 2.40

Sala	Escritório do Reitor	Quarto do Reitor

15.20m²	21.95m²	18.75m²

3.06-Circ.

3.02-Circulação

7.60m²

*Pintura da fachada em toda altura

3.05-Grande salão

79.50m²

3.01-Circulação

9.45m²

Circulação

3.60m²

Escritório

16.05m²

Sala

48.25m²

Cozinha

13.00m²

Sala

38.35m²

Escritório

11.50m²

Escritório

16.05m²

Arrumos

21.05m²

4.01-I.S.

21.35m² P.D. 2.20

Sala

12.85m²

4.02-Circulação

8.35m²

Quarto*

10.75m²

Circulação

7.95m²

Arrumos

9.20m²

Quarto*

10.55m²

Circulação

10.90m²

Quarto*

11.45m²

Quarto*

11.25m²

Sala

18.10m²

Sala

17.05m²

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

REQUERENTE:

Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

OBRA:

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

ARROIOS - LISBOA

FASE:

EKECUÇÃO

ESPECIALIDADE:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESENHO:

ILUMINAÇÃO GERAL PLANTAS DOS PISOS

Desenhado

DESENHO Nº:

2560A-PE-302

FEVEREIRO 2025

REVISÃO:

0

ESCALAS:

1:100

Verificado

Projectado

Corte 2

rte 2

orte 2

Corte 2

Corte 2

Órgão

Altar

e 1

rte 1

SYMBOLOGIE:

DÉTECTEUR DE TYPE 1

DÉTECTEUR DE TYPE 2

DÉTECTEUR DE TYPE 3

DÉTECTEUR DE TYPE 4

BOÎTE DE DÉRIVATION, SAILLANTE

BOÎTE DE DÉRIVATION, ENCASTRÉE

DOUBLE FOND POUR ÉQUIPEMENT, ENCASTRÉE

CONNEXION AU CIRCUIT EXISTANT DANS L'ESPACE

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4

TIPO 5

LUMINAIRES:

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL PLAN DES ÉTAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-302 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTES GÉNÉRALES:

1 - LORSQUE LES CONNEXIONS À EFFECTUER DANS UNE BOÎTE DE DÉRIVATION DÉPASSENT LA CAPACITÉ DES CONNECTEURS, IL CONVIENT DE PLACER CÔTE À CÔTE AUTANT DE BOÎTES QUE NÉCESSAIRE.

2 - TOUTES LES BOÎTES DE DÉRIVATION PLACÉES DANS DES ZONES DE PLAFONDS INACCESSIBLES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES ENCASTRÉES SOUS CEUX-CI.

3 - POUR LA DÉFINITION DES CIRCUITS, VOIR LE SCHÉMA CORRESPONDANT DU TABLEAU ÉLECTRIQUE.

4 - DANS LA MESURE DU POSSIBLE, LES APPAREILS DE COMMANDE DOIVENT ÊTRE REGROUPÉS DANS DES BOÎTIERS DOUBLES OU TRIPLES APPROPRIÉS, SELON LES CAS.

CANALISATIONS:

CÂBLES OU CONDUCTEURS ENFILÉS DANS DES TUBES DE TYPE VD INTÉGRÉS DANS LES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION.

CÂBLES OU CONDUCTEURS ENFILÉS DANS DES TUBES DE TYPE VD INSTALLÉS À VUE, FIXÉS PAR DES COLLIERS.

CÂBLES OU CONDUCTEURS ENFILÉS DANS DES TUBES DE TYPE ERM INTÉGRÉS DANS LE REMBLAI DU SOL.

CÂBLES OU CONDUCTEURS DANS DES CHEMINS DE CÂBLES.

0.05-Sacristia

14.80m²

0.04-Circulação

3.95m²

*Fechar vão das escadas

Máq. do elevador

0.03-Circulação

4.95m²

(**)

0.02-Circulação

6.10m²

0.01-Hall

3.30m²

(**)

1.03-Arrumos	1.04-I.S.

3.20m²	9.85m² P.D. 2.95

1.02-Circulação

7.80m²

(**)

(**)

Balcão

3.10m²

1.01-Circulação

8.80m²

Escritório

7.65m²

Circ.

2.03-Sala

11.25m²

2.04-Arrumos

4.25m²

2.02-Circulação

8.40m²

(**)

(**)

2.01-Circulação

8.75m²

Escritório

7.65m²

3.07-Terraço

5.15m²

3.04-I.S. Reitor

6.80m² P.D. 2.40

3.03-I.S. Público

6.00m² P.D. 2.40

Sala	Escritório do Reitor	Quarto do Reitor

15.20m²	21.95m²	18.75m²

3.06-Circ.

3.02-Circulação

7.60m²

*Pintura da fachada em toda altura

(**)

(**)

3.05-Grande salão

79.50m²

3.01-Circulação

9.45m²

(**)

Circulação

3.60m²

Escritório

16.05m²

Sala

48.25m²

Cozinha

13.00m²

Sala

38.35m²

Escritório

11.50m²

Escritório

16.05m²

Arrumos

21.05m²

4.01-I.S.

21.35m² P.D. 2.20

Sala

12.85m²

4.02-Circulação

8.35m²

Quarto*

10.75m²

Circulação

7.95m²

Arrumos

9.20m²

Quarto*

10.55m²

Circulação

10.90m²

Quarto*

11.45m²

Quarto*

11.25m²

Sala

18.10m²

Sala

17.05m²

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

REQUERENTE:

Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

OBRA:

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

ARROIOS - LISBOA

FASE:

EKECUÇÃO

ESPECIALIDADE:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESENHO:

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PLANTAS DOS PISOS

Desenhado

DESENHO Nº:

2560A-PE-303

FEVEREIRO 2025

REVISÃO:

0

ESCALAS:

1:100

Verificado

Projectado

Corte 2

rte 2

orte 2

Corte 2

Corte 2

Órgão

Altar

e 1

rte 1

SYMBOLOGIE:

BLOC AUTONOME DE TYPE E1, SAUF INDICATION CONTRAIRE

BOÎTE DE DÉRIVATION, SAILLANTE

BOÎTE DE DÉRIVATION, ENCASTRÉE

CANALISATIONS:

CÂBLES OU CONDUCTEURS ENFILÉS DANS DES TUBES DE TYPE VD INSTALLÉS À VUE, FIXÉS PAR DES COLLIERS.

CÂBLES OU CONDUCTEURS ENFILÉS DANS DES TUBES DE TYPE ERM INTÉGRÉS DANS LE REMBLAI DU SOL.

CÂBLES OU CONDUCTEURS DANS DES CHEMINS DE CÂBLES.

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : ÉCLAIRAGE DE SECOURS PLAN DES ÉTAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-303 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTES GÉNÉRALES:

1 - LORSQUE LES CONNEXIONS À EFFECTUER DANS UNE BOÎTE DE DÉRIVATION DÉPASSENT LA CAPACITÉ DES CONNECTEURS, IL CONVIENT DE PLACER CÔTE À CÔTE AUTANT DE BOÎTES QUE NÉCESSAIRE.

2 - POUR DÉFINIR LES CIRCUITS, VOIR LE SCHÉMA CORRESPONDANT DU TABLEAU ÉLECTRIQUE.

3 - PICTOGRAMMES CONFORMES AU PROJET DE SÉCURITÉ.

4 - CONFORMÉMENT À LA SECTION 801.2.1.5.3.3.3 DES RTIEBT, LES DÉRIVATIONS QUI ALIMENTENT LES BLOCS AUTONOMES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES EN AVAL DU DISPOSITIF DE PROTECTION ET EN AMONT DU DISPOSITIF DE COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE NORMAL DU LIEU OU DE LA VOIE D'ÉVACUATION OÙ SONT INSTALLÉS LES BLOCS AUTONOMES.

(**) ÉQUIPEMENT D'ÉCLAIRAGE DE REMPLACEMENT D'UN AUTRE ÉQUIPEMENT EXISTANT DANS CE MÊME LIEU

(***) BOÎTIER DE DÉRIVATION DU CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE NORMAL, CONNEXIONS DU BLOC AUTONOME CONFORMÉMENT À LA NOTE 4.

NOTES GÉNÉRALES:

1 - LORSQUE LES CONNEXIONS À EFFECTUER DANS UNE BOÎTE DE DÉRIVATION DÉPASSENT LA CAPACITÉ DES CONNECTEURS, IL CONVIENT DE PLACER CÔTE À CÔTE AUTANT DE BOÎTES QUE NÉCESSAIRE.

2 - POUR DÉFINIR LES CIRCUITS, VOIR LE SCHÉMA CORRESPONDANT DU TABLEAU ÉLECTRIQUE.

3 - PICTOGRAMMES CONFORMES AU PROJET DE SÉCURITÉ.

1 - L'EMPLACEMENT EXACT DES PRISES DOIT ÊTRE COORDONNÉ SUR LE CHANTIER AVEC L'ARCHITECTE ET LES FOURNISSEURS D'ÉQUIPEMENTS.

a) - PRISE PLACÉE À 1,1 M DU SOL

(**) - CONNEXION À UN CIRCUIT EXISTANT SUR PLACE

0.05-Sacristia

14.80m²

0.04-Circulação

3.95m²

*Fechar vão das escadas

Máq. do elevador

0.03-Circulação

4.95m²

(**)

0.02-Circulação

6.10m²

0.01-Hall

3.30m²

1.03-Arrumos	1.04-I.S.

3.20m²	9.85m² P.D. 2.95

1.02-Circulação

7.80m²

Balcão

3.10m²

(**)

1.01-Circulação

8.80m²

Escritório

7.65m²

2.03-Sala

11.25m²

(**)

2.02-Circulação

8.40m²

2.01-Circulação

8.75m²

Escritório

7.65m²

Arrumos

21.05m²

4.01-I.S.

21.35m² P.D. 2.20

Sala

12.85m²

TA

4.02-Circulação

8.35m²

Quarto*

10.75m²

Circulação

7.95m²

QUADRO EXISTENTE

Arrumos

9.20m²

Quarto*

10.55m²

Circulação

10.90m²

Quarto*

11.45m²

Quarto*

11.25m²

Sala

18.10m²

Sala

17.05m²

a)

a)

ENGENHARIA, Lda.

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA NÃO PODENDO SER COPIADO, UTILIZADOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO OS EKPLICITOS NO PRESENTE

DOCUMENTO, OU COMUNICADO A TERCEIROS, SEM A SUA EKPRESSA AUTORIZAÇÃO

REQUERENTE:

Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Embaixada de França em Portugal

OBRA:

IGREJA DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES

ARROIOS - LISBOA

FASE:

EKECUÇÃO

ESPECIALIDADE:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESENHO:

TOMADAS PLANTAS DOS PISOS

Desenhado

DESENHO Nº:

2560A-PE-304

FEVEREIRO 2025

REVISÃO:

0

ESCALAS:

1:100

Verificado

Projectado

a)

Corte 2

rte 2

orte 2

Corte 2

Corte 2

Órgão

Altar

SYMBOLOGIE:

PRISE 2P+T TYPE SCHUKO AVEC ALVÉOLES PROTÉGÉES, ENCASTRÉE

PRISE 2P+T TYPE SCHUKO MONTAGE EN SAILLIE ÉTANCHE

PRISE 2P+T TYPE SCHUKO ENCASTRÉE ÉTANCHE

BOÎTE DE DÉRIVATION, SAILLANTE

BOÎTE DE DÉRIVATION, ENCASTRÉE

BOÎTIER D'APPAREILLAGE DOUBLE FOND ENCASTRÉ

CANALISATIONS:

CÂBLES OU CONDUCTEURS ENFILÉS DANS DES TUBES DE TYPE VD INTÉGRÉS DANS LES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION.

CÂBLES OU CONDUCTEURS ENFILÉS DANS DES TUBES DE TYPE VD INSTALLÉS À VUE, FIXÉS PAR DES COLLIERS.

3.04-I.S. Reitor

6.80m² P.D. 2.40

3.03-I.S. Público

6.00m² P.D. 2.40  a)

Sala

15.20m²

Escritório do Reitor

21.95m²

Quarto do Reitor

18.75m²

3.06-Circ.

a)

3.02-Circulação

7.60m²

(**)

3.05-Grande salão

79.50m²

3.01-Circulação

9.45m²

Circulação

3.60m²

Escritório

16.05m²

Sala

48.25m²

Cozinha

13.00m²

Sala

38.35m²

Escritório

11.50m²

Escritório

16.05m²

| Rév. | Date |  | Description des modifications |  |  |  |  | Appro. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'ACRIBIA, PROJECTOS E DESENHO TÉCNICO, LDA ET NE PEUT ÊTRE COPIÉ, UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES EXPLICITEMENT MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, OU COMMUNIQUÉ À DES TIERS SANS SON AUTORISATION EXPRESSE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMANDEUR : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France au Portugal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŒUVRE : ÉGLISE DE SÃO LUÍS DOS FRANCESES Beco S. Luís da Pena e R. Eugénio dos Santos, 34 e 34A ARROIOS - LISBONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHASE : EXÉCUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPÉCIALITÉ : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESSIN : PRISES ÉLECTRIQUES PLAN DES ÉTAGES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dessiné |  |  |  | Conçu |  | Vérifié |  |  |
| DESSIN NO. : 2560A-PE-304 |  |  |  |  |  |  | Révision : 0 |  |
| FÉVRIER 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉCHELLES : 1 :100 |  |  |  |  |  |  |  |  |