## DE
Modèle Standard
CENT
CENT
CENT
CENT
CENT
CENT
CENT
CENT2 | Numéro de Prix | Libellé | Unité | Quantités | Prix Unitaire H.T | Montant H.T.
CENT2
| 1 | PRIX GENERAUX
A#155597#1 | 1.1 | Installations générales de chantier | Ft | 1 |  | 0
| 1.2 | Elaboration des documents d'exécution | Ft | 1 |  | 0
| 1.3 | PAQ, Hygiène, Sécurité, Protection de la Santé, propreté du chantier et gestion des déchets (PPSPS,PAE) | Ft | 1 |  | 0
| 1.4 | Réalisation d'une mission G3 | Ft | 1 |  | 0
| 1.5 | Elaboration du dossier de récolement et DOE | Ft | 1 |  | 0
| 1.6 | Remise en état du site | Ft | 1 |  | 0
Sous total
| 2 | DEPOSE D'OUVRAGES
| 2.1 | Dépose et évacuation de l'ouvrage 301 | Ft | 1 |  | 0
| 2.2 | Dépose et évacuation de la vanne murale de l'ouvrage de la RD186 | Ft | 1 |  | 0
| 2.3 | Dépose et évacuation du clapet anti-retour de l'ouvrage de la RD186 | Ft | 1 |  | 0
| 2.4 | Curage du bassin béton de l'ouvrage de la RD186 | m² | 40 |  | 0
Sous total
| 3 | OUVRAGES PROVISOIRES
| 3.1 | Installation et dépose de batardeaux pour travail à sec au niveau des ouvrages 201, 202, 203, 205 et 206 | Ft | 1 |  | 0
| 3.2 | Epuisement des eaux - Pompage | Ft | 1 |  | 0
| 3.3 | Accès provisoires | u | 1 |  | 0
| 3.4 | F/MeO d'ouvrages filtrants pour protection du milieu | Ft | 1 |  | 0
Sous total
| 4 | ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE
| 4.1 | Travaux d'élagage pour entretien de la ripisylve du cours d'eau | ml | 1100 |  | 0
Sous total
| 5 | REPARATION EN SURFACE DE L'EMISSAIRE EN MER
| 5.1 | Travaux de maçonnerie pour réparation des collerettes béton | u | 8 |  | 0
| 5.2 | Réparation de fissures superficielles | u | 10 |  | 0
Sous total
| 6 | OUVRAGE DE GESTION DES NIVEAUX D'EAU n°201
| 6.1 | Terrassements en déblais pour préparation de l'assise et de l'ancrage dans les talus existants | m3 | 40 |  | 0
| 6.2 | F/MeO de graves 20/80 pour substitution des matériaux purgés sous l'assise de l'ouvrage | m3 | 5 |  | 0
| 6.3 | Travaux de maçonnerie pour réalisation de la structure de l'ouvrage en béton armé et du radier béton | Ft | 1 |  | 0
| 6.4 | F/MeO de bastaings bois traité 10*20*100 | u | 8 |  | 0
| 6.5 | F/MeO et compactage de remblais d'apport pour reconstitution des talus | m3 | 30 |  | 0
| 6.6 | F/MeO d'enrochements libres 40/200 kg | m3 | 10 |  | 0
| 6.7 | F/MeO de géotextile coco | m² | 4 |  | 0
Sous total
| 7 | OUVRAGE DE GESTION DES NIVEAUX D'EAU n°202
| 7.1 | Terrassements en déblais pour préparation de l'assise et de l'ancrage dans les talus existants | m3 | 100 |  | 0
| 7.2 | F/MeO de graves 20/80 pour substitution des matériaux purgés sous l'assis de l'ouvrage | m3 | 5 |  | 0
| 7.3 | Travaux de maçonnerie pour réalisation de la structure de l'ouvrage en béton armé et du radier béton | Ft | 1 |  | 0
| 7.4 | F/MeO de bastaings bois traité 10*20*100 | u | 5 |  | 0
| 7.5 | F/MeO et compactage de remblais d'apport pour reconstitution des talus | m3 | 90 |  | 0
| 7.6 | F/MeO d'une vanne murale 1m*1m et de ses équipements | Ft | 1 |  | 0
| 7.7 | F/MeO d'une passerelle bois et de garde-corps | Ft | 1 |  | 0
| 7.8 | F/MeO d'enrochements libres 40/200 kg | m3 | 20 |  | 0
| 7.9 | F/MeO de géotextile coco | m² | 4 |  | 0
Sous total
| 8 | OUVRAGE DE GESTION DES NIVEAUX D'EAU n°203
| 8.1 | Terrassements en déblais pour préparation de l'assise et de l'ancrage dans les talus existants | m3 | 40 |  | 0
| 8.2 | F/MeO de graves 20/80 pour substitution des matériaux purgés sous l'assis de l'ouvrage | m3 | 5 |  | 0
| 8.3 | Travaux de maçonnerie pour réalisation de la structure de l'ouvrage en béton armé et du radier béton | Ft | 1 |  | 0
| 8.4 | F/MeO de bastaings bois traité 10*20*100 | u | 5 |  | 0
| 8.5 | F/MeO et compactage de remblais d'apport pour reconstitution des talus | m3 | 40 |  | 0
| 8.6 | F/MeO d'une vanne murale 1m*1m et de ses équipements | Ft | 1 |  | 0
| 8.7 | F/MeO d'une passerelle bois et de garde-corps | Ft | 1 |  | 0
| 8.8 | F/MeO d'enrochements libres 40/200 kg | m3 | 10 |  | 0
| 8.9 | F/MeO de géotextile coco | m² | 4 |  | 0
Sous total
| 9 | OUVRAGE HYDRAULIQUE n°204
| 9.1 | Terrassements en déblais pour préparation de l'assise | m3 | 35 |  | 0
| 9.2 | F//MeO de l'ouvrage de déversement | Ft | 1 |  | 0
| 9.3 | F/MeO d'enrochements libres 40/200 kg | m3 | 10 |  | 0
| 9.4 | Terrassements pour réalisation de la noue enherbée en aval de l'ouvrage | ml | 25 |  | 0
| 9.5 | Réfection du cheminement piéton | m² | 64 |  | 0
Sous total
| 10 | OUVRAGE DE GESTION DES NIVEAUX D'EAU n°205
| 10.1 | Terrassements en déblais pour préparation de l'assise | m3 | 10 |  | 0
| 10.2 | Travaux de maçonnerie pour réalisation de la structure de l'ouvrage en béton armé et du radier béton | Ft | 1 |  | 0
| 10.3 | F/MeO de graves 20/80 pour substitution des matériaux purgés sous l'assis de l'ouvrage | m3 | 3 |  | 0
| 10.4 | F/MeO d'enrochements libres 40/200 kg | m3 | 3 |  | 0
| 10.5 | F/MeO de bastaings bois traité 10*20*100 | u | 3 |  | 0
| 10.6 | Réfection du cheminement piéton | m² | 18 |  | 0
Sous total
| 11 | OUVRAGE HYDRAULIQUE n°206
| 11.1 | Dépose et évacuation de l'ouvrage existant | Ft | 1 |  | 0
| 11.2 | Réalisation d'un béton de propreté | m² | 15 |  | 0
| 11.3 | F/MeO d'un ouvrage cadre béton 2m*1m | ml | 5 |  | 0
| 11.4 | F/MeO d'un garde corps bois | ml | 8 |  | 0
| 11.5 | Réfection du cheminement piéton | m² | 27 |  | 0
| 11.6 | F/MeO d'enrochements libres 40/200 kg | m3 | 6 |  | 0
Sous total
| 12 | TERRASSEMENTS
| 12.1 | Terrassements pour confortement des digues des bassins | m3 | 400 |  | 0
| 12.2 | Terrassements pour réalisation des 2 îlots | m3 | 600 |  | 0
Sous total
| PSE 1 | Dépose de l'OH 302 | Ft | PM
CUMUL
Montant H.T.
| Montant T.V.A. |  | 20%
Montant T.T.C.
DETAIL ESTIMATIF
Objet :
Maître d'Ouvrage :
Travaux de restauration écologique du marais de Kerdual
Conservatoire du Littoral