## PG titre 2 (hidden)
1. | GENERALITES
1.1. | OBJET DU MARCHE
1.2. | DOCUMENTS A ETABLIR ET A FOURNIR
1.3. | SECURITE DE CHANTIER
1.4. | STOCKAGE ET MANUTENTION
1.5. | QUALITES DE MISE EN OEUVRE
1.6. | ECHANTILLONS
1.7. | ESSAIS
1.8. | DOCUMENTS DE REFERENCE
1.9. | RECEPTION DES TRAVAUX
1.10. | INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
1.11. | GARANTIE DES INSTALLATIONS
1.12. | PERCEMENTS
1.13. | OFFRE DE PRIX ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
1.14. | RENSEIGNEMENTS
1.15. | MISSION DU BUREAU D’ETUDES
2. | SPECIFICATIONS PARTICULIERES
2.1. | REGLEMENTATIONS ET NORMES
2.2. | BASE DE CALCUL
2.3. | TRAVAUX NON COMPRIS
2.4. | TRAVAUX COMPRIS
2.5. | DEROULEMENT DES TRAVAUX
2.6. | DEPOSE DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX PREPARATOIRES
3. | DITRIBUTION
3.1. | NATURE DES CABLES
3.2. | BOÎTES DE DERIVATIONS
3.3. | BOITES D’ENCASTREMENT
3.4. | CANALISATIONS EN APPARENT SUR LES FAUX PLAFONDS
3.5. | CANALISATIONS EN APPARENT SOUS TUBE IRL
3.6. | CANALISATIONS ENCASTREES SOUS TUBE ICTA
3.7. | TRAVERSEE DE PAROIS
3.8. | INSTALLATIONS INTERIEURES
3.9. | INSTALLATIONS EXTERIEURES/INTERIEURES ET EXTERIEURES
3.10. | FOURREAUX ENTERRES
3.11. | CHEMINS DE CABLES
3.12. | GOULOTTES
4. | TRAVAUX COURANT FORT
4.1. | MISES A LA TERRE DES INSTALLATIONS
4.2. | ORIGINE DE L'INSTALLATION
4.3. | TABLEAUX
4.4. | LIGNES DIRECTES
4.5. | EQUIPEMENTS DES ETALS TRIPHASE
4.6. | EQUIPEMENTS DES ETALS MONOPHASE
4.7. | APPAREILLAGES
4.8. | COMMANDE D’ECLAIRAGE
4.9. | APPAREILS D'ECLAIRAGE
4.10. | ECLAIRAGE DE SECURITE
5. | TRAVAUX COURANT FAIBLE
5.1. | ADDUCTION
5.2. | PRECABLAGE INFORMATIQUE
5.3. | ALARME INCENDIE HALLE
5.4. | ALARME INCENDIE MAIRIE
5.5. | CONTROLE D’ACCES
5.6. | INTRUSION

## DQE
CHAP | DESIGNATION | U | QTE entreprise | P.U | P. TOTAL
Lot N°1: Bâtiments BU et MRIP
1. | GENERALITES
1.2 | Documents à établir et à fournir
| études EXE | ens
| DOE selon CCTP | ens |  |  | 0
| Documents suivant liste du CCTP | ens |  |  | 0
| TOTAL : | 1.2 |  |  | 0
1.3 | Sécurité de chantier
| Sécurité de chantier selon CCTP | ens
| TOTAL : | 1.3 |  |  | 0
1.4 | Stockage et manutention
| Stockage et manutention de matériel selon CCTP | ens
| Sécurisation du matériel selon CCTP | ens
| TOTAL : | 1.4 |  |  | 0
1.5 | Nettoyage
| Nettoyage selon CCTP | ens
| TOTAL : | 1.5 |  |  | 0
1.8 | Essais
| Essais selon CCTP | ens |  |  | 0
| TOTAL : | 1.8 |  |  | 0
1,10 | Réception des travaux
| Référencement des items installés selon CCTP | ens
| TOTAL : | 1,10 |  |  | 0
1.11 | Gestion des déchets
| Traitement et évacuation des déchets selon CCTP | ens
| TOTAL : | 1.11 |  |  | 0
| TOTAL : | 1. |  |  | 0
2 | SPECIFICATIONS PARTICULIERES
2.5 | Dépose et travaux préparatoires
| Travaux préparatoires selon CCTP | ens
| Dépose selon CCTP | ens
| TOTAL : | 2.5 |  |  | 0
| TOTAL : | 2 |  |  | 0
4 | TRAVAUX COURANT FORT
4.2 | Tableaux de protection
(Y compris fourniture, pose et raccordement)
| Reprise ou création d'enveloppes selon CCTP | ens |  |  | 0
| Cablage selon CCTP | ens |  |  | 0
| Architecture de distribution selon CCTP | ens |  |  | 0
| Disjoncteurs terminaux selon CCTP | ens |  |  | 0
| Repérage des appareils et tableaux selon CCTP | ens |  |  | 0
| Etudes et plans selon CCTP | ens |  |  | 0
| Raccordements des câbles selon CCTP | ens |  |  | 0
| Repérage des appareils et câbles selon CCTP | ens |  |  | 0
| TOTAL : | 0 |  |  | 0
4.3 | Eclairage
Terrain 1
| Eclairage de type 1 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Eclairage de type 2 selon CCTP | unité |  |  | 0
Terrain 2
| Eclairage de type 1 selon CCTP | unité |  |  | 0
| Eclairage de type 2 selon CCTP | unité |  |  | 0
| TOTAL : | 4.3 |  |  | 0
4.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  | 0
(Y compris fourniture, pose, cablage et raccordement)
| Remplacement des luminaires selon CCTP | ens
| Mise en service | ens |  |  | 0
| TOTAL : | 4.4 |  |  | 0
| TOTAL : | 4
|  |  | TOTAL EN EUROS H.T. |  | 0
|  |  | TOTAL EN EUROS T.T.C. |  | 0