## CCTP CVC annexe 1 - lot1- GTC
CCTP CVC 2026 - Annexe 1 - Inventaire lot 1 Albi
GTC

## CCTP CVC annexe 1 - lot1- CVC
CCTP CVC 2026 - Annexe 1 - Inventaire lot 1 Albi
CVC
BATTIMENT | NIVEAU | ZONE | ENS. TECHNIQUE | TYPE MATERIEL | MODELE | LIBELLE | ANNEE FABRICATION | QUANTITE | MARQUE | NUMERO DE SERIE | COMMENTAIRES
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 0 |  |  | BALLON ECS | 100L | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC |  | P=1200 w
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 0 | BUREAUX 315 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 0 | BUREAUX 318 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 0 | EXTERIEUR | LOCAL SERVEUR | SPLIT SYSTEM | AOYG18LFC | SPLIT SYSTEM | 2021 | 1 | ATLANTIC |  | R410A 1,2 kg
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 0 | EXTERIEUR | LOCAL SERVEUR | SPLIT SYSTEM |  | SPLIT SYSTEM |  | 1 | DAIKIN |  | PAC air-air, à détente directe
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 0 | LOCAL SERVEUR |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | DAIKIN
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 0 | LOCAL SERVEUR |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | ATLANTIC
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 0 | LOCAL TECHNIQUE | ARMOIRE ELEC | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 0 | LOCAL TECHNIQUE | GTEB | AUTOMATES | REDY | AUTOMATES | 2022 | 1 | WIT |  | Télésurveillance avec difusion alarmes techniques Superviseur WEB imagerie ensemble équipements CVC
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 0 | LOCAL TECHNIQUE | GTEB | CARTE E/S | SONTAY | CARTE E/S | 2022 | 4 | SONTAY |  | Automate avec alimmentation secourue
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 1 |  |  | BALLON ECS | 100L | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC |  | P=1200 w
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 2 |  |  | BALLON ECS | 100L | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC |  | P=1200 w
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 2 | FAUX PLAFOND |  | EXTRACTEUR | VEC 240 | EXTRACTEUR |  | 1 | ALDES |  | 690 m3/h simple flux autoréglable
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | HITACHI
07- BATIMENT ADMINISTRATION | 3 | LOCAL TECHNIQUE |  | SPLIT SYSTEM | RAS12FSXNSE | SPLIT SYSTEM | 2020 | 1 | HITACHI | 4PE35205 | R410A 7,2 kg
07- BATIMENT ADMINISTRATION |  |  |  | CANALISATIONS |  |  |  | 1
07- BATIMENT ADMINISTRATION |  |  |  | VANNE EQUILIBRAGE |  | VANNE EQUILIBRAGE |  | 1
07- BATIMENT ADMINISTRATION |  |  |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  | Radiateurs hydrauliques fonte |  | 1
07- BATIMENT ADMINISTRATION |  |  |  | ROBINETS A RADIATEURS |  | Robinets thermostatiques | 1992 | 1
07- BATIMENT ADMINISTRATION |  |  |  | DISTRIBUTION |  | Bi-tube cuivre fluide frigorigène |  | 1
12- ATELIERS | 0 | CHAUFFERIE |  | ARMOIRE ELEC |  | ARMOIRE ELEC |  | 1
12- ATELIERS | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | AUTOMATES | REDY | AUTOMATES | 2023 | 1 | WIT |  | Télésurveillance avec difusion alarmes techniques Superviseur WEB imagerie ensemble équipements CVC
12- ATELIERS | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | CARTE E/S | SONTAY | CARTE E/S | 2023 | 1 | SONTAY |  | Automate avec alimmentation secourue
12- ATELIERS | 0 | CHAUFFERIE |  | VASE EXPANSION | 50L | VASE EXPANSION |  | 1 | ZILMET
12- ATELIERS | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | VARFREE | CHAUDIERE |  | 1 | ATLANTIC |  | 65 kW
12- ATELIERS | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERE | POMPE | R525 7-3P | POMPE |  | 1 | WILO
12- ATELIERS | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CHAUFFAGE | POMPE | UPS 32-80 180 | POMPE |  | 1 | GRUNDFOS
12- ATELIERS | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CHAUFFAGE | POMPE | SCX32-45 | POMPE |  | 1 | SALMSON
12- ATELIERS | 0 | CHAUFFERIE |  | VANNE DE COUPURE SOUS COFFRET EN FACADE |  | VANNE DE COUPURE SOUS COFFRET EN FACADE |  | 1
12- ATELIERS | 0 | VESTIAIRE |  | BALLON | 150L | BALLON |  | 1 | DE DIETRICH
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE |  | DISCONNECTEUR | BA/BM 020 | DISCONNECTEUR |  | 1 | WATTS | 21 027282
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE |  | VASE EXPANSION | FLEXCON 300L | VASE EXPANSION |  | 1 | FLAMCON
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | ARMOIRE ELEC | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | AUTOMATES | REDY | AUTOMATES | 2022 | 1 | WIT |  | Télésurveillance avec difusion alarmes techniques Superviseur WEB imagerie ensemble équipements CVC
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | CARTE E/S | SONTAY | CARTE E/S | 2022 | 4 | SONTAY |  | Automate avec alimmentation secourue
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | VARMAX 275 | CHAUDIERE | 2021 | 1 | ATLANTIC |  | 275 kW
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 1 : CTA SOUFFLAGE (BAT ANCIEN) | POMPE SIMPLE | YONOS MAXO 65 05-12 | POMPE SIMPLE | 2021 | 1 | WILO
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 1 : CTA SOUFFLAGE (BAT ANCIEN) | POMPE SIMPLE | YONOS MAXO 65 05-12 | POMPE SIMPLE | 2021 | 1 | WILO
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 2 : CTA DF (EXTENSION) | POMPE SIMPLE | YONOS MAXO 30 05-10 | POMPE SIMPLE | 2022 | 1 | WILO
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 2 : CTA DF (EXTENSION) | POMPE SIMPLE | YONOS MAXO 30 05-10 | POMPE SIMPLE | 2022 | 1 | WILO
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 3 : RADIATEURS | POMPE SIMPLE | YONOS MAXO 65 05-9 | POMPE SIMPLE | 2022 | 1 | WILO
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE |  | VANNE DE COUPURE EN FACADE SOUS COFFRET |  | VANNE DE COUPURE EN FACADE SOUS COFFRET |  | 1
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 |  |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE | 1992 | 1
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 |  |  | ROBINETS DES RADIATEURS |  | ROBINETS DES RADIATEURS | 1992 | 1
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE |  |  |  | CANALISATIONS |  | CANALISATIONS |  | 1
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE |  |  |  | VANNE D'EQUILIBRAGE |  |  |  | 1
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE |  | COMPTAGE + FILTRE |  | COMPTAGE + FILTRE |  | 1
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE |  | POSTE DE DETENTE |  |  |  | 1
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 3 : RADIATEURS | POMPE SIMPLE | YONOS MAXO 65 05-9 | POMPE SIMPLE | 2022 | 1 | WILO
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 3 : RADIATEURS | REGULATION | SE10M24 | REGULATION |  | 1 | INDUSTRIE TECHNIK
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 3 : RADIATEURS | VANNE 3 VOIES | VFD350-40 | VANNE 3 VOIES |  | 1 | INDUSTRIE TECHNIK
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | DE DIETRICH
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | DE DIETRICH
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | TOITURE COMBLES | BATIMENT ANCIEN | CTA DOUBLE FLUX |  | CTA DOUBLE FLUX |  | 1
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | TOITURE COMBLES | BATIMENT ANCIEN | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | TOITURE COMBLES | EXTENSION | CTA DOUBLE FLUX |  | CTA DOUBLE FLUX |  | 1 | ATLANTIC
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 0 | TOITURE COMBLES | EXTENSION | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 1 | TOITURE COMBLES | EXTRACTION SANITAIRE | EXTRACTEUR |  | EXTRACTEUR |  | 1 |  |  | simple flux autoréglable
06- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | 3 | TOITURE COMBLES | BATIMENT ANCIEN | VMC | ADF2 H2 | VMC |  | 1 | ALDES
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 |  |  | CHAUDIERE | VARFREE 120 | CHAUDIERE | 2022 | 1 | ATLANTIC | F155224794
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | CHAUFFERIE |  | DISCONNECTEUR | BA/BM 015 | DISCONNECTEUR |  | 1 | WATTS | 18051712
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | CHAUFFERIE |  | VASE EXPANSION |  | VASE EXPANSION |  | 1 | FLEXCON |  | 80 L
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | CHAUFFERIE | ARMOIRE ELEC | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERE | POMPE DE CHARGE | UPMXLGEO25-125 130 | POMPE DE CHARGE |  | 1 | SALMSON
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT RADIATEURS | POMPE | PRIUX MASTER 50-70 | POMPE | 2018 | 1 | SALMSON
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT RADIATEURS | VANNE 3 VOIES |  | VANNE 3 VOIES |  | 1
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | COMBLES |  | EXTRACTEUR |  | EXTRACTEUR |  | 1
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | LABO CHIMIE |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | FUJITSU
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | LABO CHIMIE |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | FUJITSU
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | LABO CHIMIE |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | FUJITSU
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER |  |  |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  | 1
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER |  |  |  | ROBINETS DES RADIATEUERS |  | ROBINETS DES RADIATEUERS |  | 1
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER |  | LABO CHIMIE |  | UNITE EXTERIEUIRE PAC | AOYG30LAT4 | UNITE EXTERIEUIRE PAC air-air | 2014 | 1 | ATLANTIC FUJITSU
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | LABO CHIMIE |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | FUJITSU
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | AUTOMATES | REDY | AUTOMATES | 2022 | 1 | WIT |  | Télésurveillance avec difusion alarmes techniques Superviseur WEB imagerie ensemble équipements CVC
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | CARTE E/S | SONTAY | CARTE E/S | 2022 | 4 | SONTAY |  | Automate avec alimmentation secourue
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | SANITAIRE |  | EXTRACTEUR |  | EXTRACTEUR |  | 1 |  |  | simple flux autoréglable
04- BATIMENT B ELISA LEMONNIER | 0 | SANITAIRE ENTRESOL |  | BALLON ECS | 300L | BALLON ECS |  | 1 | THERMOR
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 |  |  | CHAUDIERE | VARMAX 450 KW | CHAUDIERE | 2019 | 1 | ATLANTIC GUILLOT | v402916796
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 |  |  | CHAUDIERE | VARMAX 450 KW | CHAUDIERE | 2021 | 1 | ATLANTIC GUILLOT | v355124066
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE |  | DISCONNECTEUR | BA/BM 025 | DISCONNECTEUR |  | 1 | WATTS | EN 12729
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE |  | VASE EXPANSION |  | VASE EXPANSION |  | 1 | FLEXCON 425L - 2,0 BARS
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | ARMOIRE ELEC | ARMOIRE ELEC |  | ARMOIRE ELEC |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | ARMOIRE ELEC | AUTOMATE |  | AUTOMATE |  | 1 | WIT
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERES | REGULATION CASCADE |  | REGULATION CASCADE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERES | POMPE DE CHARGE |  | POMPE DE CHARGE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  | CHAUFFERIE | COMBUSTIBLE GAZ | VANNE DE COUPURE SOUS COFFRET EN FACADE |  | VANNE DE COUPURE SOUS COFFRET EN FACADE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  | CHAUFFERIE | COMBUSTIBLE GAZ | POSTE DE DETENTE |  | POSTE DE DETENTE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  | CHAUFFERIE | COMBUSTIBLE GAZ | COMPTAGE |  | COMPTAGE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERES | VANNE 2 VOIES |  | VANNE 2 VOIES |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERES | POMPE DE CHARGE |  | POMPE DE CHARGE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERES | VANNE 2 VOIES |  | VANNE 2 VOIES |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 1 : RADIATEURS SCIENCES - FACADE NORD-OUES | POMPE DOUBLE | MAGNA 3D 32-120F220 | POMPE DOUBLE | 2022 | 1 | GRUNDFOS
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 1 : RADIATEURS SCIENCES - FACADE NORD-OUES | REGULATEUR | RVAN | REGULATEUR |  | 1 | REGIN
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 1 : RADIATEURS SCIENCES - FACADE NORD-OUES | VANNE | VFD350-40 | VANNE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 2 : RADIATEURS SCIENCES - FACADE SUD-EST | POMPE DOUBLE | MAGNA 3D 32-120F220 | POMPE DOUBLE | 2022 | 1 | GRUNDFOS
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 2 : RADIATEURS SCIENCES - FACADE SUD-EST | REGULATEUR | RVAN | REGULATEUR |  | 1 | REGIN
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE | 1992 | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  | PANNEAUX | RADIATEURS A EAU CHAUDE | 2011 | 1 | COMPACT
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  |  | ROBINETS DES RADIATEURS |  | RA 2000 | ROBINETS DES RADIATEURS | 1992 | 1 | DANFOSS
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 2 : RADIATEURS SCIENCES - FACADE SUD-EST | VANNE | VFD350-40 | VANNE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 3 : CTA SCIENCES | POMPE DOUBLE | MAGNA 3D 32-120F220 | POMPE DOUBLE |  | 1 | GRUNDFOS
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT PRIMAIRE | POMPE | D80-60 F | POMPE |  | 1 | GRUNDFOS
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | AUTOMATES | REDY | AUTOMATES | 2022 | 1 | WIT |  | Télésurveillance avec difusion alarmes techniques Superviseur WEB imagerie ensemble équipements CVC
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | CARTE E/S | SONTAY | CARTE E/S | 2022 | 2 | SONTAY |  | Automate avec alimmentation secourue
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | SAS |  | CENTRALE EXTRACTION | MODULYS TA 350 ECM | CENTRALE EXTRACTION |  | 1 | FRANCE AIR |  | Local en surpression 900m3/h, filtration G4, F5, F9
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | SAS |  | CENTRALE EXTRACTION |  | FILTRE TERMINAUX |  | 2 |  |  | Filtres H14
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | TOITURE COMBLE | LOCAL LAVAGES ET POMPES | EXTRACTEUR |  | EXTRACTEUR |  | 1 |  |  | Extracteur 120m3 h
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | TOITURE COMBLE | SANITAIRE | EXTRACTEUR | GV2 | EXTRACTEUR |  | 1 | CIAT |  | Extracteur 2520 m3 h
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | TOITURE COMBLE | VERRIERE SUR RUE | EXTRACTEUR | GV 5 | EXTRACTEUR |  | 1 | CIAT |  | Extracteur 5000 m3 h N°1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 0 | TOITURE COMBLE | VERRIERE SUR RUE | EXTRACTEUR | GV 5 | EXTRACTEUR |  | 1 | CIAT |  | Extracteur 5000 m3 h N°2
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 2 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 302 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 303 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 304 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 305 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 307 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 308 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 314 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 315 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 315 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 315 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 315 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 317 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 319 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 321 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 322 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 324 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 325 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 326 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 327 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | BUREAU 328 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | LABORATOIRE 309 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | LABORATOIRE 309 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | LABORATOIRE 309 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | LABORATOIRE 309 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | LABORATOIRE 309 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | LABORATOIRE 315 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | LABORATOIRE 315 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | LABORATOIRE 315 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | LABORATOIRE 315 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | LABORATOIRE 318 | CONGELATEUR | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | DE DIETRICH
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | DE DIETRICH
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | DE DIETRICH
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | SALLE BLANCHE 323 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 3 | SALLE DE REUNION 306 |  | UNITE INTERIEURE | PKFY | UNITE INTERIEURE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 |  |  | SPLIT SYSTEM | PURY-P300YHM-A | SPLIT SYSTEM |  | 1 | MITSUBISHI
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 |  |  | SPLIT SYSTEM | PURY-P200YHM-A | SPLIT SYSTEM |  | 1 | MITSUBISHI
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 |  |  | SPLIT SYSTEM | PURY-P350YHM-A | SPLIT SYSTEM |  | 1 | MITSUBISHI
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 |  |  | SPLIT SYSTEM | PURY-P250YHM-A | SPLIT SYSTEM |  | 1 | MITSUBISHI
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 |  |  | SPLIT SYSTEM | PURY-P250YHM-A | SPLIT SYSTEM |  | 1 | MITSUBISHI
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 |  |  | SPLIT SYSTEM | PURY-P300YHM-A | SPLIT SYSTEM |  | 1 | MITSUBISHI
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 |  |  | SPLIT SYSTEM | PUHZ-RP50VHA4 | SPLIT SYSTEM |  | 1 | MITSUBISHI
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 |  |  | SPLIT SYSTEM |  | SPLIT SYSTEM |  | 1 | TECUMSEK
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | COMBLES | ARMOIRE ELEC |  | ARMOIRE ELEC |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | COMBLES | VASE EXPANSION |  | VASE EXPANSION |  | 1 | ZILMET
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | COMBLES | VASE EXPANSION |  | VASE EXPANSION |  | 1 | ZILMET
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 1 | CTA |  | CTA |  | 1 | CIAT |  | CTA DOUBLE FLUX CIAT N°1 Soufflage : 18200m3 h - Reprise : 17300m3 h
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 1 | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 1 | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 1 | VANNE 3 VOIES |  | VANNE 3 VOIES |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 1 | VENTILATEUR REPRISE |  | VENTILATEUR REPRISE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 1 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 1 | VENTILATEUR SOUFFLAGE |  | VENTILATEUR SOUFFLAGE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 1 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 2 | CTA |  | CTA |  | 1 | CIAT |  | CTA DOUBLE FLUX CIAT N°1 Soufflage : 19200m3 h - Reprise : 15800m3 h
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 2 | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 2 | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 2 | VANNE 3 VOIES |  | VANNE 3 VOIES |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 2 | VENTILATEUR EXTRACTION |  | VENTILATEUR EXTRACTION |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 2 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE |  | UNITE EXTERIEURE REVERSIBLE | AOG25UNANL | UNITE EXTERIEURE REVERSIBLE |  | 1 | FUJITSU
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  |  |  | CASSETTE | AUG25U | CASSETTE |  | 1 | FUJITSU
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE |  | UNITE EXTERIEURE FROID SEUL | LB-E4880CL | UNITE EXTERIEURE FROID SEUL |  | 1 | LG
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE |  | UNITE EXTERIEURE REVERSIBLE | LB-E4881HL | UNITE EXTERIEURE REVERSIBLE |  | 1 | LG
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  |  |  | UNITES INTERIEURES |  |  |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 2 | VENTILATEUR SOUFFLAGE |  | VENTILATEUR SOUFFLAGE |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | CTA 2 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  |  | CHAMBRE FROIDE | GROUPE EXTERIEUR | SIL-TAJ4517Z |  | 2011 | 1 | SILENSYS
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  |  | CHAMBRE FROIDE | EVAPORATEUR | SHA41N50 |  | 2011 | 1 | SILENSYS
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  |  | CHAMBRE FROIDE | DETENDEUR | TES2 |  | 2011 | 1 | SILENSYS
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL | 4 | TOITURE TERRASSE | MONO | SPLIT SYSTEM |  | SPLIT SYSTEM |  | 1
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  | ZONE 1 | DESEMFUMAGE | EXTRACTEUR | NLH / Type NJM |  | 1992 | 1 |  |  | 17 300 M3/h
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  | ZONE 2 | DESEMFUMAGE | EXTRACTEUR | NLH / Type NJM |  | 1992 | 1 |  |  | 17 300 M3/h
02- BATIMENT SCIENCES EMILE BOREL |  | ATRIUM | DESEMFUMAGE | EXTRACTEUR |  |  | 1992 | 1 |  |  | 8 650 M3/h
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERE | CHAUDIERE | CONDENSINOX 80 | CHAUDIERE | 2011 | 1 | GUILLOT | c191118893
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE |  | COMPTEUR ENERGIE ECS |  | COMPTEUR ENERGIE ECS |  | 1
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE |  | DISCONNECTEUR | BA/BM 015 | DISCONNECTEUR |  | 1 | WATTS | 21 077264
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE |  | VASE EXPANSION | 80L | VASE EXPANSION |  | 1 | FLAMCO
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERE | BRULEUR |  | BRULEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERES | POMPE | RS15 7-2C | POMPE |  | 1 | WILO |  |  | marque SALMSON chez eux
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT BALLONS ECS | POMPE | DXM32-35 | POMPE |  | 1 | SALMSON
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CTA CHAUFFAGE | POMPE | DXM32-35 | POMPE |  | 1 | SALMSON
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | ECS | BALLON ECS RESEAU CHAUDIERE |  | BALLON ECS RESEAU CHAUDIERE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | ECS | BALLON ECS SOLAIRE N°1 |  | BALLON ECS SOLAIRE N°1 |  | 1 |  |  | 3000 L
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | ECS | BALLON ECS SOLAIRE N°2 |  | BALLON ECS SOLAIRE N°2 |  | 1 |  |  | 3000 L
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | ECS | POMPE | NSB30-25B | POMPE |  | 1 | SALMSON
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE DANSE | CTA DOUBLE FLUX | PLATE BOX 800 | CTA |  | 1 | France AIR |  | Sonde CO2 + V3V de régulation
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE DANSE | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE DANSE | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE DANSE | DETECTION INCENDIE |  | DETECTION INCENDIE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE DANSE | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE DANSE | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE DANSE | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE DANSE | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE MUSCULATION | CTA DOUBLE FLUX | PLATE BOX 800 | CTA |  | 1 | France AIR |  | Sonde CO2 + V3V de régulation
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE MUSCULATION | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE MUSCULATION | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE MUSCULATION | DETECTION INCENDIE |  | DETECTION INCENDIE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE MUSCULATION | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE MUSCULATION | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE MUSCULATION | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DE MUSCULATION | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DES ARTS MARTIAUX | CTA DOUBLE FLUX | PLATE BOX 800 | CTA |  | 1 | France AIR |  | Sonde CO2 + V3V de régulation
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DES ARTS MARTIAUX | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DES ARTS MARTIAUX | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DES ARTS MARTIAUX | DETECTION INCENDIE |  | DETECTION INCENDIE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DES ARTS MARTIAUX | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DES ARTS MARTIAUX | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DES ARTS MARTIAUX | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | COULOIR | SALLE DES ARTS MARTIAUX | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | FACADE | PRODUCTION ECS SOLAIRE | PANNEAUX SOLAIRES |  | PANNEAUX SOLAIRES |  | 1 |  |  | 80M²
08- GYMNASE | 0 | HALL | VENTILO-CONVECTEUR | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | HALL | VENTILO-CONVECTEUR | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | HALL | COULOIR HALL | CTA DOUBLE FLUX | PLATE BOX 800 | CTA |  | 1 | France AIR |  | Sonde CO2 + V3V de régulation
08- GYMNASE | 0 | HALL | COULOIR HALL | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | HALL | COULOIR HALL | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | HALL | COULOIR HALL | DETECTION INCENDIE |  | DETECTION INCENDIE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | HALL | COULOIR HALL | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | HALL | COULOIR HALL | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | HALL | COULOIR HALL | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | HALL | COULOIR HALL | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | LOCAL TECHNIQUE A COTE CHAUFFERIE | GYMNASE | CTA DOUBLE FLUX |  | CTA |  | 1 |  |  | Pour 200 personnes
08- GYMNASE | 0 | LOCAL TECHNIQUE A COTE CHAUFFERIE | GYMNASE | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | LOCAL TECHNIQUE A COTE CHAUFFERIE | GYMNASE | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | COMBUSTIBLE GAZ | VANNE DE COUPURE SOUS COFFRET EN FACADE |  | VANNE DE COUPURE SOUS COFFRET EN FACADE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | COMBUSTIBLE GAZ | COMPTAGE + FILTRES |  | COMPTAGE + FILTRES |  | 1
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | COMBUSTIBLE GAZ | POSTE DE DETENTE |  | POSTE DE DETENTE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE |  | ARMOIRE ELEC |  | ARMOIRE ELEC |  | 1
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | AUTOMATES | REDY | AUTOMATES | 2025 | 1 | WIT |  | Télésurveillance avec difusion alarmes techniques Superviseur WEB imagerie ensemble équipements CVC
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | CARTE E/S | SONTAY | CARTE E/S | 2025 | 10 | SONTAY |  | Automate avec alimmentation secourue
08- GYMNASE | 0 |  |  | PANNEAUX RAYONNANTS |  | PANNEAUX RAYONNANTS |  | 10 |  |  | Locaux traités : Gymnase, Salles d'activité
08- GYMNASE | 0 |  |  | CANALISATIONS |  | CANALISATIONS |  | 1
08- GYMNASE | 0 |  |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  | 1
08- GYMNASE | 0 |  |  | ROBINETS DES RADIATEURS |  | ROBINETS DES RADIATEURS |  | 1
08- GYMNASE | 0 | CHAUFFERIE |  | EXTINCTEUR |  | EXTINCTEUR |  | 2
08- GYMNASE | 0 | LOCAL TECHNIQUE A COTE CHAUFFERIE | GYMNASE | DETECTION INCENDIE |  | DETECTION INCENDIE |  | 1
08- GYMNASE | 0 | LOCAL TECHNIQUE A COTE CHAUFFERIE | GYMNASE | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | LOCAL TECHNIQUE A COTE CHAUFFERIE | GYMNASE | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | LOCAL TECHNIQUE A COTE CHAUFFERIE | GYMNASE | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | LOCAL TECHNIQUE A COTE CHAUFFERIE | GYMNASE | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
08- GYMNASE | 0 | SANITAIRE |  | BOUCHE EXTRACTION |  | BOUCHE EXTRACTION |  | 1
08- GYMNASE | 0 | SANITAIRE |  | EXTRACTEUR |  | EXTRACTEUR |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 250 PLACES | CTA DF 2 | CTA | CLIMACIAT | CTA | 1992 | 1 | CIAT |  | 6 500 m3/h - Régulation Sontay et V3V de régulation
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 250 PLACES | CTA DF 2 | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 250 PLACES | CTA DF 2 | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 250 PLACES | CTA DF 2 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 250 PLACES | CTA DF 2 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 450 PLACES CUHN | CTA DF 1 | CTA | CLIMACIAT | CTA | 1992 | 1 | CIAT |  | 12 000 m3/H - Régulation Sontay et V3V de régulation
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 450 PLACES CUHN | CTA DF 1 | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 450 PLACES CUHN | CTA DF 1 | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 450 PLACES CUHN | CTA DF 1 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 450 PLACES CUHN | CTA DF 1 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 450 PLACES CUHN | CTA DF 1 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | ECS |  | BALLON ECS | 100L 1,2KW | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC |  | DESSERVENT LES BLOCS SANITAIRES À L'APLOMB
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | SALLE PORTALIS AMPHI 100 PLACES | CTA DF 3 | CTA | CLIMACIAT FE22 | CTA | 1992 | 2 | CIAT |  | 2 x 2 000 m3/H - Régulation Sontay et V3V de régulation
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | SALLE PORTALIS AMPHI 100 PLACES | CTA DF 3 | FILTRE |  | FILTRE |  | 2
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | SALLE PORTALIS AMPHI 100 PLACES | CTA DF 3 | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 2
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | SALLE PORTALIS AMPHI 100 PLACES | CTA DF 3 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 2
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | SALLE PORTALIS AMPHI 100 PLACES | CTA DF 3 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 2
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | ECS |  | BALLON ECS | 100L 1,2KW | BALLON ECS |  | 1 | ATLANTIC
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 1 | ECS |  | BALLON ECS | 100L 1,2KW | BALLON ECS |  | 2 | ATLANTIC
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE |  | ARMOIRE ELEC |  | ARMOIRE ELEC |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE |  | AUTOMATE |  | AUTOMATE |  | 1 | WIT
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE |  | DISCONNECTEUR | BA 2760 | DISCONNECTEUR |  | 1 | SOCLA | LD 119073
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE |  | CHAUDIERE | VARMAX 390 | CHAUDIERE | 2021 | 1 | ATLANTIC | V353123664 | 390 KW
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE |  | CHAUDIERE | VARMAX 390 | CHAUDIERE | 2021 | 1 | ATLANTIC | V361125760 | 390 KW
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE | CHAUDIERES | REGULATION CASCADE |  | REGULATION CASCADE |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE | CHAUDIERES | VANNE 2 VOIES |  | VANNE 2 VOIES |  | 1 | INDUSTRIE TECHNIK
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE | CHAUDIERES | VANNE 2 VOIES |  | VANNE 2 VOIES |  | 1 | INDUSTRIE TECHNIK
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 1 : RADIATEURS DROIT LETTRES | POMPE | MAGNA 3D 40-150F250 | POMPE | 2022 | 1 | GRUNDFOS
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 1 : RADIATEURS DROIT LETTRES | VANNE | MVES15 | VANNE |  | 1 | CONTROLLI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 2 : RADIATEURS ADMINISTRATION | POMPE | MAGNA 3D 40-150F250 | POMPE |  | 1 | GRUNDFOS
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 2 : RADIATEURS ADMINISTRATION | VANNE | MVES15 | VANNE |  | 1 | CONTROLLI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT 3 : CTA DROIT LETTRES | POMPE | MAGNA 3D 32-120F220 | POMPE |  | 1 | GRUNDFOS
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE | EXPANSION | MAINTIEN DE PRESSION | EXPANSION CONFORT | MAINTIEN DE PRESSION |  | 1 | SAMSON
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE | GTEB | AUTOMATES | REDY | AUTOMATES | 2019 | 1 | WIT |  | Télésurveillance avec difusion alarmes techniques Superviseur WEB imagerie ensemble équipements CVC
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | CHAUFFERIE | GTEB | CARTE E/S | SONTAY | CARTE E/S | 2019 | 4 | SONTAY |  | Automate avec alimmentation secourue
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 |  |  | COMPTAGE |  |  |  | 2 | MTS 60
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 |  |  | BOUTEILLE CASSE PRESSION / COLLECTEURS |  |  |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 |  |  | Vanne de coupure sous coffret en façade |  |  |  | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | -1 |  |  | CANALISATIONS |  |  | 1992 | 1
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 3 |  |  | VRV | PUHY-P350YHM-A | VRV |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 3 |  |  | SPLIT SYSTEM | PUHZ-RP100YKA | SPLIT SYSTEM | 2011 | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 3 |  |  | SPLIT SYSTEM | MSZ-GE25VA-E1 | SPLIT SYSTEM | 2011 | 1 | MITSUBISHI |  | POSÉES PIGNON SUD AU R+3
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 3 | TOITURE TERRASSE (ACCES R+2) | EXTENSION R+4 | SPLIT SYSTEM | AJY072LELBH | SPLIT SYSTEM | 2021 | 1 | FUJITSU | 001324
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 402 A |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 402 B |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 403 |  | UNITE INTERIEURE | MSZ-GE25VA | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 404 A |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 405 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 406 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 409 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 410 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 411 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 411 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 412 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 412 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 413 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 413 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREA 414 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 401 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 415 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 416 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 417 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 418 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 419 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 421 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 422 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 423 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 424 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 425 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 426 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 427 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 428 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 429 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAU 430 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | COMBLES |  | EXTRACTEUR | JBEA 6-06 400°C-1H | EXTRACTEUR |  | 1 | VIM |  | 390 m3 h COMBLES DU R+3 (ZONE A-DEUG LETTRE)
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | COMBLES |  | EXTRACTEUR | V271 B C4 | EXTRACTEUR |  | 1 | ALDES |  | 1780 m3 h COMBLES DU R+3 (ZONE A-DEUG LETTRE)
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | OPEN SPACE EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | OPEN SPACE EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | SALLE DE REUNION 409 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | SALLE DE REUNION 409 |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | SALLE DE REUNION 409 | COMBLE | VMC DF | POWER BOX 60 TAILLE 500 | VMC DF |  | 1 | FRANCE AIR
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | SALLE DE REUNION EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | SALLE DE REUNION EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE | PFFY-P40VKM-E | UNITE INTERIEURE |  | 1 | MITSUBISHI
01- BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | ATRIUM | DESEMFUMAGE | TOURELLE EXTRACTION | Type TCP 52 |  |  | 1 | CIAT
01- BATIMENT LETTRES JAURES |  |  |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  |  | 2011 | 1 | COMPACT / Panneaux
01- BATIMENT LETTRES JAURES |  |  |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  |  | 1992 | 1 | ZEHNDER / CHAPPEE Samba
01- BATIMENT LETTRES JAURES |  |  |  | ROBINETS DES RADIATEURS |  | Robinets thermostiques | 1992 | 1 | DANFOSS / RA 2000 et autres
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 1 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 2 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 2 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 2 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 2 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 2 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 2 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 2 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 2 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 2 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | AMPHI 2 |  | PANNEAU RAYONNANT |  | PANNEAU RAYONNANT |  | 1 | ZEHNDER
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 0 | LOCAL SERVEUR |  | UNITE INTERIEURE | ASYG24KLCA | UNITE INTERIEURE |  | 1 | ATLANTIC | E025304
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 1 | JJ144 LT VDI |  | UNITE INTERIEURE | ASYG24KLCA | UNITE INTERIEURE |  | 1 | ATLANTIC | E026524
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA |  | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | GTEB | AUTOMATES | REDY | AUTOMATES | 2023 | 1 | WIT |  | Télésurveillance avec difusion alarmes techniques Superviseur WEB imagerie ensemble équipements CVC
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | GTEB | CARTE E/S | SONTAY | CARTE E/S | 2023 | 4 | SONTAY |  | Automate avec alimmentation secourue
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA |  | UNITE EXTERIEURE RDC | AOYG24KLCA | UNITE EXTERIEURE RDC |  | 1 | ATLANTIC | E006304 | Pfroid=7.10kW / Pchaud=8.0kW / R32 1.10kg
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA |  | UNITE EXTERIEURE ETAGE | AOYG24KLCA | UNITE EXTERIEURE ETAGE |  | 1 | ATLANTIC | E006308 | Pfroid=7.10kW / Pchaud=8.0kW / R32 1.10kg
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 1 | CTA | GENI R22R CO MA | CTA |  | 1 | SYSTEMAIR |  | 20000 m3/h
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 1 | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 1 | BATTERIE EG |  | BATTERIE EG |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 1 | REGULATION |  | REGULATION |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 1 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 1 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 1 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 1 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 2 | CTA | GENI R14R CO MA | CTA |  | 1 | SYSTEMAIR |  | 7400 m3/h
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 2 | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 2 | BATTERIE EG |  | BATTERIE EG |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 2 | REGULATION |  | REGULATION |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 2 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 2 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 2 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA DF AMPHI 2 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA SALLE DE CLASSES | CTA | TR06-L-CAV | CTA |  | 1 | SYSTEMAIR |  | 2400 m3/h
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA SALLE DE CLASSES | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA SALLE DE CLASSES | BATTERIE EG |  | BATTERIE EG |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA SALLE DE CLASSES | REGULATION |  | REGULATION |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA SALLE DE CLASSES | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA SALLE DE CLASSES | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA SALLE DE CLASSES | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | CTA SALLE DE CLASSES | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | PAC 1 | POMPE A CHALEUR | 30RQSY 078 | POMPE A CHALEUR | 2023 | 1 | CARRIER |  | Pfroid=95.6kW / Pchaud=63kW / R410A 28kg
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | PAC 1 | COMPRESSEUR |  | COMPRESSEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | PAC 1 | CONDENSEUR |  | CONDENSEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | PAC 1 | DETENDEUR |  | DETENDEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | PAC 1 | EVAPORATEUR |  | EVAPORATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | PAC 2 | POMPE A CHALEUR | 30RQSY 101 | POMPE A CHALEUR | 2023 | 1 | CARRIER |  | Pfroid=69.6kW / Pchaud=48.6kW / R410A 16kg
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | PAC 2 | COMPRESSEUR |  | COMPRESSEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | PAC 2 | CONDENSEUR |  | CONDENSEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | PAC 2 | DETENDEUR |  | DETENDEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | -1 | LOCAL TECHNIQUE PAC/CTA | PAC 2 | EVAPORATEUR |  | EVAPORATEUR |  | 1
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | TOITURE TERRASSE |  | SPLIT SYSTEM | AJY072LELBH | SPLIT SYSTEM | 2023 | 1 | ATLANTIC FUJITSU
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAUX EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 2 | ATLANTIC
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAUX EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 2 | ATLANTIC
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAUX EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 2 | ATLANTIC
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAUX EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 2 | ATLANTIC
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAUX EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 2 | ATLANTIC
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAUX EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 2 | ATLANTIC
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAUX EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 2 | ATLANTIC
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAUX EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 2 | ATLANTIC
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAUX EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 2 | ATLANTIC
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 2 | BUREAUX EXTENSION |  | RADIATEURS |  | RADIATEURS |  | 44 | FINNEMETAL
01- EXTENSION BATIMENT LETTRES JAURES | 4 | BUREAUX EXTENSION |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 2 | ATLANTIC
10- LE CUBE | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | CTA DOUBLE FLUX | WALL PLAY 95 T2500LE-FERP | CTA DOUBLE FLUX | 2019 | 1 | FRANCE AIR
10- LE CUBE | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
10- LE CUBE | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | BATTERIE ELECTRIQUE |  | BATTERIE ELECTRIQUE |  | 1
10- LE CUBE | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | DETECTION INCENDIE |  | DETECTION INCENDIE |  | 1
10- LE CUBE | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
10- LE CUBE | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
10- LE CUBE | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
10- LE CUBE | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
11- LE LABO | 0 | LOCAL |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 |  |  | 150 LITRES
11- LE LABO | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | CTA DOUBLE FLUX | POWERBOX 95 BC 2 EL - T2000H | CTA DOUBLE FLUX | 2019 | 1 | FRANCE AIR
11- LE LABO | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
11- LE LABO | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | BATTERIE ELECTRIQUE |  | BATTERIE ELECTRIQUE |  | 1
11- LE LABO | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | DETECTION INCENDIE |  | DETECTION INCENDIE |  | 1
11- LE LABO | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
11- LE LABO | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
11- LE LABO | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
11- LE LABO | 0 | LOCAL CTA | CTA DF | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°1 |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | 1
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°1 |  | CHAUDIERE | CONDENS GVBC24-1H | CHAUDIERE |  | 1 | ELM LEBLANC |  | mixte à conduit de fumées Régulation T départ chaudière asservie à thermostat d'ambiance (salon).
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°2 |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | 1
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°2 |  | CHAUDIERE | CONDENS GVBC24-1H | CHAUDIERE |  | 1 | ELM LEBLANC |  | mixte à conduit de fumées Régulation T départ chaudière asservie à thermostat d'ambiance (salon).
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°3 |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | 1
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°3 |  | CHAUDIERE | CONDENS GVBC24-1H | CHAUDIERE |  | 1 | ELM LEBLANC |  | mixte à conduit de fumées Régulation T départ chaudière asservie à thermostat d'ambiance (salon).
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°4 |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | 1
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°4 |  | CHAUDIERE | CONDENS GVBC24-1H | CHAUDIERE |  | 1 | ELM LEBLANC |  | mixte à conduit de fumées Régulation T départ chaudière asservie à thermostat d'ambiance (salon).
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°5 |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | 1
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°5 |  | CHAUDIERE | CONDENS GVBC24-1H | CHAUDIERE |  | 1 | ELM LEBLANC |  | mixte à conduit de fumées Régulation T départ chaudière asservie à thermostat d'ambiance (salon).
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION |  | CANALISATIONS |  | BI-TUBE |  | 1
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  |  |  | 20
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION |  | ROBUNETS DES RADIATEURS |  |  |  | 20
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°6 |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | 1
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°6 |  | CHAUDIERE | CONDENS GVBC24-1H | CHAUDIERE |  | 1 | ELM LEBLANC |  | mixte à conduit de fumées Régulation T départ chaudière asservie à thermostat d'ambiance (salon).
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°7 |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | 1
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°7 |  | CHAUDIERE | CONDENS GVBC24-1H | CHAUDIERE |  | 1 | ELM LEBLANC |  | mixte à conduit de fumées Régulation T départ chaudière asservie à thermostat d'ambiance (salon).
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°8 |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | BOUCHE DE VENTILATION |  | 1
17&18 - LOGEMENTS DE FONCTION | 0 | LOGEMENT DE FONCTION N°8 |  | CHAUDIERE | CONDENS GVBC24-1H | CHAUDIERE |  | 1 | ELM LEBLANC |  | mixte à conduit de fumées Régulation T départ chaudière asservie à thermostat d'ambiance (salon).
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | BUREAU 008 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | DAIKIN
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | BUREAU 009 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | LOCAL PHOTOCOPIEUR | CIRCUIT 1 : RADIATEURS CTA - CASSSETTES | POMPE | JRE 203-1.1 | POMPE |  | 1 | SALMSON
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ARISTON
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ARISTON
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | PRODUCTION ECS |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ARISTON
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | SALLE INFO 001 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | SALLE INFO 003 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | SALLE INFO 003 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | SALLE INFO 005 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | SALLE INFO 005 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | SERVEUR |  | UNITE INTERIEURE | FAQ100CVEB | UNITE INTERIEURE |  | 1 | DAIKIN
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | LOCAL TECHNIQUE ELECTRIQUE | GTEB | AUTOMATES | REDY | AUTOMATES | 2022 | 1 | WIT |  | Télésurveillance avec difusion alarmes techniques Superviseur WEB imagerie ensemble équipements CVC
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | LOCAL TECHNIQUE ELECTRIQUE | GTEB | CARTE E/S | SONTAY | CARTE E/S | 2022 | 2 | SONTAY |  | Automate avec alimmentation secourue
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | LOCAL TECHNIQUE ELECTRIQUE | ARMOIRE ELEC | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | SOUS-STATION CHAUFFAGE | ARMOIRE ELEC | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | SOUS-STATION CHAUFFAGE | GTEB | AUTOMATES | REDY | AUTOMATES | 2022 | 1 | WIT |  | Télésurveillance avec difusion alarmes techniques Superviseur WEB imagerie ensemble équipements CVC
05- MAISON MULTIMEDIA | 0 | TOILETTE |  | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ARISTON
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | ACCEUIL |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | ACCEUIL |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | AUDIO |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | SANYO
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | AUDIO |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1 | SANYO
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | BUREAU 105 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | BUREAU 106 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | BUREAU 107 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | BUREAU 113 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | BUREAU DU FOND |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | BUREAU VIDE |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | DERRIERE PHOTOCOPIEUR |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | PHOTOCOPIEUR |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | PRODUCTION ECS | TOILETTE | BALLON ECS |  | BALLON ECS |  | 1 | ARISTON
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | REGI |  | UNITE INTERIEURE | ASYG18LFCA | UNITE INTERIEURE | 2020 | 1 | ATLANTIC
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | SALLE DE REUNION |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | SALLE INFO 101 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | SALLE INFO 101 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | SALLE INFO 102 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | SALLE INFO 102 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | SALLE INFO 103 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 1 | SALLE INFO 103 |  | UNITE INTERIEURE |  | UNITE INTERIEURE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | LOCAL TECHNIQUE |  | GROUPE FROID | AQUATSTREAM 3G - CGAM080 | GROUPE FROID CIRCUIT 1 | 2018 | 1 | TRANE |  | 246,5 kW froid)
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | LOCAL TECHNIQUE |  | GROUPE FROID | AQUATSTREAM 3G - CGAM080 | GROUPE FROID CIRCUIT 2 | 2018 | 1 | TRANE |  | 246,5 kW froid)
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE |  | SPLIT SYSTEM | RZQSG100L8V1B9 | SPLIT SYSTEM | 2014 | 1 | DAIKIN | 1400539 | R410A 2,9 kg
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE |  | SPLIT SYSTEM | CU-U9CKP5 | SPLIT SYSTEM |  | 1 | PANASONIC | 7208818401 | R410A 0,95 kg
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE |  | SPLIT SYSTEM | DF 90R5500 | SPLIT SYSTEM |  | 1 | ATLANTIC | 11-46653
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE |  | SPLIT SYSTEM | SPW-CR254GVH56 | SPLIT SYSTEM |  | 1 | SANYO
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | AILE | CTA DOUBLE FLUX | REFA S 01 (955 - 940 M3 H | VMC |  | 1 | VIM |  | CTA double-flux 940m3 h Aile
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | AILE | CTA DOUBLE FLUX | REFA S 01 (955 - 940 M3 H | VMC |  | 1 | VIM |  | CTA double-flux 940m3 h Aile
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | ATRIUM | CTA SIMPLE FLUX | ADV 2920-4042 | CTA SIMPLE FLUX |  | 1 | RHOSS |  | CTA double-flux 9970m3 h
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | ATRIUM | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | AUDITORIUM 1 | CTA DOUBLE FLUX | ADV 2920-4025 | CTA DOUBLE FLUX |  | 1 | RHOSS
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | AUDITORIUM 1 | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | AUDITORIUM 2 | CTA DOUBLE FLUX | ADV 1220-4042 | CTA DOUBLE FLUX |  | 1 | RHOSS |  | CTA double-flux 4100m3 h
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | AUDITORIUM 2 | FILTRE |  | FILTRE |  | 1 |  |  | CTA double-flux 4100m3 h
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | ONDULEURS | SPLIT SYSTEM | RXS35J2V1B | SPLIT SYSTEM | 2011 | 1 | DAIKIN |  | R410A 1,2 kg
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | SALLES DE FORMATION | CTA DOUBLE FLUX | ADV 1070-4042 | CTA DOUBLE FLUX |  | 1 | RHOSS |  | CTA double-flux 940m3 h Aile
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | SALLES DE FORMATION | FILTRE |  | FILTRE |  | 1 |  |  | CTA double-flux 940m3 h Aile
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | SANITAIRES ET BUREAUX AILE OUEST | VMC DOUBLE FLUX | REFA S 01 (330 - 330 M3 H) | VMC DOUBLE FLUX |  | 1 | VIM |  | CTA double-flux 330m3 h
05- MAISON MULTIMEDIA | 2 | TOITURE TERRASSE | SANITAIRES ET BUREAUX AILE OUEST | FILTRE |  | FILTRE |  | 1 |  |  | CTA double-flux 330m3 h
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE |  | COMPTEUR EAU FROIDE |  | COMPTEUR EAU FROIDE |  | 1 | SHARKY
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE |  | COMPTEUR ENERGIE |  | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | SHARKY
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE |  | COMPTEUR REMPLISSAGE |  | COMPTEUR REMPLISSAGE |  | 1 | SHARKY
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE |  | DISCONNECTEUR | BA 295S | DISCONNECTEUR |  | 1 | HONEYWELL | 215535
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE |  | VASE EXPANSION | NG50 | VASE EXPANSION | 2019 | 1 | REFLEX |  | 50 L
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | ARMOIRE ELEC | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | CHAUDIERE | CHAUDIERE CONDENSATION | CF 350 VARFREE | CHAUDIERE CONDENSATION | 2019 | 1 | ATLANTIC |  | 70 KW
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CTA | POMPE | MAGNA 1D 32-60 180 | POMPE |  | 1 | GRUNDFOS
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CTA | POMPE DOUBLE | MAGNA 1D 32-60F 220 | POMPE DOUBLE | 2019 | 1 | GRUNDFOS
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT RADIATEURS | POMPE DOUBLE | MAGNA 1D 32-80 180 | POMPE DOUBLE | 2019 | 1 | GRUNDFOS
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT RADIATEURS | REGULATION | SAS 31 | REGULATION |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | CIRCUIT RADIATEURS | VANNE | VXG44-25-100 | VANNE |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | FILTRE MAGNETIQUE | POMPE | UPM3 25-50180AZA | POMPE | 2018 | 1 | GRUNDFOS
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | COMBUSTIBLE GAZ | VANNE DE COUPURE SOUS COFFRET EN FACADE |  | VANNE DE COUPURE SOUS COFFRET EN FACADE |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | COMBUSTIBLE GAZ | COMPTAGE + FILTRE |  | COMPTAGE + FILTRE |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | COMBUSTIBLE GAZ | POSTE DE DETENTE |  | POSTE DE DETENTE |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | FILTRE MAGNETIQUE | POT A BOUE | MAG'NET EVO 02 | POT A BOUE | 2018 | 1 | ATLANTIC
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | PRODUCTION ECS | BALLON ECS | 300L | BALLON ECS |  | 1 | DE DIETRICH
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | PRODUCTION ECS | MITIGEUR |  | MITIGEUR |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | AUTOMATES | REDY | AUTOMATES | 2020 | 1 | WIT |  | Télésurveillance avec difusion alarmes techniques Superviseur WEB imagerie ensemble équipements CVC
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | GTEB | CARTE E/S | SONTAY | CARTE E/S | 2020 | 2 | SONTAY |  | Automate avec alimmentation secourue
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC |  |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  |  | RADIATEURS A EAU CHAUDE | 1992 | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC |  |  | ROBINETS DES RADIATEURS |  | DANFOSS / RA 2000 et autres | ROBINETS DES RADIATEURS | 1992 | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | CHAUFFERIE | PRODUCTION ECS | POMPE | NSB50-15B | POMPE |  | 1 | SALMSON
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE |  | VMC | RECTILYS II ECM Isolé 800 | VMC |  | 1 | FRANCE AIR
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 1 | CTA DOUBLE FLUX | POWERBOX 95 BC 2 EC T4500H | CTA DOUBLE FLUX |  | 1 | FRANCE AIR
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 1 | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 1 | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 1 | VANNE 3 VOIES |  | VANNE 3 VOIES |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 1 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 1 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 1 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 1 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 2 | CTA DOUBLE FLUX | POWERBOX 95 BC 2 EC T4500H | CTA DOUBLE FLUX |  | 1 | FRANCE AIR
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 2 | FILTRE |  | FILTRE |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 2 | BATTERIE CHAUDE |  | BATTERIE CHAUDE |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 2 | VANNE 3 VOIES |  | VANNE 3 VOIES |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 2 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 2 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 2 | VARIATEUR |  | VARIATEUR |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | LOCAL TECHNIQUE | CTA DF 2 | VENTILATEUR |  | VENTILATEUR |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | SANITAIRE |  | EXTRACTEUR |  | EXTRACTEUR |  | 1
03- BATIMENT A PASCAL AMBIC | 0 | SANITAIRE |  | EXTRACTEUR |  | EXTRACTEUR |  | 1 |  |  | simple flux autoréglable