## CRF CFDC 2025-14 lot n°4
CFDC 2025-14 du 23/10/2025
Restructuration du 3ème étage du bâtiment ADY STEG antenne IFSI SLS
CADRE DE REPONSE FINANCIERE (CRF)
CANDIDAT
LOT N°4 : ÉLECTRICITÉ CFO - CFA - SSI
| Désignation | U | Q | P.U € HT | Prix total en € HT
2 | TRAVAUX DE CONSIGNATION ET DE DÉPOSE |  |  |  | 0
2.1 | TRAVAUX DE CONSIGNATIONS | Ens |  |  | 0
2.2 | TRAVAUX DE DÉPOSE | Ens |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANT FORT |  |  |  | 0
3.1 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
3.1.1 | COFFRETS TERMINAUX | u |  |  | 0
3.1.2 | ÉCLAIRAGE |  |  |  | 0
3.1.2.1 | Éclairage normal | ens |  |  | 0
3.1.2.2 | Éclairage de sécurité |  |  |  | 0
3.1.3 | ALIMENTATION PROVISOIRE DE CHANTIER | ens |  |  | 0
3.1.4 | CÂBLAGE |  |  |  | 0
3.1.4.1 | Câblage des coffrets terminaux | ens |  |  | 0
3.1.4.2 | Câblage de l’éclairage normal et de sécurité |  |  |  | 0
3.2 | RÉSEAU DE TERRE |  |  |  | 0
3.2.1 | TERRE GÉNÉRALE | ens |  |  | 0
3.2.2 | BARRETTE DE COUPURE ET CONDUCTEURS VERS ÉQUIPEMENTS |  |  |  | 0
3.2.2.1 | Barrette de coupure | ens |  |  | 0
3.2.2.2 | Conducteur principal entre la barrette de coupure et le TGBT |  |  |  | 0
3.3 | ALIMENTATION GÉNÉRALE | PM |  |  | 0
3.4 | TABLEAUX GÉNÉRAUX |  |  |  | 0
3.4.1 | TABLEAU GÉNÉRAL BASSE TENSION (TGBT) | PM |  |  | 0
3.4.2 | TABLEAU GÉNÉRAL HAUTE QUALITÉ (TGHQ) | PM |  |  | 0
3.5 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  |  |  | 0
3.5.1 | TABLEAU DIVISIONNAIRE NORMAL EST (TD-N EST) | ens |  |  | 0
3.5.2 | TABLEAU DIVISIONNAIRE NORMAL OUEST (TD-N OUEST) | ens |  |  | 0
3.5.3 | TABLEAU DIVISIONNAIRE ONDULÉ (TD-O) | ens |  |  | 0
3.6 | ONDULEUR | PM |  |  | 0
3.7 | CHEMINEMENTS |  |  |  | 0
3.7.1 | BESOINS EN RÉSERVATIONS, SAIGNÉES, PERCEMENTS ET REBOUCHAGES |  |  |  | 0
3.7.1.1 | Besoins en réservations (poutres, voiles et dalles) | ens |  |  | 0
3.7.1.2 | Saignées pour encastrements des équipements CFO et CFA |  |  |  | 0
3.7.1.3 | Travaux en cloisons légères |  |  |  | 0
3.7.2 | ÉQUIPEMENTS POUR LA DISTRIBUTION |  |  |  | 0
3.7.2.1 | Distribution encastré sous gaines adaptées (type ICTA …) | ens |  |  | 0
3.7.2.2 | Distribution en apparent sous tubes (TYPE IRL…) | ens |  |  | 0
3.7.2.3 | Distribution sous moulure | ens |  |  | 0
3.7.2.4 | Distribution sous goulotte PVC 2 compartiments | ens |  |  | 0
3.7.3 | CHEMINS DE CÂBLES |  |  |  | 0
3.7.3.1 | Distribution pour le courant fort – Chemin de câble de type CABLOFIL | ml |  |  | 0
3.7.3.2 | Distribution pour le courant faible – Chemin de câble de type TÔLE PERFORÉE | ml |  |  | 0
3.7.3.3 | Mise à la terre des chemins de câbles | ens |  |  | 0
3.7.4 | BOITE DE DÉRIVATION |  |  |  | 0
3.7.4.1 | Boites de dérivations pour les circuits éclairage, prises de courant et force | ens |  |  | 0
3.7.4.2 | Boites de dérivations pour les circuits de sécurité | ens |  |  | 0
3.8 | DISTRIBUTION SECONDAIRE – CÂBLAGE |  |  |  | 0
3.8.1 | DEPUIS LE TD-N EST |  |  |  | 0
3.8.1.1 | Distribution en 3G1,5mm² pour les appareils d’éclairages et les commandes d’éclairages | ml |  |  | 0
3.8.1.2 | Distribution en 3G2,5mm² pour les prises de courant | ml |  |  | 0
3.8.1.3 | Distribution en 5G,15mm² pour les appareils d’éclairage à détection intégrée, des appareils d’éclairages DALI, des commandes d’éclairages DALI, des détecteurs de présence et des blocs secours | ml |  |  | 0
3.8.1.4 | Alimentations spécialisées |  |  |  | 0
3.8.1.4.1 | Postes de travails |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des PT1 | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des PT2 | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des PT3 | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des PT5 | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des PVP | ens |  |  | 0
3.8.1.4.2 | Sèche-mains électrique - Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation du sèche-mains électrique (800W Mono+T) | ens |  |  | 0
3.8.1.4.3 | Équipements du lot CVC - Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des cassettes de clims du lot CVC (13 unités / 100W Mono+T par unité) | ens |  |  | 0
3.8.2 | DEPUIS LE TD-N OUEST |  |  |  | 0
3.8.2.1 | Distribution en 3G1,5mm² pour les appareils d’éclairages et les commandes d’éclairages | ml |  |  | 0
3.8.2.2 | Distribution en 3G2,5mm² pour les prises de courant | ml |  |  | 0
3.8.2.3 | Distribution en 5G,15mm² pour les appareils d’éclairage à détection intégrée, des appareils d’éclairages DALI, des commandes d’éclairages DALI, des détecteurs de présence et des blocs secours | ml |  |  | 0
3.8.2.4 | Alimentations spécialisées |  |  |  | 0
3.8.2.4.1 | Postes de travails |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des PT3 | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des PT4 | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des PT5 | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des PT6-TV (postes pour écrans du prestataire « CONCEPT ONE ») | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des PT7 | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des PVP | ens |  |  | 0
3.8.2.4.2 | TRE SSI - Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation du Tableau Répétiteur d'Exploitation | ens |  |  | 0
3.8.2.4.3 | Sèche-mains électrique - Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation du sèche-mains électrique (800W Mono+T) | ens |  |  | 0
3.8.2.4.4 | Équipements du lot CVC - Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour les alimentations des cassettes de clims du lot CVC (22 unités / 100W Mono+T par unité) | ens |  |  | 0
3.8.3 | DEPUIS LE TD-O |  |  |  | 0
3.8.3.1 | Prises de courants rouges en postes de travail |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour la distribution des prises de courants rouges en PT1 en 3G2,5mm² | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour la distribution des prises de courants rouges en PT2 en 3G2,5mm² | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour la distribution des prises de courants rouges en PT5 en 3G2,5mm² | ens |  |  | 0
3.8.3.2 | Baies informatiques |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation de la baie informatique en local info. | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation de la baie informatique n°01 en salle modulable (équipement du prestataire « CONCEPT ONE ») | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation de la baie informatique n°02 en salle modulable (équipement du prestataire « CONCEPT ONE ») | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation de la baie informatique en salle de simulation n°01 (équipement du prestataire « CONCEPT ONE ») | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation de la baie informatique en salle de simulation n°02 (équipement du prestataire « CONCEPT ONE ») | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation de la baie informatique en salle de simulation n°03 (équipement du prestataire « CONCEPT ONE ») | ens |  |  | 0
3.8.3.3 | Équipements CFA |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation des équipements du système SSI | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation de l’alarme technique | ens |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation du système de contrôle d’accès | ens |  |  | 0
3.9 | APPAREILS D’ÉCLAIRAGE |  |  |  | 0
3.9.1 | LUMINAIRE TYPE 1.1 – SPOT LED ALCÔVES ET MANGE-DEBOUT | u |  |  | 0
3.9.2 | LUMINAIRE TYPE 1.2 – SPOT LED WC | u |  |  | 0
3.9.3 | LUMINAIRE TYPE 2 – DOWNLIGHT LED | u |  |  | 0
3.9.4 | LUMINAIRE TYPE 3 – DOWNLIGHT LED GRADABLE DALI | u |  |  | 0
3.9.5 | LUMINAIRE TYPE 4 – PAVÉ LED 600X600 GRADABLE DALI | u |  |  | 0
3.9.6 | LUMINAIRE TYPE 5 – HUBLOT LED À DÉTECTION | u |  |  | 0
3.9.7 | LUMINAIRE TYPE 6 – HUBLOT LED ASYMÉTRIQUE À DÉTECTION | u |  |  | 0
3.10 | COMMANDES DES APPAREILS D’ÉCLAIRAGE |  |  |  | 0
3.10.1 | DÉTECTEUR DE PRÉSENCE TYPE 1 – 360° ENCASTRÉ | u |  |  | 0
3.10.2 | DÉTECTEUR DE PRÉSENCE TYPE 2 – 360° ENCASTRÉ (HALL ET CIRCULATIONS) | u |  |  | 0
3.10.3 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | u |  |  | 0
3.10.4 | INTERRUPTEUR « PUSHDIM » | u |  |  | 0
3.11 | APPAREILLAGES |  |  |  | 0
3.11.1 | PRISES DE COURANT |  |  |  | 0
3.11.1.1 | Prise de courant 2P+T 10/16A | u |  |  | 0
3.11.1.2 | Prise de courant double 2P+T 10/16A | u |  |  | 0
3.11.1.3 | Prise de courant étanche 2P+T 16A | u |  |  | 0
3.11.2 | SORTIES DE CÂBLES 10/16A MONO+T | u |  |  | 0
3.11.3 | POSTES SPÉCIFIQUES |  |  |  | 0
3.11.3.1 | Postes de travail PT1 (1 PC + 2 PCo + 1 RJ45) | u |  |  | 0
3.11.3.2 | Postes de travail PT2 (3 PC + 2 PCo + 2 RJ45) | u |  |  | 0
3.11.3.3 | Postes de travail PT3 (3 PC + 2 RJ45) | u |  |  | 0
3.11.3.4 | Postes de travail PT4 (2 PC + 2 RJ45 + 1 double USB C) | u |  |  | 0
3.11.3.5 | Postes de travail PT5 (1 PC + 2 PCo + 2 RJ45 + 1 HDMI) | u |  |  | 0
3.11.3.6 | Postes de travail PT6-TV (2 PC + 1 RJ45) | u |  |  | 0
3.11.3.7 | Postes de travail PT7 (4 PC + 4 RJ45) | u |  |  | 0
3.11.3.8 | Postes de travail PVP (1 PC + 1 RJ45 + 1 HDMI) | u |  |  | 0
3.11.3.9 | Câble HDMI entre le poste PVP et le poste PT5 | ens |  |  | 0
3.12 | SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUES | u |  |  | 0
3.13 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ |  |  |  | 0
3.13.1 | BLOC SECOURS TYPE BAES | u |  |  | 0
3.13.2 | BLOC SECOURS TYPE AMBIANCE | u |  |  | 0
3.13.3 | BLOC SECOURS TYPE DBR | u |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
4.1 | RÉSEAU INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE |  |  |  | 0
4.1.1 | PRÉ-CÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE | PM |  |  | 0
4.1.2 | BAIES INFORMATIQUES PRINCIPALES EXISTANTES |  |  |  | 0
4.1.2.1 | Tiroir optique | u |  |  | 0
4.1.2.2 | Bandeau 24 ports + noyaux RJ45 cat.6a | u |  |  | 0
4.1.2.3 | Panneaux passes-câbles | u |  |  | 0
4.1.3 | BAIE INFORMATIQUE CRÉÉE POUR LE R+3 |  |  |  | 0
4.1.3.1 | Enveloppe 19’’ 42U 600x600 | u |  |  | 0
4.1.3.2 | Tiroirs optiques | u |  |  | 0
4.1.3.3 | Bandeaux 48 ports + noyaux RJ45 cat.6a | u |  |  | 0
4.1.3.4 | Panneaux passes-câbles | u |  |  | 0
4.1.3.5 | Tablettes fixes pour pose d’équipements | u |  |  | 0
4.1.3.6 | Bandeau PDU 9 prises 10/16A 2P+T rouges | u |  |  | 0
4.1.4 | CORDON DE BRASSAGE | u |  |  | 0
4.1.5 | PRISES RJ45 | u |  |  | 0
4.1.6 | CÂBLAGE |  |  |  | 0
4.1.6.1 | Rocades optiques – Fourniture, pose et raccordement d'un câble fibre optique OM3 12 brins | ml |  |  | 0
4.1.6.2 | Rocades optiques – Fourniture, pose et raccordement d'un câble fibre optique OM3 6 brins |  |  |  | 0
| Rocade optique entre la baie de brassage créée pour le R+3 et le coffret de brassage n°01 de la salle modulable "CONCEPT ONE" | ml |  |  | 0
| Rocade optique entre la baie de brassage créée pour le R+3 et le coffret de brassage n°02 de la salle modulable "CONCEPT ONE" | ml |  |  | 0
| Rocade optique entre la baie de brassage créée pour le R+3 et le coffret de brassage de la salle de simulation n°01 "CONCEPT ONE" | ml |  |  | 0
| Rocade optique entre la baie de brassage créée pour le R+3 et le coffret de brassage de la salle de simulation n°02 "CONCEPT ONE" | ml |  |  | 0
| Rocade optique entre la baie de brassage créée pour le R+3 et le coffret de brassage de la salle de simulation n°03 "CONCEPT ONE" | ml |  |  | 0
4.1.6.3 | Rocades cuivre – Fourniture, pose et raccordement de 4 câble cuivre S/FTP de catégorie 6a et de classe Ea |  |  |  | 0
| Rocade cuivre entre la baie de brassage existante et la baie de brassage créée pour le R+3 | ml |  |  | 0
| Rocade cuivre entre la baie de brassage créée pour le R+3 et le coffret de brassage n°01 de la salle modulable "CONCEPT ONE" | ml |  |  | 0
| Rocade cuivre entre la baie de brassage créée pour le R+3 et le coffret de brassage n°02 de la salle modulable "CONCEPT ONE" | ml |  |  | 0
| Rocade cuivre entre la baie de brassage créée pour le R+3 et le coffret de brassage de la salle de simulation n°01 "CONCEPT ONE" | ml |  |  | 0
| Rocade cuivre entre la baie de brassage créée pour le R+3 et le coffret de brassage de la salle de simulation n°02 "CONCEPT ONE" | ml |  |  | 0
| Rocade cuivre entre la baie de brassage créée pour le R+3 et le coffret de brassage de la salle de simulation n°03 "CONCEPT ONE" | ml |  |  | 0
4.1.6.4 | Raccordement entre l’extension de la baie de brassage créée pour le R+3 et les points terminaux – Câble cuivre S/FTP et/ou F/FTP de catégorie 6a et de classe Ea | ml |  |  | 0
4.1.7 | MARQUAGE ET ÉTIQUETAGE | ens |  |  | 0
4.1.8 | RECETTAGE CUIVRE |  |  |  | 0
4.1.8.1 | Contrôle visuel | ens |  |  | 0
4.1.8.2 | Contrôle de transmission haute fréquence |  |  |  | 0
4.1.9 | RECETTAGE FIBRE OPTIQUE | ens |  |  | 0
4.2 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE TYPE 1 |  |  |  | 0
4.2.1 | CENTRALE SSI EXISTANTE | PM |  |  | 0
4.2.2 | SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE – GÉNÉRALITÉS |  |  |  | 0
4.2.2.1 | Disposition du matériel | PM |  |  | 0
4.2.2.2 | Prescriptions techniques relatives au câblage de la détection incendie |  |  |  | 0
4.2.3 | TABLEAU RÉPÉTITEUR D’EXPLOITATION (TRE) | u |  |  | 0
4.2.4 | DÉCLENCHEUR MANUEL | u |  |  | 0
4.2.5 | DIFFUSEUR SONORE | u |  |  | 0
4.2.6 | DIFFUSEUR LUMINEUX | u |  |  | 0
4.2.7 | CÂBLAGE |  |  |  | 0
4.2.7.1 | Câblage SDI | ens |  |  | 0
4.2.7.2 | Câblage SMSI | ens |  |  | 0
4.2.8 | REPÉRAGE | ens |  |  | 0
4.2.9 | ESSAIS, CONTRÔLE ET TESTS | ens |  |  | 0
4.3 | ALARME TECHNIQUE |  |  |  | 0
4.3.1 | TABLEAU D’ALARMES TECHNIQUES – 8 ZONES | u |  |  | 0
4.3.2 | CÂBLAGE | ens |  |  | 0
4.3.3 | TEST ET MISE EN SERVICE | ens |  |  | 0
4.4 | CONTRÔLE D’ACCÈS |  |  |  | 0
4.4.1 | ENVIRONNEMENT LOGICIEL | PM |  |  | 0
4.4.2 | UNITÉES DE CONTRÔLE DE PORTES |  |  |  | 0
4.4.2.1 | Unitée de contrôle | u |  |  | 0
4.4.2.2 | Unitée de contrôle auxiliaire | u |  |  | 0
4.4.2.3 | Carte d’extension | u |  |  | 0
4.4.3 | LECTEURS DE CARTES/BADGES | u |  |  | 0
4.4.4 | CARTES / BADGES | u |  |  | 0
4.4.5 | CÂBLAGE | ens |  |  | 0
4.4.6 | PROGRAMMATION, TESTS ET MISE EN SERVICE | ens |  |  | 0
4.4.7 | FORMATION | ens |  |  | 0
4.5 | INTERPHONE DE SÉCURITÉ POUR ESPACE D’ATTENTE SÉCURISÉ (EAS) |  |  |  | 0
4.5.1 | POSTE MAÎTRE – CENTRALE DE REFUGE | PM |  |  | 0
4.5.2 | POSTE EN ESPACE D’ATTENTE SÉCURISÉ | u |  |  | 0
4.5.3 | CÂBLAGE | ens |  |  | 0
4.5.4 | PROGRAMMATION, TESTS ET MISE EN SERVICE | ens |  |  | 0
5 | DOCUMENTS D’EXÉCUTION, ESSAIS, AUTOCONTRÔLE, DOE |  |  |  | 0
5.1 | ÉTUDES, NOTES DE CALCULS, SCHÉMAS ET PLANS D’EXÉCUTION | ens |  |  | 0
5.2 | ESSAIS ET AUTOCONTRÔLE | ens |  |  | 0
5.3 | CONSUEL | ens |  |  | 0
5.4 | DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE) | inlcus |  |  | 0
| COMPTE PRORATA (2%) | ens |  |  | 0
MONTANT TOTAL en € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20,00% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL en € TTC |  |  |  |  | 0
6 | OPTIONS |  |  |  | 0
6.1 | TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PROTECTIONS ET DES CÂBLES DE LIAISONS DES TD-N EST, TD-N OUEST ET TD-O DU NIVEAU R+3 |  |  |  | 0
6.1.1 | TRAVAUX DE CONSIGNATION ET DÉPOSE |  |  |  | 0
| Consignation et dépose de la protection + câble de liaison entre le TGBT et le TDN-OUEST | ens |  |  | 0
| Consignation et dépose de la protection + câble de liaison entre le TGBT et le TDN-EST | ens |  |  | 0
| Consignation et dépose de la protection + câble de liaison entre le TGHQ et le TD-ONDULÉ | ens |  |  | 0
6.1.2 | TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PROTECTIONS DANS LE TGBT |  |  |  | 0
| Remplacement de la protection en TGBT du TDN-OUEST | ens |  |  | 0
| Remplacement de la protection en TGBT du TDN-EST | ens |  |  | 0
| Remplacement de la protection en TGHQ du TD-ONDULÉ | ens |  |  | 0
6.1.3 | TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES CÂBLES DE LIAISONS ENTRE LE TGBT/TGHQ ET LES TD-N/TD-O |  |  |  | 0
| Remplacement de la liaison entre le TGBT et TDN-OUEST | ens |  |  | 0
| Remplacement de la liaison entre le TGBT et TDN-EST | ens |  |  | 0
| Remplacement de la liaison entre le TGHQ et TD-ONDULÉ | ens |  |  | 0
6.2 | TRAVAUX D’AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE L’ONDULEUR EXISTANT | ens |  |  | 0
MONTANT TOTAL OPTIONS en € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20,00% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL OPTIONS en € TTC |  |  |  |  | 0
Date de l'offre
Nom, qualité du signataire et cachet commercial