## PDG
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE
Direction de l'Architecture, de la Maintenance et des Jardins
75058 Paris cedex 01
| MARCHE PUBLIC DE | TRAVAUX
Objet du marché :
DEPLOIEMENT DES SYSTEMES LOGICIELS, RESEAUX ET TECHNIQUES DE SURETE LOT 2: AMENAGEMENT PCC / PCZ / LT
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
2025-10-01
Version E

## TF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE TRANCHE FERME - PCC
N° Ligne | N° § CCTP | DESIGNATION | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Sous total unitaire €HT | Total €HT
REAMENAGEMENT DU PCC
Gors œuvre / Second œuvre
1 | 3.5.3 | Démolition (cloisons / sanitaire) y compris évacuation en déchèterie | m² | 180 |  |  | 0
2 | 3.5.5 | Cloisonnement double peau | m² | 165 |  |  | 0
3 | 3.5.5 | Cloisonnement gaine technique | m² | 18 |  |  | 0
4 | 3.5.5 | Cloison vitrée phonique | m² | 18 |  |  | 0
5 | 3.5.5 | Menuiserie (y compris porte à galandage et vitrée) | ens | 1 |  |  | 0
6 | 3.5.6 | Faux plafond placostil standard démontable | m² | 220 |  |  | 0
7 | 3.5.7 | Faux plancher technique y compris finition revètement sol | m² | 220 |  |  | 0
8 | 3.10.7 | Préparation des supports et mise en peinture | m² | 300 |  |  | 0
9 | 3.5.8 / 3.10.6 | Sanitaires, y compris faillence | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Gros œuvre / Second Œuvre |  |  |  |  | 0
Eclairage
10 | 3.10.9 | Lignes Issues des Tableaux et Armoires électriques | Ens | 1 |  |  | 0
11 | 3.10.9 | Cheminements | Ens | 1 |  |  | 0
12 | 3.10.9 | Luminaires | Ens | 1 |  |  | 0
13 | 3.10.9 | Appareillages | Ens | 1 |  |  | 0
14 | 3.10.9 | Terre | Ens | 1 |  |  | 0
15 | 3.10.9 | Fixations et supports complémentaires | Ens | 1 |  |  | 0
16 | 3.10.9 | Accessoire de raccordements et boîtes de dérivation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Eclairage |  |  |  |  | 0
Traitement accoustique
17 | 3.5.6 | Etude accoustique | ens | 1 |  |  | 0
18 | 3.5.6 | Plafond du PCC | m² | 100 |  |  | 0
19 | 3.5.6 | Accessoires suspentes et fixations acoustiques | ens | 1 |  |  | 0
20 | 3.5.6 | Joints de désolidarisation et calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0
21 | 3.5.6 | Profilés et finitions périphériques | ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement accoustique |  |  |  |  | 0
Mobilier
22 | 3.5.8 | Bureaux ergonomiques y compris supportage écrans | U | 4 |  |  | 0
23 | 3.5.8 | Fauteuil | U | 4 |  |  | 0
24 | 3.5.8 | Meubles de rangement | Ens | 1 |  |  | 0
25 | 3.5.8 | Salle de repos | Ens | 1 |  |  | 0
26 | 3.5.8 | Salle formation projet | Ens | 1 |  |  | 0
27 | 3.5.8 | Salle et bureau opérationnels | Ens | 1 |  |  | 0
28 | 3.5.8 | Poste d'exploitation ancien système | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Mobilier |  |  |  |  | 0
Sécurité incendie
29 | 3.5.9 | Inibition et désinibition DI pendant les travaux | Ens | 1 |  |  | 0
30 | 3.5.9 | Déplacement des DI existantes | Unité | 3 |  |  | 0
31 | 3.5.9 | Déclencheurs manuel sortie | Unité | 1 |  |  | 0
32 | 3.5.9 | Avertisseur sonore et visuel complémentaire (vestiaire créer) | Unité | 2 |  |  | 0
33 | 3.5.9 | MAJ des plans d’évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Sécurité incendie |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL AMENAGEMENT PCC |  |  |  |  | 0
BASE VIE DU PCC
Gors œuvre / Second œuvre
34 | 3.6.3 | Démolition (cloisons / sanitaire) y compris évacuation en déchèterie | m² | 10 |  |  | 0
35 | 3.6.4 | Cloisonnement double peau | m² | 40 |  |  | 0
36 | 3.6.4 | Menuiserie (y compris porte à galandage) | ens | 1 |  |  | 0
37 | 3.6.4 | Faux plafond placostil standard démontable | m² | 6 |  |  | 0
38 | 3.6.7 | Revêtement de sols | m² | 50 |  |  | 0
39 | 3.10.7 | Préparation des supports et mise en peinture | m² | 250 |  |  | 0
40 | 3.6.8 / 3.10.6 | Sanitaires, y compris faillence | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Gros œuvre / Second Œuvre |  |  |  |  | 0
Eclairage
41 | 3.6.11 | Lignes Issues des Tableaux et Armoires électriques | Ens | 1 |  |  | 0
42 | 3.6.11 | Cheminements | Ens | 1 |  |  | 0
43 | 3.6.11 | Luminaires | Ens | 1 |  |  | 0
44 | 3.6.11 | Appareillages | Ens | 1 |  |  | 0
45 | 3.6.11 | Terre | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Eclairage |  |  |  |  | 0
TRAITEMENT D'AIR ET PLOMBERIE
46 | 3.6.12 | Cassette 4 tubes ycp raccrodement réseau EG/EC | Ens | 1 |  |  | 0
47 | 3.6.12 | Gaine aéraulique | Ens | 1 |  |  | 0
48 | 3.6.12 | Reprise menuiserie Air neuf et rejet CTA | Ens | 1 |  |  | 0
49 | 3.6.12 | Bouche de soufflage | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total TRAITEMENT D'AIR ET PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
Mobilier
50 | 3.6.8 | Lits 2x09m | U | 6 |  |  | 0
51 | 3.6.8 | Matelas 2x0,9m | U | 6 |  |  | 0
52 | 3.6.8 | Oreillers (0,6x0,6m) | U | 6 |  |  | 0
53 | 3.6.8 | Table de chevet | U | 6 |  |  | 0
54 | 3.6.8 | Lampes de chevet | U | 6 |  |  | 0
55 | 3.6.8 | Bloc 3 vestaires double compartiement | U | 6 |  |  | 0
56 | 3.6.8 | Banc de vestiaire 2m | U | 1 |  |  | 0
57 | 3.6.8 | Patère murale 5 accroches | U | 1 |  |  | 0
58 | 3.6.8 | Receveur surélevé | U | 1 |  |  | 0
59 | 3.6.8 | Parois de douche telle que décrit dans le CCTP | U | 1 |  |  | 0
60 | 3.6.8 | Porte de douche coulissante | U | 1 |  |  | 0
61 | 3.6.8 | Mitigeur thermostatique | U | 1 |  |  | 0
62 | 3.6.8 | Vasque lave main, inclus mitigeur | U | 1 |  |  | 0
63 | 3.6.8 | ballon ECS 100L en plafond ou placard technique | U | 1 |  |  | 0
64 | 3.6.8 | Sèche-serviette salle de douche | U | 1 |  |  | 0
65 | 3.6.8 | Banc de vestiaire 1m | U | 1 |  |  | 0
66 | 3.6.8 | Patère murale 3 accroches | U | 1 |  |  | 0
67 | 3.6.8 | Meuble de rangement suspendu | U | 1 |  |  | 0
|  | Total Mobilier |  |  |  |  | 0
Sécurité incendie
68 | 3.6.9 | Inibition et désinibition DI pendant les travaux | Ens | 1 |  |  | 0
69 | 3.6.9 | Déplacement des DI existantes | Unité | 3 |  |  | 0
70 | 3.6.9 | Déclencheurs manuel sortie | Unité | 2 |  |  | 0
71 | 3.6.9 | Avertisseur sonore et visuel complémentaire (vestiaire créer) | Unité | 4 |  |  | 0
72 | 3.6.9 | MAJ des plans d’évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Sécurité incendie |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL AMENAGEMENT BASE VIE PCC |  |  |  |  | 0
TRAITEMENT D'AIR ET PLOMBERIE
Traitement d'air
73 | 3.5.11 | Gaines y compris clapet coupe feu et étanchéité | Ens | 1 |  |  | 0
74 | 3.5.11 | Centrale de traitement d'air | Ens | 1 |  |  | 0
75 | 3.5.11 | Extracteur air vicié | Ens | 1 |  |  | 0
76 | 3.5.11 | Gilles et bouches de soufflage | Ens | 1 |  |  | 0
77 | 3.5.11 | Ventiloconvecteurs (y compris gestion des condensats) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement climatique |  |  |  |  | 0
Plomberie
78 | 3.5.11 | Divers plomberie et évacuation | U | 4 |  |  | 0
|  | Total Plomberie |  |  |  |  | 0
Réseau hydraulique
79 | 3.5.11 | Réseau EC / EG + Calorifuge | Ens | 1 |  |  | 0
80 | 3.5.11 | Piquage | Ens | 1 |  |  | 0
81 | 3.5.11 | Divers vannes | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Réseau hydrolique |  |  |  |  | 0
82 |  | Régulation et intégration
83 | 3.5.11 | Régulation et intégration | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Régulation et intégration |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRAITEMENT D'AIR ET PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
LT Cœur de réseau Richelieu
84 | 3.9 | Curage | U | 1 |  |  | 0
85 | 3.9 | Remplacement armoire de climatisation RC , ycp sujétion | Ens | 1 |  |  | 0
86 | 3.9 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total LT Cœur de réseau Richelieu |  |  |  |  | 0
LT Cœur de réseau Flores
87 | 3.9.2 | Curage | U | 1 |  |  | 0
88 | 3.9.2 | Création réseau hydraulique + redondance PAC eau/eau | Ens | 1 |  |  | 0
89 | 3.9.2 | Créationn local | Ens | 1 |  |  | 0
90 | 3.9.2 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total LT Cœur de réseau Flores |  |  |  |  | 0
Travaux préparatoire LT
LT Type G
91 | 3.9.1 | Curage | U | 1 |  |  | 0
92 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 0 |  |  | 0
93 | 3.9.1 | Bloc Porte bois (,94x2,10) | U | 0 |  |  | 0
94 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 0 |  |  | 0
95 | 3.9.1 | Cloison Plâtre | m² | 0 |  |  | 0
96 | 3.9.1 | Unité mural + 20mlx2 tube noire + organe de régule | U | 1 |  |  | 0
97 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 0 |  |  | 0
98 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total LT Type G |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL LT |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## TO1
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE TRANCHE OPTIONNELLE 1 - RICHELIEU ROHAN
N° Ligne | N° § CCTP | DESIGNATION | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Sous total unitaire €HT | Total €HT
REAMENAGEMENT DU PCZ Richelieu
Gors œuvre / Second œuvre
1 | 3.7.2 | Démolition (cloisons / mobilier / baie) y compris évacuation en déchèterie | Ens | 1 |  |  | 0
2 | 3.7.2 | Dépose faux plancher y compris évacuation en déchèterie | m² | 67 |  |  | 0
3 | 3.7.2 | Dépose Faux plafond | m² | 67 |  |  | 0
4 | 3.7.2 | Curage câbles | Ens | 1 |  |  | 0
5 | 3.10 | Cloisonnement double peau | m² | 21 |  |  | 0
6 | 3.10 | Dalle faux plafond démontable | m² | 67 |  |  | 0
7 | 3.10 | Faux plancher technique y compris finition revètement sol | m² | 67 |  |  | 0
8 | 3.10 | Préparation des supports et mise en peinture | m² | 150 |  |  | 0
9 | 3.10 | Electricité Cfo (hors éclairage) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Gros œuvre / Second Œuvre |  |  |  |  | 0
Eclairage
10 | 3.10 | Lignes Issues des Tableaux et Armoires électriques | Ens | 1 |  |  | 0
11 | 3.10 | Cheminements | Ens | 1 |  |  | 0
12 | 3.10 | Luminaires | Ens | 1 |  |  | 0
13 | 3.10 | Appareillages | Ens | 1 |  |  | 0
14 | 3.10 | Terre | Ens | 1 |  |  | 0
15 | 3.10 | Fixations et supports complémentaires | Ens | 1 |  |  | 0
16 | 3.10 | Accessoires de raccordement et boîtes de dérivation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Eclairage |  |  |  |  | 0
Traitement accoustique
17 | 3.8 | Etude accoustique | ens | 1 |  |  | 0
18 | 3.8 | Plafond du PCZ | m² | 55 |  |  | 0
19 | 3.8 | Accessoires suspentes et fixations acoustiques | ens | 1 |  |  | 0
20 | 3.8 | Joints de désolidarisation et calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0
21 | 3.8 | Profilés et finitions périphériques | ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement accoustique |  |  |  |  | 0
Mobilier
21 | 3.7.2 | Bureaux ergonomiques y compris supportage écrans | U | 2 |  |  | 0
22 | 3.7.2 | Fauteuil | U | 2 |  |  | 0
23 | 3.7.2 | Meubles de rangement | Ens | 1 |  |  | 0
24 | 3.7.2 | Salle de repos | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Mobilier |  |  |  |  | 0
Sécurité incendie
25 | 3.6 | Inibition et désinibition DI pendant les travaux | Ens | 1 |  |  | 0
26 | 3.6 | Déplacement des DI existantes | Unité | 3 |  |  | 0
27 | 3.6 | Déclencheurs manuel sortie | Unité | 1 |  |  | 0
28 | 3.6 | Avertisseur sonore et visuel complémentaire (vestiaire créer) | Unité | 2 |  |  | 0
29 | 3.6 | MAJ des plans d’évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Sécurité incendie |  |  |  |  | 0
Traitement climatique de l'espace
30 | 3.7.2 | Reprise aréaulique des réseaux hygiénique + MR + piquage sur VC | Ens | 1 |  |  | 0
31 | 3.7.2 | Remplacement de 2 ventiloconvecteurs ycp toutes sujétions (plenum, grilles, felxible…) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement climatique |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL AMENAGEMENT PCZ Richelieu |  |  |  |  | 0
Travaux préparatoire LT
32 | 3.9.1 | LT Type A
33 | 3.9.1 | Curage | U | 12 |  |  | 0
34 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 7 |  |  | 0
35 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 54 |  |  | 0
36 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 382 |  |  | 0
37 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | U | 12 |  |  | 0
|  | Total LT Type A |  |  |  |  | 0
38 | 3.9.1 | LT Type B
39 | 3.9.1 | Curage | U | 2 |  |  | 0
40 | 3.9.1 | Bloc Porte bois (,94x2,10) | U | 2 |  |  | 0
41 | 3.9.1 | Cloison Plâtre | m² | 19.75 |  |  | 0
42 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 39.5 |  |  | 0
43 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 2 |  |  | 0
|  | Total LT Type B |  |  |  |  | 0
44 | 3.9.1 | LT Type D
45 | 3.9.1 | Curage | U | 1 |  |  | 0
46 | 3.9.1 | Faux plafonds dalle mineral type « PERLA OP 0,95 » 600x600 | m² | 6.6 |  |  | 0
47 | 3.9.1 | Trappe de visite invisible à ouvrant plaque de platre | u | 1 |  |  | 0
48 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total LT Type D |  |  |  |  | 0
49 | 3.9.1 | LT Type G
50 | 3.9.1 | Curage | U | 5 |  |  | 0
51 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 0 |  |  | 0
52 | 3.9.1 | Bloc Porte bois (,94x2,10) | U | 2 |  |  | 0
53 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 24.6 |  |  | 0
54 | 3.9.1 | Cloison Plâtre | m² | 80.11 |  |  | 0
55 | 3.9.1 | Unité mural + 20mlx2 tube noire + organe de régule | U | 2 |  |  | 0
56 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 160.22 |  |  | 0
57 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 5 |  |  | 0
|  | Total LT Type G |  |  |  |  | 0
58 | 3.9.1 | LT Type 0
59 | 3.9.1 | Curage | U | 7 |  |  | 0
60 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 0 |  |  | 0
61 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 30.96 |  |  | 0
62 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 170.6 |  |  | 0
63 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 7 |  |  | 0
|  | Total LT Type 0 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL LT |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## TO2
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE TRANCHE OPTIONNELLE 2 - DENON
N° Ligne | N° § CCTP | DESIGNATION | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Sous total unitaire €HT | Total €HT
REAMENAGEMENT DU PCZ DENON
Gors œuvre / Second œuvre
1 | 3.7.3 | Démolition (cloisons / mobilier / baie) y compris évacuation en déchèterie | Ens | 1 |  |  | 0
2 | 3.7.3 | Dépose faux plancher y compris évacuation en déchèterie | m² | 65 |  |  | 0
3 | 3.7.3 | Dépose Faux plafond | m² | 42 |  |  | 0
4 | 3.7.3 | Curage câbles | Ens | 1 |  |  | 0
5 | 3.10 | Cloisonnement double peau | m² | 21 |  |  | 0
6 | 3.10 | Dalle faux plafond démontable | m² | 42 |  |  | 0
7 | 3.10 | Faux plancher technique y compris finition revètement sol | m² | 65 |  |  | 0
8 | 3.10 | Préparation des supports et mise en peinture | m² | 150 |  |  | 0
9 | 3.10 | Electricité Cfo (hors éclairage) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Gros œuvre / Second Œuvre |  |  |  |  | 0
Eclairage
10 | 3.10 | Lignes Issues des Tableaux et Armoires électriques | Ens | 1 |  |  | 0
11 | 3.10 | Cheminements | Ens | 1 |  |  | 0
12 | 3.10 | Luminaires | Ens | 1 |  |  | 0
13 | 3.10 | Appareillages | Ens | 1 |  |  | 0
14 | 3.10 | Terre | Ens | 1 |  |  | 0
15 | 3.10 | Fixations et supports complémentaires | Ens | 1 |  |  | 0
16 | 3.10 | Accessoires de raccordement et boîtes de dérivation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Eclairage |  |  |  |  | 0
Traitement accoustique
16 | 3.8 | Etude accoustique | ens | 1 |  |  | 0
17 | 3.8 | Plafond du PCZ | m² | 50 |  |  | 0
18 | 3.8 | Accessoires suspentes et fixations acoustiques | ens | 1 |  |  | 0
19 | 3.8 | Joints de désolidarisation et calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0
20 | 3.8 | Profilés et finitions périphériques | ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement accoustique |  |  |  |  | 0
Mobilier
21 | 3.7.3 | Bureaux ergonomiques y compris supportage écrans | U | 2 |  |  | 0
22 | 3.7.3 | Fauteuil | U | 2 |  |  | 0
23 | 3.7.3 | Meubles de rangement | Ens | 1 |  |  | 0
24 | 3.7.3 | Table attente + chaise | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Mobilier |  |  |  |  | 0
Sécurité incendie
25 | 3.6 | Inibition et désinibition DI pendant les travaux | Ens | 1 |  |  | 0
26 | 3.6 | Déplacement des DI existantes | Unité | 3 |  |  | 0
27 | 3.6 | Déclencheurs manuel sortie | Unité | 1 |  |  | 0
28 | 3.6 | Avertisseur sonore et visuel complémentaire (vestiaire créer) | Unité | 2 |  |  | 0
29 | 3.6 | MAJ des plans d’évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Sécurité incendie |  |  |  |  | 0
Traitement climatique de l'espace
30 | 3.7.3 | Remplacement CTA existante par CTA simple flux 1200m3:h, ycp sujuitéion | Ens | 1 |  |  | 0
31 | 3.7.3 | Ajout de 2 ventiloconvecteur ycp toutes sujétions (plenum, grilles, felxible…) | Ens | 1 |  |  | 0
32 | 3.7.3 | Création réseau hydraulique pour ventiloconvecteur sur réseau change over ycp vanne 6 voies | Ens | 1 |  |  | 0
33 | 3.7.3 | Remplacement des réseaux aéraulique du PCZ, grille de soufflage, reprise hygiénique, plenum + grille de reprise armoire, registre d'équilibrage etc… | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement climatique |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL AMENAGEMENT PCZ Denon |  |  |  |  | 0
Travaux préparatoire LT
34 | 3.9.1 | LT Type A
35 | 3.9.1 | Curage | U | 5 |  |  | 0
36 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 4 |  |  | 0
37 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 37.72 |  |  | 0
38 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 228.984 |  |  | 0
39 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | U | 5 |  |  | 0
|  | Total LT Type A |  |  |  |  | 0
40 | 3.9.1 | LT Type C
41 | 3.9.1 | Curage | U | 1 |  |  | 0
42 | 3.9.1 | Bloc Porte bois (,94x2,10) | U | 1 |  |  | 0
43 | 3.9.1 | Cloison Plâtre | m² | 14.5824 |  |  | 0
44 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 29.1648 |  |  | 0
45 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total LT Type C |  |  |  |  | 0
46 | 3.9.1 | LT Type G
47 | 3.9.1 | Curage | U | 3 |  |  | 0
48 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 1 |  |  | 0
49 | 3.9.1 | Bloc Porte bois (,94x2,10) | U | 0 |  |  | 0
50 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 8.08 |  |  | 0
51 | 3.9.1 | Cloison Plâtre | m² | 18.3416 |  |  | 0
52 | 3.9.1 | Unité mural + 20mlx2 tube noire + organe de régule | U | 2 |  |  | 0
53 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 36.6832 |  |  | 0
54 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 3 |  |  | 0
|  | Total LT Type G |  |  |  |  | 0
55 | 3.9.1 | LT Type 0
56 | 3.9.1 | Curage | U | 5 |  |  | 0
57 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 0 |  |  | 0
58 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 18.91 |  |  | 0
59 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 85.866 |  |  | 0
60 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 5 |  |  | 0
|  | Total LT Type 0 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL LT |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## TO3
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE TRANCHE OPTIONNELLE 3 - FLORE LEMONNIER
N° Ligne | N° § CCTP | DESIGNATION | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Sous total unitaire €HT | Total €HT
REAMENAGEMENT DU PCZ Lemonier
Gors œuvre / Second œuvre
1 | 3.7.4 | Démolition (cloisons / mobilier / baie) y compris évacuation en déchèterie | Ens | 1 |  |  | 0
2 | 3.7.4 | Dépose faux plancher y compris évacuation en déchèterie | m² | 65 |  |  | 0
3 | 3.7.4 | Dépose Faux plafond | m² | 65 |  |  | 0
4 | 3.7.4 | Curage câbles | Ens | 1 |  |  | 0
5 | 3.10 | Cloisonnement double peau | m² | 30 |  |  | 0
6 | 3.10 | Dalle faux plafond démontable | m² | 42 |  |  | 0
7 | 3.10 | Faux plancher technique y compris finition revètement sol | m² | 65 |  |  | 0
8 | 3.10 | Préparation des supports et mise en peinture | m² | 135 |  |  | 0
9 | 3.10 | Electricité Cfo (hors éclairage) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Gros œuvre / Second Œuvre |  |  |  |  | 0
Eclairage
10 | 3.10 | Lignes Issues des Tableaux et Armoires électriques | Ens | 1 |  |  | 0
11 | 3.10 | Cheminements | Ens | 1 |  |  | 0
12 | 3.10 | Luminaires | Ens | 1 |  |  | 0
13 | 3.10 | Appareillages | Ens | 1 |  |  | 0
14 | 3.10 | Terre | Ens | 1 |  |  | 0
15 | 3.10 | Fixations et supports complémentaires | Ens | 1 |  |  | 0
16 | 3.10 | Accessoires de raccordement et boîtes de dérivation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Eclairage |  |  |  |  | 0
Traitement accoustique
17 | 3.8 | Etude accoustique | ens | 1 |  |  | 0
18 | 3.8 | Plafond du PCZ | m² | 50 |  |  | 0
19 | 3.8 | Accessoires suspentes et fixations acoustiques | ens | 1 |  |  | 0
20 | 3.8 | Joints de désolidarisation et calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0
21 | 3.8 | Profilés et finitions périphériques | ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement accoustique |  |  |  |  | 0
Mobilier
22 | 3.7.4 | Bureaux ergonomiques y compris supportage écrans | U | 2 |  |  | 0
23 | 3.7.4 | Fauteuil | U | 2 |  |  | 0
24 | 3.7.4 | Meubles de rangement | Ens | 1 |  |  | 0
25 | 3.7.4 | Table attente + chaise | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Mobilier |  |  |  |  | 0
Sécurité incendie
26 | 3.6 | Inibition et désinibition DI pendant les travaux | Ens | 1 |  |  | 0
27 | 3.6 | Déplacement des DI existantes | Unité | 3 |  |  | 0
28 | 3.6 | Déclencheurs manuel sortie | Unité | 1 |  |  | 0
29 | 3.6 | Avertisseur sonore et visuel complémentaire (vestiaire créer) | Unité | 2 |  |  | 0
30 | 3.6 | MAJ des plans d’évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Sécurité incendie |  |  |  |  | 0
Traitement climatique de l'espace
31 | 3.7.4 | Remplacement armoire de climatisation RC , ycp sujétion | Ens | 1 |  |  | 0
32 | 3.7.4 | Remplacement des réseaux aéraulique du PCZ, grille de soufflage, reprise hygiénique, plenum + grille de reprise armoire, registre d'équilibrage etc… | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement climatique |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL AMENAGEMENT PCZ Lemonier |  |  |  |  | 0
Travaux préparatoire LT
33 | 3.9.1 | LT Type A
34 | 3.9.1 | Curage | U | 5 |  |  | 0
35 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 5 |  |  | 0
36 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 12.47 |  |  | 0
37 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 128.2 |  |  | 0
38 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | U | 5 |  |  | 0
|  | Total LT Type A |  |  |  |  | 0
39 | 3.9.1 | LT Type B
40 | 3.9.1 | Curage | U | 1 |  |  | 0
41 | 3.9.1 | Bloc Porte bois (,94x2,10) | U | 1 |  |  | 0
42 | 3.9.1 | Cloison Plâtre | m² | 11.36 |  |  | 0
43 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 22.72 |  |  | 0
44 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total LT Type B |  |  |  |  | 0
45 | 3.9.1 | LT Type D |  |  |  |  | 0
46 | 3.9.1 | Curage | U | 1 |  |  | 0
47 | 3.9.1 | Faux plafonds dalle mineral type « PERLA OP 0,95 » 600x600 | m² | 0 |  |  | 0
48 | 3.9.1 | Trappe de visite invisible à ouvrant plaque de platre | u | 1 |  |  | 0
49 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total LT Type D |  |  |  |  | 0
50 | 3.9.1 | LT Type G
51 | 3.9.1 | Curage | U | 2 |  |  | 0
52 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 1 |  |  | 0
53 | 3.9.1 | Bloc Porte bois (,94x2,10) | U | 0 |  |  | 0
54 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 9.04 |  |  | 0
55 | 3.9.1 | Cloison Plâtre | m² | 20.4474 |  |  | 0
56 | 3.9.1 | Unité mural + 20mlx2 tube noire + organe de régule | U | 1 |  |  | 0
57 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 40.8948 |  |  | 0
58 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 2 |  |  | 0
|  | Total LT Type G |  |  |  |  | 0
59 | 3.9.1 | LT Type 0 |  |  |  |  | 0
60 | 3.9.1 | Curage | U | 3 |  |  | 0
61 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 0 |  |  | 0
62 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 10.5 |  |  | 0
63 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 63.54 |  |  | 0
64 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 3 |  |  | 0
|  | Total LT Type 0 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL LT |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## TO4
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE TRANCHE OPTIONNELLE 4 - NAPOLEON
N° Ligne | N° § CCTP | DESIGNATION | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Sous total unitaire €HT | Total €HT
REAMENAGEMENT DU PCZ Napoléon
Gors œuvre / Second œuvre
1 | 3.7.5 | Démolition (cloisons / mobilier / baie) y compris évacuation en déchèterie | Ens | 1 |  |  | 0
2 | 3.7.5 | Dépose faux plancher y compris évacuation en déchèterie | m² | 70 |  |  | 0
3 | 3.7.5 | Dépose Faux plafond | m² | 70 |  |  | 0
4 | 3.7.5 | Curage câbles | Ens | 1 |  |  | 0
5 | 3.10 | Cloisonnement double peau | m² | 51 |  |  | 0
6 | 3.10 | Dalle faux plafond démontable | m² | 70 |  |  | 0
7 | 3.10 | Faux plancher technique y compris finition revètement sol | m² | 70 |  |  | 0
8 | 3.10 | Préparation des supports et mise en peinture | m² | 220 |  |  | 0
9 | 3.10 | Electricité Cfo (hors éclairage) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Gros œuvre / Second Œuvre |  |  |  |  | 0
Eclairage
10 | 3.10 | Lignes Issues des Tableaux et Armoires électriques | Ens | 1 |  |  | 0
11 | 3.10 | Cheminements | Ens | 1 |  |  | 0
12 | 3.10 | Luminaires | Ens | 1 |  |  | 0
13 | 3.10 | Appareillages | Ens | 1 |  |  | 0
14 | 3.10 | Terre | Ens | 1 |  |  | 0
15 | 3.10 | Fixations et supports complémentaires | Ens | 1 |  |  | 0
16 | 3.10 | Accessoires de raccordement et boîtes de dérivation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Eclairage |  |  |  |  | 0
Traitement accoustique
17 | 3.8 | Etude accoustique | ens | 1 |  |  | 0
18 | 3.8 | Plafond du PCZ | m² | 50 |  |  | 0
19 | 3.8 | Accessoires suspentes et fixations acoustiques | ens | 1 |  |  | 0
20 | 3.8 | Joints de désolidarisation et calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0
21 | 3.8 | Profilés et finitions périphériques | ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement accoustique |  |  |  |  | 0
Mobilier
20 | 3.7.5 | Bureaux ergonomiques y compris supportage écrans | U | 3 |  |  | 0
21 | 3.7.5 | Fauteuil | U | 3 |  |  | 0
22 | 3.7.5 | Meubles de rangement | Ens | 1 |  |  | 0
23 | 3.7.5 | Table attente + chaise | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Mobilier |  |  |  |  | 0
Sécurité incendie
24 | 3.6 | Inibition et désinibition DI pendant les travaux | Ens | 1 |  |  | 0
25 | 3.6 | Déplacement des DI existantes | Unité | 3 |  |  | 0
26 | 3.6 | Déclencheurs manuel sortie | Unité | 1 |  |  | 0
27 | 3.6 | Avertisseur sonore et visuel complémentaire (vestiaire créer) | Unité | 2 |  |  | 0
28 | 3.6 | MAJ des plans d’évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Sécurité incendie |  |  |  |  | 0
Traitement climatique de l'espace
29 | 3.7.5 | Remplacement armoire de climatisation RC group de type W NEXT SU 013 E1, ycp sujétion | Ens | 1 |  |  | 0
30 | 3.7.5 | Opération d'entretien sur l'amoire de climatisation conservé | Ens | 1 |  |  | 0
26 | 3.7.5 | Remplacement des réseaux aéraulique du PCZ, grille de soufflage, reprise hygiénique, plenum + grille de reprise armoire, registre d'équilibrage etc… | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement climatique |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL AMENAGEMENT PCZ Napoléon |  |  |  |  | 0
Travaux préparatoire LT
LT Type A
27 | 3.9.1 | Curage | U | 5 |  |  | 0
28 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 5 |  |  | 0
29 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 23.48 |  |  | 0
30 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 125.84 |  |  | 0
31 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | U | 5 |  |  | 0
|  | Total LT Type A |  |  |  |  | 0
32 | 3.9.1 | LT Type 0
33 | 3.9.1 | Curage | U | 11 |  |  | 0
34 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 1 |  |  | 0
35 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 13.3 |  |  | 0
36 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 73.3 |  |  | 0
37 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 11 |  |  | 0
|  | Total LT Type 0 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL LT |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## TO5
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE TRANCHE OPTIONNELLE 5 - SULLY
N° Ligne | N° § CCTP | DESIGNATION | Unité | Qté MOE | Qté Entreprise | Sous total unitaire €HT | Total €HT
REAMENAGEMENT DU PCZ Sully
Gors œuvre / Second œuvre
1 | 3.7.5 | Démolition (cloisons / mobilier / baie) y compris évacuation en déchèterie | Ens | 1 |  |  | 0
2 | 3.7.5 | Dépose faux plancher y compris évacuation en déchèterie | m² | 0 |  |  | 0
3 | 3.7.5 | Dépose Faux plafond | m² | 0 |  |  | 0
4 | 3.7.5 | Curage câbles | Ens | 1 |  |  | 0
5 | 3.10 | Cloisonnement double peau | m² | 0 |  |  | 0
6 | 3.10 | Dalle faux plafond démontable | m² | 0 |  |  | 0
7 | 3.10 | Faux plancher technique y compris finition revètement sol | m² | 0 |  |  | 0
8 | 3.10 | Préparation des supports et mise en peinture, y compris plafond | m² | 110 |  |  | 0
9 | 3.10 | Electricité Cfo (hors éclairage) | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Gros œuvre / Second Œuvre |  |  |  |  | 0
Eclairage
10 | 3.10 | Lignes Issues des Tableaux et Armoires électriques | Ens | 1 |  |  | 0
11 | 3.10 | Cheminements | Ens | 1 |  |  | 0
12 | 3.10 | Luminaires | Ens | 1 |  |  | 0
13 | 3.10 | Appareillages | Ens | 1 |  |  | 0
14 | 3.10 | Terre | Ens | 1 |  |  | 0
15 | 3.10 | Fixations et supports complémentaires | Ens | 1 |  |  | 0
16 | 3.10 | Accessoires de raccordement et boîtes de dérivation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Eclairage |  |  |  |  | 0
Traitement accoustique
16 | 3.8 | Etude accoustique | ens | 1 |  |  | 0
17 | 3.8 | Plafond du PCZ | m² | 0 |  |  | 0
18 | 3.8 | Accessoires suspentes et fixations acoustiques | ens | 1 |  |  | 0
19 | 3.8 | Joints de désolidarisation et calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0
20 | 3.8 | Profilés et finitions périphériques | ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement accoustique |  |  |  |  | 0
Mobilier
21 | 3.7.5 | Bureaux ergonomiques y compris supportage écrans | U | 2 |  |  | 0
22 | 3.7.5 | Fauteuil | U | 2 |  |  | 0
23 | 3.7.5 | Meubles de rangement | Ens | 1 |  |  | 0
24 | 3.7.5 | Table attente + chaise | Ens | 0 |  |  | 0
|  | Total Mobilier |  |  |  |  | 0
Sécurité incendie
25 | 3.6 | Inibition et désinibition DI pendant les travaux | Ens | 1 |  |  | 0
26 | 3.6 | Déplacement des DI existantes | Unité | 3 |  |  | 0
27 | 3.6 | Déclencheurs manuel sortie | Unité | 1 |  |  | 0
28 | 3.6 | Avertisseur sonore et visuel complémentaire (vestiaire créer) | Unité | 2 |  |  | 0
29 | 3.6 | MAJ des plans d’évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Sécurité incendie |  |  |  |  | 0
Traitement climatique de l'espace à définir
30 | 3.7.5 | Provision pour le traitement climatique de l'espace | Ens | 1 |  |  | 0
|  | Total Traitement climatique |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL AMENAGEMENT PCZ Sully |  |  |  |  | 0
Travaux préparatoire LT
31 | 3.9.1 | LT Type A
32 | 3.9.1 | Curage | U | 7 |  |  | 0
33 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 6 |  |  | 0
34 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 28.6 |  |  | 0
35 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 112.2 |  |  | 0
36 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | U | 7 |  |  | 0
|  | Total LT Type A |  |  |  |  | 0
37 | 3.9.1 | LT Type F
38 | 3.9.1 | Curage | U | 1 |  |  | 0
39 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 1 |  |  | 0
40 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 4.7 |  |  | 0
41 | 3.9.1 | Faux plafonds dalle mineral type « PERLA OP 0,95 » 600x600 | m² | 5.22 |  |  | 0
42 | 3.9.1 | Trappe de visite invisible à ouvrant plaque de platre | u | 1 |  |  | 0
43 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 19.74 |  |  | 0
44 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | U | 1 |  |  | 0
|  | Total LT Type F |  |  |  |  | 0
45 | 3.9.1 | LT Type G
46 | 3.9.1 | Curage | U | 6 |  |  | 0
47 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 4 |  |  | 0
48 | 3.9.1 | Bloc Porte bois (,94x2,10) | U | 0 |  |  | 0
49 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 13.77 |  |  | 0
50 | 3.9.1 | Cloison Plâtre | m² | 35.745 |  |  | 0
51 | 3.9.1 | Unité mural + 20mlx2 tube noire + organe de régule | U | 2 |  |  | 0
52 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 71.49 |  |  | 0
53 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | U | 19 |  |  | 0
|  | Total LT Type G |  |  |  |  | 0
54 | 3.9.1 | LT Type 0
55 | 3.9.1 | Curage | U | 24 |  |  | 0
56 | 3.9.1 | Porte métalique (,94x2,10) | U | 0 |  |  | 0
57 | 3.9.1 | Cloison métal déploié (Ht 3,00m moy) | ml | 31.24 |  |  | 0
58 | 3.9.1 | Mise en peinture des parois | m² | 167.32 |  |  | 0
59 | 3.9.1 | CFO (Départ tableau,CdC, luminaire, appareillage, terre divers…) horraire décalé | Ens | 24 |  |  | 0
|  | Total LT Type 0 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL LT |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0

## Total DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° Ligne | N° § CCTP | DESIGNATION | Total en €HT
1 | - | TRANCHE FERME - PCC et LT Cœurs de réseau des zones RICHELIEU / FLORE | 0
2 | - | TRANCHE CONDITIONNELLE 1 - PCZ RICHELIEU et LT de la Région RICHELIEU ROHAN | 0
3 | - | TRANCHE CONDITIONNELLE 2 - PCZ DENON et LT de la Région DENON | 0
4 | - | TRANCHE CONDITIONNELLE 3 - PCZ LEMONNIER et LT de la Région FLORE LEMONNIER | 0
5 | - | TRANCHE CONDITIONNELLE 4 - PCZ NAPOLEON et LT de la Région NAPOLEON | 0
6 | - | TRANCHE CONDITIONNELLE 5 - PCZ SULLY et LT de la Région SULLY | 0
TOTAL HT |  |  | 0
TVA 20% |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  | 0