## BPU lot 2
PRESTATIONS A BONS DE COMMANDE (Postes E et F)
Poste E : maintenance préventive triennale
E1 : main d’œuvre nécessaire à la maintenance préventive triennale
Indiquer dans le tableau ci-après le nombre d'heures prévues pour effectuer les prestations de maintenance préventive triennale
Nombre d'heures prévues pour effectuer les prestations
|  | Centrale SPK |  | Sources d'eau |  | Postes SPK eau |  | Postes SPK air
Intervenant n° 1 |  | h |  | h |  | h |  | h
Intervenant n° 2 |  | h |  | h |  | h |  | h
Indiquer ci-après le montant du poste E1 (par type d’équipement et total)
|  |  | Centrale SPK |  | Sources d’eau |  | Postes SPK eau |  | Postes SPK air
Montant par type d’équipement du poste E1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montant forfaitaire du poste E1 |  |  | 0
E2 : fournitures nécessaires à la maintenance préventive triennale
Indiquer dans le tableau ci-après le montant des fournitures nécessaires aux prestations de maintenance préventive triennale
|  | Centrale SPK |  | Sources d'eau |  | Postes SPK eau |  | Postes SPK air
Presse-étoupe pompes SPK |  | 0
Joints d'étanchéité vannes de barrage |  | 0 |  | 0
Joints d'étanchéité clapets |  | 0 |  | 0
Joints d'étanchéité vannes de barrage | [5 empty] | 0 |  | 0
Joints de façade | [5 empty] | 0 |  | 0
Produit de sauvegarde | [5 empty] | 0
Produit passivant | [7 empty] | 0
Indiquer ci-après le montant du poste E2 (par type d’équipement et total)
|  | Centrale SPK |  | Sources d’eau |  | Postes SPK eau |  | Postes SPK air
Montant par type d’équipement du poste E2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montant forfaitaire du poste E2 |  | 0
Montant annuel total du poste E (E1+E2) |  |  |  | 0
2.2 Poste F : maintenance corrective et modificative
Bordereau de prix
Sprinkler | Désignation des prestations comprenant la fourniture, la main d’œuvre et le déplacement
A | Désignation |  | Unité | Montant
A-1 | Vanne de purge DN25 |  | 1 | 0
A-2 | Bouchon rainuré DN65 |  | 1 | 0
A-3 | Tête sprinkler |  | 1 | 0
A-4 | Clapet anti-retour en DN25 |  | 1 | 0
A-5 | Clapet anti-retour en DN40 |  | 1 | 0
A-6 | Clapet anti-retour en DN50 |  | 1 | 0
A-7 | Clapet anti-retour en DN65 |  | 1 | 0
A-8 | Clapet anti-retour en DN80 |  | 1 | 0
A-9 | Clapet anti-retour en DN100 |  | 1 | 0
A-10 | Pompe jockey type CR 3 |  | 1 | 0
A-11 | Accélérateur de poste |  | 1 | 0
A-12 | Réservoir hydropneumatique 26 litres PN10 |  | 1 | 0
A-13 | Robinet Boisseau Sphérique DN15 |  | 1 | 0
A-14 | Robinet Boisseau Sphérique DN25 |  | 1 | 0
A-15 | Robinet Boisseau Sphérique DN32 |  | 1 | 0
A-16 | Robinet Boisseau Sphérique DN40 |  | 1 | 0
A-17 | Robinet Boisseau Sphérique DN50 |  | 1 | 0
A-18 | Reniflard remplacement |  | 1 | 0
A-19 | Compresseur 100 Litres 220 volts |  | 1 | 0
A-20 | Cloche d'alarme ou gong d'alarme |  | 1 | 0
A-21 | Manomètre à bain glycérine, boitier inox DN80, 0-16 bars |  | 1 | 0
A-22 | Tube DN25, acier noir par mètre |  | ml | 0
A-23 | Tube DN32, acier noir par mètre |  | ml | 0
A-24 | Tube DN40, acier noir par mètre |  | ml | 0
A-25 | Tube DN50, acier noir par mètre |  | ml | 0
A-26 | Tube DN65, acier noir par mètre |  | ml | 0
A-27 | Tube DN80, acier noir par mètre |  | ml | 0
A-28 | Tube DN100, acier noir par mètre |  | ml | 0
A-29 | Tube DN125, acier noir par mètre |  | ml | 0
A-30 | Tube DN150, diam ext. 159, acier noir suivant NF EN 10-216-1/par mètre |  | ml | 0
A-31 | Tube DN150, diam ext. 168,3, acier noir suivant NF EN 10-216-1/par mètre |  | ml | 0
A-32 | Collier de réparation pour tube DN150 - Diam est. 159 |  | 1 | 0
A-33 | Collier de réparation pour tube DN150 - Diam, Ext 168,3 |  | 1 | 0
A-34 | Collier de réparation pour tube DN100 |  | 1 | 0
A-35 | Collier de réparation pour tube DN80 |  | 1 | 0
A-36 | Collier de réparation pour tube DN50 |  | 1 | 0
A-37 | Collier de réparation pour tube DN40 |  | 1 | 0
A-38 | Collier de réparation pour tube DN40 |  | 1 | 0
A-39 | Remplacement Manchon antivibratoire DN65 |  | 1 | 0
A-40 | Remplacement Manchon antivibratoire DN80 |  | 1 | 0
A-41 | Remplacement Manchon antivibratoire DN100 |  | 1 | 0
A-42 | Remplacement Manchon antivibratoire DN150 |  | 1 | 0
A-43 | Remplacement Manchon antivibratoire DN200 |  | 1 | 0
A-44 | Remplacement Manomètre enregistreur |  | 1 | 0
A-45 | Remplacement Vanne d'isolement DN80 |  | 1 | 0
A-46 | Remplacement Vanne d'isolement DN100 |  | 1 | 0
A-47 | Remplacement Vanne d'isolement DN150 |  | 1 | 0
A-48 | Remplacement Vanne d'isolement DN200 |  | 1 | 0
A-49 | Remplacement d'un pressostat |  | 1 | 0
A-50 | Purge et reconditionnement réseau SPK sous eau |  | 1 | 0
A-51 | Purge et reconditionnement réseau SPK sous air |  | 1 | 0
A-52 | Fourniture du produite de traitement des réseaux |  | 1 | 0
A-53 | Fourniture d'un plan de DOE informatisé au format Autocad (version logicielle à préciser à l'élaboration) au regard d'un plan de zone existant |  | 1 | 0
A-54 | Mise à jour d'un plan DOE informatisé au format Autocad (version logicielle à préciser à l'élaboration |  | 1 | 0
A-55 | Remplacement d'un indicateur de passage d'eau DN65 |  | 1 | 0
A-56 | Remplacement d'un indicateur de passage d'eau DN80 |  | 1 | 0
A-57 | Remplacement d'un indicateur de passage d'eau DN100 |  | 1 | 0
A-58 | Remplacement d'un indicateur de passage d'eau DN150 |  | 1 | 0
A-59 | Remplacement d'un indicateur de passage d'eau DN200 |  | 1 | 0
A-60 | Remplacement d’une vanne à tige sortante DN80 |  | 1 | 0
A-61 | Remplacement d’une vanne à tige sortante DN100 |  | 1 | 0
A-62 | Remplacement d’une vanne à tige sortante DN150 |  | 1 | 0
A-63 | Remplacement d’une vanne à tige sortante DN200 |  | 1 | 0
A-64 | Remplacement d'un détendeur DN80 |  | 1 | 0
A-65 | Remplacement d'un détendeur DN100 |  | 1 | 0
A-66 | Remplacement d'un détendeur DN150 |  | 1 | 0
A-67 | Remplacement d'un détendeur DN200 |  | 1 | 0
A-68 | Remplacement Filtre à Tamis DN80 |  | 1 | 0
A-69 | Remplacement Filtre à Tamis DN100 |  | 1 | 0
A-70 | Remplacement Filtre à Tamis DN150 |  | 1 | 0
A-71 | Remplacement Filtre à Tamis DN200 |  | 1 | 0
A-72 | Remplacement d'un débitmètre |  | 1 | 0
A-73 | Remplacement d'un raccord Vitaulic DN65 |  | 1 | 0
A-74 | Remplacement d'un raccord Vitaulic DN80 |  | 1 | 0
A-75 | Remplacement d'un raccord Vitaulic DN100 |  | 1 | 0
A-76 | Remplacement d'un raccord Vitaulic DN150 |  | 1 | 0
A-77 | Remplacement d'un raccord Vitaulic DN200 |  | 1 | 0
A-78 | Remplacement d'une vanne de vidange poste |  | 1 | 0
A-79 | Remplacement d'un compresseur |  | 1 | 0
RIA | Désignation des prestations comprenant la fourniture, la main d’œuvre et le déplacement
B | Désignation |  | Unité | Montant
B-1 | Robinet d''incendie Armé Fixe 25mm x20m |  | 1 | 0
B-2 | Robinet d''incendie Armé Fixe 33mm x20m |  | 1 | 0
B-3 | Robinet d''incendie Armé Fixe 25mm x30m |  | 1 | 0
B-4 | Robinet d''incendie Armé Fixe 33mm x30m |  | 1 | 0
B-5 | Robinet d''incendie Armé Pivotant 25mm x20m |  | 1 | 0
B-6 | Robinet d''incendie Armé Pivotant 33mm x20m |  | 1 | 0
B-7 | Robinet d''incendie Armé Pivotant 25mm x30m |  | 1 | 0
B-8 | Robinet d''incendie Armé Pivotant 33mm x30m |  | 1 | 0
B-9 | Remplacement d'un diffuseur DN25 |  | 1 | 0
B-10 | Remplacement d'un diffuseur DN33 |  | 1 | 0
B-11 | Robinet Boisseau Sphérique DN25 |  | 1 | 0
B-12 | Robinet Boisseau Sphérique DN32 |  | 1 | 0
B-13 | Clapet anti-retour en DN25 |  | 1 | 0
B-14 | Clapet anti-retour en DN40 |  | 1 | 0
B-15 | Clapet anti-retour en DN50 |  | 1 | 0
B-16 | Clapet anti-retour en DN65 |  | 1 | 0
B-17 | Clapet anti-retour en DN80 |  | 1 | 0
B-18 | Clapet anti-retour en DN100 |  | 1 | 0
B-19 | Remplacement d'un détendeur DN25 |  | 1 | 0
B-20 | Remplacement d'un détendeur DN50 |  | 1 | 0
B-21 | Remplacement d'un détendeur DN65 |  | 1 | 0
B-22 | Remplacement d'un détendeur DN80 |  | 1 | 0
B-23 | Remplacement d'un détendeur DN100 |  | 1 | 0
B-24 | Remplacement d'un indicateur de passage d'eau DN40 |  | 1 | 0
B-25 | Remplacement d'un indicateur de passage d'eau DN65 |  | 1 | 0
B-26 | Remplacement d'un indicateur de passage d'eau DN80 |  | 1 | 0
B-27 | Remplacement d'un indicateur de passage d'eau DN100 |  | 1 | 0
B-28 | Remplacement d’une vanne à tige sortante DN50 |  | 1 | 0
B-29 | Remplacement d’une vanne à tige sortante DN65 |  | 1 | 0
B-30 | Remplacement d’une vanne à tige sortante DN80 |  | 1 | 0
B-31 | Remplacement d’une vanne à tige sortante DN100 |  | 1 | 0
B-32 | Remplacement d'un tuyau semi rigide DN25X20 |  | 1 | 0
B-33 | Remplacement d'un tuyau semi rigide DN25X30 |  | 1 | 0
B-34 | Remplacement d'un tuyau semi rigide DN33X20 |  | 1 | 0
B-35 | Remplacement d'un tuyau semi rigide DN33X30 |  | 1 | 0
B-36 | Manomètre à bain glycérine, boitier inox DN80, 0-16 bars |  | 1 | 0
B-37 | Remplacement d'un pressostat |  | 1 | 0
B-38 | Remplacement d'un Hydrophort 8 L |  | 1 | 0
B-39 | Remplacement d'un Hydrophort 18 L |  | 1 | 0
B-40 | Remplacement d'un Hydrophort 24 L |  | 1 | 0
B-41 | Remplacement d'une vanne de purge réseau |  | 1 | 0
B-42 | Remplacement Kit 3 vannes DN50 + 1 Détendeur DN50 + 1 Filtre DN50 |  | 1 | 0
Colonne sèche | Désignation des prestations comprenant la fourniture, la main d’œuvre et le déplacement
C | Désignation |  | Unité | Montant
C-1 | Clé polyfonction (11 fonctions) |  | 1 | 0
C-2 | Plaque de signalisation colonne sèche |  | 1 | 0
C-3 | Chaînette |  | 1 | 0
C-4 | Peinture blanche (au mètre linéaire) |  | ml | 0
C-5 | Piton à visser en acier zingué |  | 1 | 0
C-6 | Bouchon pour raccord symétrique d'alimentation laiton DN 40 |  | 1 | 0
C-7 | Bouchon pour raccord symétrique d'alimentation laiton DN 65 |  | 1 | 0
C-8 | Remplacement Prise d'incendie d'alim DN40 simple mâle bouchon chaînette |  | 1 | 0
C-9 | Remplacement Prise d'incendie d'alim DN65 simple mâle bouchon chaînette |  | 1 | 0
C-10 | Remplacement de Tube galva DN65 |  | ml | 0
C-11 | Remplacement Coude rainuré 45° galva DN65 |  | 1 | 0
C-12 | Remplacement Coude rainuré 90° galva DN65 |  | 1 | 0
C-13 | Remplacement Raccord rainuré galva DN65 |  | 1 | 0
C-14 | Remplacement Raccord rainuré galva DN80 |  | 1 | 0
C-15 | Remplacement Raccord rainuré galva DN100 |  | 1 | 0
C-16 | Remplacement Vanne de purge DN25 |  | 1 | 0
C-17 | Collier de fixation Zinc DN65 |  | 1 | 0
C-18 | Collier de fixation Zinc DN80 |  | 1 | 0
C-19 | Collier de support |  | 1 | 0
C-20 | Cheville |  | 1 | 0
C-21 | Cheville Prima M10-16 |  | 1 | 0
Poteau incendie | Désignation des prestations comprenant la fourniture, la main d’œuvre et le déplacement
D | Désignation |  | Unité | Montant
D-1 | Remplacement d'un poteau Incendie DN100 |  | 1 | 0
D-2 | Remplacement d'un poteau Incendie DN150 |  | 1 | 0
Les prestations de maintenance modificative et corrective seront rémunérées sur la base des taux horaires incluant les frais de déplacement et du coefficient pour les pièces détachées.
Taux horaires
Ouvrier |  | 0
Chef d'équipe |  | 0
Encadrant |  | 0
Coefficient pour les pièces détachées (ne peut excéder 1,20)
Le coefficient couvrant les frais de transport, les frais généraux et le bénéfice applicable sur les prix de fourniture remise déduite est de : | [9 empty] | 0