## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## info
2025-10-22
DCE ind B
AMENAGEMENTS DE LA NOUVELLE DIRECTION REGIONALE « LE LAC » FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE Direction régionale "Le Lac" France Travail Bordeaux 25 Rue du Cardinal Richaud 33000 Bordeaux
DCE ind B
France TRAVAIL BORDEAUX - AMENAGEMENT DES ETAGES R+2 AU R+8 DU BATIMENT B & C
LISTE DES CORPS D'ÉTAT
Lot 00 - CCFTg commun
Lot 01 - Aménagement intérieur de second œuvre
Lot 02 - Sols souples, sols durs et faïences
Lot 03 - Acoustique
Lot 04 - Serrurerie
Lot 05 - Ventilation, plomberie
Lot 06 - Electricité

## LOT 05
[13 empty] | 0 |  |  |  | 2025-10-22
|  | France TRAVAIL BORDEAUX - AMENAGEMENT DES ETAGES R+2 AU R+8 DU BATIMENT B & C | [7 empty] | Nom et adresse du candidat :
|  | Lot 05 - Ventilation, plomberie | [7 empty] | 0 | [6 empty] | DCE indice B
Numéro de l'article CCFT | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | U | Pk | R+4 |  | R+5 |  | R+6 |  | R+7 | R+8 | Q Total | PU € HT | Total € HT
[7 empty] | Bat B | Bat C | Bat B | Bat C | Bat B | Bat C | Bat B | Bat C
[6 empty] | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q
3.1 |  | Chauffage-Refroidissement |  |  | SO
3.2 |  | Ventilation
3.2.1 |  | Principe
3.2.2 |  | Travaux à prévoir
Réseaux extraction
|  |  |  | Bouche 60 m3/h | u |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |  | 0
|  |  |  | Gaine tole DN100 | ml |  | 4 |  | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 |  | 28 |  | 0
|  |  |  | Piquage sur gaine existante | ens |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |  | 0
|  |  | Réseaux insufflation | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Bouche 60 m3/h | u |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |  | 0
|  |  |  | Gaine tole DN100 | ml |  | 1 |  | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 13 |  | 0
|  |  |  | Piquage sur gaine existante | ens |  | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.2 hors taxes | [12 empty] | 0
3.3 |  | Plomberie
3.3.1 |  | Sanitaires TN |  |  | SO
3.3.2 |  | Equipements du R8
3.3.2.1 |  |  | Douches
|  |  |  | BECS 200L | ens | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | Clarinette EFS | ens | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | Clarinette ECS | ens | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | Cana EFS&ECS | ens | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | Bac à douche | ens | [8 empty] | 2 | 2 |  | 0
|  |  |  | Colonne de douche | ens | [8 empty] | 2 | 2 |  | 0
|  |  |  | Raccordement EU | ens | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 0
3.3.2.1 |  |  | Evier | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Raccordement EF/EC/EU | ens | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | Remplacement BECS | ens | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
3.3.2.1 |  |  | Création d'une double attente avec vanne 1/4 tour D20/27 pour FàE et MàC |  | ens | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
3.3.3 |  | Equipements du R7 | [12 empty] | 0 |  | 0
3.3.3.1 |  |  | Création d'une double attente avec vanne 1/4 tour D20/27 pour FàE et MàC |  | ens | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 0
3.3.4 |  | Equipements du R6 | [12 empty] | 0 |  | 0
3.3.4.1 |  |  | Création d'une double attente avec vanne 1/4 tour D20/27 pour FàE et MàC |  | ens | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
3.3.4.2 |  |  | Lavabo pour medecin du travail | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Fourniture et pose du lavabo | ens | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Création d'une attente EF depuis sanitaire | ens | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Création d'une attente EC depuis sanitaire | ens | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Réseau EU et raccordement sur existant | ens |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | Raccordement EF/EC/EU du lavabo | ens | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
3.3.4.3 |  |  | Evier pour SdR direction | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Raccordement EF/EC/EU de l'évier | ens | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
3.3.5 |  | Equipements du R5 | [12 empty] | 0 |  | 0
3.3.5.1 |  |  | Création d'une double attente avec vanne 1/4 tour D20/27 pour FàE et MàC |  | ens |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
3.3.6 |  | Equipements du R4 | [12 empty] | 0 |  | 0
3.3.6.1 |  |  | Création d'une double attente avec vanne 1/4 tour D20/27 pour FàE et MàC |  | ens |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
3.3.6.3 |  |  | Evier pour tisanerie | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Création d'une attente EF depuis sanitaire | ens |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | Création d'une attente EC depuis sanitaire | ens |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | Réseau EU et raccordement sur existant | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | Raccordement EF/EC/EU de l'évier | ens |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.3 hors taxes | [12 empty] | 0
3.4 |  | Sécurité Incendie |  |  | A la charge du Maitre d'Ouvrage
|  |  |  | Montant total BASE HT : | [12 empty] | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : | [12 empty] | 0
|  |  |  | Montant total BASE TTC : | [12 empty] | 0