## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## info
2025-10-22
DCE ind B
AMENAGEMENTS DE LA NOUVELLE DIRECTION REGIONALE « LE LAC » FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE Direction régionale "Le Lac" France Travail Bordeaux 25 Rue du Cardinal Richaud 33000 Bordeaux
DCE ind B
France TRAVAIL BORDEAUX - AMENAGEMENT DES ETAGES R+2 AU R+8 DU BATIMENT B & C
LISTE DES CORPS D'ÉTAT
Lot 00 - CCFTg commun
Lot 01 - Aménagement intérieur de second œuvre
Lot 02 - Sols souples, sols durs et faïences
Lot 03 - Acoustique
Lot 04 - Serrurerie
Lot 05 - Ventilation, plomberie
Lot 06 - Electricité

## LOT 06
2025-10-22
|  | France TRAVAIL BORDEAUX - AMENAGEMENT DES ETAGES R+2 AU R+8 DU BATIMENT B & C | [9 empty] | CADRE DE DECOMPOSITION
|  | Lot 06 - Electricité | [9 empty] | DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |  |  |  |  | DCE indice B
Nom et adresse du candidat :
0
Numéro de l'article CCFT | Prestations |  |  |  | U | Pk | R+4 |  | R+5 |  | R+6 |  | R+7 | R+8 | Q Total | PU € HT | Total € HT
[7 empty] | Bat B | Bat C | Bat B | Bat C | Bat B | Bat C | Bat B | Bat C
[6 empty] | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q
3.1 |  | Prestation pour le chantier
3.1.1 |  | Eclairage de chantier |  |  | SO
3.1.2 |  | Coffret de chantier |  |  | ens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.1 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.2 |  | Tableau éléctrique
0
3.2.1 |  | Principe |  |  | PM | [11 empty] | 0
3.2.2 |  | Consuel |  |  | A la charge du bailleur | [11 empty] | 0
3.2.3 |  | Travaux à prévoir | [14 empty] | 0
3.2.3.1 |  |  | TD divisionnaire |  | ens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
3.2.3.2 |  |  | Tableautin | [13 empty] | 0
3.2.3.2.1 |  |  |  | Local VDI principal R6 – Goulotte – Prises | ens | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
3.2.3.2.2 |  |  |  | Tableautin local repro R4 – Goulotte - Prises | ens |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Sous total 3.1.1 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.3 |  | Raccordement à la terre |  |  | PM
3.4 |  | Cheminement généraux et canalisations |  |  | SO
3.4.1 |  | Cheminement de câbles
3.4.1.1 |  |  | Existant |  | PM
3.4.1.2 |  |  | A prévoir |  | ml | 11 | 58 | 120 | 97 | 65 | 92 | 48 | 70 | 16 | 577 |  | 0
3.4.1.3 |  |  | Sujétion de finitions propre pour laisser apparent |  | PM | [11 empty] | 0
3.4.2 |  | Goulotte | [14 empty] | 0
3.4.2.1 |  |  | Existant |  | PM | [11 empty] | 0
3.4.2.2 |  |  | Travaux à prévoir |  | ens |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0
3.4.2.3 |  |  | Descentes complémentaire |  | ens |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |  | 0
0
|  |  |  | Sous total 3.4 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.5 |  | Distribution
3.5.1 |  | Principe |  |  | PM
3.5.2 |  | Cheminement |  |  | PM
3.5.3 |  | Câblages |  |  | Compris dans les postes terminaux
Sous total 3.5 hors taxes
3.6 |  | Eclairage
3.6.1 |  | Principe
3.6.2 |  | Luminaires existant à déplacer
3.6.2.1 |  |  | Dalle 600x600 |  | ens |  | 9 | 12 | 9 | 11 | 7 | 3 | 11 |  | 62 |  | 0
3.6.2.2 |  |  | Spot |  | ens |  | 1 | 3 | 3 | 6 |  | 2 | 3 |  | 18 |  | 0
3.6.2.3 |  |  | Rectiligne |  | ens |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 0
3.6.3 |  | Neuf au R4 |  |  | ens | [9 empty] | 0 |  | 0
3.6.3.1 |  |  | Luminaire Lumenear - Toad 750 - salles pléniéres |  | ens |  | 28 | [7 empty] | 28 |  | 0
3.6.3.2 |  |  | Luminaire Barazzi - CHIP Sol Trio Globe |  | ens |  | 9 | [7 empty] | 9 |  | 0
3.6.3.3 |  |  | Luminaire Impact Acoustic Sensa 1480*63*300mm |  | ens |  | 9 | [7 empty] | 9 |  | 0
3.6.3.4 |  |  | Dalle 600x600 |  | ens |  | 6 | [7 empty] | 6 |  | 0
3.6.4 |  | Neuf au R8 |  |  | ens | [9 empty] | 0 |  | 0
3.6.4.1 |  |  | Luminaire décoratif Brise 1000 |  | ens | [8 empty] | 13 | 13 |  | 0
3.6.4.2 |  |  | Luminaire décoratif Twist XL |  | ens | [8 empty] | 5 | 5 |  | 0
3.6.4.3 |  |  | Luminaire décoratif Float Ringlight 800 |  | ens | [8 empty] | 2 | 2 |  | 0
3.6.4.4 |  |  | Luminaire décoratif Impact Acoustic Umbra Round 800 |  | ens | [8 empty] | 3 | 3 |  | 0
3.6.4.5 |  |  | Bandeau LED intégré dans mobilier |  | ens | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
3.6.4.6 |  |  | Spots LED en saillie |  | ens | [8 empty] | 17 | 17 |  | 0
3.6.4.7 |  |  | Spots LED encatré BT |  | ens | [8 empty] | 4 | 4 |  | 0
3.6.5 |  | Autre niveau |  |  | ens | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Applique murale |  | ens |  | 3 | [6 empty] | 8 | 11 |  | 0
|  |  | Spots LED sur détection |  | ens | [6 empty] | 6 | 1 |  | 7 |  | 0
3.6.6 |  | Commande |  |  | ens |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.6 hors taxes | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
3.7 |  | Eclairage de sécurité | [12 empty] | 0
0
|  |  | BAES complémentaire |  | ens |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.7 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.8 |  | Appareillages |  |  | PM
3.9 |  | Raccordement isolé
3.9.1 |  | PC 16A site ménage |  |  | Existant non modifié
3.9.2 |  | 1PC 16A |  |  | ens |  | 16 | 11 | 30 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 82 |  | 0
3.9.3 |  | 2PC 16A |  |  | ens |  | 4 | 11 |  | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 31 |  | 0
3.9.4 |  | 3PC 16A |  |  | ens |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 7 |  | 0
3.9.5 |  | 4PC 16A |  |  | ens |  |  |  | 9 |  |  | 2 | 1 | 2 | 14 |  | 0
3.9.6 |  | 5PC 16A |  |  | ens |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 4 |  | 0
3.9.7 |  | 6PC 16A |  |  | ens |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 0
3.9.8 |  | 1 RJ45 |  |  | ens |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 0
3.9.9 |  | 2 RJ45 |  |  | ens | [9 empty] | 0 |  | 0
3.9.10 |  | 3 RJ45 |  |  | ens |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
3.9.11 |  | PT4 pour repros |  | 4PC+2RJ | ens |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 8 |  | 0
3.9.12 |  | PT écran |  | 1PC+1RJ+1HDMI | ens |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  | 15 |  | 0
3.9.13 |  | PT station |  | 1PC+1RJ | ens |  | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 13 |  | 0
3.9.14 |  | PT Box |  |  | ens |  | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 |  | 24 |  | 0
3.9.15 |  | Vidéoprojecteur |  |  | ens |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 0
0
|  |  |  | Sous total 3.9 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.10 |  | Bloc-Nourice
3.10.1 |  | PT1 |  |  | ens |  | 42 | 17 | 34 | 40 | 32 | 9 | 22 |  | 196 |  | 0
3.10.2 |  | PT2 |  |  | ens |  | 5 | 2 | 6 | 26 |  | 9 | 17 |  | 65 |  | 0
3.10.3 |  | PT3 |  |  | ens |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 0
0
|  |  |  | Sous total 3.10 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.11 |  | Installation des blocs nourrices |  |  | ens |  | 47 | 21 | 40 | 66 | 32 | 18 | 43 |  | 267 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.11 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.12 |  | Equipement des tables des SDR du R4
|  | PC dans goulotte avec cablage et départ dans le TD |  |  | ens |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  | 0
|  | Encastrment d'un bloc de prise selon détails CCFT |  |  | ens |  |  | 30 | [6 empty] | 30 |  | 0
|  | Cordon 300 cm avec 1 connecteur IEC male et prise mal 2PC-E |  |  | ens |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  | 0
|  | Cordon 180 cm avec 2 connecteurs IEC male |  |  | ens |  |  | 24 | [6 empty] | 24 |  | 0
0
|  |  |  | Sous total 3.12 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.13 |  | Alimentations spécifiques | [14 empty] | 0
0
3.13.1 |  | Pour le présent lot | [14 empty] | 0
|  |  | Pour les baies informatique |  | ens |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 7 |  | 0
|  |  | Pour les vidéophones |  | ens | [9 empty] | 9 |  | 0
|  |  | Pour équipements de la rampe et parking | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Feux bicolore haut de rampe | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | Feux bicolore bas de rampe | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | Systéme de guidage à la place | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
3.13.2 |  | Pour le lot 1 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Sans objet | [13 empty] | 0
3.13.3 |  | Pour le lot 4 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Pour équipements de la rampe et parking | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Porte lève-vite | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | Porte de garage basculante | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
3.13.4 |  | Pour lot 5 | [12 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Ballon ECS |  | ens | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
3.13.5 |  | A disposition du maitre d'ouvrage | [12 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Pour affiche rétroéclairée |  | ens |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
|  |  | Pour écran enrouleur éléctrique |  | ens |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
|  |  | Pour logo |  | ens |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
|  |  | Pour écran de projection |  | ens | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Pour systéme sonore |  | ens |  | 1 | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 0
|  |  | Pour plateau bureau éléctrique |  | ens |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
3.13.6 |  | Pour Equans |  |  | ens | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Sous total 3.13 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.14 |  | SSI
|  | Diffuseur sonore et lumineux |  |  | ens | [8 empty] | 2 | 2 |  | 0
|  | Diffuseur visuel |  |  | ens | [8 empty] | 2 | 2 |  | 0
|  | Déplacement de DS |  |  | ens |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2 |  | 0
|  | Remise en service et essais |  |  | ens | [9 empty] | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Sous total 3.14 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.15 |  | WIFI
|  | Prise RJ45 en attente |  |  | ens |  | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 |  | 39 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.15 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.16 |  | VDI
3.16.1 |  | Principe |  |  | PM
3.16.2 |  | Baie informatique |  |  | ens |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 7 |  | 0
3.16.3 |  | Onduleur | [12 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Onduleur 6kVA rackable |  | ens | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Kit by-pass manuelle rackable |  | ens | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
3.16.4 |  | Tiroir optique |  |  | ens |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 7 |  | 0
3.16.5 |  | Cablage fibre optique |  |  | ens |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 0
3.16.6 |  | Panneau de brassage 24 connecteurs |  |  | ens |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 12 |  | 0
3.16.7 |  | Câblages cuivre et connecteur RJ45 |  |  | PM | [11 empty] | 0
3.16.8 |  | Repérage et recettes |  |  | ens | [9 empty] | 1 |  | 0
3.16.9 |  | Cables terminaux | [14 empty] | 0
3.16.9.1 |  |  | Pour ordinateur |  | ml |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |  | 0
3.16.9.2 |  |  | Pour téléphone |  | ml |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 96 |  | 0
0
|  |  |  | Sous total 3.16 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.17 |  | Carrotage |  |  | ens |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.17 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.18 |  | Installation des écrans |  |  | ens |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.18 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.19 |  | Contrôle d'accés
3.19.1 |  | Pour rentrer dans les plateaux de bureaux |  |  | SO
3.19.2 |  | Pour certain locaux à l'intérieur des plateaux de bureaux
3.19.2.1 |  |  | Construit par LINKSCITY |  | SO
3.19.2.2 |  |  | Constuit dans le cadre du projet |  | ens |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.19 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.20 |  | Vidéophonie
3.20.1 |  | Coordination avec EQUANS et mise en service |  |  | ens | [9 empty] | 1 |  | 0
3.20.2 |  | Platine vidéophone de facade |  |  | ens | [9 empty] | 4 |  | 0
3.20.3 |  | Platine interphone |  |  | ens | [9 empty] | 2 |  | 0
3.20.4 |  | Recepteurs muraux intérieurs |  |  | ens | [9 empty] | 2 |  | 0
3.20.5 |  | Centrale vidéophonie |  |  | ens | [9 empty] | 1 |  | 0
3.20.6 |  | Cablage RJ45 entre tous les éléments |  |  | ens | [9 empty] | 8 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.20 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.21 |  | Gestion des flux véhicules rampes de parking
3.21.1 |  | Coordination avec EQUANS et mise en service |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
|  | En bas de rampe | [14 empty] | 0
3.21.2 |  |  | Feux bicolor |  | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
|  | En haut de rampe | [14 empty] | 0
3.21.3 |  |  | BP |  | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
3.21.4 |  |  | Boucle au sol |  | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
3.21.5 |  |  | Feux bicolor |  | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
3.21.6 |  | Cablage en étoile des 4 éléments jusqu'au local technique R+3 batiment C |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Sous total 3.21 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.22 |  | Systéme de guidage à la place
3.22.1 |  | Capteurs par place |  |  | ens | 82 | [8 empty] | 82 |  | 0
3.22.2 |  | Panneaux d'affichage |  |  | ens | 2 | [8 empty] | 2 |  | 0
3.22.3 |  | Supervision |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
3.22.4 |  | Infrastructure de communication |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
3.22.5 |  | Mise en service-Formation |  |  | ens | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Sous total 3.22 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
3.23 |  | Séche Cheveux |  |  | ens | [8 empty] | 2 | 2 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.23 hors taxes | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Montant total BASE HT : | [12 empty] | 0 | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : | [12 empty] | 0
|  |  |  | Montant total BASE TTC : | [12 empty] | 0
3.6.2.7 |  | Prestation Supplémentaire Eventuelle
3.6.5.3 |  | Lampe de bureau sur pied compris prise et raccordement |  |  | ens |  | 17 | 7 | 17 | 22 | 17 | 7 | 17 |  | 104 |  | 0